# 动态水损表系统调速模型动态仿真

### 一、动失水仪系统调速模型的动态仿真（论文文献综述）

杨东琦[1]（2020）在《钻井液用纳微米封堵技术研究》文中提出在钻井过程中尤其是页岩钻井过程中,困扰顺利钻井的一大难题就是井壁失稳,页岩富含丰富的纳微米级别的孔隙和裂缝,如何封堵这些纳微米孔缝并防止钻井过程中钻井液或者钻井滤液通过这些微小的孔缝进入地层,防止水化或者毛细管力对地层造成的损害,进而防止井壁出现坍塌才是解决井壁稳定问题的根本。当前国内外已经研究出来许多纳微米封堵材料用于封堵地层纳微米级别的孔缝,且存在诸多有关纳微米封堵材料的评价方法,在对比国内外封堵评价方法的基础之上,利用实验室自研的纳米材料通过中压失水实验,高温高压实验,实验室自研压力传递实验以及通过扫描电镜观察微观变化等实验手段,最终建立一套实用经济的纳微米孔缝封堵评价方法。在以往的实验过程当中以及现场情况发现在水敏性井壁失稳的一个最主要原因就是钻井泥浆在钻井压力作用下通过井壁失水导致的。通过日常的实验发现这一类失水是存在一定规律的,本文通过设置不同的泥浆压力,对不同泥浆压力下失水情况作了一系列实验研究,最终实验结果表明:泥浆滤失量在相同时间内是随着压力的增加先减小后增加,随着泥浆所受压力的增加,前期失水所占的比重逐渐增加,实验所得的泥饼质量随着压力的增加呈现线性增加,标准滤失量随着泥饼质量的增加先减小后增大。

胡兴[2]（2016）在《泥饼性能对冲洗效率的影响研究》文中指出随着对油气资源需求的不断增长和勘探程度的增大,低渗油气藏是目前和未来油气勘探开发的主要对象。水平井钻井技术与储层整体改造技术是低渗透油气藏开发的主要技术手段之一,如果水平井钻井过程中形成的泥饼未被冲洗干净,会加重水泥环与地层易剥离,引起油气窜流,从而影响固井质量。因此在提高低渗油气藏固井质量技术中,提高泥饼的冲洗效率显得越发重要。本文主要研究泥饼性能对冲洗效率的影响,旨在提出一种通过定量调整钻井液添加剂改变泥饼性能从而提高固井质量的方法。本文重点是针对现有高温高压下泥饼形成与冲洗装置的不足进行改进,以及提出泥饼性能调整方法,并改进冲洗施工工艺提高泥饼冲洗效率。具体开展的主要研究工作和取得的主要成果如下：（1）在调研国内外泥饼形成装置和泥饼冲洗装置的基础上,基于固井环空壁面与评价装置内筒壁面处剪切速率相等的原理并结合钻井液和冲洗液的流变模式,改进现有的高温高压动态泥饼形成及冲洗装置,使装置模拟的钻井液和冲洗液流动与实际井下钻井液和冲洗液环空返速的大小一一对应,可以定量模拟泥饼的形成与冲洗。（2）利用泥饼的剪切受力模型,分析影响泥饼冲洗效率的主要泥饼性能参数。通过室内试验评价不同性能泥饼的冲洗效率,并用灰色关联度理论分析得出泥饼的强度对冲洗效率影响最大,其次是压缩性,再次是泥饼厚度,最后是泥饼的渗透率。（3）通过分析钻井液添加剂对泥饼性能的影响,不同的钻井液体系,需要调整不同的添加剂及其加量,以改善泥饼的性能,提高冲洗效率。如1#钻井液同时加入1%的CMC和0.7%的有机分散剂能降低泥饼强度,有效改善泥饼冲洗效率,冲洗效率能达到75%以上。而2#钻井液降失水剂CMC加量为1%-1.5%时,稀释剂加量为0.7%,氯化钾加量为0.3%时能降低泥饼强度,使冲洗效率提高15%。（4）通过调整钻井液添加剂改善泥饼性能、优化钻井液环空返速、优选冲洗液体系和冲洗液用量等施工工艺可以提高低渗油气藏水平井泥饼冲洗效率。

杨超[3]（2016）在《高温高压堵漏室内模拟系统研究》文中研究说明井漏指的是油气井钻井施工中,钻井液不断漏入地层孔隙、裂缝、溶洞中造成钻井成本增加、施工风险加大的井下复杂情况。井漏造成钻时延长、钻井液及堵漏材料的耗损,甚至引发井塌、卡钻、井喷等一系列问题。因此防漏堵漏技术的实验室研发与现场应用在国内外钻井工程界均是一项重要课题。桥堵材料、高失水材料、化学交联材料、化学膨胀材料、水泥等无机交联材料在堵漏施工过程中被大量应用,但目前在钻完井过程中的桥堵材料仍获得广泛应用,即在钻井液中添加适量颗粒状、片状、纤维状材料隔断钻井液的漏失通道。这类堵漏技术的成功很大程度上取决于桥堵材料与漏层的匹配性,因此完善堵漏模拟装置,对井下条件和漏失状态进行高度程度至关重要。本文初步探索了固相颗粒的堆积规律并完善了高温高压堵漏模拟试验装置,该装置适用于温度在300℃以下,压力环境在8MPa以下的漏失状况模拟。该装置可模拟不同类型的堵漏材料封堵不同类型的漏失状况,具有适用性强、易于操作、评价准确等特点。该装置主要具有以下功能:（1）堵漏浆在仪器中的流动方式可真实地反映钻井液在环空轴向的上返运动和剪切运动,通过储液容器内推动压力和推进速度的调整使堵漏流体泵入速率连续可调;（2）仪器的智能化程度高,通过自主设计操作程序,随时监控堵漏流体的在高温高压下的承压状态,综合评价堵漏材料和堵漏措施的适用性;（3）该仪器可在高温高压动态条件下进行实验,并可在实验后观察堵漏材料在漏失模块中的封堵状态;（4）漏失模块的设置可模拟大尺寸溶洞空间和不同缝型、不同尺寸的岩心裂缝,具有可承压、抗高温、重复性强等特点;（5）压力波动小,实验时应用步进电机推动式加压代替目前常用的氮气瓶加压或者磁力泵/平流泵等加压方式,减小因压力衰减或压力波动对实验结果的影响;（6）仪器拆卸容易,便于观察、分析实验结果及对仪器的清洗和维护。

周志宏,李银银[4]（2014）在《高压磁传动旋转流变仪方案设计和动态仿真》文中进行了进一步梳理在石油工业压裂处理中,压裂液的流变参数对压裂效果影响显着。准确测量在深井高压下压裂液的流变参数对压裂工作有重要指导意义。流变仪工作压力较高时,传动轴穿过筒体时密封十分困难,密封带来的摩擦对测量精度影响很大。采用永磁耦合器解决了上述问题,且使仪器的结构简化。采用球形封头改进普通同轴圆筒流变仪的结构,使流变仪机械强度提高,力矩传递能力增强。运用Simulink对流变仪系统进行仿真,分析系统的测量方法和确定系统中相关参数,可以对高压流变仪的设计提供理论基础。流变仪设计方案可以为高压流变仪的设计作出指导。

菅志军,王智明,贺麦红,许朝晖,张冠祺[5]（2008）在《连续波钻井液脉冲发生器用磁力耦合器设计》文中认为为了解决工作在井下高温高压等恶劣环境下转子与定子之间的旋转动密封问题,设计了磁力耦合机构,通过磁场的相互作用来传递动力。内磁钢与轴组成转子,外磁钢与外磁钢套组成定子,转子和定子由隔离套隔离,实现密封,定子、转子通过磁力耦合来传递转矩。通过数值分析来确定耦合器的相关参数,用有限元法计算出不同极对数情况下的转矩特性,并将仿真结果与试验曲线对比,验证了设计的耦合器是合理的,技术指标符合要求,用磁力耦合机构替代动密封,可以简化传动系统。

杨智光[6]（2007）在《固井封固理论与应用技术》文中研究指明固井封固技术是钻井、完井过程中至关重要的技术环节,直接关系到后续的钻井、完井、以及压裂、酸化、射孔等一系列增产措施能否顺利实施。随着油田开发的不断深入,特别是调整井的注水开发,由于注采不均衡的影响,地下的原始压力系统已发生了很大变化,在纵向剖面上,高压、常压和欠压层相间存在。纵向上的多压力层系并存、渗流流量增加、层间矛盾突出,这些复杂的地质情况给油水井的封固造成了很大困难,固井质量难于保证,严重地制约了开发方案的有效实施。另外,为了提高油气井的产能,特别是为了一些低压、低渗透的油气藏、稠油藏的开发需要,一些增产措施相继被采用,如通过大幅度增加爆炸能量来提高射孔弹的穿深等,这势必在一定程度上对套管与井眼间的水泥环带来很大的损伤,影响水泥环与套管和地层两界面的密封胶结质量。为此,本文从水泥石胀缩性能、固井顶替机理、固井后水气窜规律、水渗流对固井质量的影响因素、射孔对水泥环损伤等方面入手,采用理论与实验相结合的方法,针对影响固井封固效果的因素进行实验研究,探索提高固井质量的有效途径。本文的研究内容包括:（1）水泥胀缩规律:设计建立了环状线性膨胀测试系统和水泥环应变测量系统;进行了水渗透、非渗透环境下不同硬度地层对水泥石胀缩及强度发展的影响实验。（2）固井顶替机理:分析了水泥浆的非Newton流体的流变特性,给出本构方程;研究水泥浆在井眼内的流动及顶替流动特性;分区段讨论“U”型管效应产生的原因;设计建立了当量模拟井筒,通过实验研究套管偏心度、井径扩大率、顶替排量等因素对固井顶替效率的影响。（3）固井后环空水气窜规律:研制了胶凝强度测试仪和气窜模拟仪;进行了井壁渗透性对水泥浆“失重”影响实验,井壁渗透性对水泥浆气窜影响实验,温度对水泥浆气窜影响实验;提出了“压稳系数”的概念,定量地描述了固井后高压层的压稳程度。（4）水渗流对固井质量影响:研制了水渗流模拟装置;利用该装置进行了环空静液柱压力与地层孔隙压力差对固井质量的影响实验,渗流流量对固井质量影响实验,给出了水渗流影响固井质量的临界流速,为现场钻关控制提供了依据。（5）水泥环抗冲击性能:设计建立了实弹射孔装置和验窜装置;引用“弹性模量”、“破碎吸收能”、“动态断裂韧性”来描述水泥石材料的抗射孔冲击能力;利用Hopkinson装置测量非金属材料的动态力学性能。（6）应用技术:根据上述机理研究的结果,进行了高抗窜水泥浆体系、加重隔离液体系、抗冲击韧性水泥浆体系、膨胀水泥浆体系等应用技术研究。研制开发的抗窜、增韧、膨胀水泥浆体系,满足现场施工要求,有利于改善固井质量。论文研究成果揭示了水泥浆候凝过程中的胀缩机理,深入阐述了水气窜的控制机理及渗流对固井质量的影响,提出了改善水泥石抗射孔冲击能力的方法,不仅为进一步提高油田固井,特别是调整井固井质量提供了理论和实验依据,而且丰富、完善了油井固井技术。所研制开发的水泥浆和前置液体系以及相应的配套技术措施,可以提高压稳程度和顶替效率,改善固井质量,延长油井寿命,提高油气田开发效益。

周志宏,曾华[7]（2003）在《动失水仪系统调速模型的动态仿真》文中指出用有限元法分析了由六对磁极组成的耦合器在不同角度差时所能传递的转矩,将分析结果拟合成曲线,并建立了动态失水仪系统的调速模型。通过仿真模拟,得到了在未失速时和失速时耦合器的转矩、电机和动失水仪转子的转速等随时间的变化关系。结果表明,在启动时电机的转速和转子的转速是不同步的;失速和未失速两种情况下电机的电枢电流有很大的区别,为自动检测转子是否已经启动提供了方法。

周志宏[8]（2003）在《动失水仪方形磁体耦合器的动态仿真》文中研究表明对用钐钴方形磁体组成耦合器进行了动态仿真研究。用有限元分析了由 6对磁极组成的动失水仪方形磁体耦合器所能传递的转矩与磁极角度差之间的关系 ,并建立了动态失水仪系统的调速模型。通过仿真模拟 ,得到了在未失速时和失速时耦合器的转矩、电动机和动失水仪转子的转速等随时间的变化关系。结果表明 ,在启动时电动机的转速和转子的转速是不同步的 ;失速和未失速两种情况下电动机的电枢电流有很大的区别 ,为自动检测动失水仪转子是否已经启动提供了方法

张兴国[9]（2002）在《水泥浆网架结构胶凝悬挂失重机理研究》文中指出论文首先从系统工程的角度出发，对环空窜流和固井质量影响因素进行了系统的分析，指出了影响固井质量的六大关键环节，并根据国内外在各类环空窜流及其影响因素上的研究现状，提出了本文的研究重点：水泥浆失重的机理。 根据实验研究需要，论文在分析水泥浆井下静态凝结特点的基础上，提出了新的水泥浆胶凝强度测量方法：在模拟井下水泥浆静态凝结过程的条件下，用未曾破坏的水泥浆结构连续测量水泥浆在凝结过程中的胶凝强度；并在此基础上，研制了可在极低的剪切速率下，真实、连续测量水泥浆在初凝前不同时刻胶凝强度应的水泥浆胶凝强度测试仪。此外，重新设计、组装了水泥浆有效浆柱压力测量装置，使装置在加热、恒温、测量精度上得到大幅度的改进。 为加深对水泥浆失重的理解和认识，论文进行了大量的水泥浆失重实验。实验结果表明： 1)水泥浆胶凝强度与水泥浆初凝之间具有良好的对应关系，可通过水泥浆的胶凝强度发展曲线来确定水泥浆的初凝时间。 2)在水泥浆凝结过程中（初凝前），水泥浆有效浆柱压力随胶凝强度的变化关系，不是简单的均匀线性关系，而是由两段斜率不同线性关系组成的分段函数关系。 3)水泥浆体系稳定性对水泥浆失重有重要影响。水泥浆体系失水、析水越小，越有利于在候凝过程中维持高的有效浆柱压力，从而更有利于在候凝过程中压稳地层流体防窜。 4)水泥浆有效浆柱压力降至水柱压力的时间受体系稳定性、组分性能的影响，可在初凝前，也可在初凝后。笼统认为水泥浆有效浆柱压力会在初凝前、初凝后或初凝时降至水柱压力的观点有违客观实际。 5)提高水泥浆体系的沉降稳定能力和滤失控制能力，均可改善水泥浆在凝结过程中的失重，说明二者共性，能在一定程度上得到统一。 水泥将桥堵、沉降、体积收缩、整体胶凝悬挂失重机理均无法对上述实验研究结果进行合理的解释，说明机理本身存在不足。为给论文提供参考、借鉴作用，论文详细分析了上述机理存在不足的原因，并在此基础上，形成了论文研究水泥浆失重机理的思路：根据大量的水泥浆失重现象、规律，结合水泥浆本身的内部微观结构特点，研究水泥浆失重的物理过程、建立水泥浆失重的物理模型，进而研究水泥浆失重的机理。 由于水泥颗粒、外掺料颗粒对水分子、处理剂分子的强烈吸附控制作用，水泥颗粒、外掺料颗粒将与其外层水膜共同作用，形成一种类似石榴仁的新粒子。该新粒于成为水泥浆体系的基本结构组成单元，并通过控制其外层水膜的厚度和变形能力，控制体系的沉降稳定性、流变性和滤失控制能力。这就是论文提出的“石榴仁”水泥浆微观结构模型。该模型能对水泥浆体系的沉降稳定能力、滤失控制能力、流变性及其间相互关系进行合理的解释，能对众多的水泥浆配方设计实验现象、规律进行合理的解释，能对水泥浆在凝结过程中的宏观性能变化进行合理的解释，从而证实了模型本身的正确性、合理性，为从水泥浆微观结构入手研究水泥浆失重的机理奠定了坚实的理论基础。 新粒子外层水膜的重量可通过其自身良好的滑动变形能力有效传至井底，因此，在水泥将凝结的初期，尽管存在胶凝悬挂失重效应，但被悬挂的仅仅是出体系固相颗粒构成的空间网架结构；当网架结构能在等效液体中通过悬挂力而自我支撑时，网架结构胶凝悬挂失重效应结束；之后，水泥浆柱与井壁、套管表面共同作用，形成单向封闭的弹性液压体系，水泥浆进人体积收缩失重阶段，直至水泥浆初凝。这就是论文提出的水泥浆网架结构胶凝悬挂失重机理。该机理充分考虑了水泥浆体系组分、性能、环空间隙尺寸、井斜等相关因素对水泥浆失重的影响，可对众多的水泥浆失重现象、规律进行合理的解释，从而证实了机理本身的正确性和合理性，为从根本上入手彻底解决水泥浆失重的问题提供了充分的理论依据和理论技术支持。 水泥浆失重离不开水泥浆体系内部的体积收缩，那么干扰、破坏、弥补水泥浆在凝结过程中的体积收缩，即可延缓或消除水泥浆在凝结过程中的失重，从而从根本上解决水泥浆失重的问题。

### 二、动失水仪系统调速模型的动态仿真（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、动失水仪系统调速模型的动态仿真（论文提纲范文）

#### （1）钻井液用纳微米封堵技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

引言

1 研究的目的及意义

2.研究主要内容

第1章 绪论

1.1 国内外封堵技术研究现状

1.2 评价方法现状

1.3 钻井泥浆滤失特征研究现状

第2章 纳微米封堵评价方法

2.1 实验仪器设备及药品材料

2.1.1 中压失水滤失实验

2.1.2 高温高压滤失实验

2.1.3 压力传递实验

2.1.4 电镜扫描实验

2.2 实验结果分析

2.2.1 中压失水实验

2.2.2 压力传递实验

2.2.3 高温高压滤失实验

2.2.4 扫描电镜微观表征

2.2.5 小结

第3章 压力对泥浆滤失过程影响

3.1 实验材料与方法

3.1.1 实验药品及仪器

3.1.2 实验设计

3.2 压力对泥浆失水过程影响实验分析

3.2.1 不同压力差下钻井泥浆滤失量与时间的关系

3.2.2 不同时刻下钻井泥浆滤失量随压力差的变化关系

3.2.3 钻井液达到标准滤失量一半用时与压差之间的关系

3.2.4 泥饼质量与压差之间的关系

3.2.5 泥饼质量与标准滤失量之间的关系

3.2.6 探究钻井液添加剂添加顺序对钻井液性能的影响

3.2.7 小结

第4章 结论与建议

参考文献

致谢

#### （2）泥饼性能对冲洗效率的影响研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 研究目的和意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内外泥饼形成与冲洗装置研究现状

1.3.2 国内外泥饼性能研究现状

1.4 研究思路及研究内容

第2章 泥饼形成及冲洗评价研究

2.1 原有泥饼生成及冲洗主要评价装置

2.2 泥饼形成与冲洗评价装置改进设计原理

2.2.1 泥饼形成装置设计原理

2.2.2 泥饼冲洗装置设计原理

2.2.3 旋转外筒尺寸设计

2.2.4 实验装置及评价方法

2.3 不同评价装置评价效果对比

2.4 本章小结

第3章 泥饼性能对冲洗效率影响研究

3.1 泥饼剪切受力模型

3.1.1 泥饼剪切受力模型提出

3.1.2 泥饼临界起动剪切力影响因素分析

3.2 泥饼性能评价方法

3.2.1 泥饼针入度测试

3.2.2 泥饼压缩性评价

3.2.3 泥饼渗透率的评价

3.3 影响固井二界面泥饼冲洗效率的泥饼性能分析

3.3.1 实验材料与方案

3.3.2 灰色关联度分析法

3.3.3 泥饼性能对冲洗效率灰色关联度模型

3.3.4 灰色关联度分析法应用

3.4 本章小结

第4章 提高冲洗效率的钻井液泥饼性能调整方法

4.1 实验材料与方案

4.1.1 实验材料

4.1.2 实验模拟条件与实验方案

4.2 钻井液外加剂优选

4.2.1 无机盐处理剂

4.2.2 有机处理剂

4.3 提高冲洗效率泥饼改性添加剂材料复配

4.4 本章小结

第5章 提高泥饼冲洗效率施工工艺

5.1 钻井液环空返速优化

5.2 冲洗液用量设计

5.2.1 不同返速时冲洗液用量设计

5.2.2 不同冲洗液时的用量设计

5.3 提高泥饼冲洗效率施工设计

5.4 本章小结

第6章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

#### （3）高温高压堵漏室内模拟系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

引言

第1章 高温高压堵漏装置国内外研究现状

1.1 我国室内堵漏静态、动态、综合型模拟装置的发展

1.1.1 API堵漏实验装置

1.1.2 BDY-1 便携式堵漏仪

1.1.3 DL-A&B型高温高压动态堵漏模拟试验装置

1.1.4 DL-1 型堵漏仪

1.1.5 JLX-2 动态堵漏试验仪

1.1.6 HTHP堵漏模拟实验装置

1.2 其他类型堵漏试验装置

1.2.1 水泥浆堵漏试验装置

1.2.2 组合型裂缝漏床

1.3 国外堵漏仪器研究现状

1.3.1 美国桑迪拉实验室堵漏仪

1.3.2 EDTI公司砂床滤失仪

1.4 针对目前堵漏实验装置所遇到问题总结

1.5 针对堵漏实验装置改进研究

第2章 堵漏方法及材料研究现状

2.1 随钻防漏堵漏技术

2.1.1 常规随钻堵剂

2.1.2 超低渗透随钻堵剂

2.1.3 随钻堵漏机理及要求

2.2 可循环微泡沫防漏堵漏技术

2.2.1 可循环泡沫堵漏技术机理

2.2.2 微泡&粗泡混合堵漏工艺优势

2.3 桥浆堵漏

2.3.1 国内桥浆堵漏技术现状

2.3.2 国内桥浆堵漏产品研发现状

2.3.3 国外桥浆堵漏技术发展现状

2.4 化学/交联/固化堵漏技术

2.5 水泥堵漏

2.5.1 国内水泥浆堵漏技术发展现状

2.5.2 国外水泥浆堵漏技术发展现状

2.6 可控膨胀堵漏材料

2.6.1 井下交联聚合物凝胶体系

2.6.2 吸水交联凝胶体系

第3章 堵漏模拟装置设计方案、主要参数及样机测试

3.1 仪器参数确定

3.1.1 温度范围

3.1.2 压力范围

3.1.3 堵漏流体流态

3.1.4 漏失孔道宽度和形态

3.2 总设计方案规划

3.2.1 仪器的组成

3.2.2 仪器效果图展示

3.3 高温高压堵漏模拟装置的特点

3.3.1 仪器功能特点

3.3.2 主要技术指标

3.4 高温高压堵漏模拟装置的工作原理

3.5 高温高压堵漏模拟装置功能及操作方法

3.5.1 评价高温下化学交联堵漏材料溶洞承压能力

3.5.2 评价高温下化学交联堵漏材料钢铁岩心缝承压能力

3.5.3 测试高温下化学交联堵漏材料的吐舌长度及挂壁性能

3.5.4 测试高温下可膨胀堵漏材料的膨胀率

3.5.5 测试高温条件下桥浆堵漏材料的裂缝承压能力

第4章 高温高压堵漏仪对不同堵漏材料的评价实例

4.1 实验材料及仪器

4.2 评价不同温度下化学堵漏材料溶洞内承压能力

4.3 高温高压堵漏模拟实验装置测试可控膨胀堵剂膨胀率

4.4 堵漏模拟实验装置测试化学交联类堵漏材料挂壁性能

4.5 裂缝性漏失模拟堵漏效果评价

第5章 结论

参考文献

致谢

#### （4）高压磁传动旋转流变仪方案设计和动态仿真（论文提纲范文）

1 高压磁传动流变仪结构

2 永磁耦合器的设计与仿真

3 流变仪的动态仿真

4 流变仪测量方案及注意事项

5 总结与展望

#### （5）连续波钻井液脉冲发生器用磁力耦合器设计（论文提纲范文）

技 术 分 析

1.磁力耦合器结构原理

2.磁力耦合器磁极确定及磁场数值分析

磁力耦合器静态矩角特性试验

1.试验装置及方案

2.仿真分析结果与试验结果对比

结 束 语

#### （6）固井封固理论与应用技术（论文提纲范文）

摘要

Abstract

创新点摘要

文献综述

引言

第1章 水泥胀缩规律

1.1 膨胀测量方法的确定

1.1.1 膨胀测量方法介绍

1.1.2 实验结果及分析

1.2 水泥环界面应变测量系统的研制及理论计算

1.3 水泥石胀缩性能实验研究

1.3.1 水泥在渗透和非渗透环境下的实验研究

1.3.2 水泥在不同硬度地层条件下的实验研究

1.4 本章小结

第2章 固井顶替机理

2.1 水泥浆流变学

2.1.1 流变模式

2.1.2 水泥浆流变模式的确定

2.1.3 影响水泥浆流变性能的因素

2.2 水泥浆在井眼内的流动

2.2.1 圆管层流

2.2.2 环空层流

2.3 水泥浆的顶替流动

2.3.1 顶替流动基本模型

2.3.2 顶替效率

2.4 “U ”形管效应

2.4.1 “U ”形管效应的产生

2.4.2 “U ”形管效应的解析

2.5 固井顶替模拟实验

2.5.1 相似井筒顶替实验

2.5.2 当量井筒顶替实验

2.6 本章小结

第3章 固井后环空水气窜规律

3.1 水气窜规律研究

3.1.1 实验仪器和实验方法

3.1.2 实验及结果分析

3.2 固井防水窜机理研究

3.2.1 防窜临界条件

3.2.2 压稳系数计算

3.2.3 压稳系数的应用

3.3 本章小结

第4章 水渗流对固井质量影响

4.1 模拟装置的研制

4.1.1 模拟装置的设计原理

4.1.2 模拟参数的确定

4.1.3 模拟装置组成

4.2 水渗流模拟装置的功能及特点

4.3 探索实验

4.3.1 实验步骤

4.3.2 水渗流冲蚀水泥环的探索实验

4.3.3 泥饼厚度对声幅的影响

4.4 模拟实验研究

4.4.1 压差对固井质量影响的实验研究

4.4.2 水渗流对固井质量影响的实验研究

4.4.3 不同水泥浆体系抗水渗流冲蚀评价实验研究

4.5 本章小结

第5章 水泥环抗冲击性能

5.1 射孔对水泥环损伤原因分析

5.1.1 应力波的侵彻、反射和相互作用

5.1.2 内压引起套管扩张的影响

5.1.3 封固缺陷的影响

5.2 水泥环抗冲击韧性评价参数指标的确定

5.2.1 水泥石动态弹性模量

5.2.2 水泥石的破碎吸收能

5.2.3 水泥石的动态断裂韧性

5.3 提高水泥环抗冲击韧性外加剂的实验研究

5.3.1 提高水泥环抗冲击韧性外加剂的作用机理

5.3.2 水泥石动态力学性能实验

5.3.3 水泥环抗冲击性能实验

5.4 本章小结

第6章 应用技术

6.1 高抗窜水泥浆体系的研究

6.1.1 DSK 锁水抗窜剂的研制

6.1.2 高抗窜水泥浆的研究

6.1.3 水泥浆密度设计的推荐方法

6.1.4 现场实验

6.2 加重冲洗隔离液的研究

6.2.1 组成和作用机理

6.2.2 室内评价实验

6.2.3 流变性实验及流变模型的确定

6.2.4 现场实验

6.3 DRK 抗冲击韧性水泥浆体系的研究与应用

6.3.1 外加剂的组成及作用机理

6.3.2 室内实验研究

6.3.3 现场实验与应用

6.4 DPD 膨胀降失水水泥浆体系的研究与应用

6.4.1 DPD 膨胀降失水剂的组成及作用机理

6.4.2 DPD 膨胀降失水水泥浆体系的室内实验研究

6.4.3 现场实验

6.5 配套技术研究与应用

6.5.1 影响固井质量的因素分析

6.5.2 技术配套分析

6.5.3 配套技术的应用情况

6.6 本章小结

结论

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文

攻读博士学位期间参加的科研项目

致谢

详细摘要

#### （9）水泥浆网架结构胶凝悬挂失重机理研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1. 绪论

1.1 固井的目的和意义

1.2 环空窜流的类型

1.3 固井质量影响因素分析

1.4 存在的问题

2. 实验装置

2.1 水泥浆胶凝强度测量装置

2.1.1 装置性能要求

2.1.2 已有装置的特点

2.1.3 新型水泥浆胶凝强度测试仪

2.2 水泥浆有效浆柱压力测量装置

2.2.1 测量水泥浆有效浆柱压力的难点

2.2.2 水泥浆有效浆柱压力测量装置

2.3 水泥浆初凝与胶凝强度之间的关系

3. 水泥浆失重实验研究

3.1 水泥浆失重机理

3.1.1 水泥浆桥堵失重

3.1.2 水泥浆沉降失重

3.1.3 水泥浆失水、水化体积收缩失重

3.1.4 水泥浆胶凝悬挂失重

3.2 水泥浆失重计算方法

3.2.1 线性处理水泥浆失重计算法

3.2.2 水泥浆整体胶凝悬挂失重计算法

3.2.3 水泥浆体积收缩失重计算法

3.2.4 统计回归水泥浆失重计算法

3.3 水泥浆有效浆柱压力降至水柱压力的时间

3.4 解决水泥失重的办法

4. 水泥浆微观结构分析

4.1 液态水泥浆的微观结构及性能

4.1.1 液态水泥浆的微观结构

4.1.2 水泥浆体系的沉降稳定性

4.1.3 水泥浆体系的滤失控制能力

4.1.4 水泥浆体系的流变性

4.2 水泥浆在凝结过程中的性能变化

4.2.1 水泥浆失重

4.2.2 水泥浆的传压能力

4.2.3 水泥浆的自支撑能力

5. 水泥浆失重的新机理

5.1 水泥浆在垂直井中的失重机理

5.1.1 水泥浆网架结构胶凝悬挂失重机理

5.1.2 等效液体密度

5.1.3 水泥浆水化体积收缩失重机理

5.2 井斜对水泥浆失重的影响

6. 结论与建议

致谢

参考文献

附录

### 四、动失水仪系统调速模型的动态仿真（论文参考文献）

- [1]钻井液用纳微米封堵技术研究[D]. 杨东琦. 中国石油大学(北京), 2020

- [2]泥饼性能对冲洗效率的影响研究[D]. 胡兴. 西南石油大学, 2016(03)

- [3]高温高压堵漏室内模拟系统研究[D]. 杨超. 中国石油大学(北京), 2016(04)

- [4]高压磁传动旋转流变仪方案设计和动态仿真[J]. 周志宏,李银银. 科学技术与工程, 2014(36)

- [5]连续波钻井液脉冲发生器用磁力耦合器设计[J]. 菅志军,王智明,贺麦红,许朝晖,张冠祺. 石油机械, 2008(11)

- [6]固井封固理论与应用技术[D]. 杨智光. 大庆石油学院, 2007(03)

- [7]动失水仪系统调速模型的动态仿真[J]. 周志宏,曾华. 江汉石油学院学报, 2003(04)

- [8]动失水仪方形磁体耦合器的动态仿真[J]. 周志宏. 石油机械, 2003(10)

- [9]水泥浆网架结构胶凝悬挂失重机理研究[D]. 张兴国. 西南石油学院, 2002(02)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/0d659a1079c7e9b23d3f549b.html