# V型过滤器及运行过程自动控制

### 一、V型滤池与运行过程自控（论文文献综述）

张双,陈贵生,杨仁凯,张华[1]（2021）在《深度处理工艺在城镇生活污水处理厂中的应用评价》文中进行了进一步梳理国务院《水污染防治行动计划》（水十条）印发以来,深度处理工艺在三峡库区城镇污水处理厂的新建、扩建、改建过程中得到了广泛应用。结合三峡库区城镇生活污水处理厂工艺分布情况,介绍了高效沉淀池、滤布滤池、深床反硝化滤池、V型滤池及其组合工艺,分析了各深度处理工艺的运行情况,归纳了运行过程中存在的问题并提出了整改措施和建议,可为后期设计和生产运行管理提供参考、借鉴。

聂少芳[2]（2020）在《净水厂V型滤池运行控制与分析》文中指出本论文依托某大型煤化工生产企业当中的过滤单元来完成。在深刻分析探讨V型滤池运行与反冲洗控制过程及与之相关的工艺运行条件后,确定了该滤池控制系统的总体方案。采用西门子旗下的S7系列可编程控制器作为现场控制单元,应用了从站加主站的控制方式。其中,主站采用的是S7-300PLC,并设置了扩展机架,便于后期生产扩容,主站下设8台从站,且主站作为其中一个从站。从站采用的也是S7-300PLC,每个从站拥有独立的CPU,通过Profibus-DP光纤星形网络,与S7-300PLC主站通讯并进行数据交换。每个PLC子站均配置一块触摸显示屏,通过MPI方式与子站的CPU进行直接通讯。根据滤池在过滤周期与反冲洗周期内工艺运行条件,该控制系统有针对性的设计了相应的控制程序。其中过滤周期内,采用了PID算法实现对滤池液位的恒定控制。反冲洗周期内,为保证反洗强度充足进而保障滤池及时恢复过滤能力,设计并编写了其反冲洗控制程序,同时结合生产经验对反冲洗时各阀门的启闭顺序与启闭时长进行完善,确保气水联合反冲洗充分发挥其省水、反洗效果好的优点。为了保障各格滤池滤后水水质优良,配套设置了浊度巡检控制系统,通过取样泵与取样球阀的动作确保每一格滤池都得到浊度检测,保障滤后水水质优良。为保障控制程序顺利执行,该论文对各格滤池的现场设备、反洗公用设备、逻辑控制条件进行I/O点位设计与分配,确定控制系统网络拓扑结构图。硬件选型方面包括滤池各阀门与执行机构、液位传感器、压力变送器和浊度巡检设备的选型。其次,针对反洗公用设备和浊度巡检设备（取样泵和取样球阀）绘制电气原理图。最后,运用Wincc建立了组态画面,并根据项目设计了运行界面。基于上述讨论,该V型滤池的过滤与反冲洗工况均得到了较好的运行效果,液位恒定保障了滤后水质的优良稳定,气水联合反冲洗使得滤料被彻底洗净以恢复其过滤能力,可以较好的完成净水功能,保障了下游生产平稳。

王娇,徐贵亮,肖春松[3]（2020）在《大型水厂扩建中的自控系统搭建方案》文中研究表明为满足城市供水需求,某大型自来水厂需在现有规模下进行扩建。扩建涉及到现有自控系统与新建系统共存问题,结合原水厂自控系统网络构架,基于经济性和可行性原则,详细分析了水厂扩建中自控系统搭建方案所涉及的控制室建设、网络链路连接、硬件的配置、方案成本投入等情况。通过方案比较,确定了一套便于扩展,且适用于自控系统大数据融合的搭建方案。

陈彦明[4]（2020）在《广东省中小型水厂扩建工程方案研究 ——以中山黄圃水厂为例》文中进行了进一步梳理90年代初,随着经济和社会发展需要,大批中小城镇都建设了水厂,肩负起城镇经济发展保障的任务。经过20多年的运行,这些中小城镇水厂普遍存在一些问题,例如取水口设置较分散,水源地保护难度较大,极易受突发水质污染影响等,另外由于工艺更新不及时,设备老旧、自动化程度低、工艺落后等问题也比较常见。本文以位处粤港澳大湾区的中山市黄圃水厂为研究对象,致力于研究中小城镇水厂改扩建的优化方案,以期对同类型的工程项目有一定的指导意义。黄圃水厂所在中山市黄圃镇为工业小镇,经济发达人口稠密,制造业发达,设置有多个工业区,工业用水较多,昼夜供水差距大。自1992年投产至今,已安全运行了27年,为地方社会经济发展做出了巨大贡献。20多年来我国城市净水处理技术得到了较大发展,新型水泵、阀门、变配电设备等制造技术有了显着提高,给排水、建筑结构及电气等相关专业国家标准、规范等也做了大量修编,对城镇水厂供水可靠性、技术安全性、水质稳定性等都提出了更高的要求。黄圃镇水厂设计、建造于90年代,已不能满足现行供排水行业要求的现代化城市供水厂相关要求。为了满足社会经济发展的用水量需求,水厂扩建工程要求能够实现供水稳定可靠,以及符合现代化城市供水厂的技术发展现状和趋势。本文通过对黄圃水厂水质数据、运行参数、存在的问题进行全面评估,根据类似工程经验及本项目的实际情况,探索出一套科学、可行的方案。具体包括:（1）优选取水水源,根据新水源地的水质条件,选择合理的扩建水处理工艺;（2）从环保的角度出发增加了污泥处理系统;（3）进行了水厂的自动化改造以提高管理运行效率。课题针对中小型水厂改扩建工程面临的典型问题展开,成果可供类似水源和面临相似困境的水厂参考,有较好的工程实践价值和现实指导意义。

王岩[5]（2020）在《鞍山市达道湾污水处理厂提标改造工艺研究及运行效果》文中指出《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的颁布实施,对城市污水处理厂的出水指标要求更加严格,因此,原有处理工艺不能使出水达到一级A标准的城市污水处理厂都应进行升级改造。由于各污水处理厂所采用的工艺不同,水质特点也不一样,因此,升级改造所选的工艺也不尽相同。选择适合的处理工艺是确保出水水质达标的关键。达道湾污水处理厂原有的出水水质达不到一级A标准的要求,需要进行升级改造。本课题研究的目的就是确定升级改造工艺方案,并进行工艺设计,为达道湾污水处理厂的升级改造提供技术支持。以达道湾污水处理厂的升级改造工程作为本文研究对象,在对现有实际处理工艺调研分析基础之上,结合工程实际提出该厂提标升级改造工艺方案。主要研究内容包括:分析现有工艺处理的成效以及存在的主要问题,分析确定的进水水质,通过方案必选,确定升级改造工艺方案;优化设计参数并进行工艺技术;对升级改造后运行效果进行分析。根据达道湾污水处理厂的实测水质指标分析结果,按保证率取90%确定该厂的进水水质,具体指标为COD=320mg/L,BOD5=150mg/L,SS=220mg/L,NH3-N=30mg/L,TN=40mg/L,TP=3.0mg/L。排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准,具体为:COD≤50mg/L,BOD5≤10mg/L,SS≤10mg/L,NH3-N≤5（8）mg/L,TN≤15mg/L,TP≤0.5mg/L。根据进水水质特点和出水水质要求,并结合现有处理工艺,通过比选确定该厂的升级改造总体方案为:预处理—A2/O工艺—深度处理。生物处理核心工艺在原有A/O工艺的基础上改造为A2/O工艺,深度处理工艺采用混凝沉淀—滤布滤池—紫外线消毒工艺。运行结果表明,提标升级改造后的达道湾污水处理厂,不仅提高了处理工艺脱氮除磷的能力,而且其他各项指标的去除效果也得到全面提升,出水能够达到污水排放的一级A标准。鞍山市达道湾污水处理厂的升级改造,达到了出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准的要求,减轻了污水对水环境的污染,对周边水环境质量的改善具有重要意义。

罗长伟[6]（2019）在《西北某污水处理厂提质增效工艺研究》文中提出随着国务院及省市颁布的《水污染防治行动计划》,我国对重点流域环境治理的要求不断加强,国家环境保护总局环发[2005]110号“关于严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》的通知”中第一次提出,“为防止水体发生富营养化,城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级A标准”。我国大部分的污水处理厂是在上个世纪建成的,当时所需要满足的标准很低,不能适应现在的环境发展,因此目前大部分污水处理厂亟需进行提标改造。本文就西北某市污水处理厂提标改造工程进行研究,通过对该厂的现状运行情况进行调研,本次提标改造工程以污水厂一期的设计水量为基础,结合该厂的现状进出水水质监测结果,同时考虑到厂区占地较为紧张,主要通过对生化系统、污泥系统进行改造以及二级处理后增设深度处理系统,从而满足出水水质达标。西北某市污水处理厂提标改造工程中重点处理项目为NH4+-N、TN、SS、TP,其中NH4+-N、TN主要通过生化系统功能区的合理分配、精细管理、准确控制得以去除;碳氮比含量偏低是我国大部分污水处理厂的通病,单纯的生物方法已难以去除大量含氮物质,因此牺牲磷的生物法是大部分污水处理厂的选择,可以通过这种去除氮。本工程生化处理部分改造工艺为“由曝气方式为表面曝气的卡鲁塞尔氧化沟改造为鼓风曝气式A2/O”,通过在好氧区投加悬浮填料提高系统的微生物量,从而增强整个系统的硝化能力和反硝化能力,向缺氧池投加合理碳源以改变进水碳氮比较低的情况。本工程采用“高效沉淀池+V型滤池”为组合的深度处理工艺,通过辅以化学药剂的投加,不仅使得出水中TP达标,同时可进一步去除污水中的COD、BOD5、TN等污染物浓度,保证出水水质符合相关标准。

徐天龙[7]（2019）在《沈阳西部污水处理厂提标改造工艺研究及运行效果分析》文中进行了进一步梳理为了保护水环境,改善水环境质量,我国对城市污水处理厂出水的排放标准不断提高。特别是《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的实施,对出水中的总氮和总磷都是提出了更高的要求。但我国前些年建设的城市污水处理厂出水一般都达不到一级A排放标准。因此,很多城市污水处理厂都面临着升级改造。沈阳西部污水处理厂原设计出水水质为二级排放标准,按要求必须升级到一级A排放标准。本研究的目的就是对沈阳西部污水处理厂的升级改造工艺进行研究,为该厂的升级改造提供技术支持。以沈阳西部污水处理厂提标升级改造工程为研究对象,通过对进水水质的调查与分析,结合现有处理工艺,对该厂的提标升级改造工艺进行研究。研究的主要内容包括污水处理厂原有工艺处理效果及存在问题分析,污水处理厂进水水量、水质的分析与确定,升级改造工艺方案选择与分析,设计参数优化及工艺设计,运行效果分析等。根据沈阳西部污水处理厂2017.01-2017.10的实测资料,确定该厂设计规模为15万m3/d。根据沈阳西部污水处理厂2015.01-2017.06的实测资料,按保证率85%确定该厂的设计进水水质为CODcr=320mg/L,BOD5=135mg/L,SS=170mg/L,NH3-N=40mg/L,TN=41mg/L,TP=5.4mg/L。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）》一级A排放标准,具体为CODcr≤50mg/L,BOD5≤ 10mg/L,SS≤10≤mg/L,NH3-N≤5mg/L,TN≤15mg/L,TP≤0.5mg/L。沈阳西部污水处理厂进水的BOD5/COD=0.42,可生化性较好,属于易生物降解污水。根据进水水质特点,结合原有处理工艺,确定本次提标升级改造工程二级处理工艺采用HYBAS工艺,深度处理工艺采用“高效沉淀池+V型滤池”工艺,除磷工艺采用“生物除磷+化学除磷”工艺,辅助碳源选用乙酸钠,消毒工艺采用“紫外线消毒+辅助次氯酸钠消毒”工艺。运行结果表明,沈阳西部污水处理厂升级改造后,不但提高了处理系统的脱氮除磷能力,其他污染物的去除效果也得到了提升,出水的各项水质指标均达到了设计出水要求。沈阳西部污水处理厂升级改造工程的实施,使出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的排放标准,减轻了污水对细河的污染,对改善细河的水环境质量和周边环境质量,推动沈阳西部工业走廊的发展具有重要意义。

宋文霞[8]（2019）在《地表水厂V型滤池智能控制系统》文中研究说明随着智慧城市战略在我国的逐步演进,智慧水务的落地显得尤为重要,地表水厂作为智慧水务的源头显得更为重要。建立地表水厂智能控制系统已成为我国未来地表水厂建设的必然趋势。由于我国整体国力的增强,工业自动化水平己经发展到了很高的层次,针对水务自动化领域已经形成了基本的网络架构、智能硬件体系、通用软件平台、基本闭环控制工艺及联锁要求。目前,地表水厂已经具备了水厂自动化、智能化的硬件基础,但我国大部分地表水厂的自动化、智能化水平还停留在基本的远程监控的层面上,主要工艺控制环节未能很好地实现智能化控制,水厂的智能化控制水平有待进一步深化提高。基于以上因素,本课题计划在水厂自动化控制系统基本功能实现的基础上,在水厂最重要的V型滤池工艺环节,引入智能全自动运行算法。V型滤池智能全自动运行算法包含V型滤池智能全自动反冲洗控制算法和V型滤池智能精确恒液位控制算法。V型滤池智能全自动反冲洗控制算法主要实现了反冲洗申请智能排队、反冲洗过程自动完成、反冲洗故障智能判断、PLC主从站之间智能交互。V型滤池智能精确恒液位控制算法主要通过滤池出水阀门智能PID调节解决了滤池进水流量大幅度变化引起的滤池大幅度波动问题。经过南水北调地表水厂的实际运行测试,V型滤池智能全自动运行控制系统提高了 V型滤池的运行效率;节省了大量人力;液位调节更加精确,使得滤池的出水水头更加稳定,保证了滤池出水浊度的恒定性,为南水北调地表水厂的高效运行提供了有力的保障,带来了良好的社会效益和经济效益。

马利英[9]（2018）在《H市污水处理厂改扩建项目可行性研究》文中研究说明随着我国经济的高速发展和城市化进程的加快,带来一系列的环境问题,其中之一是城市水污染现象日趋严重,给城市水生态环境造成了不利影响。积极保护水生态环境以减少水污染,建设和改进污水处理设施以改善水环境质量,是实现城市稳定发展的关键因素,也是营造城市居民良好生活环境和切实提高居民生活质量的重要环节。对城市经济的长期发展而言,保持水生态平衡,合理利用水资源越来越受到社会的普遍关注与重视,从某种意义上说,加强城市污水处理项目的建设,提高污水处理设施的完善程度和处理能力,已经成为目前治理城市水污染的主要途径。H市污水处理厂主要收集H市经济开发区煤化工工业园内的工业废水和生活污水,目前进水水量及水质变化较大,系统抗冲击能力差,污水处理后出水不能稳定达标,且随着经济开发区建设的迅速推进和大量招商引资项目的建成投产,排污量日益增加,污水厂即将达到满负荷,所以对H市污水处理厂的改扩建是非常必要的。本文基于工程投资建设项目可行性研究的相关理论,采用科学的理论分析方法,结合国内外污水处理厂工艺流程方案和H市供排水的总体规划,对H市污水处理厂改扩建项目进行了全面分析与评估,从项目投资的市场调研与策划,到影响项目建设的环境因素、技术因素、经济因素、社会因素、风险因素等都进行了可行性分析,同时还根据H市经济开发区的发展规划现状,对区域内的近远期污水量及项目的工程规模和设计水质进行合理的统计与估算,说明了H市污水处理厂改扩建项目建设的重要性。综上所述,根据H市污水处理厂的自身条件和实际问题,通过对原工艺合理的技术改造,并对扩建方案优化论证,可以进一步提高该厂污水处理能力,优化出水水质,增强运行管理的灵活性,有效防治水污染危害,为居民提供良好的生活环境,为实现“环境友好型社会”做出一定的贡献。本文研究既具有现实意义,又对同类型的城镇污水处理厂改扩建研究具有借鉴作用。

张双牛[10]（2018）在《某热电厂中水回用设计及运行研究》文中提出水是我们生存和发展的重要自然资源,近年来水资源短缺的问题越发严峻,众多发达国家很早就开始致力于开辟第二水源,如海水淡化、中水回用等。习近平总书记强调“像对待生命一样对待生态环境让祖国大地不断绿起来美起来”。在政策及客观环境的双重驱动下,中水回用就成为了解决问题的一个重要且经济的策略。本课题研究的某热电厂采用附近威海第三污水处理厂的达标排放水作为水源,设计水质参数:p H=7.34,电导率3220us/cm,悬浮物5mg/L,浊度1.45NTU,COD43.3mg/L,TDS 2.01X103mg/L,氨氮4.83mg/L,可溶性二氧化硅2.57 mg/L,总碱度138mg/L总有机碳11.0mg/L。产水满足电厂开式循环水补水要求第三污水处理厂处理水源为工业园区废水,生活污水与工业废水比例约为7:3,工业废水中含有制革废水、电子废水、机械制造废水等,其特点是水质比较复杂,波动频繁。通过查阅国内外大量内中水处理文献,运用成熟的中水处理工艺中,预处理单体设备或构筑物有高级氧化,曝气生物滤池,高密度沉淀池,V型滤池、变孔隙滤池等滤池,多介质过滤器、自清洗过滤器等过滤器,柱式超、微滤膜组等。主处理工艺设备有反渗透膜组、纳滤膜组、混床、EDI、正渗透技术等。综合水源水质及用水要求,提出了三种工艺路线,即絮凝+V型滤池+超滤+反渗透;曝气生物滤池+超滤+反渗透;臭氧+曝气生物滤池+超滤+反渗透。最终经过综合分析投资、运行成本,产水水质等因素,选择了预留曝气生物滤池+V型滤池+超滤+反渗透工艺路线。本本的创新点有以下几点:（1）研究方法上具有针对性:根据热电企业的水质水量实际需求,根据威海当地水源状况因地制宜进行工艺设计。通过对第三污水处理厂的排水进行检测,对排水指标及季节性变化做出了详细的评估,对预处理工艺进行了合理的设计。（2）大量采用成熟的新工艺技术:本项目采用曝气生物滤池（BAF）预留+V型滤池+超滤系统+反渗透系统工艺,适合上游水源的特点,工艺衔接合理,处理效果有保障;在工艺设计上尽可能的提高了水的利用率;反渗透系统回收率高,运行成本低。（3）对预处理工艺给予了充分的重视,在工艺设计中预留了曝气生物滤池,对滤池的选择进行了详细的论证,结合水质及实际的运行效果及施工难易程度,最后选择了V型滤池。（4）采用了稳定可靠的创新的分离膜产品,超滤膜采用热致相超滤膜,具有耐药性好、机械强度高、纯水通量高、节能等特点,适合中水回用场景的应用。反渗透系统采用成熟的进口产品,具有脱盐率高、抗污染、运行稳定等特点。（5）本项目是山东地区首个工业中水回用项目,具有巨大的示范作用,为后续企业开展中水回用建设项目建立了一条可行的稳妥的示范流程。本文在上述背景下,对中水回用方案进行了技术经济分析,包括工艺路线的设计,设备选型,投资估算,运行成本分析,并根据实际运行数据分析对中水厂生产做出指导。本项目建成后,该项目投产后可生产再生水876万吨/年,满足热电厂对所负责片区的1200多家工商业用户及居民用汽和31万户3200多万m2居民供热的重任,具有重大意义。

### 二、V型滤池与运行过程自控（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、V型滤池与运行过程自控（论文提纲范文）

#### （1）深度处理工艺在城镇生活污水处理厂中的应用评价（论文提纲范文）

1 污水处理工艺背景介绍

2 深度处理工艺的应用分析与评价

2.1 深度处理工艺的应用分析

2.2 深度处理工艺的对比评价

3 存在的问题及措施

3.1 高效沉淀池

3.2 V型滤池

3.3 滤布滤池

3.4 深床反硝化滤池

4 结语

#### （2）净水厂V型滤池运行控制与分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 国内外研究现状

1.1.1 过滤技术的发展

1.1.2 滤池控制系统的发展

1.2 论文的研究内容

1.3 论文结构

2 净水厂V型滤池控制系统总体设计方案

2.1 净水工艺

2.2 V型滤池工艺运行概况

2.3 V型滤池总体控制方案

2.4 V型滤池过滤控制系统

2.4.1 液位流量串级控制

2.4.2 液位控制逻辑

2.4.3 过滤现场操作

2.5 V型滤池反冲洗控制系统

2.5.1 反冲洗强度的确定

2.5.2 反冲洗控制

2.5.3 反冲洗操作

2.6 本章小结

3 V型滤池运行控制系统硬件设计

3.1 V型滤池控制系统硬件总体设计方案

3.2 硬件组态配置

3.3 控制系统I/O点设计

3.3.1 单格滤池控制单元的I/O点设计

3.3.2 公用设备控制单元的I/O点设计

3.4 鼓风机电气原理图

3.5 反洗水泵电气原理图

3.6 滤后水浊度巡检控制

3.7 硬件选型

3.7.1 压力传感器选型

3.7.2 液位传感器选型

3.7.3 执行机构选型

3.7.4 浊度巡检设备选型

3.8 本章小结

4 V型滤池运行控制系统软件设计

4.1 V型滤池PLC软硬件地址表

4.2 阀门控制子程序的编制

4.2.1 进水闸板阀控制子程序

4.2.2 反洗进水阀控制子程序

4.2.3 反洗进气阀控制子程序

4.2.4 排水闸板阀控制子程序

4.2.5 排气阀控制子程序

4.3 反冲洗子程序

4.4 过滤控制子程序

4.5 浊度巡检子程序

4.6 V型滤池组态界面

4.6.1 项目工程开发

4.6.2 滤池运行界面的设计

4.7 本章小结

5 系统运行维护

5.1 滤池控制系统运行问题

5.2 完善控制系统

5.3 调整工艺运行条件

5.4 本章小结

6 结论

参考文献

附录 A 滤池PLC软硬件地址及端子对照表

附录 B 控制柜硬件接线图

在学研究成果

致谢

#### （3）大型水厂扩建中的自控系统搭建方案（论文提纲范文）

1. 引言

2. 自来水厂1、2期自控系统现状

3. 新增水厂自控系统扩展方案

3.1 新增水厂自控系统中控室的设置方案

3.2 新增水厂自控系统搭建方案

3.2.1 新增水厂自控系统搭建方案说明

3.2.2 新增水厂自控系统搭建方案比较

4. 新增水厂自控系统控制站可采用的优化方案

4.1 沉淀池后端控制站搭建方案

4.2 滤池控制站搭建方案

4.3 V型滤池反冲洗泵房控制站搭建方案

5. 结语

#### （4）广东省中小型水厂扩建工程方案研究 ——以中山黄圃水厂为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 扩建水处理工艺研究状况

1.2.2 污泥处理工艺研究状况

1.2.3 水厂自动化改造研究状况

1.3 课题的主要研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第二章 黄圃镇概况与供水现状分析

2.1 黄圃镇概况

2.2 地形地貌

2.3 气候条件

2.4 水文

2.5 项目建设条件

2.5.1 对外交通现状

2.5.2 给水现状

2.5.3 排水现状

2.6 黄圃镇水源现况

2.7 黄圃镇供水概况

2.8 黄圃镇供水厂现况

2.9 黄圃水厂存在问题分析

2.9.1 现有水源水质

2.9.2 供求问题

2.9.3 氯库建设

2.9.4 清水池规模

2.9.5 排泥水处理系统

2.9.6 自动化水平

2.10 本章小结

第三章 扩建工程的规模确定和建设目标

3.1 给水量规模预测

3.1.1 远景用水量预测

3.1.2 远景用水量校核

3.1.3 供水规模确定

3.2 水质目标

3.3 水压目标

3.4 工艺专业设计目标

3.5 本章小结

第四章 处理工艺的确定

4.1 水处理工艺系统方案

4.1.1 絮凝沉淀工艺选择

4.1.2 过滤工艺选择

4.1.3 消毒工艺选择

4.1.4 应急处理技术

4.2 排泥水处理工艺系统方案

4.2.1 排泥水处理工艺流程

4.2.2 国内净水厂排泥水处理系统工艺统计分析

4.2.3 排泥水浓缩形式论证

4.2.4 脱水工艺论证

4.2.5 干泥量计算

4.2.6 脱水泥饼的处置

4.3 本章小结

第五章 工程设计方案

5.1 主要工程内容

5.2 水厂工艺流程

5.3 总平面布置

5.3.1 总平面内容与主要指标

5.3.2 絮凝平流沉淀池下叠清水池

5.3.3 均质滤料V型滤池下叠回用水池

5.3.4 清水池

5.3.5 反冲洗及增压泵房

5.3.6 加氯间

5.3.7 加药间

5.4 排泥水处理工艺方案说明

5.4.1 排泥水调节及浓缩池

5.4.2 污泥脱水机房

5.5 本章小结

第六章 自动化控制系统实现方案

6.1 自动化需求分析

6.2 自控系统结构组成

6.3 系统配置及功能

6.3.1 投矾间控制分站

6.3.2 加氯间控制分站

6.3.3 滤池控制分站

6.3.4 一期设备控制分站

6.3.5 污泥处理系统控制分站

6.3.6 中控室

6.3.7 检测仪表

6.4 本章小结

结论与建议

结论

建议

参考文献

致谢

#### （5）鞍山市达道湾污水处理厂提标改造工艺研究及运行效果（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及目的意义

1.1.1 课题研究背景

1.1.2 课题研究的目的意义

1.2 城市污水处理技术与工艺的发展

1.2.1 传统活性污泥法

1.2.2 生物脱氮技术

1.2.3 生物同步脱氮除磷技术

1.3 国内污水处理厂升级提标改造常用的技术与工艺

1.3.1 我国污水厂改造前常用的工艺及存在问题分析

1.3.2 我国污水厂升级改造常用的工艺

1.4 国外污水处理厂升级提标改造实例

1.4.1 TRIZON A/O工艺

1.4.2 Dephanox工艺

1.4.3 VIP工艺

1.5 课题的主要研究内容及技术路线

1.5.1 课题研究内容

1.5.2 技术路线

2 鞍山市达道湾处理厂现状及存在问题分析

2.1 概况

2.2 原设计规模和设计进出水水质

2.3 原污水处理工艺

2.4 主要构筑物及工艺设计参数

2.5 原工艺处理效果

2.6 原工艺存在问题分析

2.6.1 存在问题分析

2.6.2 升级改造内容

3 进出水水质确定及提标改造工艺方案研究

3.1 设计规模的确定

3.2 设计进出水水质的确定

3.2.1 设计进水水质的确定

3.2.2 设计出水水质的确定

3.3 污水处理程度分析

3.4 污水厂原出水水质及提标改造工艺选择的分析

3.4.1 原出水水质

3.4.2 提标改造工艺选择的分析

3.5 水质分析及一级处理选择

3.5.1 水质特性分析

3.5.2 改造初沉池的分析

3.6 二级处理工艺选择

3.6.1 二级处理工艺方案

3.6.2 污水二级生物处理工艺比较

3.6.3 生化反应池建设与改造方案

3.6.4 二沉池改造方案

3.6.5 中途提升泵池

3.7 深度处理工艺选择

3.7.1 工艺选择原则

3.7.2 整体工艺路线的确定

3.7.3 混凝工艺选择

3.7.4 沉淀段

3.7.5 过滤工艺选择

3.8 除磷方式、药剂的选择及用量

3.9 消毒工艺方案的确定

3.10 污泥处理工艺方案的确定

3.11 小结

4 提标升级改造工艺设计

4.1 设计参数

4.2 工艺设计

4.2.1 预处理车间

4.2.2 初沉池

4.2.3 A~2/O生化池

4.2.4 二沉池

4.2.5 混凝沉淀池

4.2.6 鼓风机房

4.2.7 中间提升泵池

4.2.8 深度处理车间与污泥处理间

5 运行效果分析

5.1 COD去除效果分析

5.2 BOD去除效果分析

5.3 SS去除效果分析

5.4 TN去除效果分析

5.5 NH_3-N去除效果分析

5.6 TP去除效果分析

5.7 小结

6 结论和展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

附录A 主要建、构筑物结构形式一览表

作者简介

作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （6）西北某污水处理厂提质增效工艺研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 城镇快速发展的要求,水量猛增、水质恶化

1.1.2 排放标准不断提高

1.1.3 节能减排的要求

1.2 国外污水处理厂提标改造工程概况

1.3 国内污水处理厂提标改造工程概况

1.3.1 污水厂达标排放的瓶颈问题

1.3.2 现有提标改造技术分析

1.3.3 国内污水处理厂升级改造采用的传统工艺

1.3.4 国内污水处理厂升级改造案例

第二章 研究目的与技术路线

2.1 研究目的及内容

2.2 提标改造的技术路线

2.2.1 分析现状污水处理厂的运行状况

2.2.2 分析污水厂进水水质、水量特性

2.2.3 有机物、氨氮、总氮达标问题

2.2.4 应对低温不利影响的措施

2.2.5 深度处理段去除TP、SS

第三章 污水厂运行现状及提质增效方案分析

3.1 西北某市污水处理厂概况

3.1.1 始建污水厂建设情况

3.1.2 污水厂脱氮除磷改造工程建设情况

3.1.3 再生水回用工程建设情况

3.2 现状运行存在的问题

3.2.1 各单体运行状况及存在问题

3.2.2 运行总体问题

3.3 提标改造技术方案

3.3.1 污水厂改造工程规模

3.3.2 现状进出水水质分析

3.3.3 提标改造工艺路线的选择

3.3.4 生化系统改造方案比选及确定

3.3.5 深度处理工艺方案比选及确定

3.3.6 污泥处理工艺

3.3.7 除臭工艺

3.3.8 除臭工艺的确定

第四章 工程设计

4.1 设计规模

4.2 工程设计

第五章 提标改造工程投资与效益分析

5.1 工程投资

5.2 工程效益分析

5.2.1 环境效益

5.2.2 社会效益

第六章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

致谢

#### （7）沈阳西部污水处理厂提标改造工艺研究及运行效果分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及目的意义

1.1.1 课题研究背景

1.1.2 课题研究的目的意义

1.2 城市污水处理技术与工艺的发展

1.2.1 传统活性污泥法

1.2.2 生物脱氮技术

1.2.3 生物同步脱氮除磷技术

1.3 国内污水处理厂升级提标改造常用的技术与工艺

1.3.1 我国污水厂改造前常用的工艺及存在问题分析

1.3.2 我国污水厂升级改造常用的工艺

1.4 国外污水处理厂升级提标改造实例

1.4.1 匈牙利南佩斯污水处理厂

1.4.2 美国华盛顿BluePlains污水处理厂

1.4.3 佛罗里达州orange郡东部污水处理厂

1.5 课题的主要研究内容及技术路线

1.5.1 课题研究内容

1.5.2 技术路线

2 沈阳西部污水处理厂现状及存在问题分析

2.1 概况

2.2 原设计规模和设计进出水水质

2.3 原污水处理工艺

2.4 主要构筑物及工艺设计参数

2.5 原工艺处理效果

2.6 原工艺存在问题分析

2.6.1 存在问题分析

2.6.2 升级改造内容

3 进出水水质确定及提标改造工艺方案研究

3.1 设计规模的确定

3.2 设计进出水水质的确定

3.2.1 设计进水水质的确定

3.2.2 设计出水水质的确定

3.3 污水处理程度分析

3.4 污水厂现状出水水质及提标改造工艺选择的分析

3.4.1 原出水水质

3.4.2 提标改造工艺选择的分析

3.5 水质分析及一级处理选择

3.5.1 水质特性分析

3.5.2 增加初沉池的分析

3.6 二级处理工艺选择

3.6.1 氧化沟工艺系列

3.6.2 A/A/O工艺系列

3.6.3 SBR工艺系列

3.6.4 曝气生物滤池(BAF)工艺

3.6.5 HYBAS工艺

3.6.6 膜生物反应器(MBR)工艺

3.6.7 污水二级生物处理工艺比较

3.6.8 生物池改造方案比较

3.6.9 二沉池设计方案

3.7 深度处理工艺选择

3.7.1 工艺选择原则

3.7.2 整体工艺路线的确定

3.7.3 混凝工艺选择

3.7.4 沉淀段

3.7.5 过滤工艺选择

3.8 除磷方式的选择、药剂投加点及用量

3.9 辅助碳源选择确定

3.10 消毒工艺方案的确定

3.11 污泥处理工艺方案的确定

3.11.1 污泥泥量

3.11.2 处理方式

3.12 总体工艺方案

4 提标升级改造工艺设计

4.1 设计参数

4.2 工艺设计

4.2.1 预处理车间

4.2.2 生物池配水井(新建)

4.2.3 生物池(改造和新建)

4.2.4 回流及剩余污泥泵房(改造)

4.2.5 二沉池(新建)

4.2.6 二沉池集配水井及污泥泵房(新建)

4.2.7 鼓风机房与配电室(新建)

4.2.8 中间提升泵房(新建)

4.2.9 深度处理车间(新建)

4.2.10 冲洗废水池(新建)

4.2.11 紫外线消毒间(新建)

4.2.12 污泥浓缩池(新建)

4.2.13 污泥脱水机房(改造)

4.2.14 加药间(新建)

4.2.15 消防水池及消防泵房(新建)

5 工程运行效果分析

5.1 有机物去除效果分析

5.2 BOD去除效果分析

5.3 SS去除效果分析

5.4 TN去除效果分析

5.5 NH_3-N去除效果分析

5.6 TP去除效果分析

5.7 小结

6 结论和建议

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

附录A 沈阳西部污水处理厂调试运行期间进出水指标数据

作者简介

作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （8）地表水厂V型滤池智能控制系统（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文选题依据

1.2 本选题研究的主要内容和重点

1.2.1 研究目标

1.2.2 研究内容及工作重点

1.3 拟解决的关键问题及难点

1.3.1 V型滤池的智能化反冲洗

1.3.2 V型滤池的智能恒液位调节

1.4 智能水厂技术路线

1.5 预期达到的目标

第二章 系统设计需求

2.1 课题来源及设计依据

2.2 系统概述

2.3 硬件体系及网络结构

2.3.1 中央控制室

2.3.2 PLC控制站

2.3.3 操作箱控制

2.4 V型滤池智能系统操作模式

2.5 智能化水厂通讯网络

2.6 PLC分站及子站控制功能

2.7 中控室系统功能

2.7.1 用户管理

2.7.2 流程图显示

2.7.3 设备及工艺数据实时报警及历史报警

2.7.4 水质、液位、流量、压力的实时趋势曲线和历史趋势曲线功能

2.7.5 参数设置界面

2.7.6 工艺数据报表

2.8 智能反冲洗系统控制需求

2.9 智能液位调节系统控制需求

第三章 智能反冲洗控制算法

3.1 智能反冲洗控制涉及设备

3.1.1 控制系统相关设备

3.1.2 检测执行系统相关设备

3.2 智能反冲洗控制程序结构设计

3.3 智能反冲洗主要算法功能块设计

3.3.1 FB171反冲洗智能排队算法功能块设计

3.3.2 FB172滤池全自动反冲洗过程功能块设计

3.3.3 FB51滤池主、从智能交互功能块设计

3.3.4 FB161反冲洗鼓风机智能选择功能块设计

3.3.5 FB162反冲洗水泵智能选择功能块设计

3.3.6 FB169滤格系统满足判断功能块设计

3.3.7 FB181滤池主、从智能交互功能块设计

3.3.8 其它功能块设计

3.3.9 智能反冲洗主要HMI交互参数设计

第四章 智能液位调节算法

4.1 PID调节上下限值的确定

4.2 液位自适应模糊PID控制算法设计

第五章 结论

5.1 论文的主要工作

5.2 对未来智能水厂控制系统的展望

参考文献

致谢

作者和导师简介

附件

#### （9）H市污水处理厂改扩建项目可行性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景目的及意义

1.2 国内外研究现状综述

1.3 研究内容与方法

1.4 本章小结

2 项目概况及建设必要性分析

2.1 城市概况

2.2 给水现状及规划

2.3 排水现状及规划

2.4 H市污水处理厂现状及分析

2.5 工程建设的必要性

2.6 本章小结

3 项目技术可行性分析

3.1 污水量预测及处理规模的确定

3.2 厂址选择

3.3 设计水质

3.4 污水处理工艺方案论证

3.5 改造工程工艺方案

3.6 推荐方案设计

3.7 本章小结

4 项目建设的进度计划与安排

4.1 组织管理机构与人员编制

4.2 项目实施计划

4.3 本章小结

5 项目经济可行性与效益分析

5.1 项目投资估算和资金筹措

5.2 项目财务综合评价

5.3 项目工程效益评价

5.4 本章小结

6 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

附表

致谢

#### （10）某热电厂中水回用设计及运行研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及现实意义

1.1.1 威海市水资源状况

1.2 课题的主要任务及目标

1.2.1 课题设计的主要任务

1.2.2 课题设计的主要创新点

1.2.3 课题成果的现实意义

1.3 国内外中水回用研究现状

1.3.1 国外中水回用研究现状

1.3.2 我国中水回用研究现状

1.4 一些常见的中水回用工艺

1.4.1 滤布滤池

1.4.2 V型滤池

1.4.3 变孔隙滤池

1.4.4 曝气生物滤池

1.4.5 高密池

1.4.6 超滤系统

1.4.7 反渗透系统

第2章 工程概况及设计

2.1 工程项目概况

2.2 设计标准及规范

2.3 设计范围

2.4 设计水源水质

2.5 设计产水水质及性能保证

2.6 设计规模

2.7 工艺流程

2.8 工艺设计

2.8.1 混凝池、絮凝池

2.8.2 V型滤池

2.8.3 超滤系统

2.8.4 反渗透系统

2.8.5 电气设计

2.8.6 自控设计

2.8.7 总图及公用工程设计

2.8.8 装置性能考核指标

第3章 建设工程投资分析

3.1 投资估算

3.1.1 投资估算编制原则及依据

3.2 主要经济技术指标

3.2.1 主要原始数据

3.2.2 经济评价

第4章 运行分析

4.1 实际进水水质

4.1.1 CODcr

4.1.2 浊度

4.1.3 氨氮

4.1.4 电导

4.1.5 总铁

4.2 各单元处理情况

4.2.1 CODcr

4.2.2 总铁

4.2.3 菌落总数

4.3 运行情况

4.4 化学清洗方法

4.5 各工段加药量

4.5.1 余氯量

4.5.2 非氧投加

4.6 出现问题的总结及分析

4.7 改进方案

4.7.1 增大次氯投加量

4.7.2 增大还原剂投加量

4.7.3 减少V型滤池PAC用量

4.7.4 调整非氧投加频率和加药点

4.7.5 调整化学清洗步序

4.7.6 调整还原剂加药点位置

结论

参考文献

致谢

### 四、V型滤池与运行过程自控（论文参考文献）

- [1]深度处理工艺在城镇生活污水处理厂中的应用评价[J]. 张双,陈贵生,杨仁凯,张华. 市政技术, 2021(02)

- [2]净水厂V型滤池运行控制与分析[D]. 聂少芳. 内蒙古科技大学, 2020(06)

- [3]大型水厂扩建中的自控系统搭建方案[J]. 王娇,徐贵亮,肖春松. 城镇供水, 2020(05)

- [4]广东省中小型水厂扩建工程方案研究 ——以中山黄圃水厂为例[D]. 陈彦明. 广东工业大学, 2020(02)

- [5]鞍山市达道湾污水处理厂提标改造工艺研究及运行效果[D]. 王岩. 沈阳建筑大学, 2020(04)

- [6]西北某污水处理厂提质增效工艺研究[D]. 罗长伟. 长安大学, 2019(07)

- [7]沈阳西部污水处理厂提标改造工艺研究及运行效果分析[D]. 徐天龙. 沈阳建筑大学, 2019(05)

- [8]地表水厂V型滤池智能控制系统[D]. 宋文霞. 北京化工大学, 2019(06)

- [9]H市污水处理厂改扩建项目可行性研究[D]. 马利英. 山东科技大学, 2018(03)

- [10]某热电厂中水回用设计及运行研究[D]. 张双牛. 北京工业大学, 2018(07)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/17f28711fdb425dce9ab3b2c.html