# 低压供配电系统存在的问题及解决方法

### 一、低压供配电系统存在的问题与解决措施（论文文献综述）

陈静[1]（2021）在《智能工业厂房低压供配电系统可靠性研究》文中研究指明文章主要对系统中的电气用品及导线等建设情况、系统负荷的计算、分支回路的布置等问题开展了有关分析研究工作,旨在解决问题,保障智能工业厂房低压供配电系统安全运行。

耿余[2]（2021）在《基于非侵入式负荷监测的配网三相不平衡治理研究》文中指出低压配电网是电网与用户交互的基本单元。随着人民生活水平的提高,居民用户的电器使用量激增,随机性的单相负荷投切使得低压配电网三相不平衡度波动较大。这不仅影响了电网的正常运行,也降低了用户用电舒适度,带来了诸多问题。针对上述问题,本文对低压配电网三相不平衡治理系统进行研究,通过对居民负荷的相别进行调整,实现A、B、C三相上的负荷再分配,从而达到有效治理三相不平衡的目的。文中主要研究基于非侵入式负荷监测的低压配电网三相不平衡治理问题。前期工作分别介绍非侵入式负荷监测技术以及三相不平衡治理方法的研究现状。阐述了三相不平衡的危害和三相不平衡度的计算方法。为了在换相时保证居民用电舒适度,提出一种避障换相策略优化方法,将非侵入式负荷监测技术嵌入到换相策略优化问题中,用于识别各居民用户敏感负荷的运行状态,避免对敏感负荷使用中的用户进行换相,从而实现更加人性化的低压配电系统三相不平衡治理。在非侵入式负荷监测技术研究中,将负荷识别分为负荷事件识别和设备状态识别两个过程。提出基于双滑动窗的MK变点检测负荷事件识别算法和基于加权双参量隐马尔可夫模型的负荷状态识别算法,并在状态识别中将每个设备各内部状态在每个时间段的出现概率作为权值带入到算法中。通过实验分析,本文提出的非侵入式负荷监测算法能较为有效的对用户负荷进行识别,具有一定的可行性。在换相策略优化方法研究中,提出基于改进鲸鱼多目标优化算法的换相策略优化方法。为解决算法收敛速度慢,容易陷入局部最优的问题,分别对算法进行三方面的改进。在非侵入式负荷监测技术生成用户敏感负荷状态惩罚向量的前提下,对换相策略进行优化。实验结果表明,本文提出的避障换相策略优化方法能在三相不平衡治理时对换相策略进行优化,且避免了对正在使用敏感负荷的用户的换相操作,具有一定的可行性。在以上研究的基础上,进行了三相不平衡管理系统的设计。介绍系统的结构设计及功能,并采用UML建模语言对系统进行建模。最后,在Myeclipse软件上进行基于Java语言的系统设计。通过实验验证及结果分析,本文提出的三相不平衡治理系统能有效的降低三相不平衡度,同时保证了居民的用电舒适度,在当前三相不平衡的治理研究中具有一定的参考价值。

李皓[3]（2021）在《基于BIM技术的中职《供配电技术》课程开发研究》文中指出电力行业是维持国民经济稳定发展的基础产业,随着新技术的不断发展和新设备的投入使用,企业对相关技术人才的需求仍在增加。而中职学校是培养一线工人和初、中级技能型人才的摇篮,支撑着我国经济的发展。《供配电技术》课程作为中职学校电气类相关专业的核心课程,仍存在诸多问题,如教学内容与实际生活脱节,强电实训课程难开展,教学资源不足等,有待进一步的改革完善。另一方面,BIM技术作为新兴发展的建筑行业高新科技,得到国家的大力支持和发展,利用其强大的可视化三维建模能力可以为《供配电技术》创建虚拟的工作环境和提供丰富的教学资源。本研究采用工作过程系统化的开发模式,结合BIM技术进行中职《供配电技术》课程开发研究。首先,通过搜集与整理文献进行文献分析,了解当前课程开发模式和BIM技术的发展趋势,并依据自身所研究的对象及内容,对相关理念进行界定与阐述。其次,针对中职《供配电技术》课程教学现状进行实际调查与数据分析,得出中职《供配电技术》存在的问题。通过各大招聘网站的岗位信息收集和对一线运行人员进行访谈,提炼出《供配电技术》课程对应岗位的典型工作任务,依次进行行动领域的归纳、学习领域的转换和学习情境的设计。利用BIM技术进行虚拟工作环境和工作设备三维模型的创建以及微视频教学资源和课件的设计,使学生能更直观、更全面地进行学习。最后选取案例在中职学校实践,对反馈结果进行分析,提出了建议。基于工作过程系统化开发的中职《供配电技术》课程,加上BIM技术创建的虚拟工作环境等教学资源,有助于提高学生学习的主动性,改善课堂教学质量,让学生能够提前适应未来的工作环境和岗位工作任务。培养符合企业需求的技能型高素质电气专业人才。

尹承民[4]（2021）在《浅议高层建筑供配电系统的设计》文中指出本文针对高层建筑供配电系统的设计,采用工程实例结合理论实践的方法,分析了高层建筑供配电系统的特点,论述了高层建筑供配电系统的设计要点。

彭颖杰[5]（2021）在《高层建筑电气工程供配电系统设计研究与分析》文中提出随着我国社会经济的发展和城镇化的推进,为满足城市居民的需求,涌现出大量高层和超高层建筑。同时,科技社会的发展,让人们对超高建筑有了新的需求。除了良好的建筑质量以外,还要求具有较高的舒适度、良好的智能性等。因此,要求我们在对高层建筑电气工程的建设中把握消费者的使用需求,在满足人们舒服、智能化住宅需求的基础上,发挥好电气工程功能的优势。本文据此展开研究,提出优化供配电系统质量,推动电气工程良好发展,保障使用者满意度的方案。

张垚[6]（2021）在《石油和化工企业供配电管理》文中提出石油和化工企业是现代社会的重要产业,直接关系到我们生活的方方面面。在石油和化工企业生产中,供配电设施与管理必不可少,如何在满足生产需求的情况下,确保供配电系统的安全性、可靠性以及经济性,是所有石油和化工企业面临的问题。本文对石油和化工企业的供配电系统进行介绍,分析其存在的问题,并针对性提出一些措施,以提高其运行效率和质量。

芦文海[7]（2021）在《大功率短波发射台供配电系统配置阐述》文中研究表明供配电系统是广播电视发射台可靠运行的关键支撑,必须保证其安全稳定运行,并符合供电的相关要求。基于《广播电视安全播出标准》中关于无线发射台的规范要求和广播电视发射台建设实际情况,讨论如何优化发射台供配电设计。该方案包含高低压供变电、控制方式、电源防雷、故障预防以及系统维护等内容,对完善广播电视发射台建设和确保发射台供配电系统正常运行具有重要的借鉴意义。

宋元明[8]（2021）在《探讨低压供配电系统中存在的问题与应对措施》文中进行了进一步梳理随着当前我国社会经济的稳定发展,在国民的生活及生产过程中对于电力能源的使用需求在逐渐的增加,各种低压配电线路的建设也越来越多。针对于低压配电工程的施工技术以及质量要求在逐渐的提升。在低压配电线路以及相关设备实际的应用过程中,由于多种因素的影响会导致各种故障以及问题的发生。这些不仅会导致供电系统出现中断,同时会导致安全事故的发生,因此需要低压供配电系统采取相应的技术以及管理方法,确保整个配电系统的稳定运行。

郑茜匀,夏锋[9]（2020）在《探讨低压供配电系统中存在的问题与应对措施》文中研究指明在对低压配电系统的建设运行进行研究基础上,通过对低压配电系统技术、设计、管理三方面问题的阐述,探究我国低压配电系统建设发展过程中的相关问题和解决措施。

甘宁[10]（2020）在《某配电网技术改造设计》文中提出随着社会发展和人们物质生活文化水平的不断提高,企业单位和居民生活用电负荷日益增长、电能需求不断增大,而对电能质量和供电可靠性要求越来越高。居民小区配电网直接影响小区居民日常生产生活的用电质量,它的科学规划、合理布局、技术改造就显得十分的重要。本文首先介绍了配电网技术改造的背景意义、特点、国内外配电网研究现状以及配电网技术改造设计流程;然后以某配电网为研究对象,对不同类型居民小区的配电网现状和用电负荷等情况展开了实地调查和理论分析;分析出该区域附近110k V、10k V配电网情况,以某配电网的技术改造设计为研究内容,对该小区目前的供配电系统运行情况进行深入剖析和科学研判,总结归纳出小区配电网目前存在的电源点单一、线路损耗过大、户均配变容量不足、设备老化严重、用电成本过高和用电安全存在风险等问题;随后对区域110k V、10k V配电网电源点情况展开分析,结合该地未来配电网的发展方向和技术改造设计项目的施工难易程度、可实施性等因素考虑,分析对比,择优考虑,选取相应较佳的建设方案,很好的实现了减少小区故障停电次数、缩短故障停电时间、降低小区居民用电成本和线路设备损耗,提高了小区供电可靠性和电能质量与安全用电服务水平。最后,对该配电网在技术改造设计前后的成效进行了对比分析和总结,说明了该配电网技术改造设计在项目建设方面的实际可行性和效益,并对配电网和供配电系统的未来发展前景进行了展望。

### 二、低压供配电系统存在的问题与解决措施（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、低压供配电系统存在的问题与解决措施（论文提纲范文）

#### （1）智能工业厂房低压供配电系统可靠性研究（论文提纲范文）

1 引言

2 低压供配电系统简述

3 建设智能工业厂房低压供配电系统时的注意事项

3.1 导线问题

3.2 室内电气用品的布置

3.3 低压供配电系统中负荷的计算

3.4 低压配电系统分支回路问题

4 如何提高智能工业厂房低压供配电系统的可靠性

4.1 防止短路

4.2 接地故障的保护

4.3 漏电防护

4.4 供配电系统的设计可靠性

5 智能工业厂房供配电方式

5.1 放射式供电

5.2 链式供电

6 结语

#### （2）基于非侵入式负荷监测的配网三相不平衡治理研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 非侵入式负荷监测研究现状

1.3 三相不平衡治理研究现状

1.4 本论文主要研究内容

第二章 三相不平衡治理系统总体方案设计

2.1 三相不平衡危害

2.2 三相不平衡度计算模型分析

2.3 总体方案设计

2.3.1 方案设计

2.3.2 数据来源

2.4 本章小结

第三章 基于NILM的敏感负荷状态识别

3.1 模型分析及数据预处理

3.1.1 NILM模型分析

3.1.2 数据预处理

3.2 负荷事件识别

3.2.1 建模及模型求解

3.2.2 模型验证

3.3 设备状态识别

3.3.1 设备状态组合的确定

3.3.2 建模及模型求解

3.3.3 模型验证

3.4 算例分析及算法对比

3.4.1 算例分析

3.4.2 算法对比

3.5 本章小结

第四章 基于MWOA的换相策略优化

4.1 换相策略优化方案分析

4.2 换相开关的设计

4.2.1 结构设计

4.2.2 换相过程分析

4.3 策略优化数学模型及优化过程

4.3.1 换相策略优化数学模型

4.3.2 模型求解

4.3.3 算法的改进

4.4 算例分析及算法对比

4.4.1 单次优化结果分析

4.4.2 连续优化结果分析

4.4.3 算法对比

4.5 本章小结

第五章 三相不平衡管理系统的设计与实现

5.1 系统总体结构设计及功能分析

5.1.1 系统总体结构设计

5.1.2 系统功能分析

5.2 系统UML建模

5.3 系统数据库设计

5.4 系统实现

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

个人简历 在读期间发表的学术论文

致谢

#### （3）基于BIM技术的中职《供配电技术》课程开发研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

二、研究意义

第二节 文献综述

一、国外研究现状

二、国内研究现状

第三节 研究设计

一、研究目的

二、研究问题

三、研究思路

第四节 研究方法

一、文献研究法

二、问卷调查法

三、访谈法

四、对照实验研究法

第二章 相关研究基础

第一节 概念界定

一、课程开发

二、BIM技术

三、工作过程系统化

四、供配电技术

第二节 相关理论

一、构建主义学习理论

二、杜威“做中学”理论

三、布鲁纳的认识发现理论

第三章 《供配电技术》课程开发调研

第一节 课程教学现状调研

一、调研目的

二、调研对象

三、调研结果分析

四、课程存在的主要问题

第二节 中职电气专业毕业生就业反馈情况

第三节 中职《供配电技术》课程开发方向

第四章 《供配电技术》课程开发

第一节 基于工作过程系统化的课程开发原则

一、适应岗位需求原则

二、适应学生认知发展规律原则

三、工作过程系统化原则

四、以学生为中心原则

第二节 基于工作过程系统化的课程开发步骤

一、确定典型工作任务

二、归纳行动领域

三、转换学习领域

四、设计学习情境

第三节 课程开发的过程

一、具体工作任务的调研

二、典型工作任务的确定

三、行动领域的归纳

四、学习领域的转换

五、学习情境的设计

第五章 BIM技术建模及应用

第一节 BIM的发展与应用

一、BIM技术的发展

二、BIM技术的应用

第二节 BIM技术的优势

第三节 BIM建模

第四节 基于BIM技术的《供配电技术》课程教学资源开发

一、BIM技术在《供配电技术》课程中的应用

二、《供配电技术》课程资源设计

第六章 基于BIM技术的《供配电技术》课程案例教学实施情况与分析

第一节 选择对象

第二节 学情分析

第三节 “电力电缆敷设”教学设计

一、教学目标与教学重难点

二、教学过程设计

三、教学评价设计

第四节 学生学习情况调查问卷分析

一、课程反馈

二、学习效果

第七章 总结与展望

第一节 总结

第二节 展望

参考文献

附录一 在职教师访谈提纲

附件二 《供配电技术》课程教学现状调查问卷

附件三 企业在职一线工人的访谈提纲

附件四 基于BIM技术的《供配电技术》课程开发问卷调查

致谢

攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集表

#### （4）浅议高层建筑供配电系统的设计（论文提纲范文）

1.工程概述

2.高层建筑供配电系统的特点

3.高层建筑供配电系统的设计要点

3.1供电系统设计要点

3.1.1负荷等级设计

3.1.2计算供电负荷

3.1.3变压器布置和选型

3.1.4供电电源和电压设计

3.2配电系统设计要点

3.3接地系统和等电位联结系统设计

3.4供配电系统的节能设计

3.5抑制谐波设计

4.结束语

#### （5）高层建筑电气工程供配电系统设计研究与分析（论文提纲范文）

1 高层建筑电气工程供配电系统设计的主要工作与原则

1.1 高层建筑电气工程供配电系统设计的主要工作

1.1.1 高压配电系统的设计

1.1.2 低压配电系统的设计

1.2 高层建筑电气工程供配电系统设计主要原则

2 高层建筑电气工程供配电系统的具体设计

2.1 高压配电系统设置

2.2 供配电系统配电箱的设置

2.3 电气设备低压断路器的选择

2.4 变压器的设计

2.5 减少线路损耗

3 结语

#### （6）石油和化工企业供配电管理（论文提纲范文）

1. 石油和化工企业供配电系统的结构概述

2. 石油和化工企业供配电管理的主要要求

2.1 石油和化工企业供配电管理一定要确保安全性

2.2 确保企业的异步电动机正常运行

2.3 大型异步电动机的启动要求和逐步扩容要求

2.4 石油和化工企业通常拥有自己的热力发电设施

2.5 石油和化工企业供配电管理应考虑突发情况

2.6 石油和化工企业对供电电源的要求

3. 石油和化工企业供配电管理的主要措施

3.1 石油和化工企业主变电站管理

3.2 主变电站直接供配电管理

3.3 多区域配电站的供配电管理

3.4 多区域变电站供配电管理

3.5 装置变电站供配电管理

#### （7）大功率短波发射台供配电系统配置阐述（论文提纲范文）

1 大功率短波发射台供配电系统运行现状

1.1 可能出现的问题

1.2 原因分析

2 大功率短波发射台供配电系统配置及其优化措施

2.1 大功率短波发射台供配电系统的配置

2.1.1 外部电源设置

2.1.2 供配电系统配置

2.2 大功率短波发射台供配电系统的优化措施

2.2.1 高压接入系统方案优化

2.2.2 变配电系统优化

2.2.3 低压配电系统优化

2.2.4 应急供电设施优化

2.2.5 设备监控系统优化

3 短波发射台供配电系统常见故障和预防措施

3.1 常见故障分析

3.1.1 变压器设备故障

3.1.2 线路设备故障

3.1.3 设备线路漏电问题

3.2 相关预防措施

3.2.1 加强设备巡检维修

3.2.2 优化系统布置

3.2.3 安装漏电预防和监测装置

4 结语

#### （8）探讨低压供配电系统中存在的问题与应对措施（论文提纲范文）

0 引言

1 低压配电系统的相关概述

2 低压配电系统的特征

2.1 低压配电系统运行的复杂与繁琐

2.2 运行管理工作具有综合性

3 低压供配电系统故障的具体分类

3.1 接地故障问题

3.2 漏电故障问题

3.3 短路故障问题

4 低压供配电系统中存在的问题

4.1 低压供配电系统管理层面的问题

4.2 低压配电系统的结构设置不合理

4.3 维护人员专业能力不足

4.4 受自然环境的影响

4.5 自动化水平较低

5 低压供配电系统中问题的解决措施

5.1 完善低压配电系统管理工作的对策

5.2 保障配电运行安全

5.3 建立科学的运行管理制度

5.4 对低压配电系统的结构进行合理改造

5.5 提高低压配电系统自动化水平

6 结语

#### （10）某配电网技术改造设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 配电网技术改造的背景与意义

1.2 配电网技术改造概述

1.2.1 配电网技术改造设计定义

1.2.2 配电网的分类

1.2.3 配电网技术改造设计的特点

1.3 配电网技术改造设计研究现状

1.3.1 国内研究现状

1.3.2 国外研究现状

1.4 配电网技术改造设计的流程

1.5 课题主要研究内容

第2章 不同类型居民小区特点及其供配电系统分析

2.1 居民小区类型及其特点分析

2.2 供配电系统相关概述

2.2.1 供配电系统技术改造设计要求

2.2.2 供配电系统技术改造设计的主要任务

2.3 居民小区的供配电系统分析

2.3.1 供电方式

2.3.2 负荷的分级与供电要求

2.3.3 不同类型居民小区的供配电系统分析

2.3.4 负荷计算

2.3.5 无功补偿

2.3.6 自备应急电源

2.4 本章小结

第3章 某配电网10KV外线及低压配电技术改造设计

3.1 总述

3.1.1 设计依据

3.1.2 设计范围

3.2 供电现状

3.2.1 总体情况

3.2.2 各生活小区供电现状

3.2.3 主要存在的问题

3.3 设计年份和地区气象地质条件

3.3.1 设计年份与地区地质交通条件

3.3.2 地区气象条件

3.4 10KV线路技术改造设计与建设方案

3.4.1 新华路片区

3.4.2 河西片区

3.4.3 其他片区

3.5 10/0.4KV配电设计方案

3.5.1 小区变电所形式及位置选择

3.5.2 高、低压侧供电方式

3.5.3 系统配电及继电保护概述

3.6 本章小结

第4章 技术改造设计方案中主要电气设备、导体选择

4.1 主要技术原则

4.2 短路电流计算与设备稳定性校验

4.2.1 10kV配电工程短路电流计算

4.2.2 10kV配电工程设备校验

4.3 主要电气设备选择

4.3.1 环网柜/环网箱

4.3.2 预装式箱变

4.3.3 柱上台区变压器

4.3.4 导体选择

4.4 各小区台区建设规模

4.5 防雷与接地设计

4.5.1 雷电的分类及危害

4.5.2 小区防雷与接地设计

4.6 本章小结

第5章 技术改造后的成效分析

5.1 供电可靠性分析

5.1.1 供电可靠性分析结果

5.1.2 技术改造设计成效

5.2 线路、设备损耗分析

5.2.1 线路损耗分析

5.2.2 变压器损耗分析

5.2.3 技术改造设计成效及经济性分析

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

参考文献

附录

攻读硕士期间主要研究成果

致谢

### 四、低压供配电系统存在的问题与解决措施（论文参考文献）

- [1]智能工业厂房低压供配电系统可靠性研究[J]. 陈静. 智能建筑与智慧城市, 2021(10)

- [2]基于非侵入式负荷监测的配网三相不平衡治理研究[D]. 耿余. 华东交通大学, 2021(01)

- [3]基于BIM技术的中职《供配电技术》课程开发研究[D]. 李皓. 广东技术师范大学, 2021(02)

- [4]浅议高层建筑供配电系统的设计[J]. 尹承民. 中国建筑金属结构, 2021(04)

- [5]高层建筑电气工程供配电系统设计研究与分析[J]. 彭颖杰. 中国设备工程, 2021(07)

- [6]石油和化工企业供配电管理[A]. 张垚. 第六届全国石油和化工电气技术大会论文集, 2021

- [7]大功率短波发射台供配电系统配置阐述[J]. 芦文海. 电视技术, 2021(03)

- [8]探讨低压供配电系统中存在的问题与应对措施[J]. 宋元明. 四川水泥, 2021(01)

- [9]探讨低压供配电系统中存在的问题与应对措施[J]. 郑茜匀,夏锋. 科技创新与应用, 2020(29)

- [10]某配电网技术改造设计[D]. 甘宁. 湖南工业大学, 2020(02)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/3f6708a36b76ab940af3c10d.html