# 可编程控制器在化学水处理系统中的应用

### 一、可编程控制器在化学水处理系统中的应用（论文文献综述）

蔡卫[1]（2019）在《污水处理PLC控制系统的设计与实现》文中研究说明作为世界人口大国,我国14亿人口的衣食住行离不开各行各业的生产。近年来,我国的工业和农业虽然在科学技术的促进下飞速发展,但也不可避免的给自然环境带来各种污染。迄今,环境污染已成为不容忽视的问题。重工业和城市生活污水的直接排放造成的水体污染更是不容小觑。我国的淡水资源相对匮乏,因此如何高效经济的对污水进行处理已成为迫在眉睫的问题。为了更好地处理污水,本文以天津第一污水处理厂为例,对污水处理系统需要开发的各项功能需求进行全面考虑,并综合污水中污染物的主要成分以及达到直接排放水体的考核标准,分析设计了一套适合第一污水处理厂水污染处理的PLC控制系统。文中首先介绍了污水处理控制系统所涉及的相关理论,梳理了污水处理的基本要求,总结了控制系统的工作流程,并在此基础上对控制系统的基础硬件设施和结构展开研究,对硬件设施与结构进行优化和改进,实现了污水处理系统的资源合理分配。其次,论文基于现有污水处理控制系统存在的问题,对控制系统进行改进和再设计,重新设计系统数据库和控制界面等方面的内容,不仅可以对系统进行实时监控,还可以促进系统的衔接和运行。再次,对自动加药过程的特点以及常规的PID控制效果进行分析,融合模糊控制和神经网络两种算法,形成了模糊神经算法,使两种算法优势互补。对化学水流量自动调节系统进行设计,提高设备可靠性的同时亦节约了运行成本。并通过先进的触摸屏设计,使控制系统的操作更加便捷。图 32 幅;表 8 个;参 56 篇。

毛棋斌[2]（2018）在《电厂化学水处理系统中PLC控制的应用》文中研究表明近年来,城市化进程不断加快,城市用电量也逐渐增大,电厂压力也越来越大,电厂化学水处理系统是电厂系统中重要的组成部分,其运行直接关系到电厂的安全。社会的快速发展,对于电厂生产效率的要求也越来越高,这就需要加强自动化的控制生产。PLC是一种数字运算的电子系统,将其合理应用到电厂化学水处理系统,能满足电厂化学水处理自动化的要求,提升电厂化学水处理效果。因此,分析了电厂化学水处理系统和PLC控制,并探讨了具体应用,希望能为相关人员提供理论参考依据。

汤乃盈[3]（2018）在《浅谈电厂化学水处理技术发展与应用》文中认为为了保证电厂的安全平稳运行,就需要在实际的工作中对化学水处理技术有一个正确的认识,必须高度重视化学水处理技术的应用。电厂的热力设备在运行过程中会出现一些结构和腐蚀现象,对设备造成不同程度的损害,因此自然水必须通过处理工序后才可以被电厂所利用,这也是电厂发电的第一道工序。针对电厂化学水处理技术发展与应用进行分析。

黄盟芝[4]（2018）在《PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用》文中认为文章对PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用的相关内容作了分析,随着社会经济的飞速发展,人们的用电需求也在逐年增加,因此对于高性能、高规格参数的发电机的需求越来越大。与之对应的,可编程逻辑控制器在电厂化学水处理系统中的应用也越来越重要,而文章就对德国西门子公司产的可编程逻辑控制器在电厂化学水处理系统中的应用作出分析并进行探讨。

王少宇[5]（2017）在《关于电厂化学水处理技术应用的相关探讨》文中研究说明水是电厂热力设备运行必不可少的一部分,而我们常用的生水容易引起热力设备出现腐蚀、结垢的现象。为了避免这些不良反应的发生,只有经过化学处理过的除盐水才可以应用在电厂的热力设备中。也就降低了不合格水质在应用过程中引起停机事故或者爆管事故的发生。由此可见,研究和分析化学水处理的重要性,对电厂正常运行和电厂的安全性的保障是非常重要的。因此,本文结合当前电厂化学水处理技术的现状,分别从可编程逻辑控制器总操控体系和集中式控制系统这两方面进行了研究和分析,同时也阐述了膜技术在化学水处理中的应用。

苗润[6]（2017）在《关于电厂化学水处理技术发展及应用研究》文中研究说明在具体的电厂生产过程中化学水的处理重点是进行锅炉用水的供水处理,在这一程序中解决过程中的质量好坏,直接关系着电厂的安全经济生产的进行,在电厂中的化学水处理工作及其技术的发展应用是重要的工作环节,为此本文针对于化学水处理技术的发展以及应用加以研究分析。

张立鹤[7]（2017）在《大型火电机组化学水处理控制系统应用研究》文中研究说明在现代大型火力发电机组中,水、汽担负着电力生产能量传递介质的作用,是火电机组的“血液”,在发电过程中占有十分重要的地位。保证锅炉给水的品质是化学水处理的主要任务,它的可靠、高效的运行,直接关系到火电机组的安全性能及锅炉、汽机等设备的使用寿命。因此,对火电机组化学水处理控制系统的应用研究就显得格外重要。本课题以华能莱芜新建电厂化学水处理控制系统为研究对象,论述了基于现场总线技术的电厂化学水处理控制系统的方案设计,并利用组态软件设计了该电厂化学水处理监控系统。本课题首先分析火电机组化学水处理系统的工艺流程,明确化学水处理系统的组成部分和设备数量,并按控制系统要求给出基于现场总线技术的控制系统设计方案。然后,采用FF-H1和Profibus-DP现场总线标准,设计了整个化学水控制系统的7个子系统,其中包括锅炉补给水系统、中水系统、生活污水和含煤废水系统、净水站系统、加药系统、循环水系统和凝结水精处理系统。整个系统上层采用DCS结构,配置了6对OCR1100控制器,设备层采用现场总线与硬接线相结合的方式,并设计有中水系统远程站,生活污水和含煤废水远程站,净水站系统远程站和加药系统远程站。最后,采用上海艾默生过程控制有限公司的Ovation Developer Studio组态软件,设计了整个化学水系统的控制程序,并开发了各子系统的监控画面。通过现场的安装调试,表明现场总线技术应用于火电厂的化学水处理控制系统,系统运行稳定,参数显示准确。其在火电厂化学水处理控制系统的应用,不仅可以减少电缆的敷设,节省开支,还为后期的运行维护带来了巨大的方便。

吴振兴[8]（2017）在《热电厂化学水处理控制系统设计与实现》文中进行了进一步梳理在电厂的生产过程中,水担负着传递能量和冷却介质的作用。由于江河水中存在很多会对设备造成损害的杂质,因此化学水处理系统是火电厂锅炉系统中一个很重要的组成部分。化学水处理系统高质、高效的运行是火电厂锅炉安全和高效的运行的前提条件。如何使化学水处理控制系统安全、高效的运行十分重要。本文以华能荆门电厂的实际项目为工程背景,首先分析了电厂化学水处理控制系统的工艺流程,并叙述了相关的控制要求,按照控制要求完成了电厂化学水处理控制系统的总体设计和相关的硬软件配置,采用西门子的S7-400 PLC和ET200M等进行了控制层的设计。采用STEP7编程软件完成了相关控制程序的编写。控制层与监控层之间通过以太网进行通信。采用WinCC组态软件完成了监控层的软件设计。其次,研究了火电厂的给水加药系统,由于系统具有时滞、非线性等特点,并且难以建立数学模型,传统PID控制效果并不理想。模糊控制对非线性、时滞、难以建立数学模型等系统有较好的控制效果和鲁棒性。但是模糊控制的模糊规则是依据专家经验来设计的,不一定非常完整,且需要较长时间来根据人工经验调整,并且不具有自学习调整模糊规则适应环境变化的能力。而神经网络虽然具有较好的自学习、自适应能力和容错性强等特点。但是在对于具有一定规则的知识,神经网络无法利用这些先验知识来对网络进行训练。我们想到将两个智能算法融合,使系统在更好利用经验规则实现较好控制效果的同时能根据环境的变化不断的学习。从而使系统具有较好的自适应能力和鲁棒性。最后我们设计了基于T-S模糊神经网络的加药控制器,并通过仿真对比检验了T-S模糊神经网络静态性能和动态性能,得出T-S模糊神经网络对非线性和时滞的给水加药系统具有较好的控制效果。

李伟[9]（2017）在《基于PLC的电厂化学水处理程控系统设计》文中认为化学水作为电厂用水,对水质、水量及供水条件有一定的要求。化学水处理系统是火力发电厂保证安全供水的一个非常重要的辅网系统,保证了化学制水系统的安全运行就可以确保整个火力发电厂的安全生产和平稳长周期运行。本文通过对塔吉克斯坦杜尚别2号火电站化学水处理系统的工艺流程梳理、膜处理与电除盐技术的分析,归纳出了该化学水处理系统的基本控制要求,根据现场系统的实际工作情况分析了该系统存在的重点问题和技术控制难点,在此基础上提出了基于可编程序控制器（PLC）的初步控制方案,工业可编程序控制器（PLC）可靠性极高作为该设计方案的控制驱动级,用来实现对化学水处理系统现场各种工艺设备的复合操作的控制;HMI（人机界面）直观友好可以在各种操作站上实现对工艺流程的自动、手动、功能组等的控制;交换机用来实现PLC与HMI之间的实时数据交换。采用PLC+交换机+HMI的设计方案能够更好地实现对火电厂化学水处理系统的灵活和集中监控。本文阐述了整个化学水处理程控系统的总体控制网络架构和设计构思,对整个项目的全部实施过程从详细控制方案的确定、硬件软件的设计和选型,可靠性、组态调试等各方面进行了阐述。化学水处理程控系统设有三个控制站和一个远程I/O站,各个站点之间I/O信号数据的收集采用Modbus通讯协议进行传输,物理传输介质为光纤,所有现场I/O信号根据工艺车间的布置均分散在化学水处理程控系统的控制站和远程I/O站内,本文对化学水处理控制系统内的I/O模块配置、I/O设备层的MB+网络、系统控制层的通信技术及控制程序的设计都进行了深入细致的研究。还对各个工艺水系统的处理控制流程及逻辑程序进行了详细设计和研究。本项目化学水处理程控系统的人机界面设计采用了流程与功能相结合的方式既为运行操作人员提供了监控水处理工艺过程和设备多种控制模式,又为生产管理人员提供各种数据报表用以分析现场设备状况及时作出决策,还为服务人员提供了离线在线编程、仿真、修改程序等各种维护功能。本文还对化学水程控系统的可靠性进行了分析,并采取了模块化设计原则,在硬件及软件程序的设计上均采用了可靠性的设计。本化学水处理控制系统经过168小时试运行和近半年的商业运行,实际运行效果说明了本系统能够实时的监控整个化学水处理系统的运行工况,现场各种设备的控制操作准确无误,数据记录完整有效,并且能对现场出现的一般常规故障自动做出处理和报警,提示运行人员,完全实现化学水处理系统的长周期安全、可靠、稳定地运行。

梁伟[10]（2017）在《PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用》文中进行了进一步梳理随着我国经济的不断发展,我国各行各业也随之迅猛发展,各种高科技设备更是层出不穷,在现代化的社会中,电力作为新能源之一,既属于环保能源也属于可再生能源,因此电厂发电的整个项目工程也是越来越受各个部门单位和社会重视,电厂发电系统的各种高科技含量的技术应用也更为广泛。电厂各个系统中,化学水处理系统直接关系到电厂正常运行的进度和发电质量,随着发电机组容量和设备参数的不断提高,以往传统的电厂化学水处理技术已经不能满足需要,因此PLC控制则逐渐应用到电厂化学水处理系统中,本文阐述了电厂化学水处理的系统流程,解释了PLC控制的具体概念和实际应用流程,使人们对PLC控制的理解更加清晰明了,最后讲到了PLC控制在电厂化学水处理系统中的实际应用,体现了PLC控制在电厂化学水处理系统中不可替代的功能和作用。

### 二、可编程控制器在化学水处理系统中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、可编程控制器在化学水处理系统中的应用（论文提纲范文）

#### （1）污水处理PLC控制系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

引言

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 选题意义

1.2 国内外水处理研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 水处理监控系统研究现状

1.4 主要研究内容

第2章 污水处理相关理论及硬件配置

2.1 污水构成与考核指标

2.1.1 污水构成

2.1.2 考核指标

2.2 污水处理与控制

2.2.1 处理方法

2.2.2 工业污水的处理

2.3 中控系统概述

2.3.1 系统设计原则

2.3.2 系统设计方案

2.4 控制系统的总体设计

2.5 污水处理控制系统的硬件设计

2.5.1 S7-300 PLC的通信

2.5.2 系统硬件设计

2.5.3 PLC系统硬件组态及网络组态

2.5.4 系统硬件资源分配

2.6 本章小结

第3章 控制系统的硬件和程序设计

3.1 西门子S7-300 系列PLC编程技术

3.1.1 PLC编程的基本概念

3.1.2 PLC编程语言特点及工作过程

3.2 控制系统软件设计

3.2.1 系统程序结构设计

3.2.2 控制系统程序资源分配

3.2.3 控制程序

3.3 监控系统人机界面设计

3.3.1 监控组态软件WinCC简介

3.3.2 WinCC与SIMATIC S7 PLC的通讯

3.3.3 WinCC以太网通信组态的实现

3.3.4 监控系统的技术要求

3.3.5 监控画面设计

3.3.6 触摸屏功能的实现

3.3.7 报警系统方案

3.4 本章小计

第4章 加药和水流量系统的优化设计

4.1 加药系统的智能控制

4.1.1 加药过程

4.1.2 自动加药控制系统

4.1.3 模糊控制原理

4.1.4 模糊神经网络

4.2 化学水流量的自动调节

4.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

导师简介

作者简介

学位论文数据集

#### （2）电厂化学水处理系统中PLC控制的应用（论文提纲范文）

1 电厂化学水处理系统概述

2 PLC控制的具体概念和应用流程

2.1 PLC控制的具体概念

2.2 PLC控制的应用流程

3 PLC控制在电厂化学水处理系统中的具体应用

4 结语

#### （3）浅谈电厂化学水处理技术发展与应用（论文提纲范文）

1 电厂用水的类别

2 电厂化学水处理技术的发展特点

2.1 电厂化学水分布集中

2.2 电厂化学水处理工艺多元化

2.3 电厂化学水处理控制集中

2.4 电厂化学水处理比较环保

3 电厂化学水处理技术的应用

3.1 锅炉补给水处理

3.2 锅炉给水处理技术

3.3 锅炉路内水处理技术

3.4 凝结水处理方式

结束语

#### （4）PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用（论文提纲范文）

1 PLC控制在电厂化学水处理系统中的概述及原理

1.1 电厂化学水处理系统的概述

1.2 化学水处理系统

2 PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用

2.1 凝结水精处理除盐

2.2 PLC控制对电化学水处理系统的影响因素

3 结束语

#### （6）关于电厂化学水处理技术发展及应用研究（论文提纲范文）

1. 浅析电厂化学水处理技术的发展特征

(1) 电厂化学水处理工艺具备多元化特征

(2) 电厂化学水处理工艺呈现出环保化的特征

(3) 电厂化学水处理的分布相对较为集中化

(4) 电厂化学水处理的检测方法具有科学化的特征

(5) 电厂的化学水的处理控制呈现出集中化的特点

2. 简述关于工业化学水处理技术的重要性

3. 关于电厂化学水处理技术发展及应用研究

(1) 有关于电厂中锅炉补给水的处理技术的应用研究

(2) 有关于电厂中锅炉给水的处理技术的应用研究

(3) 有关于电厂锅炉凝结水的处理技术的应用研究

(4) 有关于电厂锅炉炉内水的处理技术的应用研究

4. 结束语

#### （7）大型火电机组化学水处理控制系统应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 集散控制系统（DCS）

1.2.2 可编程控制器系统（PCS）

1.2.3 现场总线控制系统（FCS）

1.2.4 工业过程控制系统研究现状与发展方向

1.3 本文研究的主要内容

1.4 本章小结

2 电厂化学水处理系统工艺要求

2.1 系统工程概况

2.2 电厂化学水处理的工艺要求

2.2.1 锅炉补给水系统工艺要求

2.2.3 化学水加药系统工艺要求

2.2.4 凝结水精处理系统工艺要求

2.3 化学水系统控制特点分析

2.4 本章小结

3 电厂化学水处理控制系统总体方案设计

3.1 控制方案的选择

3.1.1 三大控制系统的结构比较

3.1.2 三大控制系统的运算控制功能比较

3.1.3 三大控制系统的数据处理速度比较

3.1.4 三大控制系统的经济性比较

3.1.5 控制方案的确定

3.2 化学水系统的现场总线方案设计

3.2.1 现场总线标准的选取

3.2.2 现场总线的设计原则

3.2.3 现场总线网段设计

3.3 化学水系统的硬件配置

3.3.1 化学水系统的网络配置

3.3.2 控制器配置

3.3.3 I/O接口模块配置及I/O点数

3.4 系统接地

3.5 本章小结

4 电厂化学水处理控制系统的软件设计

4.1 控制系统的构建

4.2 控制程序的设计

4.2.1 建立控制回路的方法

4.2.2 常用控制算法分析

4.2.3 建立马达控制宏算法

4.2.4 开关量数据的自动控制

4.2.5 模拟量数据的控制

4.2.6 再生系统的自动控制程序设计

4.3 监控画面的设计

4.3.1 监控系统的技术要求

4.3.2 监控画面的组成

4.3.3 监控画面的实现

4.4 本章小结

5 安装调试及运行效果分析

5.1 安装调试

5.1.1 现场总线仪表安装注意事项

5.1.2 电缆敷设注意事项

5.1.3 调试中出现的问题及解决方法

5.2 运行效果分析

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

硕士研究生阶段的研究成果

#### （8）热电厂化学水处理控制系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 热电厂化学水处理控制系统国内外研究现状和发展趋势

1.3 化学水处理中加药控制系统的研究和现状

1.4 主要工作内容和论文安排

2 化学水处理系统工艺和控制要求

2.1 化学水处理系统概述

2.1.1 化学水处理对火电厂安全运行的必要性

2.1.2 化学水处理系统工艺流程简介

2.2 化学水处理系统工艺流程和控制要求

2.2.1 预处理

2.2.2 预脱盐系统

2.2.3 深度脱盐系统

2.2.4 加药系统

2.3 本章小结

3 化学水处理控制系统的设计

3.1 化学水处理控制系统的总体设计

3.1.1 荆门电厂化学水处控制理系统的总体结构

3.1.2 锅炉补给水处理控制系统的结构设计

3.2 化学水处理控制系统的硬件配置

3.2.1 上位机的选型

3.2.2 仪控设备的选型

3.2.3 PLC的选型

3.3 化学水处理控制系统的软件设计

3.3.1 PLC的硬件组态

3.3.2 PLC的软件编程

3.4 监控系统人机界面设计

3.4.1 监控组态软件WinCC简介

3.4.2 WinCC与SIMATIC S7 PLC的通讯

3.4.3 WinCC以太网通信组态的实现

3.4.4 监控系统的技术要求

3.4.5 监控画面设计

3.5 本章总结

4 加药系统智能控制策略的研究

4.1 加药过程的分析

4.2 自动加药控制系统

4.3 模糊控制原理

4.4 BP神经网络

4.5 模糊神经网络

4.5.1 模糊神经网络的基本结构

4.5.2 模糊神经网络计算过程

4.6 T-S模糊神经网络

4.6.1 T-S模糊逻辑系统

4.6.2 T-S模糊神经网络

4.7 基于T-SFNN的加药控制系统

4.7.1 加药控制系统的设计

4.7.2 加药控制系统的训练过程

4.8 系统的仿真研究

4.8.1 T-S模糊神经控制器的静态性能特性

4.8.2 T-S模糊神经控制器的动态性能分析

4.9 本章小结

5 总结与展望

5.1 本文主要研究工作总结

5.2 工作展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

#### （9）基于PLC的电厂化学水处理程控系统设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

1.绪论

1.1 课题背景

1.2 火电厂生产过程自动化发展概况和趋势

1.3 可编程控制器(PLC)的现状和发展动向

1.4 电厂化学自动化发展情况

1.5 本课题研究的内容

1.6 本课题研究的意义

1.7 本论文的主要工作及内容

2.化学水处理系统工艺

2.1 火力发电厂工艺简述

2.2 火电厂化学水处理工艺简介

2.3 电厂水处理的必要性

2.4 化学水处理系统的构成及工艺介绍

2.4.1 化学预处理

2.4.2 化学除盐处理

2.4.3 污水处理系统

2.5 化学水处理系统的控制监测对象

2.6 本章小结

3.化学水处理控制的系统规划

3.1 化学水处理控制系统的控制要求

3.2 化学水处理控制系统的控制难点

3.2.1 水处理控制室与现场设备之间的距离过长

3.2.2 化学水车间腐蚀环境较多、存在各种干扰信号

3.2.3 原水预处理、化学制水、污水处理监控量量多、范围广

3.3 化学水处理控制的系统规划

3.4 化学水处理系统的网络架构

3.5 本章小结

4.化学水处理控制系统硬件设计

4.1 下位机PLC的硬件设计

4.1.1 下位机PLC选型

4.1.2 化学水处理控制系统及子控制系统规划

4.1.3 水处理控制系统I/O点的配置

4.2 化学水处理控制系统PLC网络设计

4.2.1 化学水处理系统ModbusPlus网络规划

4.2.2 PLC主站与远程站之间的通信

4.2.3 化学水处理系统PLC端以太网络通讯

4.3 下位机程序设计

4.3.1 总体控制流程设计

4.3.2 过滤器程序流程设计

4.3.3 反渗透系统的程序流程设计

4.3.4 EDI的程序流程设计

4.4 逻辑程序的实现

4.4.1 模拟量信号处理自定义功能块的程序设计

4.4.2 马达控制自定义功能块的程序设计

4.4.3 阀门控制功能块的程序设计

4.4.4 闭环控制回路的程序设计

4.5 本章小结

5.化学水处理控制系统人机界面设计

5.1 INTOUCH软件的特性

5.1.1 InTouch软件概述

5.1.2 InTouch软件的结构

5.2 INTOUCH和PLC通讯

5.2.1 InTouch的通信方式

5.2.2 通信端口的配置

5.2.3 Topic的配置

5.2.4 Server设置

5.3 化学水处理监控主系统图形界面的设计原则

5.3.1 人机界面的定义

5.3.2 化学水处理控制系统上位机画面的设计原则

5.4 化学水处理系统上位机监控画面开发

5.4.1 监控画面规划

5.4.2 数据报表打印功能

5.4.3 创建报警及趋势

5.5 本章小结

6.提高化学水处理控制系统可靠性的设计

6.1 控制系统的可靠性分析

6.1.1 控制系统可靠性的概念

6.1.2 可靠度指标

6.2 控制系统网络架构可靠性设计

6.3 控制系统硬件可靠性设计

6.4 控制系统软件可靠性设计

6.4.1 化学水处理程控系统软件程序分段和分层次结构设计

6.4.2 软件程序其他可靠性措施

6.5 现场调试情况

6.5.1 控制系统功能联调

6.5.2 运行效果

6.6 本章小结

7.总结与展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （10）PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用（论文提纲范文）

1 电厂化学水处理系统概述

2 PLC控制的具体概念和实际应用流程

2.1 PLC控制的具体概念

2.2 PLC控制的实际应用流程

3 PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用

3.1 控制功能

3.2 操作简便

3.3 运行稳定

3.4 程序控制的可编辑性

4 结论

### 四、可编程控制器在化学水处理系统中的应用（论文参考文献）

- [1]污水处理PLC控制系统的设计与实现[D]. 蔡卫. 华北理工大学, 2019(01)

- [2]电厂化学水处理系统中PLC控制的应用[J]. 毛棋斌. 化工设计通讯, 2018(09)

- [3]浅谈电厂化学水处理技术发展与应用[J]. 汤乃盈. 科学技术创新, 2018(22)

- [4]PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用[J]. 黄盟芝. 南方农机, 2018(02)

- [5]关于电厂化学水处理技术应用的相关探讨[J]. 王少宇. 中国战略新兴产业, 2017(32)

- [6]关于电厂化学水处理技术发展及应用研究[J]. 苗润. 当代化工研究, 2017(06)

- [7]大型火电机组化学水处理控制系统应用研究[D]. 张立鹤. 西安建筑科技大学, 2017(02)

- [8]热电厂化学水处理控制系统设计与实现[D]. 吴振兴. 西安建筑科技大学, 2017(02)

- [9]基于PLC的电厂化学水处理程控系统设计[D]. 李伟. 西安建筑科技大学, 2017(01)

- [10]PLC控制在电厂化学水处理系统中的应用[J]. 梁伟. 电子技术与软件工程, 2017(05)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/697678a2b10c5fc2b11f88e5.html