# 高海拔风机使用调研报告

##### 问：高海拔对高压风机风量风压的影响？

答：有影响

相对而言，当风机的出口较小时，风量减小，风压增大，功率减小。随着出口的截面积不断加大，风量也同时增加，压力随之下降。当风机的进出口不联接管道时，风量最大，风压最小，功率最大。构造离心式风液丛机由机壳、主轴、叶轮、轴承传动机构及电机等组成。

- 机壳:由钢板制成坚固可靠，可为分整体式和半开式，半开式便于检修。叶轮:由叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。转子:应做过静平衡和，保证转动平稳，性能良好。传动部分:有枯让主轴、闹败樱轴承箱、及皮带轮(或)组成。

答：高海拔稿拆空气段棚稀薄，空气密度键燃枣较低，应该属于价差的风资源！

即使在同样的风速下，产生的压力也要小于其他地域，会机组影响机组发电的功率！

针对高海拔地区的机组有很多设计于普通机组都有所不同！

- 叶片的大小长度和形态也都是重要的考量!

##### 问：高海拔地区风机的风量和风压应如何选择？

答：计算参数进行选择：风机全压（Pa）：P=Pa×（B/101.325）×{(273+Ta)/(273+T)}

流量（m3/h）：Q=Qa，漏察Pa-出厂设计全压（Pa）；B-使用地方当地大气压力（KPa）；Ta-出厂设计介质温度（℃）。

风机风量和风压的关系是压力之比等于风量比的平方，也等于转速比的平方。从理论上讲：Q2/Q1=N2/N1。

- Q1-挡板开50%时风机的流量；Q2-挡板全开时风机的流量；N1-挡板开50%时风机的转速；N2-挡板全开时风机的转速。但是在实际应用当中，当挡板只开50%时，流量烂伏不一定是全开时的二返历茄分之一，它取决于风机的特性，当阻力变化时，流量也跟着变化。

答：风机全压（Pa）碧庆：

P=Pa×（B/101.325）×{(273+Ta)/(273+T)}

流量（m3/h）：

Q=Qa

- Pa-出厂设计全压（Pa）；B-使用地方当地大气压力（KPa）；Ta-出厂设计介质温度（℃）。没有‘a’注毕山脚的参数为当地环境使用条悔数握件下的参数。

##### 问：风机是不是在高海拔地区运行，效率会下降啊，是不是大气压力小了，风量就小了？

答：在高海拔地区运行，效率不会下降啊 但是风量会变小 同模州时耗用功率也变小

效率指的是 输入功率跟输出风压风量功率值的比值 输出风压风量变小 同时耗用功率也变小 时 风机效率不变

离心风机的特性在相同转速下裤衡 风压大小 跟密度有关 密度大 风压大 密度小 风压小

- 高海拔的空气密度比平地小 也比平地小 输出风量是会变少 但变少不是因为效率原因 是因为风机旦纯蔽特性压力受密度影响而变少的

- 答：应该是这样的，风机的出口压力与其进口压力相关。比如一梁搭台水泵，如果是闹神多级的，是因为前几级的不断增压而使后边的液渣亏压力在不断增大。风机也是这样的。

答：海拔源贺旁高度不同，压力不同：

风机全压（Pa）：

P=Pa×（B/101.325）×{(273+Ta)/(273+T)}

流量（m3/拍橘h）：

Q=Qa

- Pa-出厂设计全压（Pa）；B-使用地方当地大气压力（KPa）；Ta-出厂设雹橡计介质温度（℃）。没有‘a’注脚的参数为当地环境使用条件下的参数。

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/6fa84b4c607d63afa02f9095.html