# 石膏调研报告ppt

##### 问：墙面用石膏板有啥好处--石膏板购买的考虑因素

答：石膏板通常用作室内天花板装饰，但是许多家庭也会选择这种材料做墙面的装饰。由于其高性价比，也是大家选择的比较多的，那么墙面用石膏板有啥好处，怎么购买呢?

一、墙面用石拆睁膏板有啥好处

1、质量轻:同一石膏板单元的能耗比水泥低78%。生产能力小，工艺简单，批量生产方便。墙板纸用作隔板，重量只有相同的厚度的砖墙的1/15，和壁块的1/10是用于结构的抗震性能有益的，可以减少有效地降低了基础和结构体的成本。

2、石膏板隔热:芯约60%是一个小孔，由于空气的热传导率小，所以具有的光的良好的绝缘性能。由于石膏芯是不易燃，并且在该过程释放包含水，大量的热在火灾时被吸收，并且室温被延迟，从而使石膏板具有良好的防火性能和阻燃剂。

3、隔音好，与一种重量轻的材料如加气混凝土，板的膨胀珍珠岩和其他壁演奏声音:厚度的单壁，能够满足隔音的要求和隔壁石膏板具有独穗桐特的腔体结构，具有良好的隔音性能。

二、墙面用石膏板有啥好处-石膏板购买的考虑因素

1、请参阅文件:购买石膏板，记得要索取检验报告质量，一方面，保证了产品的来源，其次，要了解产品的质量。

2、看外观:购买应该仔细检查油或水印在石膏板的前部，如果石膏板的前部是平的，如果有更多的和深槽和划痕波纹。

3、观察厚度:检查石膏板的厚度是否符合标准，是否符合国家标准。许多消费者经常认为这件作品不会有任何问题而忽视猜御坦这一点。然而，许多假冒和劣质产品以及不良制造商通常会接管干墙的厚度。因此，我们必须留意我们何时购买。

以上的内容是墙面用石膏板有啥好处，和一些购买的方法介绍，大家在做这个装饰时要看好具体的要求操作。

- 土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”，还有装修避坑攻略！点击此链接：【】，就能免费领取哦~

答：墙面用石膏板的好处主要有以下几点：

1、安装方便：石膏板安装比较简单，快速，也可以与其他材料和系统完美搭配。

2、造型扰改多样：石膏板可以制作各种形状的花边、拱形、弧形等不同风格的装饰造型。

3、耐火性好：石膏板是一种非漏困常安全的建筑材料，具有良好的耐火性，使其在大面积建筑中更受欢迎。

4、环保性：石膏板材料安全无害，不会散发有害气体，符合国家的环保标准。

购买石膏板时需要考虑以下几个因素：

1、区分类型：石膏板有多种类型，如普通石膏板、水泥石膏板、玻璃纤维石膏板等。需要根据使用环境和要求选择合适的类型。

2、尺寸规格：石膏板的规格一般为1200mm2400mm或1220mm2440mm，也有其他规格的可以做定制。选择时要根据实际需要的尺寸进行选择。

3、厚度选择：石膏板的厚度一般有9mm、12mm、15mm、18mm等多种规格，选择时要根据使用环缓搜判境要求，墙体的荷载承受能力以及声音隔离等因素进行选择。

4、耐水性：如果需要在潮湿的环境中使用石膏板，需要特别关注石膏板的耐水性能。

- 5、品牌和生产厂家：选择知名品牌和有资质的厂家生产的石膏板，有保障产品质量和售后服务。

##### 问：石膏板技术参数指标是什么？石膏板技术参数重要性

答：大家对于石膏板的购买都存在有一定的了解，但是小编发现，大家在对于石膏板购买时会要求看石膏板技术哪肆参数的指标。那么石膏板技术参数指标是否有用呢?

技术参数是什么?

针对某一事物在规定的检测条件下得出的相对数据，一般是指设计或生产时做出的性能测试报告。

石膏板技术参数检测：

那么对于石膏板而言，我们如何就石膏板技术参数进行检查呢?

一、目测，外观检查时应在O.5m远处光照明亮的条件下.对板材正面进行目测检查,先看表面,表面平整光滑,不能有气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均和圉案不完整现象,纸面石膏板上下两层牛皮纸需结实.可预防开裂且打螺钉时不至于将石膏板打裂;再看侧昌哪面.看石膏质地是否密实,有没有空鼓现象,越密实的石膏板越耐用.

二、敲击检查石膏板的弹性.用手敲击,发出很实的声音说明石膏板严实耐用,如发出很空的声音说明板内有空鼓现象,且质地不好.用手掂分量也可以衡量石膏板的优劣.

三、偏离度尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度要符合合格标准,装饰石膏板如偏差过大,会使装饰表面拼缝不整齐,整个表面凹凸不平,对装饰效果会有很大的影响.

四、看标耐缓码志在每一包装箱上,应有产品的名称、商标、质量等级、制造厂名、生产日期以及防潮、小心轻放和产品标记等标志.购买时应重点查看质量等级标志.装饰石膏板的质量等级是根据尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度划分的.

石膏板技术参数重要性：

其实石膏板技术参数并不是很重要，毕竟我们都是外行人，就算拿出纸质报告我们也是看不大明白的。

那么如何挑选较好的石膏板呢?小编认为看准大品牌，好口碑才是最重要的。

口碑和品牌都是靠时间和品质来说话的。

- 看完小编的文章，希望大家不要固执的要求纸质质量，而是要求材料的内在品质。

##### 问：用石膏板做隔墙好不好？石膏板隔墙步骤是什么？

- 答：您好，石配唤枯膏板做隔墙可以啊，操作简单，物美价廉。石膏板做隔墙首先要确定好石膏板的位置，固定住链昌好地面和顶上的木龙骨架，然后把竖向的培洞龙骨固定在上下龙骨凹槽里，用铁丝固定好，最后把石膏板用射钉打在竖向的龙骨上，然后用胶把龙骨再粘一圈封口。最后把石膏板涂上自己喜欢的颜色就可以了。

- 答：我腊启觉得用石膏板做隔墙还是非常不错的，石膏板重量轻，强度高，做隔墙既方便而且效果也比较好，价格也轮拿如比较实惠。敏盯

- 答：看个人需求吧，如果对噪音要求没有那么高的尅用石膏板碧清唤做隔墙，但需要选择达到防火标准要求的石膏板正塌做隔墙，划定好区域之后，直接用石膏板上下两端固定好，再做外层即悔凯可。

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/726c37fb7188b7731311e2a2.html