# 一起后备电源自动输入装置故障分析

### 一、一起备用电源自动投入装置误动事故分析（论文文献综述）

陈伟华,黄镇,周威铮,管晟超,马秀林,常俊晓,王家琪,谢杭峰,叶仁杰[1]（2021）在《10kV备自投误动致全站失电的事故分析及措施》文中进行了进一步梳理备自投装置对提高配网供电可靠性效果十分显着。在工程验收、现场检验时,对其二次回路正确性的整组传动检查是十分必要的,必须要确保备自投装置在各种可能异常情况下不发生误动。通过分析一起10 kV备自投误动造成全站失电的事故,找到事故原因并提出整改措施。

郑天奇,徐迅,杨剑,史媛[2]（2021）在《10kV配电站备自投装置误动问题分析》文中研究表明配电网的运行状态直接影响着供电可靠性,而10kV备自投装置能否准确动作是关键。针对一个10kV配电站备自投装置误合分段断路器的案例,分析备自投动作逻辑,总结事故发生的原因,最后基于分析结论提出了防范措施。

臧新霞[3]（2020）在《提高邹城电网备自投装置动作可靠性的应用策略研究》文中研究指明备用电源自动投入装置（简称备自投）在主供电源因故障退出运行时可以迅速投入备用电源,确保电力供应不间断。备自投装置的应用不仅进一步提高了电网的供电可靠性,而且保证了电力系统的稳定运行。邹城电网的备自投装置经过多年实际应用,结合历史故障情况分析,还存在若干须改进的问题。由于邹城配电网的主接线型式类型主要为单母分段与内桥接线,备自投逻辑存在一定的缺陷。此外,由于越来越多分布式电源（Distributed Generation,DG）接入邹城电网,为了确保备自投动作成功率,目前采用直接切除DG后再启动备自投功能的方式。这种处理方式显然不符合智能电网的兼容性要求。为此,针对邹城电网的备自投存在问题开展研究,进一步完善备用电源自投功能,对保证电网供电的可靠性,提高系统的稳定性具有十分重要的理论意义与应用价值。在对备自投的工作原理进行系统研究的基础上,分析了邹城电网内桥接线、单母分段接线情况下备自投存在的缺陷。其中,内桥接线的备自投在主变保护动作时,不恰当的闭锁方式将可能导致全所失电,单母分段接线的备自投在母线失压时,不能区分线路故障还是母线故障,存在可能备自投动作后合闸于故障的风险。针对这两种情况,进行了备自投动作逻辑的改进,并建立相应的仿真模型进行验证。随着分布式电源不断接入配电网,改变了配电网原来的无源属性,针对DG接入导致备自投启动的无压条件不能满足,造成备自投不能动作的情况,本文提出了备自投带DG进行同期合备用电源的改进策略。在区域配电网进入孤岛状态后,根据DG出力与负荷大小的关系创造同期合闸的条件,使备自投在同期装置的配合下能够实现同期合上备用电源。当DG出力大于负荷时,通过DG控制系统实现电压、频率的稳定并满足同期合闸条件;当DG出力小于负荷时,切除部分负荷,使其尽可能地满足同期备自投合闸的条件;再由同期装置捕捉同期合闸点,然后输出可合闸指令至备自投,由备自投合上备用电源。在规定时间内捕捉同期不成功或可切除负荷小于须切除负荷时,则切除DG再重新进入常规备自投的逻辑判断与动作过程。最后,在Matlab/Simulink中搭建仿真模型,对基于不同主接线方式与含DG配电网的改进后的备自投装置进行仿真验证仿真,结果表明,改进后的备自投装置能够解决内桥接线、单母分段接线方式下的缺陷,能够实现带DG同期合备用电源的功能,进一步提高了备自投的可靠性。

张倩[4]（2018）在《35kV前七变电站微机保护运行性能分析与改进》文中研究指明变电站是电力系统的重要组成部分,它在整个电力系统中起着能量传送和电压转换的作用,其安全运行关系到整个电力系统能否连续稳定的工作,继电保护是实现变电站安全运行的重要措施。差动保护作为变压器的主保护,在35k V及以上变电站中普遍采用,但是由于不平衡电流如励磁涌流影响,差动保护可能会发生误动,造成整个变电站停运,随着而来的负荷转移以及其它自动装置动作不但增加了电网运行风险还可能导致另外一台主变因过负荷产生故障。本文首先从继电保护概述入手,分析了国内外继电保护的发展趋势,以作者工作的35k V前七变电站为例,介绍了微机保护系统构成及动作机理。然后,分别对线路和主变保护的原则以及配置进行了介绍。接着以一次线路事故为背景对变电站线路进行仿真,得出故障情况下三相电流的变化规律,并对保护存在的问题提出改进建议。又以一次主变事故为背景对变压器做了励磁涌流和具有谐波制动差动保护的仿真,在此基础之上研究了差动保护误动的原因及防范措施。并针对本站线路和主变事故,分析了该站差动保护存在的问题,结合涌流差动事故总结性提出差动保护性能方面暴露的问题,并从人为因素、技术因素和管理因素三个方面提出具体的改进和防范措施,以此解决该站差动保护误动的问题。

王志龙,霍静[5]（2018）在《一起电厂厂用电快切装置误动的分析》文中指出电厂厂用电快速切换装置现已得到了广泛应用,本文介绍了某电厂一起直流系统失电导致厂用电快切装置误动作而造成的事故。分析了MFC2000-2型厂用电快切装置误动的原因,并提出了对应的解决方案。

郑文林[6]（2010）在《中低压一体化备自投的研究》文中指出在发电厂厂用电和变电站中,当工作电源因为故障或不正常情况而被继电保护装置切除时,备用电源自动投入装置可以及时的将备用电源投入,从而保证了电源的可靠性。备用电源自投装置可以有效地提高供电的可靠性,而且本身的实现原理简单,费用较低,所以在发电厂和变电站及配电网络中得到了广泛的应用。这是一种提高对用户不间断供电的经济而又有效的重要技术措施之一。本文根据备用电源自动投入装置目前存在的问题及其发展趋势,对备用电源自投的几种方案进行了研究和比较,并提出了几种实现中低压一体化备用电源自动投入的方案,得到了一些成果和结论：在分析和比较了几种备用电源自动投入方案的基础上,设计了采用基于组态软件的一体化工控机来实现中低压一体化备用电源自动投入方案,它在备用电源自动投入基本原则的基础上,对传统的备用电源自动投入装置进行了改进,创造性的将中压和低压保护结合到一起。然后,在基于一体化工控机的备用电源自投方案思想的基础上,提出了一种经济型的中低压一体化低压分段式备用电源自投方案。这种方案采用80C51作为控制器CPU,在完全实现备用电源自动投入的前提下,很大程度地节约了备用电源自动投入装置的成本,其成本可以控制在200元以内,是一种经济型的、现实可行的方案。最后,又提出一种更加简洁的设想方案,此方案紧扣备自投装置的主要任务为保证低压两段母线的不间断供电,在此理念下,用两边进线的中压微机保护装置及其之间的Modbus通信,实现了备自投的功能,提出了一种基于中低压一体化微机综合保护的分段式备用电源自投方案。更大程度的节约了成本。适于高压侧与低压侧开关距离较近的情况下使用。

张中宽[7]（2010）在《电网运行保护装置异常动作分析及改进措施的研究》文中研究指明论文从继电保护的基本原理、在电力系统中的重要作用、发展历程、微机保护的硬件构成等基础理论入手,阐述了电网运行中继电保护存在的问题。在继电保护运行中,由于设计不当、元件异常、装置配置不能满足电网特殊情况下的需要等原因,造成继电保护装置的误动、拒动,对电网的安全稳定运行形成严重威胁。论文从继电保护现场运行实际出发,结合生产运行中发生的继电保护异常动作事故案例,从继电保护装置原理、二次回路设计、安全稳定运行等方面,对微机保护动作特性进行分析,找出继电保护运行中存在问题、缺陷的症结,并提出了改进措施,对电网运行管理具有重要的指导意义。所完成的主要工作包括：（1）变电站改造中重合闸回路异常问题的研究针对变电站改造中,由于施工设计不当,出现机构未储能造成断路器多次重合、控制回路断线造成断路器自动合闸、就地分闸引起断路器自动合闸等问题。从自动重合闸装置原理、二次回路设计、安全运行等方面进行了深入分析,提出改进措施。（2）提高微机备自投运行可靠性的研究针对CSB-21A微机备自投装置参数设置不当,造成无流闭锁电压互感器（PT）断线判据失效的缺陷,提出了备自投装置采用降低电流互感器变比,提高轻载运行变电站备自投运行可靠性的措施。同时对电压切换并列回路进行改进,采取双位置重动继电器,提高电压回路切换可靠性。（3）500kV断路器保护异常动作的研究针对500kV断路器保护自动重合闸拒动事故,对继电保护动作的过程和事故录波报告进行详细的分析,确认了自动重合闸拒动的根本原因,更换了交流采样插件,提出了技术防范措施。（4）变压器差动保护接线方式的研究针对变压器比率制动差动保护的动作特性、不同电气主接线方式下电流回路接入比率制动差动保护动作特性差异进行了理论分析。通过对一起变压器比率差动保护误动跳闸事故的详细分析,指出内桥接线方式下,电流回路接入差动保护方式不当,造成差动保护驱动的缺陷,提出了内桥接线变电站保护装置的选型和施工设计建议。

刘慧媛[8]（2009）在《一起“备自投”误动事故的分析和对策》文中认为通过一起备用电源自投装置误动事故原因的分析,介绍了"备自投"装置的动作逻辑,提出防范措施,供电网继保运行人员参考。

李少飞[9]（2009）在《220kV黑河变电所所变电源备自投方案的研究》文中研究表明随着社会的发展和科技的进步,当前电力系统改革已经全面展开,多供电、供好电、持续供电已经成为电力系统服务于社会的必然条件。为了适应电力发展的需要,需装设各种自动装置,以保证电力系统可靠、经济运行。备用电源自动投入装置（备自投）就是其中之一。备自投装置为电力系统的发展提供强有利的技术支持,为用户提供持续可靠的电能作出保证。本文详细的叙述了备自投的功能,特点,投入方式等知识,分析了220kV黑河一次变电所的实际现状,省网和俄网并存的特殊运行方式使原有的备自投设备RCS-9651B不再适合现在的电网结构,故改用RCS-9653B以实现改进,弥补原有设备的不足。之后根据备自投的启动条件,进行相应的改动,主要是将原方案中电压、电流采集量进行变更,在开关柜在低压侧开关和所变之间加装一相TV,分段开关由原来单相TA改为三相TA。在改进思想的基础上进行硬件设计,主要有RCS-9653B的设计、通道接口装置和通道切换装置的设计和时钟同步装置的设计,并详细叙述了各设计的参数设定和使用条件等。之后,本文在RCS-9001平台上建立黑河一次变电所的备自投电网体系,建立通道,并对改进的电网体系进行可行性分析。运行结果显示,改进的方案可以很好的实现“四遥”功能,即遥测、遥信、遥调和遥控,以及报文监控功能。从结果图可以看出,改进的方案可以稳定可靠的运行,数据实时准确,清晰,人机界面友好,操作灵活简单,可以取得设定的效果。研究方案投入实施成功,为今后备用电源自投装置实施计划提供了可行方案,可以说这是一套完整、准确、可行的实施方案,形成了系统信息化、控制化、显示化的作业体系,最终达到科学供电、经济停电的最佳效果,可以更好的服务于电力工程的发展,服务于社会和人民!

刘勤,张明[10]（2009）在《多电源备用电源自投装置的探讨》文中提出通常备用电源自投装置的设置仅考虑在双电源的情况下的互为备用关系,或在有小电源下的同期等问题,而对于有三个及以上电源情况下如何实现备用电源自投功能涉及不多,本文就这一问题提出了一个新的思路,即采用双备用电源自投装置的方案来解决单一备用电源自投装置带来的不足,通过对多电源不同接线方式的分析,提出多电源备用电源自投装置功能要求、问题及解决方案。

### 二、一起备用电源自动投入装置误动事故分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、一起备用电源自动投入装置误动事故分析（论文提纲范文）

#### （1）10kV备自投误动致全站失电的事故分析及措施（论文提纲范文）

0 引言

1 事故简介

2 故障前运行方式

(1)充电条件。

(2)放电条件。

(3)动作逻辑。

3 保护动作时序分析

4 事故原因分析

4.1 端子排接线检查

4.2 压板命名检查

4.3 接线错误示意图

4.4 原因分析

5 暴露问题及整改措施

(1)工程验收把关不严。

(2)冗余回路排查不严。

(3)加强人员技术培训。

6 结语

#### （2）10kV配电站备自投装置误动问题分析（论文提纲范文）

0 引言

1 备自投装置合闸逻辑

1.1 典型配置要求

1.2 标准逻辑

2 事故案例

2.1 事故前运行情况

2.2 事故动作过程

2.3 事故分析

3 防范措施

4 结语

#### （3）提高邹城电网备自投装置动作可靠性的应用策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 备自投在不同主接线型式中的应用

1.2.2 DG接入对备自投动作的影响

1.3 本文主要工作

第2章 邹城电网备自投应用情况分析

2.1 备自投要求及其工作原理

2.1.1 备自投相关概念

2.1.2 备自投相关要求

2.1.3 备自投方式及其工作原理

2.2 邹城电网备自投应用现状

2.2.1 邹城电网备自投应用情况

2.2.2 ZZ变电站备自投应用情况

2.3 ZZ变电站分布式电源接入情况

2.3.1 ZZ变电站的DG基本情况

2.3.2 DG低电压穿越功能要求

2.4 本章小结

第3章 基于邹城电网主接线型式的备自投改进方法

3.1 内桥接线的110kV备自投及其改进

3.1.1 内桥接线下110kV备自投存在的问题

3.1.2 内桥接线下110kV备自投的改进方法

3.2 单母分段的110kV备自投及其改进

3.2.1 单母分段110kV备自投存在的问题

3.2.2 单母分段110kV备自投的改进

3.3 备自投改进的仿真验证

3.3.1 改进110kV备自投仿真模型

3.3.2 内桥接线110kV备自投仿真验证

3.3.3 单母分段接线110kV备自投仿真验证

3.4 基于主接线改进备自投的应用情况

3.4.1 内桥接线改进备自投应用情况

3.4.2 单母分段改进备自投应用情况

3.5 本章小结

第4章 DG接入对备自投影响及其改进措施研究

4.1 含DG配电网进入孤岛后的残压分析

4.1.1 故障后不联切DG的必要性

4.1.2 含DG配电网孤岛运行的残压分析

4.2 含DG备自投改进策略研究

4.2.1 备自投带DG同期合备用电源的改进思路

4.2.2 DG出力大于负荷时的备自投动作逻辑改进

4.2.3 DG出力小于负荷时的备自投动作逻辑改进

4.2.4 同期合闸和备自投功能的协调

4.3 残压对备自投影响的仿真分析

4.3.1 分布式电源仿真建模

4.3.2 含DG配电网的仿真建模

4.3.3 DG对备自投影响的仿真分析

4.4 备自投改进策略的仿真验证

4.4.1 同期合闸条件的设置

4.4.2 改进备自投的逻辑仿真模型

4.4.3 DG出力大于负荷时的改进备自投动作情况

4.4.4 DG出力小于负荷时的改进备自投动作情况

4.5 含DG的改进备自投应用情况分析

4.5.1 含DG的改进备自投调试情况

4.5.2 含DG的改进备自投运行情况

4.6 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （4）35kV前七变电站微机保护运行性能分析与改进（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 继电保护概述

1.1.1 电力系统继电保护

1.1.2 变电站继电保护

1.2 变电站继电保护国内外研究现状

1.3 变电站继电保护的发展趋势

1.4 本文的主要内容与章节安排

第2章 前七变电站微机保护原理及分析

2.1 前七变电站概述

2.2 变电站微机保护概述

2.3 变电站线路保护配置

2.3.1 变电站线路微机保护种类

2.3.2 线路保护配置原则

2.3.3 前七变电站线路保护实际配置

2.4 变电站主变保护配置

2.4.1 变电站变压器微机保护种类

2.4.2 主变保护配置原则

2.4.3 前七变电站主变保护实际配置

2.5 本章小结

第3章 前七变的线路保护事故仿真分析

3.1 前七变故障前线路运行方式及跳闸过程

3.2 前七变故障线路仿真

3.3 前七变电站不同运行方式下的潮流计算

3.3.1 正常运行的接线方式

3.3.2 正常的运行方式潮流计算

3.3.3 检修及事故运行的接线方式

3.3.4 检修及事故运行的潮流计算

3.4 前七变线路故障原因分析

3.5 前七变线路保护存在的问题及改进建议

3.5.1 暴露的问题

3.5.2 改进措施建议

3.6 本章小结

第4章 前七变主变微机保护事故分析及改进

4.1 前七变主变正常运行方式及跳闸过程

4.1.1 前七变主变正常运行方式

4.1.2 前七变电站两次事故跳闸过程

4.2 前七变主变空载合闸励磁涌流仿真

4.3 前七变电站两次主变事故原因分析

4.3.1 第一次主变跳闸事故原因分析

4.3.2 第二次主变跳闸事故原因分析

4.3.3 变压器差动保护误动原因总结

4.4 前七变具有谐波制动的差动保护仿真

4.5 前七变主变涌流引起差动误动的改进建议

4.5.1 利用间断角判据防范励磁涌流

4.5.2 利用二次谐波制动原理范励磁涌流

4.5.3 提高变压器微机保护性能的改进建议

4.6 前七变电站主变事故预防改进措施

4.7 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （6）中低压一体化备自投的研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

目次

1 绪论

1.1 备用电源自动投入装置的作用与任务

1.2 备用电源自动投入装置的发展概况

1.3 论文研究的内容和主要工作

2 几种低压分段式备用电源自动投入方案简介

2.1 备用电源自动投入背景

2.1.1 备自投的定义和分类

2.1.2 备自投装置的基本要求

2.1.3 低压分段式备自投的运行方式

2.1.4 备用电源快速切换技术

2.1.5 已有的几种备自投装置简介

2.2 利用备自投装置实现分段式备自投

2.2.1 典型方案

2.2.2 扩展方案1

2.2.3 扩展方案2

2.3 利用PLC实现分段式备自投方案

2.3.1 可编程控制器(PLC)的特点

2.3.2 基于PLC的备自投方案

2.4 本章小结

3 基于组态软件平台的一体化工控机分段式备自投装置

3.1 本章备自投方案的组成和特点

3.1.1 组成

3.1.2 特点

3.2 Modbus通信协议

3.2.1 Modbus简介

3.2.2 Modbus通信协议RTU报文格式

3.3 组态及一体化工控机

3.3.1 组态

3.3.2 一体化工控机

3.4 组态的操作界面设计

3.4.1 界面介绍

3.4.2 操作说明

3.5 一体化工控机与其它智能保护装置的通讯

3.5.1 备自投的数据统计和分类

3.5.2 主从结构的通信过程

3.6 基于组态软件平台的一体化工控机分段式备自投装置的性能描述

3.7 本章小结

4 经济型低压分段式备自投系统及未来方案设想

4.1 经济型中低压一体化备自投方案的总体结构

4.1.1 8051控制器方案与普通方案备自投硬件平台比较

4.1.2 基于80C51备自投装置的硬件、软件结构

4.1.3 基于80C51备自投装置功能特点

4.2 未来设想——基于中低压一体化微机综合保护的分段式备自投

4.3 本章小结

5 总结和展望

5.1 本文总结

5.2 展望

参考文献

作者简介

#### （7）电网运行保护装置异常动作分析及改进措施的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 概述

1.2 继电保护在电力系统中的作用

1.3 继电保护装置的发展历程

1.4 微机型继电保护的硬件构成

1.5 电网运行中继电保护存在的问题

1.6 论文所作的主要工作

2 变电站改造中重合闸回路异常问题的研究

2.1 引言

2.2 自动重合闸装置简介

2.3 机构未储能造成断路器多次重合

2.3.1 现象

2.3.2 原因分析

2.3.3 防范措施

3 提高微机备自投运行可靠性的研究

3.1 引言

3.2 CSB-21A高压备自投装置简介

3.3 事故前变电站运行方式

3.4 事故经过及动作情况

3.5 动作原因分析

3.6 整改措施和建议

3.7 本章小结

4 500kV断路器保护异常动作的研究分析

4.1 引言

4.2 LFP-921B断路器保护简介

4.3 故障前重阳变500kV系统运行方式

4.4 事故经过及动作情况

4.5 事故原因分析

4.6 防范措施及建议

4.7 本章小结

5 变压器差动保护接线方式的研究分析

5.1 引言

5.2 一起变压器保护误动事故分析

5.3 变电站主接线方式的主要类型

5.4 微机比率差动保护动作原理及特点

5.5 内桥接线变压器差动保护两种不同接线方式的分析

5.6 防范措施

5.7 本章小结

6 结论与展望

6.1 论文所做的主要工作

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （8）一起“备自投”误动事故的分析和对策（论文提纲范文）

1. 引言

2. 事故前运行方式

3. 事故经过

4. 事故分析

5. 防范措施

6. 结束语

#### （9）220kV黑河变电所所变电源备自投方案的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

创新点摘要

前言

1 课题研究目的和意义

2 备自投装置研究现状

3 本文所作的主要工作

第一章 备自投装置概述

1.1 备自投装置简介

1.2 备自投的工作原理

1.3 备自投的基本功能

1.4 备自投的投入方式

1.5 备自投的操作要求

本章小结

第二章 220KV 黑河变电所所变电源备自投方案硬件设计

2.1 220KV 黑河变电所所变电源备自投方案的确定

2.2 系统主接线说明

2.3 备自投装置的设计

2.3.1 硬件装置RCS-9653B 介绍

2.3.2 备用电源自投的一般性说明

2.3.3 动作原理

2.3.4 RCS-96538 装置逻辑原理

2.3.5 运行中需要注意的几个问题

2.4 通道切换装置的设计

2.4.1 通道接口装置

2.4.2 通道切换装置

2.5 时钟同步装置的设计

2.5.1 主要性能参数

2.5.2 装置接口

2.5.3 装置的机械安装和接线端子定义

本章小结

第三章 220kV 黑河变电所所变电源备自投方案软件设计

3.1 RCS-9001 概述

3.2 应用支撑平台

3.2.1 数据库平台

3.2.2 系统管理

3.3 备自投改进方案软件平台实现

3.3.1 黑河一次变电所电网整体规划

3.3.2 通道的建立

本章小结

第四章 改进方案的功能实现

4.1 遥测的实现

4.2 遥控的实现

4.3 遥信的实现

4.4 遥调的实现

4.5 报文监视

本章小结

结论

参考文献

发表文章目录

致谢

详细摘要

### 四、一起备用电源自动投入装置误动事故分析（论文参考文献）

- [1]10kV备自投误动致全站失电的事故分析及措施[J]. 陈伟华,黄镇,周威铮,管晟超,马秀林,常俊晓,王家琪,谢杭峰,叶仁杰. 电工技术, 2021(15)

- [2]10kV配电站备自投装置误动问题分析[J]. 郑天奇,徐迅,杨剑,史媛. 电工技术, 2021(03)

- [3]提高邹城电网备自投装置动作可靠性的应用策略研究[D]. 臧新霞. 山东大学, 2020(04)

- [4]35kV前七变电站微机保护运行性能分析与改进[D]. 张倩. 中国石油大学(华东), 2018(09)

- [5]一起电厂厂用电快切装置误动的分析[J]. 王志龙,霍静. 电气技术, 2018(02)

- [6]中低压一体化备自投的研究[D]. 郑文林. 浙江大学, 2010(03)

- [7]电网运行保护装置异常动作分析及改进措施的研究[D]. 张中宽. 郑州大学, 2010(03)

- [8]一起“备自投”误动事故的分析和对策[J]. 刘慧媛. 广东输电与变电技术, 2009(05)

- [9]220kV黑河变电所所变电源备自投方案的研究[D]. 李少飞. 大庆石油学院, 2009(03)

- [10]多电源备用电源自投装置的探讨[J]. 刘勤,张明. 科技创新导报, 2009(02)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/73396bd6f02e46aee5671233.html