# 集散控制系统调研报告

##### 问：什么是集散控制系统？它有什么主要优点

答：1、是以为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。集散控制系统简称DCS，也可直译为“”或“分布式计算机控制系统”。

2、它采用控制分散、操作和管理集中的基本设计思想，采用多层分级、合作自治的结构形式。其主要特征是它的集中管理和分散控制。目前DCS在电力、冶金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。

扩展资料：

发展趋势：

1、系统功能向开放式方向发展 传统DCS的结构是封闭式的，不同制造商的DCS之间难以兼容。而开放式的DCS将可以赋予用户更大的自主权，用户可根据实际需要选择不同厂商的设备连同软件资源连入控制系统，达到最佳的系统集成。

2、仪表技术向数字化、智能化、网络化方向发展 工业控制设备的智能化、网络化竖源发展，可以促使过程控制的功能进一步分散下移，实现真正意义上的“全数字”、“全分散”控制。

3、工控软件正向先进控制方向发展 广泛应用各种先进控制与优化技术是挖掘并提升DCS综合性能最有效、最直接、也是最具价值的发展方向，主要包括先进控制、过程优化、信息集成、系统集成等软件的开发和产业化应用。

4、系统架构向FCS方向发展 单纯从技术而言，现阶段集成于DCS可以有三种方式：① 现场总线于I/O总线上的集成――通过一个现场总线接口卡挂在DCS的I/O总线上，使得在DCS控制器所看到的现场总线来的信息就如同来自一个传统的DCS设备卡一样。

- 参考资料来源：

答：分布式控制系统：

一个由过程控制级和过程监控级组让并成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Control）等4C技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。

集散式控制系统：以多个微处理机为基础衡改利用现代网络技术、现代控制技术、图形显示技术和冗余技术等实现对分散控制对象的调节、监视管理的控制技术。其特点是以分散的控制适应分散的控制对象，以集中的监视和操作达到掌握全局的目的。系统具有较高的稳定性、可靠性和可扩展性。

简单来说：

集散式控制系统：集中管理，集中监视。

- 分布式控制系统：系统可以有一个坦拦迹多个过程站，分别控制不同的设备，实现分散控制。

##### 问：何为集散控制系统

答：集散控制系统（Distributed control system）是以微处理器为基础的对生产缺绝过程进行集中监视、操作、管理和分散控制的集中分散控制系统，简称DCS系统。

该系统将若干台微机分散应用于过程控制，全部信息通过通信网络由上位管理计算机监控，实现最优化控制，整个装置继承了常规仪表分散派做控制和计算机集中控制的优点，克服了常规仪表功能单一，人-机联系差以及单台微型计算机控制系统危险性高度集中的缺点，既实现了在管理、操作和显示三方面集中，又实现了在功能、负荷和危险性三方面的分散。

- DCS系统在现代化生产过程控制中起着重要的作尘扮衡用。

##### 问：集散控制系统（DCS）的特点是什么？

答：DCS集散控制系统特点 二。集散控制系统（DCS）是一种以微处理器为基础的分散型综合控制系统，DCS系统综合了计算机技术、网络晌槐通讯技术、自动控制技术、冗余及自诊断技术，采用了多层分级的结构，适用现代化生产的控制与管理需求，目前已成宴伍友为工业过程控制的主流系统。集散控制系统把计算机、仪表和电控技术融合在一起，结合相应的软件，可以实现数据自动采集、处理、工艺画面显示、参数超限报警、设备故障报警和报表打印等功能，并对主要工艺参数形成了历史趋势记录，随时查看，并设置了安全操作级别，既方便了管理，又使系统运行更加安全可靠。其特点有：

1、基于现场总线思想的I/O总线技术橘雹

2、先进的冗余技术、带电插拔技术po

3、完备的I/O信号处理4、基于客户/服务器应用结构

5、WindowsNT平台,以太网,TCP/IP协议

6、OPC服务器提供互连

7、Web浏览器风格,ActiveX控件支持

8、ODBC,OLE技术,实现信息,资源共享

9、高性能的过程控制单元。

- 10、支持标准现场总线

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/7af303778997cb7778826ef7.html