# 基于人工神经网络控制算法的SSSC潮流控制器设计

### 一、基于人工神经网络控制算法的SSSC潮流控制器设计（论文文献综述）

陈焱[1]（2021）在《应用于新能源发电系统的电力弹簧控制方法研究》文中认为新能源发电技术以其可持续性与清洁性,成为解决全球能源需求与环境治理问题的重要手段。然而受气候等因素制约,其发电能力具有间歇性、不稳定性的特点。该特点将对小型微网电压质量产生严重影响,甚至对重要设备造成损坏。为应对新能源发电固有问题,电力弹簧技术随之被提出。电力弹簧是一种新型电力电子装置,能有效抑制因发电功率变化而引起的负荷侧电压波动。目前电力弹簧理论处于初级发展阶段,在变主电路参数下的稳压控制方法、有功补偿控制方法等方面并不完善。本论文针对应用于交流微网的ES-2型拓扑结构的电力弹簧进行如下研究:（1）构建电力弹簧主电路稳压模型,结合物理约束条件构建电压平衡多元高次方程组;基于改进布谷鸟算法,分析主电路参数变化对电力弹簧电压有效调节范围的影响,为后续理论研究、仿真实验设计合理主电路参数,并给出电力弹簧在微网实际应用中的安装策略;同时设计合理电力弹簧装置参数;（2）基于电力弹簧稳压s域电路模型,推导电力弹簧稳压传递函数;通过系统根轨迹与单位阶跃响应,分析在变主电路参数运行下传统PI控制方法的动静态特性;基于RBF神经网络结合梯度下降法提出一种自适应PI控制算法,提高在变主电路参数下电力弹簧的动态响应速度,降低电力弹簧输出电压谐波;（3）通过有功功补偿电压矢量图,通过推导求解有功补偿数学方程,分析非关键负载对智能负载有功补偿范围的影响;提出基于输入电压前馈的相位控制策略,提高电力弹簧有功调节性能;结合传统旋转发电系统有功-频率调频特性,讨论多电力弹簧有功补偿对微网系统频率的影响;（4）最后,采用Matlab/Simulink仿真软件,对以上提出的电压有效补偿范围分析、电力弹簧自适应RBF-PI控制策略、多电力弹簧有功补偿方法进行验证。仿真结果验证本文理论分析的正确性、提出方法的有效性,为深入研究电力弹簧技术提供有效保证。

胡庆东[2]（2020）在《基于智能软开关的微电网平衡控制》文中指出在低碳环保的发展理念下,分布式光伏发电、电动汽车汽车和储能以节能和低污染的优点,得到了广泛的关注。由于光伏电源、电动汽车充电桩具有出力和负荷波动大的特点,而独立的微电网调控能力有限,其大量应用给上级配电网的稳定运行提出更高要求。因此,基于智能软开关,将两个或多个微电网互相连接,实现微电网之间柔性互联,并通过对微电网各部分的协调控制,维持微电网中变压器负荷正常、负载均衡、电能质量正常并且储能系统荷电状态正常的平衡状态,减少对上级配电网的冲击,具有十分重要的意义。论文首先阐述了分布式光伏发电、电动汽车以及微电网柔性互联的研究现状。从光伏发电系统、储能系统和电动汽车充电桩三个部分,分析了微电网的基本结构。然后,在MATLAB/Simulink中建立了基于联络开关互联的微电网的仿真模型。仿真表明:基于联络开关互联不能对功率流动进行人为控制,且存在循环电流。针对智能软开关,论文先分析了各种硬件拓扑的工作原理和性能特点,对优缺点进行比较,最后根据实际情况,选择背靠背变换器作为本文中智能软开关的拓扑。然后,分析了智能软开关的控制算法。在MATLAB/Simulink中搭建仿真模型。仿真表明:相对于联络开关,智能软开关可以对传输的功率进行定量调控,没有循环电流。在一侧微电网发生短路时,能够起到故障隔离和电压支撑的作用。针对基于智能软开关的微电网系统平衡控制,论文基于有限状态机思想,将其划分为多种工作状态,分析了各状态下的控制目标,然后在各条件下,综合考虑负载均衡、保证电能质量以及提高光伏消纳和保护储能系统的目标,为智能软开关、光伏发电系统、储能系统以及负载设计了相应的控制策略。在MATLAB/Simulink中,进行了各条件下的仿真,结果证明,采用了所提出的控制策略后,微电网间功率均衡分配,负载供电质量正常,在发生故障时能够维持重要负载供电,没有出现变压器过负荷和储能系统过充过放,能够使微电网维持平衡状态,验证了该控制策略的可行性。图[88]表[5]参[80]

刘津濂[3]（2020）在《UPFC的潮流调节特性及控制策略研究》文中研究指明统一潮流控制器（UPFC）作为当今最先进和最通用的柔性交流输电装置（FACTS）,结合了并联型和串联型柔性交流输电装置的优势,能够为电网提供电压控制、无功或有功补偿、线路阻抗补偿、潮流调节、低频振荡阻尼,并能增强系统的功角和电压稳定性。尤其随着近年来MMC型电压源换流器的逐步发展成熟,使MMC型UPFC得以设计制造并应用于实际工程。目前为止,关于UPFC的运行原理已经有了大量的研究积累,但仍然存在一些不足或缺陷亟待解决。关于含UPFC系统的数学建模方面,现有研究大多对UPFC采取电流注入或功率注入的等效建模方法,而并未基于实际电路进行建模,使得分析结果与实际情况存在一定差距;关于含UPFC系统稳态潮流规律的现有研究中,一方面缺乏从坐标域的全局范围和局部范围的不同角度对系统潮流的分布和变化规律分别进行分析,并且未对系统不同关键节点处的稳态潮流分布和变化规律进行对比分析。另一方面,也未曾针对UPFC输出的串联侧嵌入电压变量的具体调节方式、系统潮流变化率特性或潮流调节效率等方面进行详细分析;关于UPFC的控制策略研究方面,现有的控制策略难以同时满足快速性、准确性和实用性等调节需求;关于UPFC的仿真建模及方案设计方面,现有研究缺乏针对不同稳态和暂态仿真事件类型及同种事件类型中的不同突变事件的全面设计,也缺乏针对系统不同关键节点处仿真结果的对比分析。本文旨在弥补以上现有研究的不足和缺陷,以含UPFC的双端电力系统的实际电路为基础,针对该系统在不同典型运行工况下的不同关键节点处的稳态潮流数学建模、潮流分布与变化规律、潮流变化率调节特性、实用控制策略、电磁暂态仿真等多方面展开理论建模、设计、测试与分析,以全面详细地总结UPFC的稳态潮流规律,潮流调节特性及控制策略等方面的特性。本文所完成的主要工作可以概括为以下几个方面。（1）建立了含UPFC双端电力系统稳态潮流的原始详细数学模型,以及包含全局与局部潮流变化范围的分部潮流数学模型,对UPFC的稳态潮流规律进行了理论分析、测试与归纳。以嵌入UPFC后的典型双端电力系统的实际电路为基础,从系统的送端到受端选取了UPFC嵌入后潮流发生明显变化的五个代表性关键节点。分别推导了每个关键节点处的有功与无功潮流表达式,建立了含UPFC典型双端电力系统的原始详细潮流模型。然后,对原始详细潮流模型做进一步的简化与分解,并重组为局部潮流模型（Local Power Flow Model,LPFM）与全局潮流模型（Global Power Flow Model,GPFM）两部分,统称为分部潮流模型。设置了多种系统典型运行工况,分别对每个关键节点处的潮流从GPFM和LPFM的角度进行了理论分析和案例测试,并分别对测试结果在二维平面和三维空间中进行了分析比较。最后,针对系统不同运行工况下不同关键节点处的局部潮流运行区域内部随串联侧嵌入电压幅值和相角变化的稳态潮流分布规律进行了分析和对比。测试分析表明,在UPFC运行过程中,系统各关键节点处的潮流均同时存在潮流曲线在局部潮流区域内的旋转以及局部潮流区域在全局坐标中的移动这两种变化规律。UPFC可以将不同系统运行工况下不同关键节点处的有功-无功分布点（P-Q点）调整到同一坐标区域或点,以适应系统工况变化的需求。通常情况下,针对UPFC输出的串联侧嵌入电压相角的调节往往集中在有限的特定范围内,有利于提升UPFC潮流调节的效率和精确性。（2）开展了关于多特征自变量的UPFC潮流变化率调节特性建模与分析。基于前文建立的原始详细数学模型,选取了UPFC输出的串联侧嵌入电压的幅值、相角以及系统相位差作为潮流调节的三个特征自变量,推导了每个关键节点处关于每个特征自变量的有功与无功潮流变化率数学模型。接下来,将UPFC输出的串联侧嵌入电压的幅值和相角两个特征自变量的不同递增变化方式组合成调节潮流变化率的两种典型调节模式,并针对系统第三个特征变量的相角差变化方式设计了调节潮流变化率的几种典型调节场景。最后,以调节潮流变化率过程中的变量调节自由度和潮流调节效率等方面为分析依据,对系统每个关键节点处在不同调节模式和调节场景下的潮流变化率调节规律进行案例测试和分析比较。测试分析表明,通过在坐标域中调节不同的特征自变量,可以针对不同系统运行工况及应用场景的需求,将系统不同关键节点处的潮流变化率调整到不同的水平,从而改变系统潮流调节的效率。以此实现了综合协调潮流调节效率与系统保护和稳定性要求的关系,有利于做出使电网既高效又稳定的运行调节选择。（3）完成了MMC型UPFC的新型前馈协调控制策略设计与性能分析。以含UPFC双端电力系统的实际电路为基础,首先分别设计了UPFC并联侧及串联侧换流器的电流内环及电压外环的基本交叉耦合控制框架。在此基础上,进一步分别设计了关于并联侧换流器输出电流的d轴和q轴分量以及串联侧换流器输出电压的d轴和q轴分量的前馈控制模块及其控制回路。同时通过理论推导分别对以上控制回路的输入测引入必要的前馈补偿信号,有效提升了控制策略的精确性,以此完成了整个前馈协调控制策略的设计。另一方面,对所设计的前馈控制策略的电流内环、电压外环及前馈控制回路的开环和闭环传递函数分别进行了推导和设计。最后,对以上设计的所有控制回路的复频域和时域性能指标进行了计算分析。理论分析表明,UPFC的所有相关内环、外环以及前馈控制回路能够在无相互重叠及干扰的各自频率区域运行,并在阻尼比、相位裕度等频域特性以及稳定时间和最大过冲等时域特性方面表现了良好的性能。以此验证了所设计控制策略的快速性、精确性及稳定性。（4）完成了MMC型UPFC关于多类型稳态与暂态突变事件的电磁暂态仿真建模、方案设计及仿真分析。以含MMC型UPFC的220 kV输电系统为案例,首先针对MMC型UPFC的组成结构,变压器联结方式,MMC输入参数等方面进行了全面仿真建模。然后,分别在三种典型的稳态与暂态仿真事件类型所对应的各自仿真时域坐标中,在以500ms为固定时间间隔的多个时间点,连续设计了不同突变事件。这种仿真方案全面涵盖了有功与无功潮流参考值阶跃调节、系统运行工况变化以及在系统不同关键位置的多种典型横向和甩负荷暂态故障等三种仿真事件类型中的不同突变事件,有利于针对UPFC在同种仿真事件类型中的不同突变事件的性能表现在同一仿真时域坐标中进行分析归纳,同时也有利于对系统不同关键节点处的仿真结果在同一时域坐标中进行对比分析。在PSCAD平台中搭建了相应电磁暂态模型并完成了时域仿真,对仿真中系统不同关键节点处的有功与无功潮流、电压与电流波形及总谐波畸变率等关键细节和指标进行了详细分析和对比。仿真结果表明,UPFC主要通过大幅度调节串联侧嵌入电压的相角来实现系统潮流的阶跃调节及阻尼暂态接地故障引起的潮流振荡,同时通过调节串联侧嵌入电压的输出功率以实时适应系统运行工况的变化。以此验证了所设计的新型前馈协调控制策略在220 kV MMC型UPFC系统中具有控制效率高、波形质量好、运行稳定可靠等优良特性。

崔颖[4]（2020）在《级联H桥式无变压器SSSC控制策略及半实物仿真研究》文中研究指明我国经济与科技的高速发展对电能质量提出了更高的要求。静止同步串联补偿器（Static Synchronous Series Compensator,SSSC）能够灵活控制电网潮流、快速进行无功补偿以及抑制次同步振荡,对于改善电力系统的动静态特性以及提高电力系统的稳定性有着重要的意义,因而受到越来越广泛的关注。传统的SSSC装置大多采用中点钳位拓扑结构通过变压器接入系统中,变压器参数设计复杂、体积笨重、损耗巨大,这使得装置响应速度缓慢,阻碍了SSSC的发展与市场化投入。鉴于使用变压器带来的一系列问题,本文对基于级联H桥拓扑结构的无变压器SSSC进行研究。首先,本文从常见的几种多电平拓扑入手,对其工作原理以及器件使用情况进行分析,解释了选择级联H桥多电平拓扑作为SSSC装置主电路拓扑的原因。同时详细分析了级联H桥式无变压器SSSC的优势,并结合当前实际与工程应用现状对其可行性进行了调研。其次,本文在abc坐标系下建立了级联H桥式无变压器SSSC的数学模型,并构建了dq坐标系下的状态方程,采用状态反馈精确线性化解耦方式对系统进行了解耦,在此基础上给出了SSSC的控制策略。考虑到级联H桥多电平拓扑结构中存在的脉冲延时以及开关损耗等问题会导致直流电容电压的不稳定和不平衡,提出了两层直流侧电压控制策略:直流侧电压总体稳定控制旨在通过控制使SSSC装置与系统之间的能量交换达到平衡状态;直流侧电压单元均衡控制通过添加有功修正量的方式实现所有H桥单元能量的均衡。最后,基于上述理论,在Matlab/Simulink仿真平台以及RT-LAB半实物仿真平台上进行了验证。仿真中给出了详细的参数、系统架构以及实验波形。相关实验结果表明,本文搭建的级联H桥式无变压器SSSC模型,在感性和容性补偿状态都具有良好的无功补偿能力,通过控制相关参数可以有效改变线路传输功率,且动态响应速度快,输出波形质量好。文中提出的直流电压控制策略,能够对直流电压进行有效控制,保证SSSC装置安全可靠工作。

刘颍琪[5]（2019）在《微电网分布式潮流控制器控制策略的研究》文中进行了进一步梳理微电网是将可再生能源发电技术、能量管理系统和输配电基础设施高度集成的新型电网,具有新能源发电就近消纳,提高能效和供电可靠性,单点接入公用电网等优势。近年来,微电网的高效、安全、可靠运行成为人们关注的重点。基于电力电子变换技术的FACTS装置能够显着改善电力系统的电能质量与稳定性,优化电网的运行方式与运行效率,提高可再生能源入网容量,FACTS装置在微电网中的应用逐渐成为研究的重点。UPFC是FACTS中功能较为全面的一种装置,具有全面调理电网运行参数的能力,但其可靠性和串并联耦合结构限制了在电网中的大量使用。DPFC在UPFC的基础上采用了串并联解耦结构,解决了UPFC存在的问题,通过引入合适的控制策略和DPFC控制器的优化设计,为微电网的潮流控制提供有效手段。本文首先介绍了微电网的概念、结构、运行方式和潮流控制方法,对微电网中的FACTS控制技术进行简要概述,分析对比了常用FACTS装置对微电网潮流控制的作用与效果。针对传统UPFC的串并联结构,详细分析了UPFC的工作原理,数学模型,及其在微电网潮流控制中的应用。DPFC是在UPFC的基础上派生出的新型潮流控制装置。DPFC去掉了UPFC中用于功率交换的公共直流电容,以三次谐波作为功率交换的载体。详细分析了DPFC的结构和工作原理,研究了DPFC内部的能量平衡关系,根据叠加定理分别建立了基波和三次谐波等效电路和数学模型。针对DPFC串并联解耦结构,分析了串并联侧的控制目标、控制策略和DPFC的潮流控制范围。根据微电网DPFC的结构建立了相应的等效电路和数学模型,仿真验证了将DPFC安装于含有多条馈线微电网中的潮流控制特性。针对微电网的两种运行模式,研究了微电网中DPFC的控制策略。为了提高DPFC控制器的性能,提出采用模糊变间距自整定方法设计DPFC控制器,采用人工鱼群算法对模糊控制器中的量化因子和比例因子寻优,以克服模糊控制规则固定、精度不高的缺点。最后,结合实验室小型风光互补微电网平台在MATLAB/Simulink中构建了DPFC应用于微电网的仿真模型,对AFSA模糊优化后DPFC在两种运行方式下的控制特性进行仿真,并与传统PI控制进行对比。结果表明,DPFC能够快速精确地调节微电网与系统交换的功率,维持PCC处母线电压保持恒定,抑制了母线电压突降。

李娟,隋霄[6]（2018）在《基于RBF神经网络PID控制的SSSC控制器研究》文中提出在介绍静止同步串联补偿器（SSSC）的数学模型和控制结构的基础上,提出了一种基于RBF神经网络PID控制策略的SSSC新型潮流控制器,设计了控制器的结构。选择含SSSC的电力系统工作在有功功率控制模式下,利用PID控制器对系统进行闭环控制,而采用RBF神经网络的自学习能力可以改善传统PID控制器中参数固定不变的缺点,对PID控制器的3个参数进行实时在线调整,确保输电线路的有功功率能快速达到给定的参考值。最后,在MATLAB/Simulink仿真环境中对所设计的控制器进行了仿真验证。并同传统PID控制器和BP神经网络PID控制器分别进行比较,结果表明所提出控制策略具有较好的适应性和鲁棒性。

申淑丽[7]（2018）在《统一潮流控制器的控制算法研究》文中指出截止到目前,世界上各个国家电力系统发展的一个极大趋势就是一定范围内大型电网的互联运行。作为最早出现的并具有串、并FACTS装置特性的柔性交流输电装置,UPFC从其一开始诞生就成为了电力科研工作人员以及相关学者广泛关注的焦点。由于UPFC具备强大的功能特性和灵活特性,其可以实现对线路有功和无功潮流的准确调控及交直流母线电压的稳定性控制。更值得注意的是,UPFC在电力系统运行期间,还能够起到增强系统的稳定性并且优化系统运行的重要作用。因此,在当代电力系统日益互联发展的大背景下,加强对UPFC的研究是一项具有重大意义的“伟大工程”。本文基于UPFC拓扑结构建立了其系统的数学模型并对其串、并联侧变流器的工作机理进行了详细地分析。在总结UPFC串、并联侧变流器控制策略的基础之上,基于目前存在的问题,给出了串、并联侧变流器的控制方案以及主电路参数选取方法,针对并联侧变流器对直流母线电压的稳定性控制提出了一种基于预测电流控制的模糊自适应PI控制策略,以使UPFC对电压的稳定性控制以及无功功率的调控具有较好的性能;针对串联侧变流器对线路潮流的控制提出一种基于逆系统解耦的变结构控制策略,以使UPFC系统对线路潮流具有良好的跟踪性能以及独立控制能力。为了验证所提算法的控制性能,在MATLAB仿真平台下,分别建立了UPFC单独作为STATCOM、SSSC运行以及整体运行的系统仿真模型并进行了仿真实验。最后,分别给出了UPFC处于不同工作模式下各自控制目标的仿真实验波形图,并对UPFC串、并联侧变流器单独运行时不同控制算法下的波形图进行了相应的对比分析。仿真实验结果显示出本文所提出的控制算法能够快速、准确地响应电力系统线路潮流的调控需求,使得相应的控制目标得以实现,即实现直流母线电压的稳定以及线路有功潮流与无功潮流快速解耦的有效控制。

朱鑫要,赵静波,周前,刘建坤,金梦[8]（2017）在《一种提高系统稳定性的静止同步串联补偿器控制策略》文中研究说明风力发电及特高压直流输电在我国得到了长足发展,大容量的风电出力波动或特高压直流闭锁后,不受控的大规模潮流转移严重威胁着电网的安全稳定运行,因此高效的潮流控制手段对提高我国电网的稳定运行水平具有十分重大的意义。文中针对电力系统潮流控制的问题,推导建立了实现线路潮流控制的静止同步串联补偿器（static synchronous series compensator,SSSC）控制策略,并搭建了其电磁暂态仿真模型;仿真结果表明,所设计的控制策略在有效控制SSSC直流电容电压的基础上,还可实现对线路潮流的精确、快速控制。文中研究成果可指导SSSC控制器设计,为大规模新能源和特高压直流输电接入后电力系统的潮流控制和稳定运行提供参考。

王静[9]（2013）在《60kV供电网潮流控制SSSC装置的研究》文中指出当前，随着非线性电力电子器件的广泛应用及电力负荷的不断增加，电力系统的稳定供应成了急需解决的问题，而供电网的潮流控制在稳定电力系统的工作中占有举重轻重的地位。目前，国内外关于潮流控制的方法也有很多种，但是随着我国电网互联，电网逐步走向智能化，这些方法已不再适应新的电力网络结构，而交流柔性输电系统（Flexible ACTransmission System）即FACTS技术以其柔性和灵活性的特点而得到广泛应用，在电网的潮流控制中，FACTS装置有较高的潮流和电压的可控性，而静止同步串联补偿器（StaticSynchronous Series Compensator, SSSC）作为FACTS控制器家族中的一员，可直接控制电网中的电压及相角，实现对系统潮流的快速控制。虽然目前国内外关于SSSC的理论研究已处于成熟阶段，但将该装置应用到实际的电网中进行潮流的实时控制的还很少。本文主要对60kV供电网进行潮流控制，提出用SSSC装置高效的无功补偿和潮流调节性能来实现供电网的潮流变换，为SSSC装置在该领域的应用奠定了基础。本文首先研究了SSSC装置的工作原理、拓扑结构及SSSC装置的几种补偿模式，并将恒阻抗补偿模式作为本文SSSC装置的控制方式，对abc静止坐标系下的数学模型进行Park变换，最后得到旋转坐标系下的数学模型。在d-q坐标系下该模型存在耦合关系，本文用交叉解耦的方法对数学模型进行解耦，得到逆变器需要的电压，最终得到SSSC要控制的两个参数相角及幅值，通过SVPWM控制算法得到VSC开关器件的驱动信号，使SSSC装置输出系统需要的补偿电压。最后对本系统在MATLAB中进行仿真。仿真结果验证了本装置的有效性和可行性。最后在实验室小功率系统模型下，对该装置进行了试验，试验结果较为理想，证实了本装置的实际应用价值。

张爱国[10]（2011）在《静止同步串联补偿器的数学模型及控制策略研究》文中研究说明静止同步串联补偿器（Static Synchronous Series Compensator, SSSC）作为柔性交流输电系统（Flexible AC Transmission Systems, FACTS）的重要装置之一,具有响应速度快、控制精度高、动态性能好等优越性。快速潮流控制是SSSC的主要功能之一,然而选择好的控制方法是充分发挥其潮流控制作用的关键。论文首先在两相同步旋转d-q坐标系下建立了SSSC的数学模型,在分析此模型的基础上提出了基于输入变换的有功和无功解耦策略,给出了能使输电线路上有功和无功实现动态解耦和实现静态解耦的输入变换矩阵。结合有功和无功动态解耦策略,利用神经网络自整定PI算法设计了SSSC的潮流控制器。根据SSSC控制系统的特点,把SSSC的控制分为两部分,即内环控制和外环控制,每个部分都有其明确的被控制对象,并可以分别独立的设计其控制器。在内环控制中,考虑到由于电感的存在,线路电流在电容电压稳定前不会有大的变化,选择SSSC装置本身为被控对象,以SSSC的电容电压为控制目标,选用传统的PID控制器去维持电容电压的稳定。考虑到传统PID控制器的参数很难整定、不具有适应性和响应时间长等方面的缺陷,利用人工神经网络和传统PID控制器相结合的方法设计了神经网络自整定PID控制器,并用此控制器去控制直流侧电容电压。因为利用神经网络的非线性拟合能力在线整定PID控制器的3个参数,使其适应系统的变化,所以解决了传统PID控制器由于参数固定而产生的缺陷。在外环控制中,选择装设SSSC的输电线路为被控对象,以输电线路的有效阻抗为控制目标,选择传统的PID控制器去控制线路的有效阻抗。但是,装设SSSC的输电线路是一个复杂的非线性系统,传统的PID控制器的控制效果不理想。本文采用启发式近似动态规划（Heuristic Dynamic Programming, HDP）算法设计了SSSC外环控制器,控制器总共包含3个神经网络,即模型网络、评价网络和动作网络,动作网络的作用是产生控制量,而评价网络的作用是评价这个控制量的好坏,它们互相协作,从而得到最佳的控制序列。由于将一个复杂的大系统分成两个设计相对容易的子系统,并且每个子系统都有各自的控制对象,所以降低了控制器的复杂性和设计的难度。在MATLAB动态仿真环境中对所建立的神经网络模型、所设计的内环控制器和外环控制器进行了仿真,并与传统的PID控制器进行了对比,仿真结果验证了该控制器的有效性和适用性。

### 二、基于人工神经网络控制算法的SSSC潮流控制器设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、基于人工神经网络控制算法的SSSC潮流控制器设计（论文提纲范文）

#### （1）应用于新能源发电系统的电力弹簧控制方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 电力弹簧研究现状

1.2.1 电压有效调节范围研究现状

1.2.2 控制策略研究现状

1.2.3 拓扑结构研究现状

1.3 本文主要工作

2 电力弹簧基本原理

2.1 电力弹簧概述

2.2 电力弹簧拓扑结构

2.3 电力弹簧电压工作模式

2.4 电力弹簧与传统柔性输电装置的对比

2.5 本章小结

3 电力弹簧电路参数设计

3.1 电力弹簧主电路参数设计

3.1.1 电力弹簧主电路建模

3.1.2 基于改进布谷鸟算法处理约束条件

3.1.3 变主电路参数对电压有效调整范围的影响

3.2 电力弹簧装置参数设计

3.3 本章小结

4 电力弹簧稳压控制策略的研究

4.1 电力弹簧系统建模

4.1.1 电力弹簧电路s域建模

4.1.2 基于线路电流的相位控制

4.1.3 控制系统参数计算及其分析

4.1.4 动态特征分析

4.2 基于RBF神经网络PI算法的电力弹簧控制策略

4.2.1 RBF神经网络简介

4.2.2 RBF神经网络PI控制策略

4.3 仿真验证

4.4 本章小结

5 电力弹簧有功补偿在微电网的应用

5.1 微网系统建模

5.1.1 传统旋转发电系统建模

5.1.2 光伏发电系统建模

5.2 智能负载的有功补偿范围分析

5.3 电力弹簧有功补偿策略

5.3.1 基于输入电压前馈的相位控制策略

5.3.2 电力弹簧数量对系统频率影响

5.4 仿真验证

5.5 本章小结

6 总结

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表论文及科研成果

致谢

#### （2）基于智能软开关的微电网平衡控制（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

1.1 课题研究的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 SNOP硬件拓扑的研究现状

1.2.2 SNOP控制算法与控制策略的研究现状

1.2.3 基于智能软开关的微电网平衡控制的研究

1.3 研究方法与内容

2 基于联络开关的微电网互联

2.1 含联络开关的微电网系统基本结构

2.2 光伏发电系统

2.2.1 光伏电池的电路模型

2.2.2 光伏发电系统的输出特性

2.3 储能系统

2.3.1 储能装置的分类与选型

2.3.2 蓄电池的建模与输出特性

2.4 电动汽车的相关理论与建模

2.4.1 电动汽车的充电模式

2.4.2 电动汽车充电桩工作原理

2.4.3 高频变压隔离型充电桩的建模与特性

2.4.4 充电桩的输出特性仿真

2.5 基于分段开关的微电网系统的仿真

2.5.1 仿真模型的搭建

2.5.2 仿真实验与结果分析

2.6 本章小结

3 SNOP的控制方法

3.1 SNOP的硬件拓扑

3.1.1 串联型SNOP拓扑

3.1.2 并联型SNOP拓扑

3.1.3 串并联混合型SNOP拓扑

3.1.4 SNOP拓扑优缺点对比

3.2 基于背靠背变换器的SNOP的控制算法

3.2.1 背靠背变换器用于SNOP的理论依据

3.2.2 SNOP的控制算法研究

3.3 仿真验证

3.3.1 PQ控制的仿真

3.3.2 CVCF控制仿真

3.4 本章小节

4 基于SNOP的微电网平衡控制

4.1 微电网的工作模式

4.1.1 正常工作模式

4.1.2 光伏发电输出功率过剩

4.1.3 负载过大

4.1.4 故障状态

4.1.5 模式之间的转换

4.2 各部分的控制策略

4.2.1 SNOP的控制策略

4.2.2 光伏发电系统的控制策略

4.2.3 储能系统的控制策略

4.3 仿真验证

4.3.1 仿真模型的搭建

4.3.2 仿真实验与结果分析

4.4 本章小结

5 总结与展望

5.1 本文总结

5.2 未来工作展望

参考文献

致谢

#### （3）UPFC的潮流调节特性及控制策略研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

论文中的术语、缩写和符号清单

1 论文中的术语清单

2 论文中的缩写清单

3 论文中的符号清单

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 UPFC建模、控制及应用等方面的研究现状

1.2.1 UPFC的概念、原理及功能的发展现状

1.2.2 UPFC的稳态潮流等效建模研究与发展现状

1.2.3 UPFC的控制策略的研究与发展现状

1.2.4 UPFC在抑制电力系统振荡方面的研究现状

1.2.5 UPFC在实际工程中的发展及应用现状

1.2.6 变结构潮流控制器的研究与发展现状

1.3 本文所做的主要创新及研究内容

第二章 含UPFC双端电力系统的稳态潮流变化规律

2.1 引言

2.2 含UPFC双端电力系统的稳态潮流数学建模

2.2.1 含UPFC双端电力系统的原始详细潮流模型

2.2.2 含UPFC双端电力系统的分部潮流模型

2.2.3 含UPFC双端电力系统的全局与局部稳态潮流规律的理论分析

2.3 基于分部潮流模型的UPFC稳态潮流规律案例测试与分析

2.3.1 关于GPFM角度的UPFC稳态潮流规律案例测试与分析

2.3.2 关于LPFM角度的UPFC稳态潮流规律案例测试与分析

2.4 基于原始详细模型的UPFC稳态潮流规律案例测试与分析

2.4.1 P-Q平面中的UPFC稳态潮流规律案例测试与分析

2.4.2 关于串联侧嵌入电压相角θ的 UPFC稳态潮流规律案例测试与分析

2.4.3 极坐标系统中的UPFC稳态潮流测试结果与分析

2.4.4 三维空间中的UPFC稳态潮流案例测试与分析

2.5 含UPFC双端电力系统的全局与局部稳态潮流规律总结

2.6 系统各SCP处的潮流运行环内部稳态潮流分布规律

2.6.1 系统正常运行工况1 下各SCP处的潮流运行环内部稳态潮流分布规律

2.6.2 系统正常运行工况2 下各SCP处的潮流运行环内部稳态潮流分布规律

2.6.3 系统正常运行工况3 下各SCP处的潮流运行环内部稳态潮流分布规律

2.6.4 系统恶劣运行工况4 下各SCP处的潮流运行环内部稳态潮流分布规律

2.6.5 关于UPFC潮流运行环的内部稳态潮流分布规律总结

2.7 本章小结

第三章 关于多特征自变量的含UPFC系统潮流变化率调节特性

3.1 引言

3.2 关于多特征自变量的含UPFC系统潮流变化率调节理论原理

3.2.1 关于含UPFC系统潮流变化率调节的多特征自变量的选取

3.2.2 关于多特征自变量的含UPFC系统潮流变化率调节数学建模

3.2.3 关于多特征自变量的含UPFC系统潮流变化率调节规律的理论分析

3.3 含UPFC系统潮流变化率调节特性的案例测试与分析

3.3.1 含UPFC系统典型运行工况及潮流变化率调节模式和调节场景设定

3.3.2 含UPFC系统关键节点1 处的潮流变化率案例测试及分析

3.3.3 含UPFC系统关键节点2 处的潮流变化率案例测试及分析

3.3.4 含UPFC系统关键节点3 处的潮流变化率案例测试及分析

3.3.5 含UPFC系统关键节点4 处的潮流变化率案例测试及分析

3.4 关于多特征自变量的含UPFC系统潮流变化率调节特性总结

3.5 本章小结

第四章 MMC型 UPFC的新型前馈协调控制策略设计与分析

4.1 引言

4.2 MMC的结构及数学原理

4.3 关于UPFC并联侧换流器的前馈协调控制策略设计

4.3.1 关于UPFC并联侧换流器的电流内环设计

4.3.2 关于UPFC并联侧换流器的前馈协调控制设计

4.4 关于UPFC串联侧换流器的前馈协调控制策略设计

4.4.1 关于UPFC串联侧换流器的电压外环与电流内环设计

4.4.2 关于UPFC串联侧换流器的前馈协调控制模块的设计

4.5 新型前馈协调控制策略在复频域与时域的性能分析

4.6 本章小结

第五章 MMC型 UPFC的电磁暂态仿真建模、设计及分析

5.1 引言

5.2 MMC型 UPFC电磁暂态仿真建模及方案设计

5.3 220kV系统中MMC型 UPFC的电磁暂态仿真结果及分析

5.3.1 关于潮流参考值阶跃变化的稳态突变事件仿真结果及分析

5.3.2 关于系统运行工况变化的稳态突变事件仿真结果及分析

5.3.3 关于不同类型横向及甩负荷故障的暂态突变事件仿真结果及分析

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 研究工作展望

参考文献

作者简历

攻读博士学位期间的主要学术成果

#### （4）级联H桥式无变压器SSSC控制策略及半实物仿真研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题的背景及意义

1.2 SSSC研究现状

1.2.1 主电路拓扑研究现状

1.2.2 控制策略及调制策略研究现状

1.2.3 工程应用研究现状

1.3 本文主要工作

第二章 SSSC的基本结构和工作原理

2.1 SSSC补偿理论

2.1.1 SSSC工作原理

2.1.2 调节线路电流的能力

2.1.3 调节线路传输功率的能力

2.1.4 注入电压运行范围

2.2 SSSC控制方式

2.2.1 恒电压控制方式

2.2.2 恒阻抗控制方式

2.2.3 恒功率控制模式

2.3 本章小结

第三章 SSSC主电路拓扑及调制策略研究

3.1 SSSC主电路拓扑研究

3.1.1 级联H桥多电平拓扑

3.1.2 其他多电平拓扑

3.1.3 多种拓扑比较

3.2 SSSC主要参数设计原则

3.2.1 级联单元个数

3.2.2 器件选型及开关频率的确定

3.2.3 直流侧电容器容量选择

3.3 底层调制策略分析

3.3.1 多电平载波PWM调制的比较

3.3.2 单极倍频载波移相SPWM调制

3.4 本章小结

第四章 无变压器SSSC数学模型及控制策略研究

4.1 无变压器SSSC数学模型

4.1.1 dq坐标系下的数学模型

4.1.2 状态反馈精确线性化解耦

4.2 无变压器SSSC控制策略

4.2.1 相位获取

4.2.2 电压闭环控制

4.3 直流侧电压控制

4.3.1 直流侧电压充放电过程分析

4.3.2 直流侧电压总体稳定控制

4.3.3 直流侧电压单元均衡控制

4.4 本章小结

第五章 仿真与实验

5.1 Matlab/Simulink仿真研究

5.1.1 模型搭建

5.1.2 仿真结果分析

5.2 RT-LAB半实物实时仿真

5.2.1 RT-LAB简介

5.2.2 仿真结果分析

5.3 本章小结

总结与展望

全文总结

工作展望

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （5）微电网分布式潮流控制器控制策略的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 分布式发电与微电网中的潮流控制

1.2 微电网中的FACTS控制技术概述

1.3 分布式潮流控制器的研究现状与发展趋势

1.4 本文研究的主要内容

第二章 微电网的运行和潮流控制

2.1 微电网的结构和运行方式

2.1.1 微电网的结构

2.1.2 微电网的运行方式

2.1.3 微电网的控制方法

2.2 微电网的潮流控制方式

2.2.1 微电网潮流控制的必要性

2.2.2 间接潮流控制方式

2.2.3 直接潮流控制方式

2.3 FACTS中的潮流控制装置在微电网中的应用

2.4 本章小结

第三章 分布式潮流控制器(DPFC)的原理及控制

3.1 UPFC的结构和工作原理

3.1.1 UPFC的基本结构和工作原理

3.1.2 UPFC的数学模型

3.1.3 UPFC的控制方法

3.1.4 UPFC在微电网潮流控制中的应用

3.2 DPFC的结构及工作原理

3.2.1 DPFC的结构

3.2.2 非正弦分量功率理论

3.2.3 DPFC的原理

3.2.4 DPFC内部的功率平衡关系

3.3 DPFC的等效电路及数学模型

3.3.1 基波等效电路

3.3.2 三次谐波等效电路

3.3.3 单相变换器控制结构

3.3.4 三相变换器控制结构

3.4 DPFC串并联侧的控制策略

3.4.1 中央控制策略

3.4.2 串联变换器的控制策略

3.4.3 并联变换器的控制策略

3.5 本章小结

第四章 微电网DPFC控制器的参数设计和控制策略

4.1 DPFC在微电网中的潮流控制作用

4.1.1 DPFC在微电网中的结构

4.1.2 微电网DPFC的等效电路

4.2 微电网DPFC的控制策略

4.2.1 DPFC在微电网中的运行模式

4.2.2 微电网DPFC的控制策略

4.3 微电网DPFC控制器的优化设计

4.3.1 模糊变间距自整定控制

4.3.2 量化因子

4.3.3 比例因子

4.3.4 模糊变间距自整定的实现过程

4.4 人工鱼群算法

4.5 基于AFSA的串并联侧模糊控制器

4.6 本章小结

第五章 微电网DPFC控制特性的仿真分析

5.1 仿真系统模型及参数

5.2 模式一工作情况下DPFC的控制特性分析

5.3 模式二工作情况下DPFC的控制特性分析

5.4 DPFC抑制电网电压突降能力的仿真分析

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

攻读学位期间所取得的相关科研成果

致谢

#### （7）统一潮流控制器的控制算法研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 统一潮流控制器的产生背景及其研究意义

1.2 统一潮流控制器的研究现状与文献评析

1.3 目前研究存在的不足

1.4 本文研究的主要内容

2 UPFC的数学模型及工作原理

2.1 UPFC的系统结构

2.2 UPFC的数学模型

2.3 UPFC的基本工作原理

2.4 UPFC的控制结构

2.5 小结

3 UPFC并联变流器的控制与运行

3.1 并联变流器主电路参数选取

3.2 脉宽调制算法

3.3 并联变流器控制方案

3.4 基于预测电流控制的并联变流器控制算法

3.5 基于模糊PI控制的直流电压控制方法

3.6 并联变流器作为STATCOM运行的仿真与分析

3.7 小结

4 UPFC串联变流器的控制与运行

4.1 逆系统与变结构控制方法理论简介

4.2 串联变流器的控制方案

4.3 基于逆系统解耦的串联变流器变结构控制算法

4.4 串联变流器作为SSSC运行的仿真与分析

4.5 小结

5 UPFC对线路潮流控制的仿真

5.1 UPFC系统仿真模型的建立

5.2 UPFC系统仿真与分析

5.3 小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （8）一种提高系统稳定性的静止同步串联补偿器控制策略（论文提纲范文）

0 引言

1 SSSC数学模型

2 SSSC控制策略

2.1 外环功率控制

2.2 内环电压/电流控制

3 算例分析

3.1 线路潮流控制仿真

3.2 直流电压控制仿真

4 结语

#### （9）60kV供电网潮流控制SSSC装置的研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 供电系统潮流控制的必要性

1.1.1 供电系统存在的问题

1.1.2 潮流控制的必要性

1.1.3 本文潮流控制方法的提出背景

1.2 FACTS 技术的发展历程

1.2.1 FACTS 技术的发展历程

1.2.2 FACTS 控制器的基本类型

1.3 SSSC 装置国内外研究现状及存在的问题

1.3.1 SSSC 装置拓扑结构的研究现状

1.3.2 SSSC 装置数学模型的研究现状

1.3.3 SSSC 装置控制方法的研究现状

1.4 本文的主要工作及内容

2 SSSC 控制装置的特性分析

2.1 SSSC 装置的基本原理

2.2 SSSC 装置对输电线路功率的影响

2.3 SSSC 装置对系统功角特性的影响

2.4 本章小结

3 SSSC 装置的数学模型及控制策略的研究

3.1 SSSC 控制装置的运行模式

3.2 SSSC 装置的数学模型的建立

3.2.1 abc 静止坐标系下的数学模型

3.2.2 d-q 旋转坐标系下的数学模型

3.3 SSSC 装置的解耦控制策略

3.3.1 交叉解耦法

3.3.2 仿真验证

3.4 本章小结

4 基于 SVPWM 的控制算法的研究和系统仿真

4.1 基于空间矢量电压脉宽调制（SVPWM）控制算法研究

4.1.1 SVPWM 控制原理

4.1.2 SVPWM 控制的基本步骤

4.1.3 SVPWM 算法的 MATLAB 仿真实现

4.2 SSSC 装置的系统仿真

4.2.1 双鸭山供电网的运行情况

4.2.2 仿真模型的建立

4.2.3 系统仿真结果分析

4.3 本章小结

5 SSSC 装置的硬件设计及检测部分实现

5.1 系统检测部分硬件设计

5.2 SSSC 装置主电路设计

5.3 SSSC 装置的检测部分软件设计

5.4 实验

结论

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （10）静止同步串联补偿器的数学模型及控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 国内外研究现状及存在的问题

1.2.1 SSSC数学模型的研究现状

1.2.2 SSSC控制方法的研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 SSSC的基本原理

2.1 SSSC的工作原理

2.2 SSSC对输电线路功率的影响

2.3 SSSC对系统功率特性的影响

2.4 SSSC的补偿模式

2.5 本章小结

第3章 SSSC的内环控制器设计

3.1 人工神经网络的简介

3.1.1 BP算法的原理

3.1.2 BP网络的前馈计算

3.1.3 BP网络权系数的调整规则

3.2 SSSC的神经网络模型

3.2.1 训练数据的准备

3.2.2 模型网络的结构与算法

3.2.3 模型网络的训练与测试

3.3 近似动态规划

3.3.1 近似动态规划的基本原理

3.3.2 ADHDP简介

3.4 SSSC的ADHDP控制器的设计

3.4.1 ADHDP控制器的结构与算法

3.4.2 评价网络的结构与算法

3.4.3 执行网络的结构与算法

3.5 ADHDP控制器的仿真

3.6 本章小结

第4章 SSSC的外环控制器设计

4.1 含SSSC电力系统的数学模型

4.2 有功和无功解耦策略

4.2.1 动态解耦

4.2.2 静态解耦

4.2.3 算例仿真

4.3 神经网络自整定PI控制

4.3.1 算法简介

4.3.2 神经网络自整定PI控制器

4.4 算例仿真

4.5 本章小结

第5章 SSSC的电容电压和线路阻抗建模

5.1 SSSC数学模型的建立

5.1.1 等值电路

5.1.2 交流侧的电路方程

5.1.3 直流侧的电路方程

5.1.4 SSSC的数学模型

5.2 SSSC电容电压和线路阻抗的模型

5.2.1 电容电压的模型

5.2.2 线路阻抗的模型

5.2.3 计算步骤

5.3 算例仿真与分析

5.3.1 神经网络模型的训练

5.3.2 神经网络模型的测试

5.3.3 神经网络模型的自适应性

5.4 本章小结

第6章 SSSC直流侧电容电压的NNPID控制方法

6.1 电容电压的PID控制方法

6.1.1 算法简介

6.1.2 PI控制

6.1.3 PID控制

6.2 电容电压的NNPID控制方法

6.2.1 算法简介

6.2.2 NNPID控制

6.3 算例仿真与分析

6.4 本章小结

第7章 线路有效阻抗的HDP控制方法

7.1 有效阻抗的PID控制方法

7.2 HDP简介

7.3 有效阻抗的HDP控制方法

7.3.1 HDP的基本框架与程序实现

7.3.2 评价网络的结构与训练

7.3.3 执行网络的结构与训练

7.4 算例仿真与分析

7.4.1 有效阻抗的调节特性

7.4.2 对直流侧电压的影响

7.4.3 SSSC的补偿范围

7.5 本章小结

第8章 结论与展望

8.1 结论

8.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

### 四、基于人工神经网络控制算法的SSSC潮流控制器设计（论文参考文献）

- [1]应用于新能源发电系统的电力弹簧控制方法研究[D]. 陈焱. 西华大学, 2021(02)

- [2]基于智能软开关的微电网平衡控制[D]. 胡庆东. 安徽理工大学, 2020(04)

- [3]UPFC的潮流调节特性及控制策略研究[D]. 刘津濂. 浙江大学, 2020(11)

- [4]级联H桥式无变压器SSSC控制策略及半实物仿真研究[D]. 崔颖. 安徽大学, 2020(07)

- [5]微电网分布式潮流控制器控制策略的研究[D]. 刘颍琪. 河北工业大学, 2019(06)

- [6]基于RBF神经网络PID控制的SSSC控制器研究[J]. 李娟,隋霄. 控制工程, 2018(10)

- [7]统一潮流控制器的控制算法研究[D]. 申淑丽. 中国矿业大学, 2018(02)

- [8]一种提高系统稳定性的静止同步串联补偿器控制策略[J]. 朱鑫要,赵静波,周前,刘建坤,金梦. 电力工程技术, 2017(03)

- [9]60kV供电网潮流控制SSSC装置的研究[D]. 王静. 辽宁工程技术大学, 2013(07)

- [10]静止同步串联补偿器的数学模型及控制策略研究[D]. 张爱国. 华北电力大学（北京）, 2011(09)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/8bdaf7aee37ce0c554cd4794.html