# 镍钛诺形态记忆合金与骨组织相容性的超微结构观察

### 一、镍钛形态记忆合金与骨组织相容性的超微结构观察（论文文献综述）

金贺荣,崔敬斌,邵苍[1]（2022）在《椎间融合器材料：临床应用的优势与关注热点》文中认为背景:椎间融合器已成为脊柱外科临床上不可或缺的植入物,随着材料科学和3D打印技术的发展,不同材料融合器的应用前景有待考究。目的:结合目前椎间融合器最新临床数据和新材料的研发,对融合器材料进行详细分析并作出展望。方法:由第一作者应用计算机检索中国知网、维普、Pub Med、Elsevier等数据库1989年1月至2020年12月发表的文献,着重检索现阶段椎间融合器材料在脊柱外科临床上的应用,中文检索词为"椎间融合器,生物相容性,骨科植入物,脊柱外科,3D打印融合器,可降解材料,聚醚醚酮融合器,氮化硅融合器",英文检索词"Interbody fusion cage,Biocompatibility,Orthopedic implants,Spinal surgery,3D printing interbody fusion cage,Biodegradable materials,PEEK fusion cage,Silicon nitride fusion cage"。结果与结论:椎间融合器材料种类繁多,可分为金属材料、高分子材料、无机非金属材料和复合材料,目前临床常用的是聚醚醚酮及其复合材料融合器,其他材料也有了新的临床数据。随着3D打印技术的发展及3D打印的新型材料出现,金属多孔钛合金融合器在临床上效果显着。此外,融合器孔内的填充材料从自体骨和同种异体骨逐渐向可吸收的人工骨和重组骨形态发生蛋白发展。

姚瑶[2]（2021）在《NiTi合金渗Ti合金层上HA制备和性能的研究》文中进行了进一步梳理近等原子比NiTi合金因其独特的形状记忆效应、超弹性和高阻尼性而被广泛应用于生物医学领域,但将含镍材料植入人体仍需谨慎,因为NiTi合金表面的单质镍和富镍化合物的存在为潜在的镍离子释放提供了来源,从而引发对人体系统的过敏和不良反应的风险。此外,植入体表面的过度腐蚀增强了镍离子的释放。而且,作为骨替代材料,NiTi合金不能与人骨直接结合,生物活性差。因此,提高NiTi合金的耐蚀性以及生物活性是非常重要的。羟基磷灰石（HA）是人体骨骼的主要无机成分,具有良好的生物相容性和成骨性。在NiTi合金表面覆盖一层羟基磷灰石,不改变NiTi合金的优良力学性能的同时,还能使其具有HA的优良生物活性和生物相容性。本文先通过研究微弧氧化电参数（电压、频率、时间）、Al2O3添加剂浓度对微弧氧化陶瓷层的耐蚀性的影响,确定了较优的微弧氧化实验方案。再利用双辉等离子渗金属技术与微弧氧化—水热合成技术相结合在NiTi合金表面制备了具有生物活性的HA涂层,通过SEM及EDS研究了涂层的表面形貌、成分,并利用电化学工作站研究了耐腐蚀性,利用接触角测量仪研究了润湿性能,并对其进行浸泡实验,对浸泡后试样的表面形貌、相结构以及质量变化进行了研究。得出以下结论:（1）当微弧氧化电压为260 V,频率为500 Hz,时间为30 min,Al2O3添加剂浓度为6 g/L时,微弧氧化陶瓷涂层的耐蚀性最好。水热处理后（180℃,8 h）,表面由粗糙多孔状形貌变为相对光滑且低孔隙率的形貌,且耐蚀性也得到提高。（2）渗Ti合金层均匀致密、成分呈梯度分布。经过渗Ti处理后,表面硬度由380HV0.1提高到1033 HV0.1。以渗Ti合金层作为前驱体,制备了PSA-MAO（渗金属-微弧氧化）样品、PSA-MAO-HS（渗金属-微弧氧化-水热）样品、PSA-MAO-Al-HS（渗金属-含纳米Al2O3微弧氧化-水热）样品等。PSA-MAO样品表面为粗糙多孔状形貌,PSA-MAO-HS样品和PSA-MAO-Al-HS样品表面非常平整且没有孔洞出现。其中,PSA-MAO-HS样品表面生成了尺寸较小的的HA聚集产物,PSA-MAO-Al-MAO样品表面被大量针尖状和柱状HA覆盖。XRD结果表明,PSA-MAO样品未生成HA,PSA-MAO-HS样品和PSA-MAO-Al-HS样品表面均生成了HA。（3）电化学腐蚀测试结果表明,处理之后的样品的耐腐蚀性比基体有着不同程度的提高,其中PSA-MAO-Al-HS样品的耐蚀性最好。接触角测量结果表明,PSA-MAO-Al-HS样品的润湿性能最好。（4）浸泡结果表明,不同试样浸泡后的形貌不同,通过对比发现,PSA-MAO-Al-HS样品浸泡后表面被HA完全覆盖,生物活性最好。XRD结果表明,浸泡后PSA-MAO-Al-HS样品中HA的衍射峰增强,说明HA的结晶度增高,有利于长期植入。随着浸泡时间的延长,试样的质量呈现先升高后降低的趋势。

赵亚[3]（2021）在《NiTi合金表面几种纳米结构涂层的构建及其腐蚀行为与生物学性能研究》文中认为由于近等原子比的NiTi合金独特的形状记忆效应、超弹性和低弹性模量等特性而被广泛用于生物医学领域,但是一些与表面相关的性能,如耐腐蚀性、抗菌性能和生物功能性仍无法满足临床要求。表面改性是保持其优异的体特性而改变其表面性质以满足临床需求的理想方法。鉴于医用NiTi合金特别是用作植入材料时其形状和结构的复杂性,溶液基的表面改性技术尤其适合,因为其无视线性限制,可以处理形状复杂的材料表面。本论文采用阳极氧化、水热处理和碱蚀处理三种溶液基的表面改性技术,在NiTi合金表面制备出四种纳米结构涂层,表征了涂层的形貌、微结构和化学组成,评价了涂层的耐腐蚀性、Ni2+释放行为以及成骨、成血管和免疫调节等生物功能性,具体研究内容如下:（1）在丙三醇电解液（H2O和NaCl）体系中对NiTi合金进行阳极氧化,制备出表面有序、直径可调的Ni-Ti-O纳米孔涂层。通过调控电解液组成为丙三醇、10%（体积）H2O和0.6 M NaCl中,电压为20-80 V下进行阳极氧化,生长出孔径约为23-39 nm的纳米孔。在该电解液体系中,NiTi合金表面形成的不规则无序层可以在阳极氧化过程中通过化学溶解或机械应力剥落完全去除。另外,阳极氧化过程中电解液搅拌对纳米孔径几乎没有影响,但是缩短了纳米孔长度。（2）选取上述制备的Ni-Ti-O纳米孔进行水热处理,在NiTi合金表面生长出了由Ti O2和Ti4Ni2O组成的纳米纺锤体涂层。该涂层可显着改善NiTi合金表面的亲水性并减少Ni2+的释放,形成的纳米结构与水热持续时间无关。纳米纺锤体表面不仅能诱导成骨细胞的成骨分化和内皮细胞的成血管,还能促进巨噬细胞下调促炎M1型基因并上调促愈合M2型基因的表达,以营造良好的免疫微环境。此外,经巨噬细胞条件培养基中培养后,内皮细胞一氧化氮（NO）的合成和VEGF的分泌都呈现升高趋势,同时加快了细胞迁移,进而促进血管新生能力。（3）在低温（25-80℃）下,NiTi合金在1-15 M的NaOH溶液中浸泡进行碱蚀处理,可在其表面生长主要由Ti O2、Na4Ti O4和Ni（OH）2组成的纳米片涂层。纳米片随着碱蚀温度、NaOH浓度和碱蚀时间的增加而变大。由于生长纳米片后比表面积显着增大,与NiTi合金基体相比,耐蚀性略有降低,但是碱蚀后的NiTi合金表示出强效的抗菌能力。此外,在5 M的NaOH溶液中生长的纳米片涂层既能促进成骨和内皮细胞的功能,又能刺激巨噬细胞营造良好的免疫微环境,进而促进成骨和成血管。（4）在上述研究基础上,于室温下在2.5-15 M的KOH溶液中对NiTi合金进行碱处理,生长出主要成分为Ti O2、K2Ti O3和Ni（OH）2的纳米结构。在低浓度（2.5-5 M）下,NiTi合金表面为纳米片结构,且随着KOH浓度的增加,结构变大;在高浓度（15M）下,表面结构演变为纳米片/纳米球复合结构。经碱蚀处理的样品可显着诱导成骨分化、上调内皮细胞的增殖、迁移、NO产生、VEGF分泌和血管生成等功能。此外,在15 M的KOH中生长的纳米片/纳米球复合涂层可以将巨噬细胞极化为抗炎的M2表型,并上调VEGF的表达以促进内皮细胞功能。

许育健[4]（2020）在《新型足部四角融合器治疗足舟骨缺血坏死的临床解剖学研究 ——基于数字化技术》文中研究指明【目的】通过骨内滋养血管的灌注技术,以红色氧化铅（pb3o4）为造影剂,应用Micro-CT对跗舟骨内滋养血管进行显微成像,探讨足跗舟骨骨内血供模式以及建立足跗舟骨内血供的三维数字模型,并在跗舟骨血供三维模型中应用数字化技术模拟新型足四脚融合器（镍钛记忆合金四脚固定器）与空心拉力螺钉在距舟关节融合术治疗足舟骨缺血坏死时对舟骨血供的影响,为单纯距舟关节融合术中内固定的选择提供解剖依据。最后通过新型足四脚融合器的初步临床应用来探讨镍钛记忆合金四脚固定器在治疗足舟骨缺血坏死的临床疗效。【方法】第一部分足舟骨内血供的显微解剖研究选取7具新鲜成人下肢标本,将红色氧化铅（Pb3O4）通过腘动脉进行加压灌注后,解剖足舟骨置于Micro-CT下扫描,采用数字化技术进行三维重建研究足舟骨内血供的分布模式,并对足舟骨骨内滋养血管分布及滋养血管管径等相关数据进行测量。将7具新鲜成人下肢标本的足舟骨内血供采用数字化技术进行拟合,并建立距舟关节的三维可视化模型,模拟新型足四脚融合器与空心拉力螺钉在距舟关节融合术中的应用,通过可视化观察对比两种内固定对血供的影响。第二部分新型足四脚融合器治疗足舟骨缺血坏死的临床疗效分析自2018年6月-2019年10月,收治Müller-Weiss病患者19例,男6例,女13例,年龄27～59岁,平均34.6岁,病程4～11年,平均病程7.5年,术前按Maceira分期法:Ⅲ期11例,Ⅳ期8例;术中均使用镍钛记忆合金四脚固定器行距-舟关节融合术治疗。评价指标采用美国矫形足踝协会（AOFAS）中足评分和疼痛视觉模拟评分（VAS）对患者术前及术后随访临床疗效进行评估;同时影像学评估采用足负重侧位X线片测量Meary角、跟距角和跟骨倾斜角;负重前正位片（AP位）第一跖骨距骨角、距舟关节覆盖角和跟距角等指标进行评估。【结果】第一部分足舟骨内血供的显微解剖研究同过数字化技术三维重建出跗舟骨内血供模型,显示其骨内滋养血管主要表现为主干滋养动脉（1～2支）贯穿背侧和跖侧,并向四周呈树枝状辐射,其跗外侧滋养动脉分布最少,而舟骨中央因其主干滋养动脉存在,且末梢小血供分布较多。解剖参数测量:（1）滋养孔数目的组间总体均数差异有统计学意义（F=15.12564,P<0.05）;其中背侧组滋养孔分布最多（9.3±1.8）与跖侧组、跗外侧组、内侧组组间比较差异均有统计学意义（P<0.05）;跗外侧组滋养孔分布最少（4.1±1.2）与背侧组、跖侧组和内侧组比较差异均有统计学意义（P<0.05）。（2）滋养孔直径的组间总体均数差异无统计学意义（F=0.159676,P>0.05）。（3）滋养血管直径的组间总体均数差异无统计学意义（F=0.455602,P>0.05）。本研究构建了跗舟骨内的血供模式,并拟合出舟骨的血供富集区域与少血管区域,将跗舟骨血供3D模型与新型足四角融合器、空心螺钉等拟合,显示四脚固定器在距舟关节融合术中对血供的破坏较螺钉小。第二部分新型足四脚融合器治疗足舟骨缺血坏死的临床疗效分析19例患者术后获3～19个月随访,平均随访时间（11.25±3.90）个月,除1例患者术后5个月关节未融合,二期再次行四脚融合器固定加自体骨植入后关节融合成功外,其余18例患者均全部临床愈合,愈合时间为9～15周,平均愈合时间为（11.5±3.62）周,术后无内固定松动及术后感染,无邻近关节的退变。其术前及末次随访时采用美国矫形足踝协会（AOFAS）中足评分、疼痛视觉模拟（VAS）评分和相关影像学评价指标均有显着提升（P<0.05）。【结论】第一部分足舟骨血供的数字解剖研究足舟骨的骨内血供依赖背侧或跖侧进入的主干滋养动脉,其主干的损伤容易导致舟骨的血供发生障碍;同时在末梢滋养血管分布上,其跗外侧较少,在舟骨血供受损的情况下,跗外侧缺乏血管吻合来代偿,更容易导致局部的骨缺血坏死。同时,将跗舟骨血供3D模型与新型足四角融合器、空心螺钉等拟合,显示四脚固定器在距舟关节融合术中对血供的破坏较螺钉小。第二部分新型足四脚融合器治疗足舟骨缺血坏死的临床疗效分析镍钛记忆合金四脚融合器行单纯距-舟关节融合治疗Müller-Weiss病临床疗效确切,手术操作简便,术后随访患者症状改善明显,临床值得推广。

姚玲[5]（2020）在《新型掌指关节假体的设计与研发》文中进行了进一步梳理[目 的]1.通过研究掌指关节的解剖结构,测量掌骨及近节指骨的髓腔数据,测量关节面曲率及弧长等数据,为人工掌指关节假体的形态和尺寸提供解剖学依据。2.通过测量结果设计并加工出一种符合解剖形态的新型掌指关节假体并初步应用。[方法]1.首先选择13例成人新鲜冰冻手标本,解剖掌指关节及其周围结构,观察维持掌指关节稳定性的结构;测量关节部分以及掌骨、近节指骨髓腔的相关数据。其次再收集解放军第九二0医院2017～2019年,行手部CT扫描的10例成人影像资料为研究对象。利用Mimics、3-Matic等软件通过数字化技术对掌骨头及近节指骨基底关节面进行球面拟合,测量曲率半径及弧长。所有数据应用SPSS软件进行统计分析。2.根据解剖测量统计结果以及掌骨、近节指骨髓腔形状的特殊性,选择关节假体材料。综合掌指关节关节面形态及关节材料的特殊性,首先设计假体三维图,再根据三维图进行假体初步加工。3.将掌指关节假体初步应用于新鲜冰冻尸体手标本上。[结 果]1.各掌指关节稳定性靠关节面形态、关节囊及侧副韧带共同维持。2.各掌指关节面大小不一,各指掌骨头矢状径:食指>中指>环指>拇指>小指;各指掌骨头冠状径:拇指>食指>中指>环指>小指;各指近节指骨基底矢状径:中指>食指>拇指>环指>小指;各指近节指骨基底冠状径:拇指>食指>中指>环指>小指;各数据组间比较P<0.05,各指掌骨头及近节指骨基底冠状径、矢状径差别均有统计学意义。3.除拇指掌指关节具有特殊性外,其余4指各掌指关节形状相似,仅大小不一。各指掌骨头正中矢状面拟合成圆的曲率半径:中指>食指>拇指>环指>小指;关节面弧长:中指>食指>环指>拇指>小指,P<0.05,各指掌骨头正中矢状面拟合成圆的曲率半径及关节面弧长差别均有统计学意义。各指近节指骨基底正中矢状面拟合成圆的曲率半径:拇指>食指>环指>小指>中指,P>0.05;关节面弧长:中指>食指>拇指>环指>小指,P<0.05;可认为各指近节指骨基底曲率半径相似但关节面弧长差别有统计学意义。4.根据数据结果及髓腔形态选择关节材料为镍钛记忆合金,以食指掌指关节数据均数为例设计出假体的三维图,以三维图为模型制作出关节假体实物,并初步应用于尸体手标本。[结 论]1.人工关节假体的设计应符合解剖学特点,关节置换尤其需对维持关节稳定性的结构进行保护。2.拇指掌指关节不同于第2-4指,假体需区别对待;其余各掌指关节可采用形状相同、型号不一的假体进行关节设计。3.掌骨及近节指骨髓腔形状及大小不尽一致,利用镍钛记忆合金的记忆功能较好的规避髓腔形态不规则对假体设计的限制,通过记忆功能及尾部倒刺使其能对髓腔侧壁加压并达到初步稳定。

李泽毓[6]（2020）在《单纯螺钉微创垂直牵引兔下颌骨增加骨量的实验研究》文中研究说明目的关于垂直牵引成骨（vertical distraction osteogenesis VDO）增高牙槽嵴的实验研究已多有报道,但传统的牵引器主要存在创伤大、不稳定且成骨形态不理想的缺点。在减小创伤方面报道较少,为了探寻既稳定又创伤小的手术方式,我们使用简单的三根螺钉来实现这一想法。方法新西兰雌性大白兔10只,随机分左侧或右侧为实验侧,牵引单侧下颌,实验侧分别植入两个固定螺钉和一个牵引螺钉,当牵引螺钉向下旋转时,可以给牵引骨块相反的作用力,使截骨断端反向移动,以增加骨量,对照侧不做处理。间歇5天后开始旋转牵引螺钉,牵引速率0.5mm/次,一天两次,共牵引5天,共5mm。牵引20天后测量实验侧骨增量情况,使用组织学染色、免疫组化、透射电镜与多标免疫荧光（Perkin Elmer）来检验成骨效果,并用image Pro plus6.0对成骨细胞数目进行分析,且用Perkin Elmer自带分析软件分析了PCNA阳性细胞核密度和collagen-Ⅰ阳性率,最后应用SPSS 21.0软件对结果进行统计学分析。结果牵引期结束20天后,实验侧骨高度增加约5mm。HE染色显示实验侧成骨细胞、成纤维细胞、间充质细胞增多且存在少量的单核巨细胞。甲苯胺蓝染色显示实验侧成骨细胞数量（602.00±170.73）明显多于对照测（210.80±67.91）。免疫组化染色显示实验侧PCNA（proliferating cell nuclear antigen）与collagen-Ⅰ阳性表达均高于对照侧。多标免疫荧光染色（Perkin Elmer）显示实验侧PCNA阳性细胞核密度（3692.60±1271.77）明显高于对照侧（1776.00±1446.86）,且实验侧collagen-Ⅰ阳性率（64.60±7.12）也明显高于对照测（41.55±15.25）。透射电镜结果显示实验侧细胞胞浆比例增大,胞浆中线粒体、内质网数量较对照侧增多,高尔基体较对照侧明显且清晰,细胞处于增殖分裂状态。结论单纯螺钉可微创有效增高下颌骨。组织学上,证实机械力信号可激发牵引区组织细胞活性,增加生物合成功能,促进牵引区组织新陈代谢。机制上,证实Collagen-Ⅰ在牵引过程的早期可能调控组织细胞应力信号传递,发挥成骨作用;PCNA的强阳性表达证实在牵引早期机械力可引起牵引区组织快速反应,导致细胞增殖分化明显,为新骨的形成提供细胞。

张广瑞[7]（2020）在《壳聚糖季铵盐和PAA/PAH涂层镍钛合金的制备与细胞相容性研究》文中认为开放性骨折、骨折内固定治疗过程中,感染发生率较高。由于感染难以控制、细菌耐药等原因,无法彻底清除感染源,后续治疗也无法进行。在临床常用的金属内置物表面引入天然的抗菌物质,既可以在骨折的局部达到长期的抗菌效果,又可以避免细菌耐药性的出现,以期达到消除感染、促进康复、恢复患肢功能的效果。壳聚糖季铵盐作为壳聚糖的衍生物,不但拥有季铵盐的抗菌效果,还保留了壳聚糖的生物相容性,是理想的材料改性物质。目的:制备壳聚糖季铵盐和聚丙烯酸/聚丙烯胺盐酸盐（PAA/PAH）涂层镍钛合金,评估材料对成骨细胞的细胞相容性。方法:本实验分为三部分。首先,采用壳聚糖和2,3-环氧丙基三甲基氯化铵等原料合成壳聚糖季铵盐（HACC）,通过傅里叶变换红外光谱（FTIR）和氢谱核磁（1H-NMR）进行表征,并测定其溶解度和取代度。利用层层自组装法合成壳聚糖季铵盐微胶囊,采用罗丹明B进行荧光标记。其次,对镍钛合金板材进行表面活化和高分子聚合物（PAA/PAH）涂层,并通过扫描电镜（SEM）和亲水角观察其表面形态和亲水性。最后,通过细胞增殖-毒性（CCK-8）实验和活死细胞染色实验,评估材料的细胞相容性。结果:利用壳聚糖和2,3-环氧丙基三甲基氯化铵等原料成功制备了壳聚糖季铵盐,测定其溶解度为4.23 mg/ml,取代度为57.3%。通过荧光检测罗丹明B,证实在微胶囊中引入了壳聚糖季铵盐。在镍钛合金表面成功制备高分子聚合物（PAA/PAH）涂层,扫描电镜（SEM）观察其表面呈现孔洞状结构,并且发现亲水性有显着性改善。在72小时内,细胞相容性实验显示微胶囊溶液和涂层前后镍钛合金浸提液对细胞活力的影响差异无统计学意义。与PAA/PAH涂层镍钛合金共培养,成骨细胞贴壁良好,无畸形。结论:制备的壳聚糖季铵盐和PAA/PAH涂层的镍钛合金,在72h内未发现诱导成骨细胞发生明显的毒性反应。

王成健,孟增东,张玉勤,谢辉[8]（2016）在《镍钛形状记忆合金的生物相容性研究进展》文中认为镍钛形状记忆合金（Nickel titanium shape memory alloys,Ni Ti-SMA）因具有良好的生物相容性、形状记忆效应以及超弹性等优异性能成为理想的体内固定材料,目前已广泛的应用于临床治疗。由于镍钛形状记忆合金的形状记忆效应和超弹性可以有效避免应力遮蔽引起的材料断裂,因而有望长期存于人体内,但是合金在人体内受腐蚀释放的镍离子存在生物毒性,对局部组织有致敏甚至是致癌作用,所以又限制了其在临床上的广泛应用。本文综述了镍钛形状记忆合金生物相容性相关的文献,总结镍钛形状记忆合金在体外、动物体内生物相容性以及临床应用的生物相容性方面的研究进展,并指出镍钛形状记忆合金的表面处理在提高其生物相容性方面的重要性。

杜建,丁元法,苏向东,何力,郝维昌,王天民[9]（2012）在《医用镍钛形状记忆合金的表面改性及生物相容性》文中提出背景:近等原子比镍钛形状记忆合金以其8%的形变率、上万次的循环次数、优异的抗腐蚀性以及低弹性模量、低磁和射线不透性,成为理想的生物植入材料之一。目的:论述医用近等原子比镍钛形状记忆合金的表面改性及其生物相容性。方法:由第一作者检索1990/2008 PubMed数据库及万方数据库有关医用镍钛形状记忆合金的表面化学处理、化学修饰及植入生物组织后镍离子溶出等方面的文献。结果与结论:近等原子比镍钛形状记忆合金中含镍量较高,对其是否能在人体内安全地长期使用一直存有争议,合金表面改性是提高植入物的生物相容性、解决这一问题的有效途径。镍钛记忆合金可通过表面改性降低镍离子释放,提高生物相容性,为此,国内外学者均做了大量研究工作。但当前对于含镍钛医用合金置入后体内镍离子的代谢过程方面的研究尚不够系统和全面。

董林林[10]（2011）在《记忆机械手半介入治疗股骨干长斜形骨折的生物力学研究》文中认为目的：将12根完整新鲜带骨膜的股骨随机分为实验组和对照组两组,造模后进行生物力学测试,评价记忆机械手固定股骨干长斜形骨折后与人体正常股骨在生物力学强度方面的差异。方法：自2010年8月到2010年10月对记忆机械手固定股骨干长斜形骨折后进行了生物力学测试。采用标准的生物力学测试,观察对象为12根新鲜带骨膜的股骨标本,均来源于时间较近的无腐烂尸体,都为男性右侧肢体,尸体直径相差较小,平均年龄33.5岁,经X线、CT等排除不适宜进行力学测试或对力学测试有显着影响的情况。随机分为试验组和对照组,每组6根,试验组用制造股骨干长斜形骨折（骨折线超过5cm）,并应用记忆机械手固定；标本两端包埋后,分别在CSS-44200型电子万能试验机和NJ-50型扭转试验机上进行整体应变、轴向载荷、扭转载荷作用下的力学实验,记录每一级加载后股骨的位移及扭转角度,经分析计算出整体应变、轴向压缩刚度及扭转刚度后,运用Spss17.0软件包对实验中得到的相关数据进行分析。结果：轴向压缩试验：在股骨正常生理载荷范围内,记忆机械手固定组的应变略大于正常股骨,但其整体弯曲强度与正常股骨无明显差异（P>0.05）；记忆机械手固定组固定后与正常股骨的整体扭转刚度有统计学差异（P<0.05）；结论：记忆机械手固定器在生物力学性能方面基本令人满意,可达到足够的生物力学强度,对维持骨折对位有较确切的效果。

### 二、镍钛形态记忆合金与骨组织相容性的超微结构观察（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、镍钛形态记忆合金与骨组织相容性的超微结构观察（论文提纲范文）

#### （2）NiTi合金渗Ti合金层上HA制备和性能的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 .研究背景及意义

1.1.1.生物医用材料的简介与分类

1.1.2 生物医用金属材料

1.2 镍钛合金

1.2.1 概述

1.2.2 镍钛合金的性能

1.2.3 镍钛合金的医学应用

1.2.4 镍钛合金的表面处理

1.3 双辉等离子渗金属技术

1.3.1 双辉等离子渗金属技术的原理

1.3.2 双辉等离子体渗金属技术的特点

1.4 微弧氧化—水热合成制备羟基磷灰石

1.4.1 微弧氧化技术(MAO)

1.4.2 水热合成(HS)

1.5 本课题研究的意义及内容

1.5.1 本课题的意义

1.5.2 本课题的内容

第2章 实验设备及方法

2.1 实验材料及试剂

2.1.1 实验材料

2.1.2 实验试剂

2.2 实验设备及涂层的制备

2.2.1 双辉等离子渗金属实验

2.2.2 微弧氧化实验

2.2.3 水热合成实验

2.2.4 样品制备归纳

2.3 涂层的表征与性能检测

2.3.1 涂层形貌分析

2.3.2 涂层物相分析

2.3.3 电化学腐蚀性能测试

2.3.4 硬度测试

2.3.5 润湿性能测试

2.3.6 体外生物活性测试

第3章 微弧氧化工艺参数的优化及其涂层表征

3.1 微弧氧化工艺参数的优化

3.1.1 不同电压下的耐腐蚀性能

3.1.2 不同频率下的耐腐蚀性能

3.1.3 不同时间下的耐腐蚀性能

3.2 较优的工艺参数所制备的微弧氧化涂层表征

3.2.1 微弧氧化涂层的表面形貌及成分

3.2.2 微弧氧化涂层的截面形貌及成分

3.2.3 微弧氧化涂层的相结构分析

3.3 Al_2O_3纳米粉末对微弧氧化涂层性能的影响

3.3.1 不同浓度的Al_2O_3添加剂的微弧氧化涂层耐蚀性

3.3.2 添加Al_2O_3纳米粉末的微弧氧化涂层的表面形貌与成分

3.4 水热处理

3.4.1 微弧氧化—水热复合涂层的耐蚀性

3.4.2 微弧氧化—水热复合涂层的表面形貌与成分

3.4.3 微弧氧化—水热复合涂层的截面形貌及成分

3.4.4 微弧氧化—水热复合涂层的相结构分析

3.5 小结

第4章 等离子合金化及微弧氧化复合涂层的制备

4.1 Ti合金层的组织结构表征

4.1.1 Ti合金层的表面形貌

4.1.2 Ti合金层的截面形貌及成分

4.1.3 Ti合金层物相组成

4.1.4 显微硬度

4.2 复合涂层的制备及表征

4.2.1 PSA-MAO复合涂层的表面形貌及成分

4.2.2 PSA-MAO复合涂层的截面形貌及成分

4.2.3 PSA-MAO-HS复合涂层的表面形貌及成分

4.2.4 PSA-MAO-HS复合涂层的截面形貌及成分

4.2.5 PSA-MAO-Al-HS复合涂层的表面形貌及成分

4.2.6 PSA-MAO-Al-HS复合涂层的截面形貌及成分

4.3 复合涂层的相结构分析

4.4 复合涂层的耐蚀性

4.5 复合涂层的润湿性能

4.6 小结

第5章 模拟体液浸泡实验

5.1 浸泡试样表面形貌分析

5.1.1 NiTi样品浸泡5 周后的表面形貌及成分

5.1.2 MAO样品浸泡5 周后的表面形貌及成分

5.1.3 MAO-HS样品浸泡5 周后的表面形貌及成分

5.1.4 PSA-MAO-HS样品浸泡5 周后的表面形貌及成分

5.1.5 PSA-MAO-Al-HS样品浸泡5 周后的表面形貌及成分

5.1.6 不同样品浸泡5 周后的表面形貌

5.2 浸泡试样的相结构

5.3 不同试样浸泡5 周后的质量分析

5.4 小结

第6章 总结

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （3）NiTi合金表面几种纳米结构涂层的构建及其腐蚀行为与生物学性能研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRCT

第1章 绪论

1.1 生物医用材料的发展

1.2 生物医用NiTi合金研究现状

1.2.1 牙科领域

1.2.2 骨科领域

1.2.3 心血管领域

1.3 NiTi合金存在的问题

1.3.1 NiTi合金的免疫反应

1.3.2 NiTi合金Ni~(2+)的释放

1.3.3 NiTi合金的耐蚀性

1.3.4 NiTi合金的抗菌性能

1.4 NiTi合金的表面改性

1.4.1 离子注入

1.4.2 等离子喷涂

1.4.3 溶胶-凝胶法

1.4.4 渗氮处理

1.4.5 阳极氧化

1.4.6 水热处理

1.4.7 酸碱处理

1.5 课题研究意义和内容

第2章 Ni-Ti-O纳米孔涂层的制备及其腐蚀行为与生物学性能研究

2.1 引言

2.2 材料与设备

2.2.1 实验材料及试剂

2.2.2 实验设备

2.2.3 样品制备及表征

2.2.4 耐腐蚀性测试

2.2.5 内皮细胞的培养

2.2.6 细胞毒性

2.2.7 细胞增殖

2.2.8 统计分析

2.3 实验结果

2.3.1 纳米孔表面形貌及成分表征

2.3.2 样品的耐腐蚀性

2.3.3 样品的细胞相容性

2.4 讨论

2.5 本章小结

第3章 Ni-Ti-O纳米纺锤体涂层的制备及其腐蚀行为与生物学性能研究

3.1 引言

3.2 材料与设备

3.2.1 实验材料及试剂

3.2.2 实验设备

3.3 样品制备与表征

3.3.1 样品制备

3.3.2 样品形貌、组成及微结构表征

3.3.3 接触角测试

3.3.4 Ni~(2+)的释放

3.3.5 耐腐蚀性测试

3.3.6 细胞培养

3.3.7 成骨细胞毒性

3.3.8 成骨细胞增殖

3.3.9 碱性磷酸酶(ALP)活性

3.3.10 Ⅰ型胶原的分泌

3.3.11 细胞外基质矿化

3.3.12 内皮细胞黏附和骨架组装

3.3.13 内皮细胞形态

3.3.14 内皮细胞毒性

3.3.15 内皮细胞增殖

3.3.16 NO染色

3.3.17 VEGF酶联免疫测定

3.3.18 内皮细胞迁移

3.3.19 内皮细胞体外血管生成

3.3.20 巨噬细胞培养及生物学响应

3.3.21 巨噬细胞条件培养基对内皮细胞功能的影响

3.3.22 统计分析

3.4 实验结果

3.4.1 纳米纺锤体涂层的表征

3.4.2 样品的耐腐蚀性

3.4.3 样品表面理化性质对成骨细胞功能的影响

3.4.4 样品表面理化性质对内皮细胞的功能的影响

3.4.5 样品表面理化性质对巨噬细胞的功能的影响

3.5 讨论

3.6 本章小结

第4章 NaOH碱蚀制备纳米片涂层及其腐蚀行为与生物学性能研究

4.1 引言

4.2 材料与设备

4.2.1 实验材料及试剂

4.2.2 实验设备

4.3 样品制备与表征

4.3.1 样品制备

4.3.2 样品表征

4.3.3 接触角测试

4.3.4 Ni~(2+)的释放

4.3.5 耐腐蚀性测试

4.3.6 细菌培养基的配制

4.3.7 抗菌性能测试

4.3.8 细胞培养

4.3.9 样品表面成骨能力评估

4.3.10 样品表面内皮细胞功能评估

4.3.11 巨噬细胞培养及生物学响应

4.3.12 巨噬细胞条件培养基对内皮细胞功能的影响

4.3.13 统计分析

4.4 实验结果

4.4.1 样品表征

4.4.2 腐蚀行为

4.4.3 抗菌能力

4.4.4 样品表面理化性质对成骨细胞功能的影响

4.4.5 样品表面理化性质对内皮细胞功能的影响

4.4.6 样品表面理化性质对巨噬细胞细胞免疫调节的影响

4.4.7 巨噬细胞条件培养基对内皮细胞功能的影响

4.5 讨论

4.6 本章小结

第5章 KOH碱蚀制备纳米片和纳米片/纳米球复合涂层及其腐蚀行为与生物学性能研究

5.1 引言

5.2 材料与设备

5.2.1 实验材料及试剂

5.2.2 实验设备

5.3 样品制备与表征

5.3.1 样品制备

5.3.2 样品表征

5.3.3 接触角测试

5.3.4 Ni~(2+)的释放

5.3.5 耐腐蚀性测试

5.3.6 细胞培养

5.3.7 样品表面成骨能力评估

5.3.8 样品表面内皮细胞功能评估

5.3.9 巨噬细胞培养及生物学响应

5.3.10 巨噬细胞条件培养基对内皮细胞功能的影响

5.3.11 统计分析

5.4 实验结果

5.4.1 样品表征

5.4.2 腐蚀行为

5.4.3 样品表面理化性质对成骨细胞功能的影响

5.4.4 样品表面理化性质对内皮细胞功能的影响

5.4.5 样品表面理化性质对巨噬细胞功能的影响

5.5 讨论

5.6 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 本论文创新点

6.3 展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （4）新型足部四角融合器治疗足舟骨缺血坏死的临床解剖学研究 ——基于数字化技术（论文提纲范文）

缩略词表

英文摘要

中文摘要

前言

第一部分 足舟骨骨内滋养血管灌注的临床解剖学研究

1.1 材料与方法

1.2 实验结果

1.3 讨论

第二部分 镍钛记忆合金四脚固定器治疗Müller-Weiss病的疗效分析

2.1 临床资料

2.2 临床效果

2.3 讨论

2.4 典型病例

全文总结

参考文献

文献综述 原发性足舟骨缺血性坏死的研究进展

参考文献

攻读学位期间发表的论文

致谢

学位论文自评表

#### （5）新型掌指关节假体的设计与研发（论文提纲范文）

缩略词表(以字母顺序排列)

中文摘要

英文摘要

前言

第一部分 掌指关节解剖学及数字化技术研究

1.13例手标本掌指关节形态学观察及解昏丨数据收集

材料与方法

结果

2.数字化技术测ft 10例患者掌指关节关节面弧度及弧长

结果

讨论

第二部分 基于解剖学研究的掌指关节假体设计

材料与方法

结果

讨论

第三部分 假体实物图及标本上初步应用

材料与方法

结果与讨论

全文总结

参考文献

附录

综述

参考文献

攻读学位期间获得的学术成果

致谢

#### （6）单纯螺钉微创垂直牵引兔下颌骨增加骨量的实验研究（论文提纲范文）

中文论着摘要

英文论着摘要

英文缩略语

前言

实验材料与方法

结果

讨论

结论

本研究创新性自我评价

参考文献

附录

综述 牙槽嵴垂直增高的研究现状与展望

参考文献

在学期间科研成绩

致谢

个人简介

#### （7）壳聚糖季铵盐和PAA/PAH涂层镍钛合金的制备与细胞相容性研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 壳聚糖

1.3 壳聚糖季铵盐

1.4 医用镍钛合金

1.5 层层自组装技术

1.6 研究目的及意义

1.7 技术路线图

第二章 壳聚糖季铵盐微胶囊的制备

2.1 引言

2.2 实验材料

2.3 实验方法

2.4 实验结果

2.5 讨论与小结

第三章 镍钛合金的表面活化和PAA/PAH涂层的制备

3.1 引言

3.2 实验材料

3.3 实验方法

3.4 实验结果

3.5 讨论与小结

第四章 壳聚糖季铵盐和PAA/PAH涂层镍钛合金细胞相容性研究

4.1 引言

4.2 实验材料

4.3 实验方法

4.4 实验结果

4.5 讨论与小结

第五章 结论与展望

参考文献

综述

参考文献

在学期间的研究成果

致谢

#### （8）镍钛形状记忆合金的生物相容性研究进展（论文提纲范文）

1镍钛形状记忆合金体外生物相容性研究进展

2镍钛形状记忆合金动物体内生物相容性研究进展

3镍钛形状记忆合金在人体中的生物相容性研究进展

4镍钛形状记忆合金涂层改性后生物相容性研究进展

5结语和展望

#### （9）医用镍钛形状记忆合金的表面改性及生物相容性（论文提纲范文）

0 引言

1 资料和方法

1.1 资料来源

1.2纳入与排除标准

1.3 数据的提取

1.4 质量评估

2 结果

2.1镍钛记忆合金的生物相容性

2.2镍钛记忆合金的表面改性

3 讨论

#### （10）记忆机械手半介入治疗股骨干长斜形骨折的生物力学研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

前言

材料与方法

结果与分析

讨论

1 股骨骨折的解剖特点

2 股骨骨折的损伤机制及并发症

3 股骨干骨折的分型

4 骨折愈合机制的新进展

5 股骨干骨折的治疗现状

6 股骨干骨折治疗的不足之处

7 记忆合金内固定的发展及衍变

8 记忆机械手的设计理念

9 记忆机械手的特点

结论

致谢

参考文献

附录1：记忆机械手的生物力学测试的图片

附录2：记忆机械手示意图

附录3：文献综述

参考文献

附录4：在校期间论文论着和科研情况

### 四、镍钛形态记忆合金与骨组织相容性的超微结构观察（论文参考文献）

- [1]椎间融合器材料：临床应用的优势与关注热点[J]. 金贺荣,崔敬斌,邵苍. 中国组织工程研究, 2022(22)

- [2]NiTi合金渗Ti合金层上HA制备和性能的研究[D]. 姚瑶. 太原理工大学, 2021(01)

- [3]NiTi合金表面几种纳米结构涂层的构建及其腐蚀行为与生物学性能研究[D]. 赵亚. 太原理工大学, 2021(01)

- [4]新型足部四角融合器治疗足舟骨缺血坏死的临床解剖学研究 ——基于数字化技术[D]. 许育健. 中国人民解放军陆军军医大学, 2020(01)

- [5]新型掌指关节假体的设计与研发[D]. 姚玲. 昆明医科大学, 2020(02)

- [6]单纯螺钉微创垂直牵引兔下颌骨增加骨量的实验研究[D]. 李泽毓. 锦州医科大学, 2020(05)

- [7]壳聚糖季铵盐和PAA/PAH涂层镍钛合金的制备与细胞相容性研究[D]. 张广瑞. 兰州大学, 2020(01)

- [8]镍钛形状记忆合金的生物相容性研究进展[J]. 王成健,孟增东,张玉勤,谢辉. 生物骨科材料与临床研究, 2016(01)

- [9]医用镍钛形状记忆合金的表面改性及生物相容性[J]. 杜建,丁元法,苏向东,何力,郝维昌,王天民. 中国组织工程研究, 2012(25)

- [10]记忆机械手半介入治疗股骨干长斜形骨折的生物力学研究[D]. 董林林. 河南中医学院, 2011(02)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/92609770838771193f6b9aca.html