# 磁力净水器的应用

### 一、磁水处理器的应用（论文文献综述）

陈小砖,李硕,盛伟,任晓利[1]（2018）在《磁场抑垢除垢性能及作用机理研究进展》文中认为对管道流过的溶液施加磁场达到抑垢除垢的目的是绿色水处理技术的发展方向,其优点是节能环保、易操作、维护费用低。介绍了两种磁场水处理设备,总结了近年来国内外在探索磁场除垢抑垢作用规律方面取得的成果,给出磁场抑垢除垢作用机理主要的四种观点,详细讨论了磁场除垢抑垢研究中存在的主要问题,指出磁场除垢抑垢研究领域今后的研究重点和研究方法,以期为后续科学研究提供参考。

周世超,李宝山,靳延超,林永会[2]（2018）在《磁场对水蒸发的影响及磁水处理器在凝汽器缓垢节能上的应用》文中认为首先介绍了凝汽器水垢形成的原因及危害及磁化水处理器除垢防垢的工作原理。磁场对水蒸发的影响试验表明,磁场作用明显地促进了水的蒸发。磁水处理器安装应用实例表明磁化水处理器对凝汽器除垢、防垢及节能环保具有重要意义。

靳延超,綦远平,周世超,王磊,林永会[3]（2018）在《磁水处理器对水环真空泵除垢防垢的应用》文中进行了进一步梳理介绍了磁水处理器除垢防垢的工作原理、水环真空泵水垢形成的原因及危害,通过拉曼光谱、表面张力实验分析和磁场对自来水蒸发的影响,以及磁水处理器在某厂中安装使用的实例表明磁水处理器对产品除垢、防垢及节能环保具有重要意义。

曹晟磊[4]（2017）在《基于超强磁的循环水系统水处理设备的应用及分析》文中指出循环水系统是火力发电系统的重要组成部分,其运行状况与整个机组的经济性紧密相关。然而循环水系统是一个特殊的环境,水中的各种离子、溶解氧、温度和pH等因素使得循环水系统容易产生结垢、腐蚀和微生物滋生等问题。结垢会影响凝汽器和冷油器管件的正常换热,引起系统经济性下降;腐蚀会损坏设备,降低系统的安全性,提高设备维护成本;微生物在新陈代谢过程中产生的物质也会加剧结垢和腐蚀问题。这些问题相互影响,严重威胁着循环水系统的运行安全。目前针对这些问题常用的解决办法可分为化学法和物理法。物理法即采用电场、超声波和胶球清洗等方法来处理循环水,然而这些方法往往设备复杂,操作繁琐。化学法即采用在循环水系统中投加阻垢剂、缓蚀剂和杀菌灭藻剂等方法来处理循环水。化学法操作简单,但是会增加试剂使用成本,而且投加的试剂随着排污进入环境中还会造成进一步的污染。磁场处理法具有成本低、操作简单和无需添加化学试剂的特点且可以同时完成除垢、防腐和杀灭微生物的任务,具有广阔的应用前景。本课题针对电厂冷油器和凝汽器的结垢、腐蚀和微生物滋生的问题进行了深入研究,结合待处理管件的实际情况设计了应用于冷油器和凝汽器的超强磁水处理方案。冷油器方案采取磁处理模块外置的方式,凝汽器方案采用磁处理模块内置的处理方式。同时该课题设计了一套超强磁水处理实验装置,该实验台能够模拟循环水系统的工作环境,用以测试所设计的超强磁水处理器的实际使用效果,并且研究影响超强磁水处理器除垢、防腐和杀菌灭藻效果的因素,对超强磁水处理器的改进和优化提出指导意见。最后,从节水量、节煤量、药剂节约量和压损量四个方面对超强磁水处理器的经济性进行分析。最终得出该设备的安装每年能够为通辽发电总厂三号机组降低215.2万元的运行费用。

费建志,于天津,曹静[5]（2009）在《浅谈永磁水处理器在太阳能热水系统中的应用》文中研究指明采用永磁水处理器对太阳能热水系统循环水除垢防垢,处理效果,经济效益分析,存在的问题。

胡晓花[6]（2009）在《磁场在循环冷却水系统中的应用》文中研究表明文章通过磁水处理器的设计及试验,研究了磁场对CaCO3结晶的影响,并监测了溶液电导率随时间的变化情况,结果显示,磁场既对新水垢的生成具有阻碍作用,还可以溶解已经形成的老垢。

胡晓花,卫江红[7]（2008）在《循环冷却水物理处理装置》文中进行了进一步梳理将电、磁、超声复合场作用于空调系统循环冷却水的模拟系统,结果表明,复合场能有效地防止碳酸钙水垢的形成,并能增加碳酸钙和硫酸钙在水中的溶解度,进而达到去除老垢的作用,是一种无污染、效果良好的循环冷却水处理方法。

夏静,董滨,韩柏平[8]（2007）在《物理场水处理器的应用与分类研究》文中进行了进一步梳理笔者在物理场水处理器的组成结构和作用原理的基础上,依据相关国家行业标准,将其分成了三大类,并对各类物理场水处理器作了简要的说明。其中,重点阐述了电子式水处理器的分类、命名、原理、组成结构及选用安装要求等。

胡晓花,刘伟[9]（2007）在《电、磁、超声复合场在景观水处理方面的应用研究》文中研究表明阐述了景观水污染特点及危害,介绍电、磁、超声复合场在景观水处理方面的实验研究,研究结果表明其能有效地杀菌灭藻,是一种新型的景观水处理方法.

胡晓花[10]（2006）在《电、磁、超声复合作用于水处理方面的应用研究》文中认为本文介绍了电、磁、超声复合场作用于循环冷却水阻垢、溶垢、杀菌灭藻实验研究，探讨其初步机理，为电、磁、超声复合场水处理技术的工业和生活应用提供了理论依据。研究表明： 在定性强化阻垢实验中（为提高水的硬度和碱度，在冷却水中加入NaHCO3、CaCl2分析纯固体），加热条件下，经电、磁、超声复合场处理的循环冷却水，其电导率随处理时间增加基本保持不变，无白色晶体沉淀，而对照组电导率下降，桶壁及底部有CaCO3晶体析出；CaCO3和CaSO4过饱和溶液经电、磁、超声复合场处理后，电导率随处理时间增加而增大，对照组电导率保持不变，这说明电、磁、超声复合作用使CaCO3和CaSO4晶体在水中溶解度增加，即水溶解CaCO3和CaSO4的能力增强。这是因为高压静电场改变了水的结构，生成了更多钙的水合离子，抑制了成垢阴阳离子的结合及CaCO3晶体析出；磁致胶体效应加快了冷却水内部的结晶作用，使水垢呈现出能被水流带走的松软的泥渣状态；超声波缩短了成垢物质的成核诱导期，减小了积垢的沉积速率，空化作用使老垢破碎而脱落。 随电、磁、超声复合场处理时间的增加，循环冷却水中的细菌不断衰亡。处理时间88h后，处理组细菌总数为0.07×106个／ml（未处理时为13.0×106个／ml），杀菌率达99.7％。对照组循环冷却水中的细菌总数随时间增加处于上升趋势。电、磁、超声复合场处理组OD678、OD720、OD750值随时间增加，各值震荡上升，叶绿素含量在前16h内呈上升趋势，后细胞破裂，至88h，叶绿素含量降为0.072（未处理时为0.433），灭藻率达到94.3％。对照组各值处于下降趋势，叶绿素含量呈震荡上升的趋势，说明蓝藻不断生长繁殖，数量增加。这是因为： 1．电、磁、超声复合场处理改变了水的结构，活性氧破坏生物细胞的离子通道，改变其生存的生物场，使之丧失生存条件；超氧阴离子自由基破坏细菌的生物膜和细胞核，破坏碳水化合物及蛋白质，引起酶功能的失调，破坏细胞膜内外电解质的平衡，最终导致细胞突变、

### 二、磁水处理器的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、磁水处理器的应用（论文提纲范文）

#### （1）磁场抑垢除垢性能及作用机理研究进展（论文提纲范文）

引言

1 磁场抑垢除垢方法与设备

1.1 永磁水处理器

1.2 高频电磁水处理仪

2 磁场抑垢除垢研究

3 磁场抑垢除垢作用机理推测

3.1“洛伦兹力”机理

3.2“磁致胶体效应”机理

3.3“晶体转换”机理

3.4“自由能定律”机理

4 磁场抑垢除垢存在的主要问题

4.1 影响因素复杂

4.2 成垢溶液多为模拟溶液

4.3 作用机理不统一

5 结论

#### （3）磁水处理器对水环真空泵除垢防垢的应用（论文提纲范文）

1 磁水处理器的工作原理[1]

2 水环真空泵水侧污垢的形成

3 磁水处理器的功能[2]

3.1 防垢作用

3.2 除氧阻锈防腐作用

3.3 除垢作用

3.4 杀菌灭藻作用

4 磁水处理器的安装实例

5 结语

#### （4）基于超强磁的循环水系统水处理设备的应用及分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的背景及意义

1.2 火电厂水处理现状

1.2.1 防垢除垢措施

1.2.2 防腐措施

1.2.3 杀灭微生物措施

1.3 超强磁技术的发展及存在的问题

1.4 课题主要研究内容

第2章 超强磁水处理器作用机理研究

2.1 超强磁水处理器防垢除垢机理研究

2.1.1 结垢理论分析

2.1.2 超强磁防垢除垢理论分析

2.1.3 影响磁场阻垢除垢效果的因素

2.2 超强磁水处理防腐机理研究

2.2.1 循环水系统管道腐蚀的机理分析

2.2.2 超强磁水处理器防腐的机理

2.3 超强磁杀灭微生物研究

2.3.1 循环水系统微生物滋生的原因

2.3.2 超强磁水处理器杀灭微生物的原理分析

2.4 本章小结

第3章 超强磁水处理试验系统设计

3.1 实验器材

3.1.1 实验设备及材料

3.1.2 实验试剂介绍

3.1.3 实验所需试剂配制

3.2 实验方法

3.2.1 超强磁水处理防垢除垢效果实验方法

3.2.2 超强磁防腐效果实验方法

3.2.3 超强磁杀菌灭藻效果实验方法

3.3 实验方案的后续工作

3.4 本章小结

第4章 超强磁技术方案设计及实施

4.1 课题依托工程简介

4.1.1 机组概况

4.1.2 通辽发电总厂3号机组水处理现状

4.2 超强磁水处理器应用于冷油器的技术方案

4.3 超强磁应用于凝汽器的技术方案

4.4 现场使用效果分析

4.5 本章小结

第5章 超强磁应用于凝汽器的经济性分析

5.1 循环水排污损失水量计算

5.2 节能分析计算

5.3 化学药剂费用计算

5.4 压损的经济性分析

5.5 总的经济效益计算

5.6 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 下一步工作

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （5）浅谈永磁水处理器在太阳能热水系统中的应用（论文提纲范文）

1. 磁化水处理技术方案

1.1 作用原理

1.2 高梯度磁场的效果

1.3 防除垢作用机理

1.4 系统除锈防腐作用机理

1.5 杀菌灭藻作用机理

1.6 安装运行方式

2. 永磁水处理技术效果对比

3. 社会经济效益分析

4. 存在问题

5. 结论

#### （6）磁场在循环冷却水系统中的应用（论文提纲范文）

1 磁水处理器的设计

2 试验系统和试验方法

3 试验结果及讨论

3.1 磁场的阻垢效果

3.2 磁场的除垢效果

4 结论

#### （8）物理场水处理器的应用与分类研究（论文提纲范文）

1 内磁式水处理器

1.1 配置与原理

1.2 选用与安装要求[5]

2 电子式水处理器

2.1 结构说明

2.2 选用与安装要求[6]

2.3 作用原理

3 射频式物理场水处理器

3.1 配置与原理

3.2 选用与安装要求[11]

#### （9）电、磁、超声复合场在景观水处理方面的应用研究（论文提纲范文）

1 景观水中的菌藻特征及危害

2 实验装置及方法

2.1 实验装置

2.2 实验方法

3 实验结果与分析

3.1 杀菌

3.2 灭藻

1) 处理组与未处理组的OD678、OD720、OD750值

2) 对蓝藻细胞的显微摄影结果

4 结论

#### （10）电、磁、超声复合作用于水处理方面的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.1.1 水资源的分布

1.1.2 循环冷却水处理的必要性

1.1.3 循环冷却水处理的方法

1.2 国内外研究现状

1.2.1 高压静电水处理技术的研究现状

1.2.2 磁场水处理技术的研究现状

1.2.3 超声波水处理技术的研究现状

1.3 课题研究的内容和方法

2 水的结构性质

2.1 水的特性与结构

2.1.1 水的异常特性

2.1.2 水分子的结构

2.2 水垢的形成

2.2.1 析晶污垢

2.2.2 生物污垢

3 实验装置的研制

3.1 脉冲高压静电水处理装置的设计

3.1.1 脉冲高压电源的设计

3.1.2 离子水处理器的设计

3.2 磁水处理器的设计

3.2.1 磁水处理器的工作原理

3.2.2 磁水处理器的设计与安装

3.3 超声波水处理器的设计

3.3.1 超声波水处理器的工作原理

3.3.2 超声波水处理器的设计与安装

4 阻垢、除垢实验研究及其机理分析

4.1 阻垢实验

4.1.1 实验装置：

4.1.2 实验仪器

4.1.3 实验步骤：

4.1.4 实验结果

4.2 电、磁、超声复合处理对水溶解CaCO_3、CaSO_4能力的影响

4.2.1 实验装置

4.2.2 实验结果及分析

4.2.3 结论：

4.3 机理探讨

4.3.1 脉冲高压静电场阻垢机理探讨

4.3.2 磁场阻垢机理探讨

4.3.3 超声场阻垢机理探讨

4.3.4 超声波——静电场协同效应

5 电、磁、超声复合作用杀菌灭藻性能影响研究

5.1 循环冷却水系统杀菌灭藻现状

5.2 菌藻的结构

5.2.1 细菌

5.2.2 蓝藻

5.2.3 酶

5.3 实验

5.3.1 实验装置

5.3.2 实验准备

5.3.3 细菌总数的测定

5.3.4 藻类的测定

5.4 杀菌灭藻机理初探

5.4.1 脉冲高压静电场的杀菌灭藻机理

5.4.2 磁场的杀菌灭藻机理

5.4.3 超声波的杀菌灭藻机理

6 结论

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

### 四、磁水处理器的应用（论文参考文献）

- [1]磁场抑垢除垢性能及作用机理研究进展[J]. 陈小砖,李硕,盛伟,任晓利. 热能动力工程, 2018(10)

- [2]磁场对水蒸发的影响及磁水处理器在凝汽器缓垢节能上的应用[J]. 周世超,李宝山,靳延超,林永会. 磁性材料及器件, 2018(05)

- [3]磁水处理器对水环真空泵除垢防垢的应用[J]. 靳延超,綦远平,周世超,王磊,林永会. 煤炭科技, 2018(02)

- [4]基于超强磁的循环水系统水处理设备的应用及分析[D]. 曹晟磊. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [5]浅谈永磁水处理器在太阳能热水系统中的应用[J]. 费建志,于天津,曹静. 中国住宅设施, 2009(12)

- [6]磁场在循环冷却水系统中的应用[J]. 胡晓花. 内蒙古科技与经济, 2009(08)

- [7]循环冷却水物理处理装置[J]. 胡晓花,卫江红. 机械工程与自动化, 2008(04)

- [8]物理场水处理器的应用与分类研究[J]. 夏静,董滨,韩柏平. 四川环境, 2007(06)

- [9]电、磁、超声复合场在景观水处理方面的应用研究[J]. 胡晓花,刘伟. 德州学院学报, 2007(02)

- [10]电、磁、超声复合作用于水处理方面的应用研究[D]. 胡晓花. 山东大学, 2006(12)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/9551d73d3251ec313d72f6b0.html