# 运用技术手段提高网络机房的管理水平

### 一、利用技术手段 提高网络机房的管理水平（论文文献综述）

王晓霞,高翠珍,史双双,安凯杰,薛锦明,薛生瑞[1]（2021）在《地震台站网络机房安全保护与日常维护策略》文中指出现阶段,地震台站网络机房设备对于国民日常生产生活具有无可替代的作用,并且随科学技术的提高,地震台站网络机房设备的功能也逐渐增强,同时这也增加了其出现运行故障的可能性。对此,必须寻求最佳网络机房设备安全保护与日常维护,这对于延长地震台站网络机房使用寿命具有重要作用。

陈文智[2]（2021）在《一种网络机房智能管理助手的设计》文中认为随着网络机房数据服务业务的不断拓展,机房的规模不断扩大,硬件设施数量与种类不断增多,如何智能化进行网络机房管理成为一项研究课题。本文给出了一种网络机房智能管理助手的设计方法,对软件整体架构进行了设计,对数据库构建、智能辅助策略析出等技术进行了阐述,对丰富智能化管理系统构建理论具有一定意义。

袁成成[3]（2020）在《六安经济技术开发区管委会智能化系统工程的设计与研究》文中研究说明随着互联网的不断发展,智能化正逐渐渗透我们生活中的方方面面,也正被广泛用于各类现代化新型楼宇中。跟上现代化网络信息发展的潮流,有针对性的运用当下正在迅速发展的信息通信技术和计算机网络系统技术加强楼宇的智能化建设,是促进管委会招商大楼及其附属区域稳定发展的重要途径,也是提高招商大楼服务能力和现代化层次的关键。因而强化智能化系统的规划设计是开发区管委会适应未来信息化发展的基础性环节,是综合管理中不容忽视的问题。前期整个系统的规划设计对后期的建设起着关键性的决定作用,系统而全面的做好这关键的第一步,对开发区管委会未来整体运营都起到至关重要的作用。本文以六安开发区管委会招商大楼及附属楼宇智能化重建为研究对象,在经过仔细调研和分析建筑物结构特点及实际需求后,按照现在国家相关标准,对综合安防系统、机房改造系统、综合布线系统及信息安全系统等进行了规划方案的设计。本文针对开发区管委会智能化建设需求,根据建筑物的工程结构,选择了智能化系统中重要的四方面:综合安防系统、机房改造系统、综合布线系统和信息安全等级保护。本文对这四个建设系统的进行了具体分析和设计,并结合实际制订了与其相适应和配套的各项子系统运行管理的规划设计方案。按照现有的行业规范标准,采取先进设计理念对管委大楼进行了较为详尽的设计,其最终目的是改善六安开发区管委会原有落后的网络和安防系统环境,适应当下和未来信息时代的发展,提高园区安防环境,提高工作效率,并为开发区的智慧园区建设做好铺垫。

黄凯,王智远,杨玥,刘奕彪[4]（2020）在《既有办公建筑能效提升低成本改造技术应用模式及实践》文中研究指明本文通过对既有办公建筑能效提升技术的全面梳理,并通过建筑能源审计和能源诊断的工作,提出菜单式的能效提升方案。在此基础上,业主结合自身特点,选择适宜于建筑的一些技术,列入工作计划,逐步进行改造。本文通过3个机关办公建筑能效提升的低成本改造技术路线实践表明,改造成本投入较低,节能效果明显。

刘东东,黄鸿,张炜玲,李文杰,王广,莫楚明[5]（2020）在《通信网络机房设备三维可视化监控研究》文中指出针对当前通信网络机房设备三维可视化监控方法去噪效果差、响应时间长的问题,提出通信网络机房设备三维可视化监控研究。通过机房设备与模型的关联构建机房设备的三维模型,在三维模型建立基础上,采用时域去噪法对机房设备监控图像进行去噪,通过智能调整,实现设备资源可视化,采用温度传感器对温度数据进行电信号处理,实现温度可视化,通过烟雾传感器和漏水监测绳实现信号转换,实现故障报警可视化,至此完成通信网络机房设备三维可视化监控研究。对比实验结果表明,所提监控方法的峰值信噪比较高,监控操作响应时间较短。说明所提监控方法更具有优势。

龚雪鹏,陈余明,郭江,吴劲松[6]（2020）在《模块化数据中心机房在市县级气象部门的应用》文中研究表明为了推进气象信息化支撑能力建设,对毕节市气象局网络机房进行模块化升级改造,充分考虑可靠性、可扩展性、节能与环保性等因素,采用华为FusionModule800小型微模块数据中心解决方案。该方案采用一体化理念,集成了机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统和综合布线系统,既满足当前气象信息网络的各项需求,又满足面向未来气象业务快速增长的发展需求。本文重点对该方案架构和设计进行介绍,探讨模块化数据中心机房在市县级气象部门的应用。

魏春燕,张波[7]（2020）在《域控制器在网络机房管理中的应用》文中研究说明1引言利用Windows域控制服务器对网络实验室管理模式进行构建,使管理员可以对网络资源和用户信息实现智能化、自动化管理,在学校机房管理中具有良好的推广价值。2学校网络机房管理现状2.1存在的问题学校网络实训机房要提供学生上网服务,需要对学生机进行频繁地维护、升级,因此机房维护工作量非常大,个别学生还会不自觉地下载一些课外软件,严重影响上课的正常秩序,也占用了机房的带宽。因此网络机房的管理要综合考虑并通过先进的技术手段进行管理。

林向佳[8]（2020）在《X供电公司信息网络机房改造工程质量控制研究》文中进行了进一步梳理模块化机房数据中心是近几年机房改造的趋势,这套系统整合了各类软件、硬件及辅助设施。由于时代的发展和科技的迅猛提升,在当今我国的各个领域都已经大量应用了模块化机房。随着X供电公司生产经营办公需求的日益增长,模块化机房的建设已经是势在必行,模块化机房作为当前机房建设领域最火的概念之一,其整体设计的思路、架构、设备都是对信息网络机房运行性能的巨大提升。而X供电公司信息网络机房改造工程,为了能够达到其预设的施工目标,工程的质量控制及管理则变得尤为重要,是X供电公司信息网络机房改造工程建设完成度的体现,是达到工程质量控制的重点。本文以工程质量控制相关概念、质量控制理论基础及相关实际为基础,针对X供电公司信息网络机房改造工程质量控制进行了深入研究,先是对X供电公司信息网络机房改造工程概况及建设目标做了介绍,接下来对工程实施过程中可能遇到的质量控制问题及影响工程质量的各类因素进行了深入的分析,包括人员、设备、材料、资金因素,以及各分项工程和工程各阶段的质量控制要点,接下来深入分析了X供电公司信息网络机房改造工程各分项工程及工程各阶段质量控制方案,最后对工程质量控制保障措施进行了研究,包括工程质量控制的组织保障措施、制度保障措施、技术保障措施及人员保障措施。本文旨在通过X供电公司信息网络机房改造工程的质量控制研究,制订一套科学合理并能够实际运用的质量控制体系,以保障实际工程建设质量,同时为其他相关工程的实施提供可参考的资料。

李群[9]（2020）在《网络机房稳定运行的问题及解决方法》文中指出本文首先分析了网络机房管理以及维护的意义与重要性,其次对网络机房管理维护价值进行探讨,在此基础上严格编制了网络机房管理制度,并对网络机房管理以及维护模式的有效应用进行了研究。

张伟[10]（2020）在《高校公用计算机网络机房的维护技术》文中指出随着科学技术的快速发展,信息技术如雨后春笋般出现在我们的生活,并潜移默化地改变着我们的生活。当前,信息技术已广泛应用于各行各业并取得了可喜的成果。作为信息技术的重要构成,计算机在各阶段教学中使用得最早,应用得也最为广泛。近年来,人们对接受教育的重视程度越来越高,随着准入门槛的降低,每年新增大量的大学生,使得高校公用计算机房的使用频率越来越高,给日常维护和管理提出了更高的要求。本文从计算机房管理维护的重要意义入手,详细探讨当前高校计算机机房管理维护的现状,并从软、硬件两方面提出维护策略,力求为高校共用计算机房维护工作的开展工作增添助益。

### 二、利用技术手段 提高网络机房的管理水平（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、利用技术手段 提高网络机房的管理水平（论文提纲范文）

#### （1）地震台站网络机房安全保护与日常维护策略（论文提纲范文）

1 地震台站网络机房设备安全保护与日常维护现状及问题

1.1 网络机房设备有限

1.2 缺少专业的设备安全保护与日常维护人员

1.3 地震台站工作人员的破坏性较大

2 加强地震台站网络机房设备维护规范化管理

2.1 加强对地震台站工作人员的安全保护与日常维护管理

2.2 提高设备维修管理人员的综合素质

2.3 重视软硬件设施的管理与维护

2.4 提高地震台站网络机房病毒管理水平

2.5 加强地震台站网络机房安全策略

3 结束语

#### （2）一种网络机房智能管理助手的设计（论文提纲范文）

1 系统架构设计

2 关键技术

2.1 数据库设计

2.2 Web服务的绑定

2.3 智能人机交互

#### （3）六安经济技术开发区管委会智能化系统工程的设计与研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 论文背景及研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究

1.2.2 国内研究

1.3 课题来源和主要研究项目

1.4 研究内容

第二章 系统工程要求及相关概念

2.1 相关概念

2.1.1 智能化

2.1.2 智能建筑

2.1.3 云技术

2.1.4 物联网

2.2 开发区管委会办公楼宇智能化总述及整体要求

2.2.1 项目概况和目标

2.2.2 系统工程整体要求

2.3 设计依据

第三章 系统设计研究

3.1 综合安防系统设计

3.1.1 现状分析

3.1.2 系统概述

3.1.3 设计原则

3.1.4 系统功能需求

3.1.5 应用场景设计

3.1.6 系统部署设计

3.2 机房改造系统设计

3.2.1 机房现状

3.2.2 系统概述

3.2.3 设计原则

3.2.4 机房环境需求

3.2.5 机房部署设计

3.2.6 系统功能设计

3.3 线路及网络改造

3.3.1 子系统介绍

3.3.2 管委会综合布线系统

3.4 网络安全

3.4.1 信息安全等级保护

3.4.2 安全组件

第四章 智能化系统升级改造的困难性和解决措施

4.1 困难性

4.2 拟解决的办法与措施

第五章 总结与展望

5.1 本文工作总结

5.2 未来工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

#### （5）通信网络机房设备三维可视化监控研究（论文提纲范文）

0 引言

1 通信网络机房设备三维可视化监控方法的设计与实现

1.1 机房设备三维模型构建

1.2 机房设备图像去噪

1.3 设备资源可视化

1.4 温度可视化

1.5 故障报警可视化

2 实验分析

2.1 实验过程

2.2 实验结果

3 结束语

#### （6）模块化数据中心机房在市县级气象部门的应用（论文提纲范文）

1 现状分析

2 方案架构与设计

2.1 总体架构

2.2 结构系统

3 效益分析

3.1 安全可靠性

3.2 可扩展性

3.3 可管理性

4 结束语

#### （7）域控制器在网络机房管理中的应用（论文提纲范文）

1 引言

2 学校网络机房管理现状

2.1 存在的问题

2.2 解决的方法

3 域模式的管理原理及特色

4 域管理模式构建方法

4.1 域控制器安装

4.2 域控制器的配置

4.3 创建域用户组

4.4 配置组策略

5 结束语

#### （8）X供电公司信息网络机房改造工程质量控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及目的意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的与意义

1.2 国内外研究现状及评述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 国内外研究评述

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

第2章 X供电公司信息网络机房改造工程概况及质量控制要点

2.1 工程概况

2.2 工程建设方案与技术标准

2.2.1 工程建设方案

2.2.2 工程技术标准

2.3 工程质量主要影响因素

2.3.1 工程各阶段质量主要影响因素

2.3.2 各分项工程质量主要影响因素

2.4 工程质量控制要点

2.4.1 工程各阶段质量控制要点

2.4.2 各分项工程质量控制要点

2.5 本章小结

第3章 X供电公司信息网络机房改造工程质量控制方案

3.1 工程质量控制的目标和总体框架

3.1.1 工程质量控制目标

3.1.2 工程质量控制原则

3.1.3 工程质量控制总体框架

3.2 各阶段工程质量控制方案

3.2.1 PDCA循环法在工程各阶段质量控制中的应用

3.2.2 工程准备阶段质量控制方案

3.2.3 工程施工阶段质量控制方案

3.2.4 工程竣工验收阶段质量控制方案

3.3 各分项工程质量控制方案

3.3.1 机柜安装工程质量控制方案

3.3.2 配电工程质量控制方案

3.3.3 制冷系统工程质量控制方案

3.3.4 监控系统工程质量控制方案

3.3.5 综合布线工程质量控制方案

3.3.6 消防系统工程质量控制方案

3.4 本章小结

第4章 X供电公司信息网络机房改造工程质量控制保障措施

4.1 工程质量控制组织保障

4.1.1 设立专门的质量控制机构

4.1.2 明确机构人员岗位职责

4.2 工程质量控制制度保障

4.2.1 例会制度

4.2.2 培训制度

4.2.3 激励制度

4.2.4 监督制度

4.3 工程质量控制技术保障

4.3.1 图纸会审

4.3.2 强化施工技术交底

4.3.3 建立质量控制信息管理系统

4.4 工程质量控制人员保障

4.5 工程质量控制资金保障

4.6 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简介

#### （9）网络机房稳定运行的问题及解决方法（论文提纲范文）

1 管理以及维护的意义与重要性分析

1.1 管理以及维护的意义

1.2 管理以及维护的重要性

1.2.1 计算机操作系统以及软件管理维护的重要性

1.2.2 机房硬件资源管理以及维护的重要性

1.2.3 网络关键技术的重要性

2 网络机房管理维护价值分析

2.1 安全价值

2.2 功能价值

2.3 效率价值

3 严格编制网络机房管理制度

3.1 针对人员行为提出规范要求

3.2 针对人员出入，编制相应的管理要求

3.3 针对设备操作编制要求

4 网络机房管理以及维护模式的有效应用

4.1 养成良好的记录习惯

4.2 预防病毒对网络机房的攻击

4.3 针对机房环境开展相应的保护措施

4.4 软件质量管理

4.5 加强网络机房的消防监控

4.6 强化对人员安全意识的培养

5 结语

#### （10）高校公用计算机网络机房的维护技术（论文提纲范文）

1 高校公用计算机网络机房的维护的重要意义

2 高校公用计算机网络机房的管理现状

2.1 计算机硬件配备不统一

2.2 使用频率过高

2.3 网络病毒

2.4 缺少良好的使用习惯

3 公用网络机房的维护技术

3.1 计算机硬件维护技术

3.1.1 显示器问题

3.1.2 内存问题

3.1.3 显卡问题

3.1.4 CPU问题

3.2 软件维护技术

3.2.1 GHOST软件技术

3.2.2 还原精灵技术

4 管理工作

5 结束语

### 四、利用技术手段 提高网络机房的管理水平（论文参考文献）

- [1]地震台站网络机房安全保护与日常维护策略[J]. 王晓霞,高翠珍,史双双,安凯杰,薛锦明,薛生瑞. 网络安全技术与应用, 2021(05)

- [2]一种网络机房智能管理助手的设计[J]. 陈文智. 电子世界, 2021(05)

- [3]六安经济技术开发区管委会智能化系统工程的设计与研究[D]. 袁成成. 合肥工业大学, 2020

- [4]既有办公建筑能效提升低成本改造技术应用模式及实践[A]. 黄凯,王智远,杨玥,刘奕彪. 2020国际绿色建筑与建筑节能大会论文集, 2020

- [5]通信网络机房设备三维可视化监控研究[J]. 刘东东,黄鸿,张炜玲,李文杰,王广,莫楚明. 自动化与仪器仪表, 2020(08)

- [6]模块化数据中心机房在市县级气象部门的应用[J]. 龚雪鹏,陈余明,郭江,吴劲松. 网络安全技术与应用, 2020(08)

- [7]域控制器在网络机房管理中的应用[J]. 魏春燕,张波. 计算机与网络, 2020(14)

- [8]X供电公司信息网络机房改造工程质量控制研究[D]. 林向佳. 哈尔滨理工大学, 2020(02)

- [9]网络机房稳定运行的问题及解决方法[J]. 李群. 电子技术与软件工程, 2020(11)

- [10]高校公用计算机网络机房的维护技术[J]. 张伟. 通讯世界, 2020(03)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/980cdae3dd086d0d6cc9fa6c.html