# 后备电源自动切换开关装置的保护与拒接事故

### 一、备用电源自动投切装置的保护拒动事故（论文文献综述）

闵鑫[1]（2020）在《基于谓词逻辑的电网事故处理系统的设计与开发》文中研究表明随着社会经济的发展和电网规模的扩大,事故后故障设备的迅速判别和恢复成为电网安全稳定运行的关键;而伴随智能电网的建设,目前调度端已经基本实现了信息化和自动化,调度工作也开始由经验型调度向分析型调度转变,对于利用人工智能技术实现事故的智能决策和自动处理已具备相当的研究条件和现实意义。本文以调度平台现有功能为基础,结合人工智能技术实现对110k V城市电网故障的事故处理系统的设计与开发。本文首先对故障处理系统的功能架构进行设计。根据实际事故处理流程确定相关功能模块,并对模块间的调用关系和技术路线进行说明;再以调度平台EMS和OMS系统为基础,构建了不同数据源间的交互格式和接口方案。之后构建了一套实现电网故障知识准确表达的知识表示模型。系统基于专家系统架构实现电网故障的判断和故障后方案的生成;本文结合谓词逻辑与面向对象思想对电网设备对象进行类别层次划分,并对对象类别间的属性和关系进行约束定义,再以产生式规则形式对故障处理的相关措施与依据进行表达,相较于传统专家系统有着更好的知识表达能力且通用性更强。接着针对故障判断时故障报文误报漏报、相关设备误动拒动等不确定情况,基于知识表示模型设计了一种考虑不确定因素的电网故障的事故链推理方法。首先依据不同类别故障报文的关联性给出报文校核原理,之后将一二次设备的动作逻辑表示成谓词规则对故障范围内的疑似故障设备进行事故链推理,最终通过对故障发生概率的定量计算筛选出最佳诊断结果,实现故障原因和发展过程的准确判断。最后结合实际案例对系统的具体实现进行说明。首先交代了系统的界面设计,之后分别以实际的线路故障案例和主变故障案例对系统的整个处理过程进行测试说明,从处理效果与人工处理基本一致对系统的智能性和有效性进行了验证。

吴睿雅[2]（2020）在《MMA装置和SAR装置变电所供配电及综合自动化系统设计》文中认为MMA装置和SAR装置属于石油化工企业生产装置,其生产环境属于爆炸危险区域,工艺装置之间联系紧密,稍有不慎可能会打乱其中关键的生产环节,造成经济损失。因此,该生产装置变电所的设计是在进行整个装置工程设计中的一个重要环节,关系到整个生产装置的平稳、安全、可靠运行,同样关系到国民经济的稳定发展。本文根据MMA装置和SAR装置的特点,使该装置变电所内的供配电设计保障了供电系统的连续性、灵活性、安全性;综合自动化系统设计实现了该装置变电所的无人值守,而无人值守取决于综合自动化系统的可靠性,随后本文选取了合适的分析方法,对已设计出的综合自动化系统进行了可靠性分析。本文针对这两套装置设计的变电所供配电及综合自动化系统对于降低人工成本、减少人为误操作、保障人员安全,实现工业自动化具有重要意义。本文的目标是针对MMA和SAR生产装置的特点,设计出一套供电连续性好、自动化可靠性高、能实现无人值守的装置变电所,并应用于工程实践,其主要研究内容和创新点如下:1.针对MMA装置和SAR装置的特点,对为这两套装置供电的装置变电所提出了一个供配电设计流程和方法。2.结合上级区域变电所提供的数据、电源条件以及MMA装置和SAR装置的用电负荷条件,对已提出的供配电设计流程和方法进行相应的分析和计算,根据计算结果对主要的一次电气设备进行了选择,并对一次设备进行了验证。3.针对已设计出的变电所供配电一次系统,提出了对变电所的二次系统进行功能整合的方法,并能使上级区域变电所对本级变电所进行监控和管理,实现本级变电所的无人值守。4.针对已设计出的综合自动化系统,选取合适的分析方法,对该系统冗余结构和非冗余结构这两种情况下相同顶事件发生的概率进行比较,通过理论分析证明在实现该变电所无人值守的同时,变电所内的综合自动化系统采用冗余结构的重要性。本文研究和设计的供配电系统和综合自动化系统,符合本项目生产装置所需、符合国家标准、规范等要求,自二零一九年九月份开车以来,供配电系统运行良好,综合自动化系统反映的供配电系统数据和画面显示准确,自动化系统故障率低,在石油化工企业类似项目中具有代表性,体现出实际应用价值。

徐颖[3]（2019）在《基于遗传算法的电力系统故障诊断研究》文中进行了进一步梳理随着电力系统规模的不断扩大,区域互联成为未来中国电网的发展趋势,电网的结构单元数量及类型越来越多,给电力系统的故障诊断带来严峻挑战。当前主流的故障诊断技术仍然停留于经验识别法、大致估测法,无法满足现代电网的需求,种种局限性给电网的安全稳定运行、高质量供电带来巨大困扰。因此针对以上问题本文提出了一种基于改进型遗传算法的电力系统故障诊断方法,能够有效解决大电网故障诊断难、诊断位置不精确等问题。为了展开本文课题,首先需要对电力系统进行故障诊断模型的识别及建模,提出一种以输入电力系统各元器件的状态信息为基础,将故障诊断问题转化为含约束的0-1整数规划的建模方法。为了考虑电力系统中存在的大量自动重合闸,本文引入重合闸的贡献权数,给出了针对不同继电保护装置的贡献权数计算表达式,有效地模拟了更为真实的大电网,同时解决了电力系统故障诊断信息经常性不完整等问题,从而在该方法可以有效地适应各种故障信息缺失、信息较少的诊断场景。本文提出了改进遗传算法进行目标函数的优化求解,并对遗传算法中的编码方式进行改进,采用了区域编码的方式,有效地增加了物种的多样性,并通过Python语言进行算法实现,得到最优的目标函数值,对电力系统的故障点进行有效判断。为了证明所提方法的有效性,本文采用内蒙古某变电站的实例进行测试。结果表明,仿真计算结果精确合理,符合现场实际情况。

袁倩媚[4]（2019）在《广东电网220kV系统安稳备自投一体化的应用研究》文中提出在220kV系统中,安稳装置和220kV备自投装置在系统的安全稳定控制和供电连续可靠方面发挥着举足轻重的作用,广东电网很多220kV枢纽变电站都同时配置安稳执行站和220kV备自投装置。但在实际运行中发现两种传统装置存在相当一部分二次回路重复接入问题。一方面,这增加了220kV系统二次回路的复杂性和重复性,另一方面也在日常运行维护、调试工作中带来潜在风险。因而,需要进一步优化两种安全自动装置,对它们的外部基本条件、功能逻辑进行资源最优整合,进一步提高广东电网的安全自动化水平。本论文基于目前广东电网220kV变电站的安稳装置、备自投装置的应用现状,从两种装置的输入输出配置、功能缺陷、运行维护等方面研究,提出一体化方案设想,形成集成广东电网稳控系统的终端执行站功能和备自投功能的一体化模型。在此基础上,论文着重对备自投功能和稳控功能两者间既需独立判断又需协调融合的采集量分配、定值统一、动作配合等问题进行了分析研究,解决了两者一体化协调配合问题;对两套装置的备自投运行方式适应性、切负荷策略、无故障跳闸判据等方面提出改进优化策略,解决了原装置各自存在的缺陷问题。此外,基于实时信息的综合安自装置控制系统机房模拟环境测试,对装置进行了系列动模试验和联调试验,有效说明了安稳备自投一体化的准确度和可靠性。本文的相关工作,能促进综合安全自动装置同步实现传统的安稳装置和220kV备自投装置的功能,满足220kV变电站承担电网安全稳定控制和供电可靠性的重要使命,具有良好的实用价值。

赵柄鑫[5]（2019）在《风力电源对电网继保的影响及继保配置研究》文中研究指明以前的电力系统网络大多是以集中式大电网的形式存在,此电力系统结构下的大电网原本就不易及时跟踪其网络中的负荷变化,而随着分布式电源的复杂程度增加、网络分布庞杂多变且随机性增大,从而对电网二次侧的各类自动装置、继保装置产生一定的负面影响,并破坏其正常、可靠的运行状态。在研究风力发电或风力电源对电网二次侧影响的时候,本文按照风力电源在配电网中接入的位置予以分类,并分析风力电源在不同的接入位置时对短路电流造成的影响,并针对这些影响,重新调整了原有的保护整定方案和整定值,使得保护装置工作更加的可靠安全;最后针对这些分布式电源的接入对电网造成的诸多影响,本文提出了一种基于风力电源接入电网,快切装置工作的一种方法,同时对快切装置中“快速、捕捉同期、残压与失压起动”四种切换方式下的风力发电机电压和转速予以仿真。最终从仿真结果里看到,本文提出的这种新的分布式电源切入方法,能在一定程度上减弱风电、潮汐电等此类离散电源的接入对电网造成冲击和不良影响,从而提高此类电源切换接入电网的效率。

胡海金[6]（2017）在《应急供电系统刍议》文中研究说明从我国应急供电系统的发展历程谈起,对比我国应急供电系统与IEC标准的特点,并从工程实践中常遇到的问题出发,就负荷分级不合理的问题,选择应急电源不合理的问题,两路正常电源达不到要求的问题,备用电源负荷与一级负荷中特别重要的负荷混淆的问题,消防负荷接入应急供电系统等问题进行分析,在对应急供电系统分析论证基础上例举应急供电系统典型主接线。

贾伊博[7]（2016）在《备用电源自动投入装置的分析与设计》文中研究指明随着科技和社会的不断进步,电能对人们生活的重要性也就突显出来,电能的质量也随着用电客户越来越高的要求而变得越来越好。在飞速发展的电力系统自动化的带动下,电网系统的建设规模变得越来越庞大,这也使得电力系统拥有了更加复杂化的运行方式。在供电系统继电保护中,备用电源自动投入装置扮演着十分主要的角色,当供电系统的继电保护装置切除不良运行状态或发生故障的工作电源时,备用电源自动投切装置能够实时、快速地做出动作,将负荷通过备用电源带出,从而避免事故扩大,有效的提高了供电系统的连续性和可靠性。在供电系统的发展趋势的带动下,使得备用电源自动投切装置的动作逻辑变得越来越繁杂,动作要求也越来越严格。本文对备用电源自动投切装置进行了以下三个方面的研究：备用电源自动投切装置的硬件结构、备用电源自动投切装置的软件设计以及备用电源自动投入装置在当前电力系统中的应用。在硬件方面,主要介绍了其整体结构、装置接线端子与说明,定值内容及其整定说明,包括了系统参数整定方法、保护定值整定方法、通讯参数整定方法、辅助参数整定方法等；在软件方面,在备用电源自动投入装置的软件主体融入了可编程逻辑,介绍了装置在不同的算法下的应用,包括傅里叶半波算法等；软件程序的设计有以下几个方面,包含主程序、交流数据采集程序、终止程序以及通讯程序。在备用电源自动投入装置实际的应用中,对其有流闭锁的误动作问题进行了深入的研究,并找到了解决方法。

张杰明,黄达文,潘嘉琪[8]（2015）在《区域备自投控制技术在地区电网EMS中的应用》文中研究指明针对电网复杂链式串供的变电站中传统备用电源自动投切（以下简称"备自投"）功能难以实现的问题,分析区域备自投控制技术在地区电网能量管理系统（energy management system,EMS）中的应用,说明区域备自投控制系统在EMS中建立广域备自投模型来实现实时故障恢复控制的例子,为此,设计区域备自投的总体框架,并对技术原则、模型定义、策略生成、序列执行等4个关键点进行分析。通过对站串故障时控制策略的分析,结合现场联调测试工作,给出了运行数据的指标优化措施。闭环测试与工程应用实例表明:该系统可以解决常规备自投装置动作逻辑固定、适用范围受限等问题,拓展了备自投的功能,体现智能电网的智能化特性。

陈航生,张国平,陈平[9]（2014）在《110kV变电站备用电源自动投入保护拒动事故分析及处理》文中进行了进一步梳理针对某110 k V变电站一起110 k V线路故障跳闸时全站备用电源自动投入保护拒动事故,采用原理分析、逻辑验证的方法进行分析和探讨,提出在运行和维护中需要采取的防范措施。

何硕佳[10]（2013）在《肇庆电网区域备自投技术的研究》文中认为近几年来，肇庆经济快速发展，社会不断进步，人民生活水平不断提高。在这一背景下，用户越来越重视供电的质量和供电的可靠性。如何确保全社会用电成为肇庆供电局一项社会责任。虽然近几年电网建设为提高供电可靠性作了大量投入，肇庆电网所有220kV变电站、110kV变电站均已广泛使用微机备自投，成功地用于电网电磁环网解环点控制、故障区域隔离和供电恢复。但肇庆电网仍存在网架结构薄弱、单线单变供电、长距离多站串供等影响供电可靠性的问题。且现有的常规备自投装置存在应用局限性，对肇庆地区电网供电可靠性造成极为不利的影响。变电站备自投不能完全应用于电压为110kV链式电网接线，为了解决这一局限性，同时为了达到使工作电源和与工作电源不在同一变电站的备用电源之间能协同工作、备用电源智能投入的目的，肇庆供电局着手研发适合本地区的基于EMS的区域备自投系统。本文将肇庆供电局研发的以EMS为基础的区域备自投系统作为研究对象，在考察该系统执行方案后，着重探究以EMS的区域备自投系统的功能结构，包括功能要求、功能框架组成和功能目标。区域备自投方案的形成是基于肇庆电网“四会－翠竹串”110kV链式电网接线的运作方式，在不同的运作方式下，方案不同，主要表现在充电条件、放电条件和动作逻辑等。首先收集相关信息，然后制定控制方案，最后将这些控制措施付诸行动，这是区域备自投系统运作的整个过程。该系统在全网范围内收集分析处理信息，使备自投和安全稳定设备互相配合协同工作。另外，系统自动对控制策略和电网的安全性进行校核或调整，提高了备自投动作策略的安全性。本文通过对肇庆电网基于EMS的区域备自投系统的实现进行探讨研究，表明区域备自投技术在智能电网应用中的必要性与可行性。

### 二、备用电源自动投切装置的保护拒动事故（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、备用电源自动投切装置的保护拒动事故（论文提纲范文）

#### （1）基于谓词逻辑的电网事故处理系统的设计与开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电网故障诊断的研究现状

1.2.2 电网知识表达的研究现状

1.2.3 事故处理决策研究现状

1.3 本文的主要内容与工作

第二章 事故处理系统的架构搭建与功能设计

2.1 引言

2.2 系统总体架构设计

2.3 业务流程与模块功能设计

2.3.1 报文读取与解析

2.3.2 报文校核

2.3.3 故障类型判断

2.3.4 故障情况评估

2.3.5 故障方案选择

2.3.6 故障方案执行

2.4 系统平台接口设计

2.4.1 消息队列简介

2.4.2 消息队列格式

2.5 本章小结

第三章 基于谓词逻辑的电网故障知识的表达

3.1 引言

3.2 一阶谓词逻辑的知识表达

3.2.1 基于谓词逻辑的事实表达

3.2.2 基于谓词逻辑的规则描述

3.3 基于谓词逻辑的电网故障知识的描述

3.3.1 电网概念层次的划分

3.3.2 对象类别的属性定义

3.3.3 对象类别间关系定义

3.3.4 故障处理规则的知识表示

3.4 本章小结

第四章 考虑不确定因素的电网故障诊断

4.1 引言

4.2 故障信息报文的校核

4.3 设备的动作逻辑的表示

4.3.1 二次设备动作逻辑整理

4.3.2 二次设备动作逻辑的规则表示

4.4 故障事故链的推理

4.4.1 事故链推理流程

4.4.2 故障诊断结果的判定

4.5 本章小结

第五章 事故处理系统的实现

5.1 引言

5.2 系统界面设计

5.2.1 主界面设计

5.2.2 任务总览界面

5.2.3 事故处理界面

5.2.4 历史记录查看界面

5.3 故障案例说明

5.3.1 线路案例

5.3.2 主变案例

5.4 本章小结

第六章 结论及展望

参考文献

攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （2）MMA装置和SAR装置变电所供配电及综合自动化系统设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的工程背景

1.1.1 工程概况

1.1.2 全厂供电及控制结构

1.2 课题的意义

1.3 研究现状

1.3.1 供配电系统

1.3.2 综合自动化系统

1.3.3 系统功能安全分析法

1.4 论文的主要工作

1.4.1 供配电系统研究与设计

1.4.2 综合自动化系统设计

1.4.3 综合自动化系统结构可靠性分析

1.5 论文章节安排

第二章 供配电系统的设计要求与方法

2.1 引言

2.2 负荷分级

2.2.1 装置用电负荷分级

2.2.2 企业用电负荷分级

2.3 供电电源方案

2.4 负荷计算方法分析

2.4.1 负荷计算目的和意义

2.4.2 负荷计算方法

2.5 无功补偿

2.5.1 无功补偿目的和意义

2.5.2 无功补偿方法

2.6 变压器的选择

2.6.1 变压器数量和容量选择原则

2.6.2 变压器负荷分配

2.7 供配电系统主接线设计要求

2.7.1 10k V和0.4k V系统主接线要求

2.7.2 照明系统主接线要求

2.8 短路电流计算

2.8.1 短路电流计算目的和意义

2.8.2 短路电流的计算方法

2.9 一次电气设备选择与校验

2.9.1 一次电气设备选择要求

2.9.2 一次电气设备校验要求

2.10 防雷、接地

2.10.1 建筑物防雷、接地目的

2.10.2 建筑物防雷措施

2.10.3 接地电阻要求

2.10.4 接地型式要求

2.11 本章小结

第三章 供配电系统的设计过程

3.1 负荷计算

3.1.1 负荷计算公式

3.1.2 废酸再生装置负荷列表与计算

3.1.3 甲基丙烯酸甲酯装置负荷列表与计算

3.1.4 装置负荷列表与计算

3.2 无功补偿

3.2.1 无功补偿容量计算

3.2.2 无功补偿后的总计算负荷

3.3 变压器选择

3.3.1 变压器数量和容量

3.3.2 变压器负荷分配

3.3.3 变压器的选择及负荷率

3.4 供配电系统主接线设计

3.4.1 10k V系统主接线设计

3.4.2 0.4k V系统主接线设计

3.4.3 照明系统主接线设计

3.5 短路电流计算

3.5.1 短路电流计算条件

3.5.2 短路点的选取

3.5.3 系统网络元件数据

3.5.4 短路电流计算公式

3.5.5 短路电流计算书

3.6 一次电气设备选择与校验

3.6.1 电缆的选择与校验

3.6.2 断路器的选择与校验

3.6.3 电流互感器的选择与校验

3.6.4 电压互感器的选择与校验

3.6.5 高压熔断器的选择与校验

3.7 防雷、接地设计

3.7.1 建筑物防雷分类

3.7.2 直击雷防护

3.7.3 接地电阻

3.7.4 低压系统接地型式

3.8 应用展示

3.9 本章小结

第四章 综合自动化系统设计

4.1 引言

4.2 综合自动化的结构形式

4.2.1 集中式结构

4.2.2 分层分布式结构

4.3 通信网络拓扑结构

4.3.1 星型结构

4.3.2 环型结构

4.3.3 总线型结构

4.4 通信技术

4.4.1 串行通信接口标准

4.4.2 通信网络设备

4.4.3 通信介质

4.5 综合自动化系统配置方案

4.5.1 系统架构

4.5.2 智能终端配置

4.5.3 间隔层设备组网

4.5.4 通信管理层设备组网

4.5.5 系统网络结构图

4.5.6 系统功能

4.6 画面展示

4.7 本章小结

第五章 综合自动化系统结构的可靠性分析

5.1 引言

5.2 故障树理论

5.3 故障树模型的建立

5.3.1 确定顶事件

5.3.2 建立故障树模型

5.4 故障树定性分析

5.4.1 非冗余结构分析

5.4.2 冗余结构分析

5.5 故障树定量分析

5.6 本章小结

第六章 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （3）基于遗传算法的电力系统故障诊断研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 本文课题研究的背景和意义

1.2 故障诊断技术研究的目的和内容

1.3 电力系统故障诊断技术的研究现状

1.4 论文主要工作

第二章 电力系统故障诊断模型

2.1 引言

2.2 电力系统故障诊断的数学描述

2.3 故障诊断解析模型

2.4 故障区域的查找

2.4.1 开关拒动的判定方法

2.4.2 重合闸的贡献因子

2.5 本章小结

第三章 电力系统故障诊断方法

3.1 继电保护装置类型及动作原理

3.1.1 继电保护类型及工作原理

3.1.2 开关拒动的判定方法

3.1.3 重合闸的贡献因子

3.2 各诊断方法的比较

3.2.1 基于神经网络的诊断方法

3.2.2 基于Petri网络的诊断方法

3.2.3 基于专家系统的诊断方法

3.2.4 基于遗传算法的诊断方法

3.2.5 诊断方法的比较

3.3 本章小结

第四章 电力系统故障信息的采集

4.1 引言

4.2 电力系统故障类型

4.3 故障分析流程

4.3.1 故障处理的原则

4.3.2 故障处理的措施

4.3.3 控制后台信息分类

4.4 目标函数的形成

4.4.1 目标函数的自动形成

4.4.2 故障区域的识别

4.5 本章小结

第五章 电力系统的故障诊断

5.1 Python的介绍

5.2 改进遗传算法在故障诊断的应用

5.2.1 传统遗传算法

5.2.2 遗传算法的改进

5.2.3 改进遗传算法故障诊断的流程

5.3 案例分析

5.3.1 参数设置的探究

5.3.2 传统遗传算法与改进遗传算法对比

5.3.3 单线路系统的诊断

5.3.4 中滩110Kv变电站的诊断

5.4 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

#### （4）广东电网220kV系统安稳备自投一体化的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.2 安稳备自投的发展概况

1.2.1 安稳装置研究现状

1.2.2 备自投装置研究现状

1.2.3 安稳备自投配合现状

1.3 本论文的主要工作

1.4 本章小结

第二章 广东电网220KV安稳系统和备自投应用现状分析

2.1 广东电网安稳系统和备自投应用情况概况

2.2 安稳与备自投功能缺陷分析

2.3 安稳与备自投运行维护分析

2.4 安稳与备自投相通性分析

2.4.1 稳控装置回路配置

2.4.2 备自投装置回路配置

2.5 本章小结

第三章 安稳备自投一体化实现设计

3.1 安稳备自投一体化设想

3.2 安稳备自投一体化方案设计

3.2.1 基于EMS平台的稳控一体化方案

3.2.2 一体化综合安自装置方案

3.3 安稳备自投一体化方案确定

3.4 本章小结

第四章 安稳备自投一体化方案优化

4.1 安稳备自投一体化协调配合

4.1.1 一体化装置采集量

4.1.2 装置功能定值优化

4.1.3 一体化装置动作配合

4.2 安稳备自投一体化优化研究

4.2.1 备自投适用多种接线方式优化

4.2.2 装置切负荷策略优化设计

4.2.3 无故障跳闸判据优化设计

4.3 其他方面优化改进

4.3.1 失压延时判据增加

4.4 本章小结

第五章 安稳备自投一体化的试验分析

5.1 备自投方式动模试验

5.1.1 进线备自投试验

5.1.2 母联备自投试验

5.2 无故障跳闸判据试验

5.3 500KV增城站与220KV迁岗站联调试验

5.3.1 可切负荷量上送测试

5.3.2 执行站执行命令测试

5.4 成果效益分析

5.5 本章小结

结论与展望

主要工作与成果

工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （5）风力电源对电网继保的影响及继保配置研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外相关研究现状

1.2.1 风电场内部的故障保护现状

1.2.2 风力发电对配电网保护影响的相关研究

1.3 主要研究内容

第二章 风电机组并网系统模型

2.1 风电机组运行的基础理论

2.1.1 单个风电机组模块及发电原理

2.1.2 机械单元对风能的捕捉

2.1.3 发电单元的电力设备控制

2.2 DIGSILENT环境下的风力发电厂仿真模型

2.2.1 Digsilent风力发电机模型

2.2.2 PWM变频器准稳态模型

2.3 本章小结

第三章 风力发设备的接入继电保护的影响

3.1 风力发电设备接入对二次测的影响

3.2 风力发电机组并网后二次测设备动作仿真

3.2.1 以风电发电机组为例的分布式电源并网方案

3.2.2 风力发电机组并网后对距离保护装置的影响

3.2.3 Digsilent环境下的短路故障模拟

3.2.4 风力发电厂对零序电流保护的影响

3.3 本章小结

第四章 风力发电厂对备自投的影响

4.1 备自投装置概述

4.1.1 备自投装置的运行要求

4.1.2 备自投装置切换备用电源的基本逻辑

4.1.3 传统备自投装置面临分布式电源时工作的缺陷

4.2 传统备自投装置的仿真

4.2.1 非感性元件负荷仿真

4.2.2 感性元件负荷仿真

4.3 小结

第五章 含分布式电源的备自投快切

5.1 快切装置的运行条件以及前提

5.2 含分布式电源系统中快切装置的主要逻辑

5.2.1 快切

5.2.2 同期捕捉切换

5.2.3 残压切换

5.2.4 失压启动(长延时切换)

5.3 含风力发发电机组的快切装置动作仿真

5.3.1 快切装置动作仿真模型架构

5.3.2 快切仿真

5.3.3 捕捉同期切换仿真

5.3.4 残压切换仿真

5.3.5 失压启动切换仿真

5.4 小结

第六章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

致谢

#### （6）应急供电系统刍议（论文提纲范文）

0 引言

1 应急供电系统

2 必须在具有双重电源条件下设置应急电源

3 严禁将备用电源的负荷接入应急供电系统

4 条件许可时消防负荷应该接入应急供电系统

5 合理选择应急电源

6 应急供电系统主接线要做到简单可靠

6.1 应急供电系统方案II

6.2 应急供电系统方案III

6.3 应急供电系统方案IV

6.4 应急供电系统方案V

7 结语

#### （7）备用电源自动投入装置的分析与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 备自投装置简介

1.2 选题背景和意义

1.3 国内外研究综述

1.4 本论文的主要工作

第二章 备自投装置的硬件设计

2.1 装置整体结构

2.2 装置接线端子设计

2.2.1 模拟量输入

2.2.2 背板接线设计

2.2.3 出口插件跳线设计

2.3 定值内容及整定

2.3.1 系统参数整定

2.3.2 保护定值整定

2.3.3 通讯参数整定

2.3.4 辅助参数整定

2.4 装置面板及现场应用图

第三章 备自投装置的软件设计

3.1 软件模块化

3.2 备自投装置软件的模块化设计

3.3 备自投装置的控制算法

3.3.1 采样算法

3.3.2 保护算法

3.4 备自投装置的控制程序设计

3.4.1 主程序设计

3.4.2 交流数据采集程序设计

3.4.3 中断程序设计

3.4.4 通讯程序设计

第四章 备自投装置应用中误动问题的研究

4.1 备用电源自动投切装置的适用范围

4.2 备自投装置的相关要求

4.2.1 装置技术功能

4.2.2 备自投装置在220KV变电站的配置要求

4.2.3 备自投装置在220KV变电站的使用方式

4.3 备自投的实际应用

4.3.1 变压器备自投

4.3.2 66kV母联(分段)备自投

4.3.3 66kV线路备自投

4.4 备自投装置误动问题分析

第五章 结论及展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

附录

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文

#### （8）区域备自投控制技术在地区电网EMS中的应用（论文提纲范文）

1总体框架

2关键技术分析

2. 1技术原则

2. 2模型定义

2. 3针对本区域复杂电网的特殊模型处理

2. 3. 1链式供电区域中存在双回线路

2. 3. 2链式供电区域中存在小电源

2. 3. 3智能区分母线故障和线路故障

2. 3. 4智能排除保护拒动造成的干扰

2.4控制策略生成

2. 4. 1数据预处理

2. 4. 2控制原理

2. 4. 2. 1充电状态

2. 4. 2. 2闭锁状态

2. 4. 2. 3启动状态

2. 4. 2. 4动作状态

2. 5动作序列执行

3链式接线多站串供故障时的动作分析

4联调测试技术

4. 1调试所用的主要仪器

4. 1. 1动模测试仪

4. 1. 2 GPS同步校验仪

4. 2现场测试表单

4. 3联调步骤

4. 4调试经验分享

5指标优化措施

6结束语

#### （9）110kV变电站备用电源自动投入保护拒动事故分析及处理（论文提纲范文）

0 引言

1 事故概况

1.1 系统运行方式

1.2 事故情况

2 桥备自投或分段备自投原理

3 动作报告分析

4 备自投装置拒动原因分析

4.1 110 k V备自投装置拒动原因分析

4.2 10 k V备自投装置拒动原因分析

5 处理措施

6 结束语

#### （10）肇庆电网区域备自投技术的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 当今国内外的发展状况

1.3 本论文的主要工作

第二章 肇庆电网备自投装置运行现状分析

2.1 肇庆电网备自投装置的安装及运行情况

2.2 肇庆电网备自投装置存在的应用问题

2.3 肇庆电网实施区域备自投的必要性分析

2.4 本章小结

第三章 区域备自投系统的实现原理

3.1 基于 EMS 的区域备自投系统描述

3.1.1 系统功能

3.1.2 区域备自投控制原理

3.1.3 性能指标

3.1.4 建模规则

3.1.5 动作逻辑

3.1.6 与变电站继电保护及安自装置的配合要求

3.1.7 控制校验

3.2 区域备自投系统与 EMS 接口说明

3.2.1 EMS 系统数据的存储

3.2.2 数据交互

3.2.3 接口数据说明

3.3 区域备自投系统与 SCADA 系统的接口说明

3.4 区域备自投系统动作逻辑的实现原理

3.4.1 四翠串区域备自投方式一模型

3.4.2 四翠串区域备自投方式二模型

3.4.3 四翠串区域备自投方式三模型

3.4.4 四翠串区域备自投方式四模型

3.4.5 四翠串区域备自投方式五模型

3.4.6 四翠串区域备自投方式六模型

3.5 本章小结

第四章 区域备自投系统在肇庆电网的实现条件分析

4.1 广东电网应用基于 EMS 的区域备自投系统的情况分析

4.2 基于 EMS 的区域备自投系统在肇庆电网实现的基础条件

4.3 小水电对肇庆备自投控制策略的影响分析

4.3.1 肇庆地区小水电的分布特征

4.3.2 定性研究备自投策略受小水电的影响

4.3.3 研究对具有小水电的备自投装置的模拟结果

4.4 本章小结

第五章 区域备自投控制系统在肇庆电网的应用情况

5.1 总体功能要求

5.2 主要技术原则

5.3 基于 EMS 的区域备自投系统在肇庆电网的测试内容

5.3.1 测试流程

5.3.2 测试思路

5.3.3 危险点分析及预控措施

5.4 测试技术性能

5.5 对基于 EMS 的区域备自投系统的评价

5.6 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

附件

### 四、备用电源自动投切装置的保护拒动事故（论文参考文献）

- [1]基于谓词逻辑的电网事故处理系统的设计与开发[D]. 闵鑫. 华南理工大学, 2020(02)

- [2]MMA装置和SAR装置变电所供配电及综合自动化系统设计[D]. 吴睿雅. 上海交通大学, 2020(01)

- [3]基于遗传算法的电力系统故障诊断研究[D]. 徐颖. 广东工业大学, 2019(02)

- [4]广东电网220kV系统安稳备自投一体化的应用研究[D]. 袁倩媚. 华南理工大学, 2019(01)

- [5]风力电源对电网继保的影响及继保配置研究[D]. 赵柄鑫. 上海交通大学, 2019(06)

- [6]应急供电系统刍议[J]. 胡海金. 建筑电气, 2017(12)

- [7]备用电源自动投入装置的分析与设计[D]. 贾伊博. 沈阳农业大学, 2016(01)

- [8]区域备自投控制技术在地区电网EMS中的应用[J]. 张杰明,黄达文,潘嘉琪. 广东电力, 2015(10)

- [9]110kV变电站备用电源自动投入保护拒动事故分析及处理[J]. 陈航生,张国平,陈平. 华电技术, 2014(11)

- [10]肇庆电网区域备自投技术的研究[D]. 何硕佳. 华南理工大学, 2013(05)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/ae45dbceaedcdf87a12fac7b.html