# 金水滩电厂监控系统LCU配置及控制流程图设计原理及分析

### 一、紧水滩电厂监控系统中LCU配置及控制流程框图设计原则和剖析（论文文献综述）

郭竞之[1]（2021）在《某水电站计算机监控系统的设计与实现》文中指出伴随着中国社会经济的迅速发展进步,社会对电力能源供应的需求不断增加,我国发电厂总装机规模也不断增加。随着电网规模的逐渐增大,网络安全问题日益凸显,很有必要提升电网稳定性、安全性、电能质量而满足其未来发展要求,这就需要开发出高性能的发电企业监控系统。某水电站是四川东北部高压传输电网的主力电站,担负着高压传输电网调节波峰、调节频率与意外突发事故配备等重要工作任务。2001年5月投入正式运行的南瑞SSJ 3060型计算机监控系统为安全、连续、稳定发供电打下了坚实的设备基础,提高了电站的综合自动化水平。本文研究了此水电站监控系统的性能缺陷和难扩展相关问题,依据电力标准要求而对其进行重新设计。首先叙述了当前水电站监控系统的发展进步实际情况,根据水电站监控系统的真实状况以及特征,在对水电站计算机监控系统需求研究的基础之上,指出了满足实际要求的设计方案。通过对计算机监控系统网络组成结构、上位机、现地控制单元、安全防护、AGC/AVC（Automatic Generation Control/Automatic Voltage Control）等进行研究,结合现场的设备结构及实际生产情况,找到符合要求且安全可行的设计方案。在对系统整体结构进行设计的基础上,对硬件、软件进行了选型配置,同时对开停机流程、AVC/AGC等功能进行了研究设计,提高了生产运行自动化、信息化水平。当代水电站计算机监控系统,是集自动智能化专业技术、电子信息化专业技术、网络专业技术、多数字媒体专业技术等多专业学科的结果。计算机监控系统通过对水电站运行设备的展开参数采集、实时监视、调节控制、操作,在节约人力成本,减轻工作人员工作压力的同时,也极大提高了生产效率与安全可靠性。

段文华,束炳芳,俞鸿飞[2]（2017）在《紧水滩电厂计算机监控系统改造方案的设计与实现》文中认为介绍了紧水滩电厂梯调及紧站计算机监控系统的总体结构,并着重阐述了梯调及紧站计算机监控系统改造方案与具体实施的技术特点。

莫杨斌[3]（2017）在《梨园水电站计算机监控系统研究与设计》文中研究表明随着经济的快速发展,社会对能源尤其是电力的需求日益增加,同时对电能质量和供电可靠性要求也越来越高,电力系统常规的控制手段已无法满足电力工业的需要,因此,提高自动化水平变得非常必要,这就产生了水电站计算机监控系统。本论文分析了国内外水电厂计算机监控系统的发展,结合梨园水电厂监控系统的实际情况以及水电厂的特点,在对计算机监控系统需求研究的基础上,提出了合理的设计方案。以梨园水电厂计算机监控系统研究和设计为对象,针对现场的设备结构及应用情况,提出了系统整体功能需求,并对软件和硬件配置进行合适的选型,设计了与水电厂相适应的计算机监控系统。同时基于可编程控制器的使用,对系统界面和水电厂开停机流程功能进行了设计,使其可以完成设备的数据采集、处理、调节、控制,并可以实现自动发电控制和自动电压控制等功能。

胡开良[4]（2016）在《灾后渔子溪水电站监控系统改造研究》文中提出实现生产现场的综合自动化已成为水电行业的发展方向,“无人值班”、“梯级调度”是当今水电发展的必然趋势。渔子溪水电站特别是在遭受5.12大地震及特大泥石流灾害影响后,监控系统出现了兼容性差、机组供水、油压监控准确性降低,系统误报率高,部分监控功能不能实现,机组调速效果变差,以及球阀、高/低压气机监控缺失等问题。同时,由于渔子溪水电站新老设备共同运行、机组运行环境苛刻且特殊,电站承担调峰任务的同时还需适应多种运行工况,如监控系统不能及时判断或排除以上故障,不仅会增加运行人员负担,还会影响电站的正常运行甚至导致严重的人身、设备安全事故。根据电站实际情况,考虑投资成本、运行人员水平等因素,拟定在原有监控系统的基础上进行升级改造,以期达到监控系统的匹配最优化及提高监控准确性,论文主要研究内容如下：首先,根据渔子溪水电站的现有监控系统的情况,提出了一套采用分层分布式结构的监控系统改造方案。电站在受灾后形成了独特运行环境及运行工况,论文通过分析该电站厂站层及现地控制层对监控功能的需求（如系统通信、人机接口、安全运行及监测等）,设计了厂站层与现地层结构改造方案,并根据设计方案完成厂站层、现地控制层硬件的选型工作。文章分析对比了现代水电站常采用的双星型、双环型组网方案优缺点,设计了一套采用双星型结构的网络改造方案并完成布网搭建工作。其次,通过分析渗漏/检修排水装置、球阀油压装置及高/低压气机监控等装置出现的监控缺失及误报率高等问题,完成测量变送器改造选型工作,并根据所选设备的性能对调速器油压、高/低压气罐压力、机组轴承温度等参数的设定与修订,同时完成各测量设备与LCU的具体连接改造工作。然后,针对渔子溪水电站机组转速控制效果不理想,调节精度降低的问题,通过剖析水轮机调节系统的结构、工作流程、动/静态特性,建立了引水系统、发电机、水轮机的数学模型,并完成水轮机调节系统的Simulink建模与仿真工作。文章设计了一套针对水轮机调节系统的开机流程、有水实验,完成现场实验并采集实验数据,通过现场实验结果与仿真结果的对比分析,显示出模型的调节效果优于现有设备的调节效果。通过对系统的升级改造,经过试运行,渔子溪水电站各项指标达到或超过了改造前的水平,监控系统稳定性、监控范围及效率得以提高,系统误报率降低。该系统可供同类型灾后高水头水电站在进行监控系统改造设计时参考。

朱耀文[5]（2015）在《基于PLC的水电厂机组现地控制单元的设计》文中进行了进一步梳理在计算机网络不断发展的背景下,水电厂计算机监控系统也随着进步,水电厂计算机监控系统决定了水电厂自动水平,它能够保证水电厂及电力系统的可靠运行,为水电厂的无人值班及电厂的自动化管理创造了条件。现地控制单元是整个水电厂计算机监控系统的核心部分,该部分的工作性能决定了整个水电厂的工作状况。本文通过对国内外水电厂计算机监控系统的发展与现状及现地控制装置的发展趋势进行综述,结合现有的研究成果,概括性描述了佛子岭水电站机组现地控制单元的设计,针对该水电站机组现地控制单元存在的问题和机组对现地控制单元装置的需求,确定控制系统方案采用可编程控制器与触摸屏相结合的方式进行设计。首先结合现地控制单元和可编程控制器的结构与功能,根据现地控制单元的设计原则,对机组现地控制单元系统进行设计。同时对机组现地控制单元的硬件系统进行设计包括对机组中各模块的合理选型、对装置结构进行设计、进行硬件组态和网络组态。然后对机组现地控制单元的软件系统进行设计,包括建立数据库,设计机组控制流程框图和编写机组控制程序。最后完成机组现地控制单元监控系统的设计,其中机组采用100Mbps快速以太网与上位机进行通讯,提高网络传输速率,系统使用触摸屏作为现地控制单元的人机界面,完成各种画面组态。该监控系统设计完成后,实现了计算机监控系统对机组现地控制单元进行控制的要求,水电厂的运行效益得到提高,为水电厂进一步实现“无人值班”（少人值守）打下坚实的基础。

乐嘉萍[6]（2012）在《水电厂自动监控系统的设计与实现》文中提出随着经济的快速发展,社会对能源尤其是电力的需求日益增加,同时对电能质量和供电可靠性的要求也越来越高。因此,电力系统生产常规的控制手段与原始的管理方法已无法满足电力工业的需要。水电站由于其生成过程所具有的特点及现代水电站的规模庞大,使得提高水电站自动化水平变得非常必要,由此便产生了当代水电厂的计算机监控系统。分析了国内外水电厂计算机监控系统的结构和模式,结合水电厂监控系统的实际情况以及水电厂的特点,在对水电厂计算机监控系统需求研究的基础上,提出了合理的设计方案并给出了实现方法。本文以某水电厂计算机监控系统设计和实现为研究对象,针对水电厂运行特点,研究了水电厂计算机监控系统的设计和实现。通过分析水电厂计算机监控系统的模式,现场控制单元以及通信系统的发展情况,设计了与水电厂相适应的计算机监控系统。该水电厂计算机监控系统采用开放式系统、分层分布式结构,系统由电厂控制级和现地单元控制级（LCU）构成。在对水电厂计算机监控系统进行了详细的功能和性能需求分析的基础上，针对系统的主用功能模块的设计和实现进行了研究。

李岚[7]（2011）在《水电厂计算机监控系统的研究与设计》文中指出随着经济的发展,电力需求的增大,水电作为洁净可再生能源成为了“十二五”规划中电力开发的重中之重。大批水电项目上马,迫切需要更优秀的监控系统。研究与设计具有开放性和模块化的计算机网络监控系统的结构,使之能完成对水利发电厂的水轮发电机组、馈电变压器、电磁开关站、闸门以及全厂油、气、水等公用辅助等设备的数据采集与处理和在线控制与调节,并在实现自动发电控制（AGC）和自动电压控制（AGV）的同时,使管理人机界面的操作简捷、方便、直观,系统诊断和通信快速、完整、可靠,是十分必要的。本文以云南某新建水电厂为例,在我国现有的水电厂计算机监控系统的基础上,依照电力行业的规范要求,结合当地特殊的环境和地理位置,提出了针对该水电厂完整的计算机监控系统的设计。该系统分为厂站控制层和现地控制层两级,采用全厂统一的GPS时钟信号对时,并通过1000Mbps的双光纤以太网进行数据通信。根据该水电厂对控制功能和控制方式等多方面的要求,系统的现地控制单元（LCU）共配置了2套机组LCU,一套开关站LCU,一套公用LCU和一套闸门LCU。在通讯方面,通过其可编程控制器（PLC）的以太网卡,与上位机进行通讯；在下层基于Modbus通讯协议,采用开放的总线型网络结构,使PLC通过通讯机与现场的智能仪表、调速与励磁系统、继电保护系统等进行通信。在系统性能方面,通过选择国外先进的硬件产品和具体的软件设计,保证了数据的实时性；通过对本系统以太网、电源和CPU的冗余设计,对输入输出信号的电气隔离设计,提高了系统的安全性和可靠性；通过系统网络中所设计的丰富的软、硬件接口,达到了企业对设计系统具备开放性的设计要求。根据该水电厂监控的需要,在厂站控制层配置了系统兼操作员工作站、语音报警工作站、报表工作站、工程师站、远程通信工作站和厂内通信工作站等工作站,采用了H9000控制系统进行监控,完成了数据库的建立,具体的控制流程和控制程序的编写和人机界面的设计工作。本文设计的计算机在线监控系统应用于具体的工程实例后,达到了该水电厂对计算机监控系统所预期的控制要求。由于本系统所具备的开放型系统结构,更是为今后进一步的升级和改造提供了发展的空间。

夏旭丽[8]（2009）在《紧水滩电站计算机监控系统的升级改造》文中提出介绍了紧水滩电站监控系统升级改造系统结构与功能、实施特点及改造过程中发现的问题及处理措施,可供类似工程借鉴。

法毓林[9]（2009）在《牡丹江水电厂计算机监控系统设计和实现》文中研究指明计算机监控系统已经成为水电厂自动化系统的重要组成部分,其性能的优劣影响着整个水电厂的安全运行。本文以牡丹江水电厂计算机监控系统设计和实现为研究对象,针对水电厂运行特点,研究了水电厂计算机监控系统的设计和实现。通过分析水电厂计算机监控系统的模式,现地控制单元以及通信系统的发展情况,结合牡丹江厂的设备现状,设计了与之相适应的计算机监控系统控制模式、结构配置。牡丹江水电厂计算机监控系统采用开放式系统、分层分布式结构,系统由电厂控制级和现地单元控制级（LCU）构成。电厂控制级以UNIX为操作系统,NC2000为监控软件用于运行。LCU以可编程控制器（PLC）为主体,PLC编程是基于Windows环境下的UNITY软件,采用多功能表进行电气量测量,采用触摸屏监控终端作为现地人机界面,实现与励磁、调速器等的通信,各LCU与电厂控制级之间采用以太网连接,LCU内部采用MB+网连接。运行实践证明了该系统性能的优越性。系统在软硬件配置及功能上均达到了运行要求,为牡丹江厂实际运行的实时监控提供了保障。满足了牡丹江水电厂实现了“无人值班,少人值守”运行方式的要求,为电厂的安全、经济、可靠的运行提供了保证。

林繁鑫[10]（2008）在《莲花水电站计算机监控系统的改造设计》文中进行了进一步梳理莲花水电站1999年建成,电站安装13.75万千瓦水轮发电机组四台,总容量55万千瓦。莲花水电站目前是黑龙江省最大的水电站,担负着黑龙江电网的供电和调峰工作,在黑龙江省电网尤其省东部网中占有非常重要地位,现水轮发电机组已运行近十年,计算机监控系统设备出现老化现象且系统配置已经过时,为适应安全生产和技术进步,本厂计算机监控系统急需进行升级技术改造。计算机和网络技术的发展,为工业生产的各个领域都带来了巨大的进步,同时随着越来越多,越来越大的水电工程开发,也需要功能更强大、运行更可靠的监控系统。本文通过分析水电厂计算机监控系统的模式,及通信系统的发展情况,结合莲花水电站的设备现状及自动化系统的特点,分析说明了与之相适应的计算机监控系统结构模式和功能配置,系统层级之间采用以太网,现地控制层采用MB+网的现场总线,并对于改造中解决的一些技术问题都做了说明。现地控制单元是机组监控系统的核心,本文分析莲花LCU的组成和模块选择,并针对LCU的控制功能介绍了其功能软件及控制流程。友好的人机界面对于运行及检修人员提高工作效率具有很帮助,本文最后阐述了人机联系概念以及莲花水电厂计算机监控系统的人机联系界面改造及后台管理功能。这套经过升级后的监控系统工作效率高,可靠性强,为实现电站“无人值班、少人值守”提供了坚实的保障,它的应用对水电厂的高效运行,安全生产有着非常重要的意义。

### 二、紧水滩电厂监控系统中LCU配置及控制流程框图设计原则和剖析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、紧水滩电厂监控系统中LCU配置及控制流程框图设计原则和剖析（论文提纲范文）

#### （1）某水电站计算机监控系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 课题研究目的和意义

1.3 国内外水电站计算机监控系统研究现状

1.3.1 国内研究现状

1.3.2 国外研究现状

1.4 水电站计算机监控系统的发展趋势

1.5 本文主要研究内容

第二章 计算机监控系统的功能与需求分析

2.1 基本需求

2.1.1 现地控制级

2.1.2 电厂控制级

2.2 功能需求

2.2.1 系统软件需求

2.2.2 开发软件需求

2.2.3 应用软件需求

2.3 性能需求

2.4 本章小结

第三章 计算机监控系统总体设计

3.1 监控对象

3.2 设计原则

3.3 结构设计

3.4 设计难点及解决方案

3.4.1 数据采集软件的问题

3.4.2 主控平台与被控设备通讯软件配置参数及数据库修改问题

3.5 本章小结

第四章 计算机监控系统的硬件设计方案

4.1 上位机的硬件设计

4.1.1 上位机的硬件需求

4.1.2 上位机的硬件设计

4.2 现地控制单元(LCU)的硬件设计

4.2.1 现地控制单元(LCU)概述

4.2.2 现地控制单元(LCU)功能需求分析

4.2.3 机组LCU控制单元硬件设计与配置

4.2.4 公用LCU控制单元硬件设计与配置

4.2.5 开关站LCU控制单元硬件设计与配置

4.2.6 闸门LCU控制单元硬件设计与配置

4.3 安全防护硬件设计

4.3.1 主要安全风险分析

4.3.2 安全防护硬件设计的总体原则

4.3.3 分区防护

4.3.4 硬件设计

4.4 不间断电源系统(UPS)的硬件设计

4.5 本章小结

第五章 计算机监控系统的软件设计

5.1 计算机监控系统的界面设计

5.1.1 设计原则

5.1.2 监控系统、触摸屏界面设计

5.2 系统平台

5.3 软件设计

5.3.1 监控系统的软件结构

5.3.2 监控软件功能模块

5.3.3 软件设计思想

5.3.4 监控系统应用软件

5.4 机组自动控制流程的软件设计

5.4.1 开机过程控制流程框图

5.4.2 开机过程控制PLC程序设计

5.4.3 正常停机过程控制流程框图

5.4.4 正常停机过程PLC程序设计

5.4.5 事故停机过程控制流程框图

5.4.6 事故停机过程PLC程序设计

5.5 机组自动发电控制(AGC)、自动电压控制(AVC)设计

5.5.1 自动发电控制(AGC)的设计

5.5.2 自动电压控制(AVC)的设计

5.6 本章小结

第六章 系统测试与评估分析

6.1 测试目的和计划

6.1.1 测试目的

6.1.2 测试计划

6.2 系统的试运行

6.2.1 运行监视和事件报警

6.2.2 顺控流程控制

6.2.3 机组自动发电控制(AGC)

6.2.4 机组自动电压控制(AVC)

6.3 系统的测试用例

6.4 服务器性能测试

6.4.1 用户的并发数据测试

6.4.2 服务器流量需求测试

6.4.3 实时性的测试

6.5 系统测试结果分析

6.6 系统优缺点分析及解决思路

6.6.1 系统整体优缺点及解决思路

6.6.2 LCU硬件回路及软件程序优缺点及解决思路

6.6.3 上位机软件程序优缺点及解决思路

6.6.4 设备布置优缺点及解决思路

6.7 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

#### （2）紧水滩电厂计算机监控系统改造方案的设计与实现（论文提纲范文）

1 前言

2 梯调及紧站监控系统的总体结构及改造方案

2.1 梯调监控系统总体结构及改造方案

2.2 紧站监控系统总体结构及改造方案

2.3 梯调及紧站监控系统改造期间的系统结构及过渡方案

3 梯调及紧站监控系统改造实施的技术特点

4 改造过程中典型问题及解决

4.1 新旧系统时钟一致性问题

4.2 数据采集站主从站间频繁切换问题

5 结语

#### （3）梨园水电站计算机监控系统研究与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及其意义

1.2 国内外研究动态

1.3 论文主要工作

1.4 研究方案

1.5 小结

第2章 梨园水电站计算机监控系统功能需求分析

2.1 计算机监控系统结构类型及功能分析

2.1.1 结构类型

2.1.2 计算机监控系统功能需求分析

2.2 系统组成

2.3 计算机监控系统关键技术

2.4 小结

第3章 梨园水电站计算机监控系统整体方案设计

3.1 上位机配置及方案设计

3.1.1 硬件设计

3.1.2 软件配置

3.2 现地控制单元（LCU）配置及方案设计

3.2.1 LCU概述

3.2.2 LCU功能需求分析

3.2.3 机组现地控制单元（LCU）功能设计与配置

3.3 计算机监控系统通信网络配置及方案设计

3.3.1 计算机监控系统与调度通信配置

3.3.2 计算机监控系统与其他计算机系统之间的通信配置

3.3.3 计算机监控系统对下通信配置

3.3.4 通信协议

3.4 计算机监控系统安全防护设计

3.4.1 安全防护基本原则

3.4.2 安全分区

3.4.3 安全防护配置设计

3.5 机组LCU中的PLC选型

3.5.1 概述

3.5.2 机组LCU对PLC的要求

3.5.3 梨园电厂I/O配置

3.5.4 PLC选型

3.6 小结

第4章 梨园水电站计算机监控系统的软件设计

4.1 监控系统界面设计

4.1.1 设计原则

4.1.2 监控系统、触摸屏界面设计

4.2 机组自动控制流程的设计

4.2.1 开机过程控制流程框图

4.2.2 正常停机过程控制流程框图

4.2.3 事故停机过程控制流程框图

4.2.4 PLC程序编译

4.3 AGC、AVC功能设计

4.3.1 自动发电控制（AGC）设计

4.3.2 自动电压控制（AVC）设计

4.4 小结

第5章 结论与展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （4）灾后渔子溪水电站监控系统改造研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 水电站监控系统的发展现状

1.2.1 国外水电厂监控系统发展现状

1.2.2 国内水电厂监控系统发展现状

1.3 论文研究目的及主要工作

1.4 本章小结

第2章 灾后渔子溪水电站监控系统现状及改造原则

2.1 渔子溪水电站简介

2.2 渔子溪水电站监控系统现状

2.3 电站监控系统改造原则

2.4 本章小结

第3章 监控系统结构改造

3.1 现有监控系统现状

3.2 监控系统改造要求及总体结构改造

3.3 厂站层与现地层功能需求分析

3.4 系统网络结构改造与搭建

3.5 本章小结

第4章 监控系统硬件改造

4.1 系统硬件改造必要性

4.2 现场测量变送器选型与搭建

4.3 厂站层硬件改造与功能实现

4.4 现地层硬件改造与功能实现

4.5 本章小结

第5章 水轮机转速调节系统改造

5.1 水轮机转速调节系统改造必要性

5.2 水轮机转速调节系统建模

5.2.1 引水系统数学模型

5.2.2 混流式水轮机数学模型

5.2.3 发电机数学模型

5.2.4 调速器调节模块

5.2.5 水轮机调节系统数学模型

5.3 实验验证与仿真

5.3.1 开机流程仿真

5.3.2 空载频率扰动仿真

5.3.3 单机负荷扰动与甩负荷仿真

5.4 现场应用

5.4.1 开机流程实验

5.4.2 有水实验

5.4.3 现场实验效果与仿真结果对比

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 工作展望

致谢

参考文献

攻读硕士期间发表的学术论文

附录

#### （5）基于PLC的水电厂机组现地控制单元的设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 水电厂计算机监控系统国内外发展与现状

1.3 水电厂计算机监控系统的监控范围及任务

1.4 现地控制单元（LCU）的发展趋势

1.5 机组现地控制单元的改造意义

1.6 论文的主要内容

第二章 机组现地控制单元的选择

2.1 现地控制单元概况

2.2 现地控制单元结构及其设计原则

2.2.1 现地控制单元的组成和分类

2.2.2 现地控制单元结构一般设计原则

2.2.3 现地控制单元的冗余结构

2.2.4 现地控制单元与电厂设备的现场总线通信

2.2.5 现地控制单元的人机接口结构

2.2.6 机组现地控制单元结构

2.3 可编程控制器

2.3.1 可编程控制器的特点

2.3.2 可编程控制器的组成

2.3.3 可编程控制器控制系统的组成

2.3.4 可编程控制器的发展趋势

2.4 可编程控制较其他控制的优点

2.5 控制方案的确定

2.6 本章小结

第三章 机组现地控制单元的硬件设计

3.1 主模块的选择

3.1.1 PLC硬件功能的选择

3.1.2 PLC各模块的安装原则

3.2 机组LCU其他器件的选择

3.3 硬件组态

3.3.1 SIMATIC MANAGER软件介绍

3.3.2 硬件组态的步骤

3.3.3 硬件组态

3.3.4 网络组态

3.4 本章小结

第四章 机组现地控制单元的软件设计

4.1 S7-400PLC软件介绍

4.1.1 S7-400PLC编程语言

4.1.2 S7-400PLC程序结构

4.1.3 库的分类

4.2 系统数据库的建立

4.3 现地控制单元控制功能的实现

4.3.1 机组流程框图的编写

4.3.2 机组控制功能的实现

4.4 本章小结

第五章 机组现地控制单元监控系统的组态设计

5.1 机组监控系统组态

5.1.1 新建项目

5.1.2 建立通讯

5.1.3 定义变量

5.2 机组监控画面的设计

5.2.1 监控主画面的设计

5.2.2 机组控制画面的设计

5.2.3 机组运行状态画面的设计

5.3 系统运行调试

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （6）水电厂自动监控系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 水电厂自动监控系统的发展及应用

1.2 水电厂自动监控系统的分类

第2章 计算机监控系统功能要求

2.1 监控系统自动管理发电生产的要求

2.2 数据采集与运行管理

2.2.1 数据采集与处理

2.2.2 安全监视及事件报警

2.2.3 电厂运行指导

2.3 控制与调节

2.3.1 控制与调节

2.3.2 自动发电控制（AGC）

2.3.3 自动电压控制（AVC）

2.4 记录与管理

2.4.1 统计记录及生产管理

2.4.2 自诊断和冗余切换

2.4.3 在线技术管理

第3章 计算机监控系统的配置及性能要求

3.1 上位机部分配置及要求

3.1.1 人机接口

3.1.2 数据收集和处理

3.1.3 控制功能

3.1.4 通信功能

3.2 现场控制单元（LCU）部分

3.2.1 LCU 的功能

3.2.2 配置原则

3.2.3 LCU 的控制方式

3.3 网络连接的配置与要求

第4章 计算机监控系统具体实施

4.1 硬件配置及基本功能分配

4.1.1 龙凤电厂监控系统综述

4.1.2 LCU 的主要功能

4.1.3 双 CPU 的 PLC 冗余方案

4.1.4 PLC 冗余结构硬件系统构成

4.1.5 软件实现

4.2 软件配置

4.3 节点与数据库管理功能

4.3.1 各宿主节点软件功能分配

4.3.2 实时数据库管理功能

4.4 AGC 与数据控制

4.4.1 AGC 控制

4.4.2 数据收集和处理

第5章 计算机监控系统实现压油装置的自动控制

5.1 压油装置控制功能要求

5.2 压油装置原理图及流程框图

5.3 PLC 控制程序及其变量表

5.3.1 对应变量

5.3.2 压油装置自动控制 PLC 程序

第6章 计算机监控系统机组自动开、停机顺控流程

6.1 开机过程流程框图

6.2 变量表及自动开机 PLC 控制程序

第7章 计算机监控系统机组事故处理流程

7.1 机组事故处理流程框图

7.2 事故变量表及处理 PLC 控制程序

第8章 结论与展望

8.1 结论

8.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间参加的科研项目和成果

#### （7）水电厂计算机监控系统的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 研究背景

1.2 研究的目的和意义

1.3 研究的主要内容

1.4 论文整体机构框架

第二章 水电厂计算机监控系统的设计

2.1 计算机监控系统在国内外水电厂的发展

2.2 计算机监控系统的设计要求

2.2.1 设计原则

2.2.2 功能要求

2.3 计算机监控系统的选择

2.3.1 监控方式

2.3.2 结构类型

2.3.3 控制调节方式

2.3.4 系统组成

2.4 小结

第三章 现地控制单元的选择

3.1 现地控制单元概述

3.1.1 LCU的组成和分类

3.1.2 LCU的系统结构

3.1.3 LCU的功能

3.2 PLC概况

3.2.1 PLC的发展

3.2.2 PLC的结构和分类

3.2.3 PLC的工作原理

3.2.4 PLC的优势

3.3 本文对PLC的选择

3.4 小结

第四章 现地控制单元的硬件设计

4.1 硬件的设计原则和实现方法

4.2 硬件选型

4.3 硬件配置

4.3.1 机组LCU的配置

4.3.2 公用LCU的配置

4.3.3 开关站LCU的配置

4.3.4 闸门LCU的配置

4.4 硬件组态

4.4.1 Unity Pro软件介绍

4.4.2 用户访问权限的管理

4.4.3 创建项目

4.4.4 硬件组态

4.4.5 网络组态

4.5 现地控制单元的通讯

4.6 小结

第五章 现地控制单元的软件设计

5.1 软件设计的原则和要求

5.2 建立数据库

5.3 控制功能的实现

5.3.1 编写流程框图

5.3.2 编写程序

5.4 触摸屏画面的编辑

5.5 小结

第六章 上位机监控系统的设计

6.1 上位机监控系统的设计原则

6.2 上位机监控系统的组成

6.2.1 上位机监控系统硬件配置

6.2.2 上位机监控系统软件构成

6.3 上位机监控系统的功能

6.4 上位机监控系统的监控画面

6.5 小结

第七章 总结与展望

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间发表学术论文目录

#### （8）紧水滩电站计算机监控系统的升级改造（论文提纲范文）

1 系统结构

2 系统功能

3 系统实施特点

4 系统改造安全措施

5 结语

#### （9）牡丹江水电厂计算机监控系统设计和实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景

1.2 水电厂计算机监控系统概述

1.2.1 计算机监控系统的模式

1.2.2 计算机监控系统总体结构

1.3 国内外的研究现状

1.3.1 水电厂计算机监控系统的发展现状

1.3.2 水电厂机组现地控制系统的国内外发展现状

1.4 水电厂计算机监控系统的发展趋势

1.4.1 系统结构和硬件配置

1.4.2 支持平台和应用软件包向通用化发展

1.4.3 Web、Java等新技术的应用

1.4.4 功能强大的组态工具

1.4.5 监控系统功能的发展

1.5 本文主要研究内容

2 计算机监控系统结构设计

2.1 计算机监控系统的网络

2.1.1 一般原则

2.1.2 计算机网络结构简介

2.2 牡丹江水电厂计算机监控系统的结构

2.2.1 监控对象

2.2.2 设计依据

2.2.3 设计原则

2.2.4 结构设计

2.3 系统结构特点

3 计算机监控系统电厂控制级设计和实现

3.1 一般要求

3.2 硬件选择

3.2.1 硬件组成部分

3.2.2 硬件配置特点

3.2.3 硬件设备参数

3.3 软件设计

3.3.1 软件设计思想

3.3.2 支撑软件

3.3.3 监控系统基本应用软件

3.4 功能设计

3.4.1 数据采集和处理

3.4.2 运行监视和事件报警

3.4.3 人机联系及操作要求

3.4.4 自动发电控制(AGC)

3.4.5 自动电压控制(AVC)

3.4.6 输电线路功率监视与限制

3.4.7 数据通信功能

3.4.8 系统时钟同步装置

3.4.9 系统自诊断和自恢复

3.4.10 电站运行维护管理

3.4.11 语音报警及ON-CALL

3.4.12 系统通讯

3.5 小结

4 计算机监控系统现地控制单元设计和实现

4.1 一般原则

4.2 可编程控制器(PLC)

4.3 现地控制单元PLC的选择

4.4 机组LCU

4.4.1 机组LCU的组成

4.4.2 机组自动控制PLC

4.4.3 辅机控制PLC、非电量测量PLC

4.4.4 电气测量多功能表

4.4.5 现地监控终端

4.4.6 机组自动控制PLC程序的设计

4.5 LCU运行后达到的系统技术指标

4.5.1 一般电气特性

4.5.2 系统性能指标

4.5.3 系统安全性

5 结论

致谢

参考文献

攻读学位期间发表的论文及工程实践

#### （10）莲花水电站计算机监控系统的改造设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 概述

1.1 水电厂计算机监控的内容及发展趋势

1.1.1 水电厂计算机监控概述

1.1.2 水电厂计算机监控系统的发展趋势

1.2 莲花水电站监控系统改造概述

1.2.1 莲花水电站概述

1.2.2 监控系统存在的问题

1.2.3 升级改造的原则和目标

1.3 实现计算机监控系统的意义

1.3.1 提高电厂安全运行的可靠性

1.3.2 提高镜电站的经济运行

1.3.3 提高劳动生产率

1.4 本文所做的工作和研究内容

2 莲花水电站计算机监控系统设计

2.1 计算机监控系统模式分析

2.1.1 以计算机在监控系统中作用划分

2.1.2 以计算机在监控系统中位置结构划分

2.1.3 计算机监控系统模式选择

2.2 通讯

2.2.1 层级之间的通讯

2.2.2 MB+网简介

2.3 莲花水电站计算机监控系统设计

2.3.1 莲花水电站计算机监控系统设计原则

2.3.2 莲花水电站计算机监控系统结构

2.3.3 莲花水电站计算机监控系统硬件配置

2.4 莲花水电站计算机监控系统主要功能

2.5 系统性能指标

2.6 改造中遇到的一些问题的解决

3 现地控制单元

3.1 发展概况及模式

3.2 现地控制单元的功能的功能

3.3 LCU硬件设计

3.3.1 莲花现地控制单元改造概述

3.3.2 莲花现地控制屏分布

3.3.3 机组LCU结构配置

3.4 机组PLC控制系统监控点的选择

3.5 莲花电站PLC的硬件配置

3.5.1 可编程序控制器及其发展概况

3.5.2 机组PLC的选择

3.5.3 莲花电站PLC的结构

3.5.4 机组PLC的硬件配置

4 机组LCU应用程序的设计和实现

4.1 概述

4.2 从上位机到现地控制的实现

4.2.1 顺控流程的组态和调试

4.2.2 控制流程的执行过程

4.2.3 组态流程的特点

4.3 LCU顺控流程的设计

4.3.1 LCU顺控流程概述

4.3.2 机组五种状态的判断

4.3.3 机组开机流程

4.3.4 机组停机流程

4.3.5 机组事故停机流程

4.4 unity pro软件在莲花LCU中的应用

4.4.1 unity pro软件概述

4.4.2 unity pro软件的应用

4.5 现地控制单元软硬件设计特点

5 人机交流的设计应用

5.1 人机交流在莲花电站应用概述

5.2 后台监控系统功能配置

5.3 NC2000组态软件简介

5.3.1 概述

5.3.2 NC2000软件组态功能

5.4 监控画面的改造设计

5.4.1 画面的监视功能

5.4.2 画面的报警功能

5.4.3 画面的查询功能

5.5 人机界面的特点

6 结论

致谢

参考文献

### 四、紧水滩电厂监控系统中LCU配置及控制流程框图设计原则和剖析（论文参考文献）

- [1]某水电站计算机监控系统的设计与实现[D]. 郭竞之. 电子科技大学, 2021(01)

- [2]紧水滩电厂计算机监控系统改造方案的设计与实现[J]. 段文华,束炳芳,俞鸿飞. 水电站机电技术, 2017(11)

- [3]梨园水电站计算机监控系统研究与设计[D]. 莫杨斌. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [4]灾后渔子溪水电站监控系统改造研究[D]. 胡开良. 西南石油大学, 2016(03)

- [5]基于PLC的水电厂机组现地控制单元的设计[D]. 朱耀文. 南昌工程学院, 2015(07)

- [6]水电厂自动监控系统的设计与实现[D]. 乐嘉萍. 浙江工业大学, 2012(03)

- [7]水电厂计算机监控系统的研究与设计[D]. 李岚. 太原理工大学, 2011(08)

- [8]紧水滩电站计算机监控系统的升级改造[J]. 夏旭丽. 水电能源科学, 2009(02)

- [9]牡丹江水电厂计算机监控系统设计和实现[D]. 法毓林. 西安理工大学, 2009(S1)

- [10]莲花水电站计算机监控系统的改造设计[D]. 林繁鑫. 西安理工大学, 2008(S1)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/b5f9948ee985198d753e88f6.html