# 水箱液位控制调研报告

##### 问：水箱水位系统及控制器研究怎么提问问题

答：1、首先多数工业生活供水系统都采用水塔水位顶层水箱等作为基础储水设备，那如何建立一个安全可靠宽迟汪又易于维护的慎仔给水系统？

2、其次关于水位控制器的精度问题，应该怎么去设定？

- 3、最后水箱液位控制系旦皮统的设计如何和实物调试相联系？

##### 问：水箱的高低水位怎么控制？

答：建议你参考答扰 全自动洗衣机 的 水位控制，一定会给你有帮助，全自动洗衣机 有水位控制，也在你说的 400-600范围内亩举拿。

- 如需具体帮助可以联系我。迅搭

答：有以下几种方法。

1、最简单控制就是在进水口装浮球阀，控制水不溢出，桥渣人工控制泵的启停。

2、简单高水位，泵起；低水位泵停。在水箱内安装高、低探仔碧头外装一控制箱，与泵连接。

- 3、稍复杂点的，水箱内装压力传感器通敏戚悄过PLC等控制水位。

- 答：可以用液位变送器＋控制器＋比例三通阀来实现，我们公司可桐圆念以提局困供，都是进口品牌，不知道你在哪腔携里，可以提供帮助

答：液位控制可选用：磁浮子液位计，加上2个液位开关。

控制思路：假设进水泵不停向水箱打水，取2个位置，400MM，600MM。到达600MM，抽水泵开（抽水泵流量略大于进水泵流量），向外抽水。到衫顷明达400MM。乎盯抽水泵停止。

- 如果资金充裕，液位控制选用差压变送器，控制思路：进水泵长期运行或告，抽水泵变频运行，维持水箱液位恒定在500MM。

答：建议使用音叉液位开关或者浮球液位开关，1个上限1个下限

- 010-67872085

答：有以下几种方法。

1、最简单控制就是在进水口装浮球阀，控制水不溢出，人工控制泵的启停。

2、简单高水位，泵起；低水位泵停。在水箱内安装高、低探头外装一控制箱，与泵连接。

3、、稍复杂点的，水箱内装压力传感器通过PLC等控制水位。

进水阀水箱水位微调调节：调校调节杆可以使水箱水位升高或者降低。当逆悄银蚂时针旋转调节杆时，浮盒下降，水箱水位降低。反之，顺时针旋转调节杆，是浮盒上升， 水箱水位升高。

排水阀的调节（大排水调节） 如图调校节开关可以使排水阀大排水。当调节开关向下移动密封小孔， 排水量就大。反之，向上移动使小孔打开，排水量就小。

排水阀按钮简的调节 如图旋转阀体按钮简，可360°旋转来对应按钮的推杆方向。

注意事项：

蹲便器相安装的水箱，水箱安装高度距离便器水圈1.8米，水压要求0.14~0.55Mpa为宜，才能有效达到良好的冲水效果。安装新的水箱整件时，要注意新水箱挂的位置是否与旧的位置搏吵相当。如果不对，则要移动墙面的挂件。挂上新启埋水箱后，连接上下部的冲水管和高压进水软管就可以了。

- 从卫生蹲便器角度来讲，主卫生间采用坐便器，客用卫生间选用蹲便器，卫生间较大的家庭，还可选择男用的小便器，这样既利于清洁，又能节约用水。对于蹲便器来说，主要的功能是冲水，而蹲便器管道设计是否科学合理，是影响冲水的因素。选购的时候要注意这些。

##### 问：双容水箱如何调平衡

答：1、首先基于液位平衡原理，建立双容水箱橡尺液位控制系统的数学模型，并采用平衡点线性凯蚂化方法建立线性化模型。

2、其次采用模糊PID控制方法，在线调整PID控制器的参数，实现双容水箱的液位调节，给出详细的梁孙高控制方案。

- 3、最后用Simulink搭建仿真框图，实现系统的仿真，在线调节PID参数，并分析系统性能。就可以调至平衡。

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/d17257f269c4ded8d4d3b81d.html