# 智能建筑照明自动控制系统

### 一、智能建筑照明自动控制系统（论文文献综述）

卢伟东[1]（2021）在《建筑电气技术在智能建筑中的应用》文中指出本文通过介绍建筑电气技术与智能建筑的概念,分析智能建筑优势、建筑电气技术在智能建筑中的作用、建筑电气技术在智能建筑中的实际应用等要点,探讨建筑电气技术在智能建筑设计领域的发展趋势,以促进我国建筑行业快速稳定发展。

叶茂[2]（2020）在《大型文旅项目智能化系统总体规划方案设计》文中指出随着社会经济和技术的发展,商业项目建设规模越来越大,特别是近几年来,建筑面积超过百万平方米的超大型项目越来越多。在快速发展的同时,也相应发现了诸多的问题,尤其是这类项目,智能化系统的设计问题尤为突出,往往都是只关注逐个单体建筑的设计,而忽略了项目整体运营管理的客观需求,从而在项目整体交付运营的时候才发现公共区域成为设计和施工的真空地带,项目内各功能建筑独立运行,人造孤岛比比皆是。这对于以“良好体验”,和“优质服务”决定成败的文化旅游综合体项目而言,这是最大的痛点。本设计的意义在于,通过对这类项目智能化系统的设计和研究,统一各功能建筑接入园区管理的技术标准;增加项目整体的可扩展性,尽量减少后期改造投入;提升项目运营管理水平带来显着社会和经济效益;并为其他类似项目的智能化系统建设提供借鉴。本文主要介绍了大型文旅类综合园区建设发展现状,并归纳了其中智能化系统建设中存在的相关问题,以及对园区运营和管理带来的困扰。本文采用智能化系统设计方法,完成了如下内容:总体方案设计部分,首先对项目背景、类似项目和周边环境进行了调研分析（境外部分非自行调研成果）,并总结分析了现有新技术发展方向;参考前面调研成果和相关规范对总体架构、运营模式、管控模式及其职能分类进行了分析、归纳和设计。各子系统方案设计部分,对各子系统用途作了简要介绍、详细描述了各系统结构、技术选型、重要功能,以及与园区平台的集成要求,最后对设计规范之外,新增的智能化系统的使用价值作了归纳总结。园区集成管理平台设计部分,先对园区集成管理平台的用途和功能作了简要介绍,系统分析了对园区集成管理平台的集成需求、功能架构、通信接口及应用具体应用。其他智慧化应用建议部分,结合高级办公、高级酒店和大型商业的使用需求,总结整理了以往相同或类似项目案例中,成功应用的新技术和新产品,并对其进行了归类整理和简要介绍,期望在本项目或其他项目建设中提供引导。总结与展望部分对本文做了总体概括和总结,对后续类似项目智能化总体规划设计的创新和需要注重的问题进行了进一步探讨。基于人性化、精准服务和智慧化的服务解决方案将是本项目智能化系统总体规划方案设计的的核心。通过利用最新的信息技术,可以从各个方面增强对数据的采集和分析能力,从而进一步有针对性的总结经验,不断优化创新服务。对提升园区运营管理水平带来了显着社会和经济效益。

林晓萍[3]（2020）在《基于视频数据分析的建筑智能照明系统研究》文中认为建筑工业是关系国家竞争力和国计民生的关键行业,随着人工智能、物联网等新一代信息技术的发展和建筑能耗的日益增长,对智能建筑技术的发展提出了更高的要求。建筑室内照明能耗在建筑总能耗中占比高达30%,建筑智能照明系统作为建筑智能化系统的重要组成部分,提升室内光环境视觉舒适度、降低照明能耗成为照明系统技术发展的瓶颈。传统的照明控制系统功能单一,在公共建筑节能效果有待提升不明显,常用的基于红外线、射频等技术的室内人员定位方法存在成本高、普适性差等不足,因此,本文在基于视频的室内人员空间分布定位、人在回路的智能照明控制策略和系统软硬件开发等方面进行了深入研究,在实验室搭建了系统平台,进行了实验验证。本文的主要研究内容和贡献如下:（1）本文系统综述了论文研究背景、研究意义、国内外研究现状,指出了现有智能照明方法和技术存在的不足和问题,在此基础上确定了论文研究内容和技术路线。（2）基于视频数据深度学习的人员空间分布定位方法研究。改进了YOLO目标检测算法;利用室内监控视频数据,研究了基于深度学习的视频人员检测方法,利用基于CMAC神经网络的函数逼近能力,将视频中人员图像位置映射为空间坐标,实现室内空间多人分布的快速、准确定位。（3）基于室内人员定位的智能照明控制策略研究。按照人在回路的智能控制思路,研究了视频识别人员空间分布的照明控制系统结构,给出了基于室内人员工作面照度需求的灯具区域照明控制策略。通过查询人员分布定位与灯具区域划分关联关系,求得灯具开关控制量,控制算法简单,无需照度测量装置,可保证照明控制系统运行成本低、维护方便。（4）智能照明系统开发与实验验证。设计了USB-Modbus无线通信模块;利用STM32芯片和Modbus协议,开发了无线灯光控制模块,实现与主控计算机的无线通信;编写了基于视频的人员空间分布定位、照明控制、无线通信等软件。以本校文宗楼1-508室为实验与应用验证环境,改进了室内电路布线,搭建了LED灯具智能照明系统,运行结果表明系统运行可靠、稳定;该系统在我国办公楼、教学楼等公共建筑中具有极大的推广应用价值。

吴英夫[4]（2020）在《基于设备环网的建筑电气设备控制平台研究》文中进行了进一步梳理当前建筑设备控制系统集中式架构中存在末端设备组网缺乏灵活性、设备间通信协调低效、信息无法就地共享、无法联动控制等问题。本文分析了以太环网结构的主要特性,基于罗克韦尔的设备级环网（Device Level Ring,DLR）技术,设计了一种面向空间分布、可即插即用、扁平化的建筑电气设备控制平台;实现了照明系统的节能控制、变风量空调系统末端装置的优化控制、建筑用电能耗的采集与预测;设计了建筑各子系统间的联动方案,通过计算机、手机移动端对建筑设备信息进行监控,本文主要研究内容展开如下:（1）分析了当前建筑设备控制系统的弊端问题和工业以太网的应用现状,结合设备级环网的优势,提出了一种可即插即用的建筑电气设备控制系统方案。利用CompactLogix L36ERM控制器实现了对照明LED的模糊控制,取得30.8%的节能效果。（2）分析了变风量空调末端装置的运行机制及其在设备环网中应用的可行性,设计了以变频风机替代传统风阀作为变风量空调末端装置的改进方案;利用CompactLogixL35E控制器、PowerFlex40变频器和MATLAB/SIMULINK构建了半实物仿真平台;通过对变频器的模糊PID控制实现了设备环网中变风量空调系统的温度控制仿真。（3）基于支持设备环网的电能测量设备进行建筑用电的监控管理,实现了建筑用电能耗监测与建筑电气设备控制系统的结合;完成了建筑用电能耗的实时分区计量,并利用粒子群BP神经网络对用电数据进行分析,实现了建筑用电负荷预测,预测误差小于6%。（4）根据建筑各子系统电气设备联动工作特点,设计了建筑各子系统间的联动方案,在CompactLogix L36ERM控制器中实现了就地联动控制;利用FactoryTalk View进行建筑设备信息的监控设计,通过Web浏览器发布,实现了对建筑设备运行状态的远程监控。本文给出了面向空间分布、可即插即用、扁平化的建筑电气设备控制系统方案,通过照明控制、变风量空调末端的变频控制,以及建筑用电的监控与预测,验证了设备环网在建筑设备控制系统中应用的可行性,为建筑电气设备控制系统的优化提升提供参考。

罗跃漠[5]（2020）在《电气自动化技术在智能建筑电气工程中的应用研究》文中提出深入分析了智能建筑电气工程自动化控制特点,并以供配电、照明系统为例,阐述了电气自动化技术在智能建筑电气工程中的具体应用,以期提高电气工程自动化水平,降低建筑能耗。

陈安安[6]（2019）在《智能建筑照明自动控制系统及关键技术分析》文中提出文章从照明自动控制的重要意义分析入手,论述了智能建筑照明自动控制系统及关键技术,期望能够对智能建筑照明能耗的降低有所帮助。

杨佳[7]（2019）在《现代化智能楼宇照明控制系统设计与实现》文中指出在我国城市化推进速度不断加快的过程当中,建筑能耗在社会总能耗中所占的提高明显,且照明能耗在建筑能耗中占比逐年提高。在现代化的智能楼宇建造过程中,楼宇照明系统实现智能化是智能建筑系统中的重要环节,是建筑节能的重要支撑。现代化智能楼宇照明系统的设计利用了多种现代技术,是具备较高程度智能化的控制系统。本文在Web的框架系统上,进行现代化智能楼宇照明系统的设计,并对设计方案进行性能测试,能够让建筑物的照明控制实现一键化、高效化。主要完成了如下工作:（1）对整个楼宇照明设备控制系统进行了模块化设计,最大程度实现用户对整个楼宇照明的协调控制。按照日常实际需要,分为智能控制模块、区域管理模块以及报警设置模块等主要的功能系统。在服务器部分,客户端信息通过分层思想与底层硬件信息分开处理。为适应多用户并发处理,充分利用视窗内核进行输入输出调度,服务器选择完成端口模型设计,进而能够有效提高性能。（2）对系统进行硬件和软件架构设计。首先,对智能楼宇的硬件架构进行分析,其中对现场控制器和设备配置进行详细介绍。其次,针对系统的功能架构进行设计,主要包括对控制操作设计、报警处理设计以及联动控制设计三方面。将系统结合B/S模式,主要由网络服务器、网站客户和SQL Sever数据库三个部分组成。在软件架构设计方面,针对B/S结构和AJAX工作模型两种技术进行对比分析,系统选用B/S模式。系统主要针对7大模块进行设计,主要包括用户登录、智能监控模块、报警设置模块等。（3）对系统进行相关的测试,主要对照明系统亮度调节以及照明控制进行详细测试。其次,展示了本系统的登陆界面、主页面以及其他模块界面。测试结果表明,该系统满足基本功能要求,也满足各项性能指标的要求,客户端和服务器均可以稳定地承载繁重的负载。通过分析、设计和实现,系统的设计和实现最终满足用户对智能建筑照明控制系统的基本要求。

华鹏敏[8]（2020）在《群智能建筑空间单元信息模型与调控应用》文中研究说明群智能建筑平台技术是将人工智能、互联网、物联网、大数据等不同学科相融合后应用于建筑领域的一项重要技术成果,自提出以来因其能够解决传统集中式架构应用于建筑智能化控制存在的各种问题而逐渐受到人们的关注。群智能建筑平台技术将建筑划分为建筑空间单元和源类设备单元两类,建筑空间单元是与人关系最为密切且为人服务的重要场所,是分布式思想在空间上的重要体现,以建筑空间单元为基本单位的环境调控研究具有重要意义。但是建筑空间单元内部设备系统众多、调控信息繁杂且不同设备系统、控制回路同时存在于一个空间中,相互之间存在高度耦合,调控难度极大,群智能架构的引入有望解决这些问题。本文将针对群智能建筑平台架构下建筑空间单元环境调控问题进行深入研究,主要研究内容如下。首先,针对建筑空间单元缺乏统一的标准化信息描述的问题,本文通过一系列调研、汇总、分析的工作,对建筑空间进行分类,并以房间空间为例介绍了建筑空间单元信息模型定义及架构、空间物理信息、末端从属设备信息和人员信息的分类提取等研究内容,为以建筑空间单元为基本单位的环境调控研究奠定了理论基础。其次,针对建筑空间单元环境调控中存在的各类调控设备在控制目标、控制算法、控制策略存在强耦合的问题,本文首先针对热湿环境、空气品质环境、光环境、消防安防系统调控的主要设备分别研究了其本地控制算法,然后研究了以年时间、天时间为边界的各设备协同优化控制策略,最后提出了适于建筑空间单元环境调控应用的变设定值优化控制算法。再次,面向群智能建筑架构下的建筑空间单元环境控制器产品研发需求,研究了支撑控制器开发的关键软硬件技术。最后,将以上研究成果进行集成,实现了群智能建筑空间单元调控示范应用和产品研发示范应用,包括示范项目选址、群智能控制系统设计、硬件系统设计、设备系统通信调试、软件系统设计等内容。示范应用验证了群智能建筑平台技术在建筑空间智能调控的应用效果。本文的研究内容预期可为群智能建筑空间单元智能调控产品开发、项目实施提供理论与技术参考,对改善建筑人居环境调控效果,促进我国自主研发技术在智慧建筑领域落地的信心,具有一定的现实意义。

闫雅婷[9]（2019）在《首钢西十广场办公楼综合能效管理系统的设计与实现》文中提出目前,随着经济和社会的快速发展,伴随而来的能源、环境问题不断显现,特别是能耗较大的建筑及能源管理问题,旨在提升发展质量和发展效率的绿色科技和管理体系不断出现。当前,我国建筑能源管理系统发展越来越快,不仅表现在监控和管理手段上,更体现在能效使用的高效性、透明性和可控性上。针对首钢西十广场办公楼综合能效管理系统进行设计和研究,将该系统设计为四层金字塔结构,由底层至顶层分别为:建筑设备能效管理系统、水电分项计量系统、冷热水力平衡系统及智慧照明系统。综合能效管理系统之间通过内部具有各类逻辑控制及编辑功能的平台软件和数据网管,利用M-BUS、Modbus、C-BUS等总线式通讯协议,实现对建筑各能耗相关弱电子系统的控制设备级接入,将各能耗相关弱电子系统融为一体,形成统一的建筑能效控制管理体系,将建筑节能、高效管理、科学运作有机结合起来,从而达到真正意义的建筑能效管理控制功能。经测算,首钢西十广场办公楼采取综合能效系统后的能耗较传统建筑物能耗减少约17.6%,对类似建筑的能效综合管理提供良好的借鉴经验。图21幅;表8个;参53篇。

陈瑾[10]（2017）在《异构网络环境下的楼宇系统集成关键技术研究》文中认为随着信息时代的到来,建筑技术与信息技术相结合,产生了楼宇智能化技术。楼宇智能化是信息技术、自动化技术重要的应用方向。该技术的核心是信息的跨平台集成。本文在详细阐述异构网络环境下楼宇智能化集成技术的基础上,对异构网络环境下的楼宇系统集成所要用的现场总线技术、组态界面的设计与开发以及使用标准信息接口技术-OPC技术来解决异构环境的通讯等关键技术展开了深入研究。在建筑设备自动化系统中,由于行业历史的原因,多种现场总线技术并存,给以信息共享与互操作为目标的系统集成造成一定的障碍;况且,现在还没有一种现场总线技术可以涵盖所有的建筑设备系统,所以基于异构网络环境的集成是必然的模式。本文通过对异构网络环境下的楼宇系统集成常用的协议转换技术、标准信息接口技术、Web服务技术等三种方法进行研究分析,以智能照明系统为例,设计了一种在LonWorks现场总线技术平台下结合组态监控界面使用OPC技术实现通讯的系统集成方案。（1）本文详细阐述智能照明系统的开发过程,包括介绍各种网络变量的含义、核心模块的使用方法,并以智能照明中应用光照度检测自动调光、人体活动检测控制照明、照明时间表设置等为典型场景,阐述了对开关量输入模块、模拟量输入模块、开关量输出模块、模拟量输出模块的设置以及复杂控制逻辑的小状态机组态编程,实现了某大厦智能照明应用。（2）由于楼宇智能化技术的集成已从局域网向Internet以及Intranet集成发展,无论是基于C/S或B/S模式,它们都要求将建筑设备运行的过程数据存放在数据库中。本文使用组态软件开发了可视化监控界面,具体阐述了其开发过程,同时建立数据库储存来自设备的运行数据。（3）为了解决异构网络的影响,工业自动化领域开发了基于OPC技术的服务器和客户机的模式来向应用程序传递数据。为此,本文研究开发了一个OPC客户端应用程序,实现了从拥有OPC服务器接口的建筑设备子系统获取硬件设备数据,并具有数据的读取和写入功能。文中详细阐述了其开发过程,并进行了软件测试,实现了开发目标。这为实现异构网络环境下楼宇系统的集成进行了必要的技术准备。

### 二、智能建筑照明自动控制系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、智能建筑照明自动控制系统（论文提纲范文）

#### （1）建筑电气技术在智能建筑中的应用（论文提纲范文）

1??建筑电气技术与智能建筑的概念

1.1 系统集成

1.2 智能建筑

1.3系统集成功能

2??智能建筑的优势

3??建筑电气技术在智能建筑中的作用

4??智能电气技术在智能建筑中的实际应用

4.1 供配电系统的节能设计

4.2 照明节能设计

4.2.1 充分利用自然光

4.2.2 校核各场所照明度

4.2.3 改善照明器具控制方式

5??建筑电气技术在智能建筑设计中应注意的问题

5.1 经济方面

5.2 设计方面

5.3 质量方面

6??建筑电气技术朝着多样化方向发展

#### （2）大型文旅项目智能化系统总体规划方案设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究意义

1.2 国内外类似案例调研分析

1.2.1 国内类似项目

1.2.2 国外类似项目

1.2.3 经验借鉴

1.3 研究内容及本文结构

第二章 智能化系统总体规划方案设计

2.1 项目背景调研分析

2.1.1 项目背景分析及项目设计定位

2.1.2 新技术发展调研分析

2.2 需求分析及设计目标

2.2.1 需求分析

2.2.2 设计目标

2.3 总体架构规划设计

2.3.1 建设总体架构分析

2.3.2 建筑业态智能化系统的运行模式建议

2.3.3 智能化系统综合管控模式建议

2.3.4 三种系统综合管控的集成模式比选

2.3.5 两种集成模式组合

2.3.6 综合管控平台的职能分类分析

2.4 智能化系统总体规划设计

2.5 智能化职能中心规划设计

第三章 各子系统方案设计

3.1 总体设计说明

3.1.1 设计范围

3.1.2 设计依据

3.1.3 智能化重要机房设置

3.2 视频监控系统设计

3.2.1 系统介绍

3.2.2 系统设计

3.2.3 平台设计总体要求

3.3 入侵报警系统设计

3.3.1 系统介绍

3.3.2 系统设计

3.3.3 平台设计总体要求

3.4 出入口控制(门禁)系统设计

3.4.1 系统介绍

3.4.2 系统设计

3.4.3 平台设计总体要求

3.5 电子巡更系统设计

3.5.1 系统介绍

3.5.2 系统设计

3.5.3 平台设计总体要求

3.6 建筑设备监控系统设计

3.6.1 系统介绍

3.6.2 系统设计

3.6.3 平台设计总体要求

3.7 能耗计量系统设计

3.7.1 系统介绍

3.7.2 系统设计

3.7.3 平台设计总体要求

3.8 背景音乐及应急广播系统设计

3.8.1 系统介绍

3.8.2 系统设计

3.8.3 平台设计总体要求

3.9 信息发布系统设计

3.9.1 系统介绍

3.9.2 系统设计

3.9.3 平台设计总体要求

3.10 停车场管理系统设计

3.10.1 系统介绍

3.10.2 系统设计

3.10.3 平台设计总体要求

3.11 车位引导管理系统设计

3.11.1 系统介绍

3.11.2 参考案例与分析

3.11.3 系统设计

3.11.4 平台设计总体要求

3.12 紧急求助系统设计

3.12.1 系统介绍

3.12.2 参考案例与分析

3.12.3 系统设计

3.12.4 平台设计总体要求

3.13 智能照明控制系统设计

3.13.1 系统介绍

3.13.2 参考案例与分析

3.13.3 系统设计

3.13.4 平台设计总体要求

3.14 环境监测系统设计

3.14.1 系统介绍

3.14.2 参考案例与分析

3.14.3 系统设计

3.14.4 平台设计总体要求

3.15 客流统计系统设计

3.15.1 系统介绍

3.15.2 参考案例与分析

3.15.3 系统设计

3.15.4 平台设计总体要求

3.16 能源管理系统设计

3.16.1 系统介绍

3.16.2 系统架构设计

3.16.3 系统功能设计

3.16.4 对比传统能源管理的优势

3.16.5 系统数据对接

3.16.6 系统效益分析

3.17 智能系统应用效益总结

3.17.1 设计与应用说明

3.17.2 增补智能系统应用经济价值估算

第四章 园区集成管理平台方案设计

4.1 系统简介

4.2 参考案例及分析

4.3 系统设计

4.3.1 系统总体架构

4.3.2 关键技术选型

4.3.3 系统软件功能设计指导建议

4.4 平台设计总体需求

4.4.1 子系统与平台通信接口说明

4.4.2 子系统集成需求

4.5 平台子系统集成管理功能要求

4.5.1 防盗报警系统集成管理模块功能标准

4.5.2 视频监控系统集成管理模块功能标准

4.5.3 门禁系统集成管理模块功能标准

4.5.4 楼宇自控系统集成管理模块功能标准

4.5.5 环境监测模块功能标准

4.5.6 智能照明控制系统集成管理模块功能标准

4.5.7 背景音乐系统集成管理模块功能标准

4.5.8 计算机网络系统集成管理模块功能标准

4.5.9 机房监控系统集成管理模块功能标准

4.5.10 消防联动系统集成管理模块功能标准

4.5.11 电子巡更系统集成管理模块功能标准

4.5.12 停车场系统集成管理模块功能标准

4.5.13 信息发布系统集成模块功能标准

4.5.14 客流统计系统集成模块功能标准

4.6 平台重要基础功能模块

第五章 其他智慧化应用建议

5.1 高级办公楼智慧化应用

5.2 高级酒店智慧化应用

5.3 大型商业智慧化应用

总结与展望

一、论文总结

二、后续展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （3）基于视频数据分析的建筑智能照明系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 建筑智能照明系统

1.2.2 基于视频的室内人员空间分布定位

1.2.3 人员目标检测技术

1.3 论文研究内容及组织

1.3.1 研究内容及创新点

1.3.2 本文的组织结构

第二章 基于视频的人在回路照明控制系统结构

2.1 建筑室内智能照明系统需求与功能分析

2.1.1 建筑室内照明需求分析

2.1.2 智能照明系统功能

2.2 照明控制系统结构设计

2.2.1 人在回路的照明控制方法

2.2.2 基于视频的智能照明系统结构设计

2.3 视频驱动的智能照明系统相关理论与技术分析

2.3.1 卷积神经网络深度学习理论和方法

2.3.2 无线通信技术

2.4 本章小结

第三章 基于视频的室内人员检测方法

3.1 目标检测算法

3.1.1 YOLO网络框架

3.1.2 SSD网络框架

3.2 人员检测算法网络结构

3.3 人员检测算法的实验验证

3.3.1 实验环境、框架及流程

3.3.2 实验结果分析

3.4 总结

第四章 基于人员检测的室内人员定位模型

4.1 CMAC神经网络

4.2 Y-CMAC网络框架模型

4.3 实验验证与分析

4.3.1 实验环境及流程

4.3.2 数据采集

4.3.3 实验结果分析

4.4 本章小结

第五章 智能照明系统开发

5.1 智能照明系统硬件设计

5.1.1 系统硬件开发

5.1.2 灯光控制模块设计

5.2 系统无线通信协议

5.2.1 通信协议设计

5.2.2 通信软件实现

5.3 照明系统分区控制策略

5.4 本章小结

第六章 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录Ⅰ:攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

致谢

#### （4）基于设备环网的建筑电气设备控制平台研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 建筑设备控制系统结构

1.2.2 建筑设备控制系统组网

1.2.3 EtherNet/IP与设备级环网

1.3 本文主要内容

2 基于设备环网的建筑电气设备控制平台

2.1 建筑设备控制系统构成与设计原则

2.1.1 建筑设备控制系统结构与功能

2.1.2 建筑电气设备控制系统的设计目标

2.2 建筑设备环网控制平台设计

2.2.1 面向空间区域分布结构

2.2.2 设备环网的建筑设备控制平台设计

2.3 设备环网实验平台搭建

2.3.1 关键技术

2.3.2 实验平台搭建

2.4 本章小结

3 设备环网软硬件与区域照明控制

3.1 设备环网软硬件配置

3.1.1 主要硬件选型

3.1.2 主要软件功能

3.2 基于设备环网的区域照明控制

3.2.1 照明模糊控制方案

3.2.2 模糊控制算法Logix Designer编程

3.2.3 照明控制实验结果

3.3 本章小结

4 基于设备环网的变风量空调末端设备控制

4.1 变风量空调系统原理与构成

4.1.1 变风量空调原理

4.1.2 变风量空调系统构成

4.2 变风量末端装置控制

4.2.1 VAV末端控制方式

4.2.2 变频控制的VAV末端装置

4.3 环网下变风量末端控制半实物仿真

4.3.1 仿真平台构建

4.3.2 模糊PID算法Logix Designer编程

4.3.3 建立OPC服务器通信

4.3.4 PowerFlex变频器参数监控

4.3.5 仿真结果

4.4 本章小结

5 建筑用电监控平台设计与预测分析

5.1 建筑用电监控内容

5.2 建筑用电量的采集与通信传输

5.2.1 建筑电量采集系统结构

5.2.2 数据传输方式

5.3 基于设备环网的建筑电量采集与传输设计

5.3.1 以太网通信的电量测量设备

5.3.2 设备环网建筑电量采集平台设计

5.4 基于粒子群BP的用电量预测

5.4.1 电量能耗数据分析方法

5.4.2 BP神经网络与粒子群PSO算法

5.4.3 建筑用电能耗预测

5.4.4 预测结果与分析

5.5 本章小结

6 环网下设备联动与监控设计

6.1 同区域跨系统设备联动设计

6.1.1 跨系统设备联动功能

6.1.2 I/O分配与与Logix Designer编程

6.2 设备环网建筑的监控设计

6.2.1 监控软件与通讯

6.2.2 建筑设备监控功能

6.2.3 FactoryTalk View监控画面设计

6.2.4 Web发布远程监控

6.3 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢

#### （5）电气自动化技术在智能建筑电气工程中的应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 智能建筑中电气自动化控制技术特点研究

2 电气自动化控制技术原理

3 电气自动化控制在智能建筑中的具体应用

3.1 供配电系统监测与自动化控制

3.2 照明系统监测与自动化控制

4 结语

#### （6）智能建筑照明自动控制系统及关键技术分析（论文提纲范文）

1 照明自动控制的重要意义

1.1 节能降耗

1.2 照明灯具的寿命延长

1.3 光照强度一致

1.4 便于管理

2 智能建筑照明自动控制系统及关键技术

2.1 系统架构

2.2 系统硬件与软件设计

2.3 系统关键技术

3 结束语

#### （7）现代化智能楼宇照明控制系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 建筑智能照明系统研究现状

1.2.1 智能建筑照明的发展现状

1.2.2 智能建筑照明的发展趋势

1.3 论文研究内容及方法

1.3.1 主要内容

1.3.2 论文组织结构

1.4 本章小结

2 智能照明系统的需求分析及总体方案

2.1 智能照明控制系统介绍

2.2 智能楼宇的特点及应用

2.3 系统需求分析及功能设计

2.3.1 系统需求分析

2.3.2 各子系统的功能组成

2.4 系统总体方案设计

2.4.1 系统实现总体目标

2.4.2 系统构成

2.5 本章小结

3 系统硬件模块架构设计

3.1 系统硬件架构

3.1.1 现场控制器

3.1.2 设备配置

3.2 系统功能架构设计

3.2.1 控制操作设计

3.2.2 报警处理设计

3.2.3 联动控制设计

3.3 本章小结

4 智能照明系统软件设计

4.1 系统的软件架构

4.2 网络集成技术的选择

4.2.1 B/S结构

4.2.2 AJAX工作模式

4.3 系统数据架构

4.4 系统模块构成

4.5 本章小结

5 系统实现与测试

5.1 系统实现

5.1.1 系统登录

5.1.2 系统主界面

5.2 系统测试

5.3 系统软件测试结论

5.4 本章小结

6 结论与展望

参考文献

致谢

#### （8）群智能建筑空间单元信息模型与调控应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题来源

1.2 研究背景与研究意义

1.2.1 智能建筑发展趋势

1.2.2 群智能建筑平台概述

1.2.3 群智能建筑空间单元控制场景分析

1.3 国内外研究现状分析

1.3.1 群体智能理论研究及应用

1.3.2 建筑空间环境调控方法研究进展

1.3.3 建筑人员和安全调控方法研究进展

1.3.4 建筑空间调控的分布式控制方法和技术

1.4 建筑空间单元智能控制动态分析

1.5 本文主要研究内容

2 建筑空间单元信息模型研究

2.1 建筑空间概述

2.2 建筑空间单元信息模型描述

2.2.1 建筑空间单元信息模型定义

2.2.2 建筑空间单元信息模型架构

2.3 建筑空间物理信息词条研究

2.4 末端从属设备信息词条研究

2.4.1 设备系统分类及公共信息词条提取

2.4.2 热环境调控设备

2.4.3 空气品质环境调控设备

2.4.4 光环境调控设备

2.4.5 消防安防设备

2.4.6 能源计量设备

2.5 人员信息词条研究

2.6 本章小结

3 群智能建筑空间单元环境调控算法研究

3.1 群智能建筑空间单元环境调控需求分析

3.1.1 本地控制回路独立调控需求分析

3.1.2 本地控制回路间协同调控需求分析

3.1.3 设定值优化调控需求分析

3.2 群智能建筑空间单元本地控制回路算法研究

3.2.1 热湿环境本地控制回路算法研究

3.2.2 空气品质环境本地控制回路算法研究

3.2.3 光环境本地控制回路算法研究

3.2.4 消防安防系统本地控制回路算法研究

3.3 群智能建筑空间单元本地控制回路优化调控策略研究

3.3.1 季节优化调控策略

3.3.2 工作时间优化调控策略

3.4 群智能建筑空间单元变设定值优化调控算法研究

3.4.1 单个建筑空间单元变设定值优化算法

3.4.2 多建筑空间单元变设定值优化算法

3.5 本章小结

4 群智能建筑空间单元环境控制器软硬件技术

4.1 群智能建筑空间单元环境控制器关键技术分析

4.2 群智能建筑空间单元环境控制器设计开发需求

4.3 群智能建筑空间单元环境控制器关键硬件技术

4.3.1 控制模块硬件设计

4.3.2 WiFi模块硬件设计

4.4 群智能建筑空间单元环境控制器关键软件技术

4.4.1 控制模块算法程序设计

4.4.2 WiFi模块通信程序设计

4.5 本章小结

5 群智能建筑空间单元调控示范应用

5.1 示范项目概况及方案设计

5.1.1 项目概况

5.1.2 群智能控制系统设计

5.2 示范项目硬件系统设计

5.2.1 CPN选型与布置

5.2.2 群智能调控设备选型与布置

5.2.3 传感器设备选型与布置

5.3 示范项目设备通信及调试

5.3.1 CPN通信及调试

5.3.2 CPN与群智能设备通信及调试

5.3.3 CPN与传感器通信及调试

5.4 示范项目软件系统设计

5.4.1 调控系统界面设计

5.4.2 本地控制回路算法及实现

5.4.3 变设定值算法及APP开发

5.5 建筑空间单元控制器产品研发示范

5.6 本章小结

结论

参考文献

附录 A 建筑空间单元信息模型

附录 B 建筑空间单元环境调控方法程序

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢

#### （9）首钢西十广场办公楼综合能效管理系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

引言

第1章 文献综述

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 国外发展现状

1.1.2 国内发展现状

1.2 首钢西十广场简介

1.3 综合能效管理系统概述

1.4 本章小结

第2章 综合能效管理系统设计理念

2.1 系统设计的目标

2.2 系统设计的原则

2.3 系统设计的规划

2.4 本章小结

第3章 综合能效管理系统设计

3.1 建筑设备能效管理系统设计

3.1.1 系统网络设计

3.1.2 风机盘管系统设计

3.2 水电分项计量管理系统设计

3.2.1 表具远程设计

3.2.2 分项计量系统设计

3.3 冷热水力平衡系统设计

3.3.1 静态水力平衡设计

3.3.2 动态水力平衡设计

3.3.3 机组自动调节设计

3.4 智慧照明系统设计

3.4.1 网络控制系统设计

3.4.2 硬件安装设计

3.5 本章小结

第4章 综合能效管理系统的实现

4.1 建筑设备能效管理系统的实现

4.2 水电分项计量管理系统的实现

4.3 冷热水力平衡系统的实现

4.4 智慧照明系统的实现

4.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

导师简介

企业导师

作者简介

学位论文数据集

#### （10）异构网络环境下的楼宇系统集成关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 楼宇系统集成技术的研究背景

1.2 楼宇系统集成技术的发展概况

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 本课题研究的目标、内容和意义

1.3.1 研究的目标

1.3.2 研究的内容和意义

1.4 论文内容安排

第2章 楼宇系统集成技术

2.1 采用协议转换的系统集成方法

2.2 采用标准信息接口的系统集成方法

2.3 采用Web服务技术的系统集成方法

2.4 本章小结

第3章 系统集成的体系结构及原理

3.1 基于OBIX标准的楼宇集成技术体系原理

3.2 异构网络环境下集成系统的体系结构原理

3.3 本章小结

第4章 基于LonWorks技术平台的楼宇系统集成的设计

4.1 基于LonWorks技术的智能照明系统集成的硬件设计

4.1.1 LonWorks现场总线技术原理

4.1.2 智能照明系统的控制原理

4.1.3 智能照明系统的控制硬件选择

4.2 基于LonWorks技术的智能照明方案设计

4.2.1 典型场所照明的控制方案应用

4.2.2 智能照明的典型控制功能模块

4.3 基于Lonworks技术的集成软件平台设计

4.3.1 LonWorks的DDC节点的建立

4.3.2 通用输入量选择

4.3.3 小状态机功能开发

4.3.4 模拟量功能模块

4.4 基于LonWorks组态软件的智能照明网络设计

4.5 本章小结

第5章 基于OPC技术的楼宇系统集成的上位机通讯设计

5.1 使用组态软件实现上位机监控

5.1.1 组态软件开发

5.1.2 组态界面的设计

5.2 使用OPC标准的接口技术实现通讯

5.2.1 OPC技术结构原理

5.2.2 OPC对象模型分析

5.2.3 使用VB实现OPC客户端应用程序开发

5.2.4 OPC客户端应用程序的数据访问方式

5.3 系统方案编程测试与分析

5.3.1 使用VB编写的同步通信的OPC客户端实现

5.3.2 测试分析

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

附录A

参考文献

读研期间取得的学术研究成果

致谢

### 四、智能建筑照明自动控制系统（论文参考文献）

- [1]建筑电气技术在智能建筑中的应用[J]. 卢伟东. 广西城镇建设, 2021(08)

- [2]大型文旅项目智能化系统总体规划方案设计[D]. 叶茂. 华南理工大学, 2020(02)

- [3]基于视频数据分析的建筑智能照明系统研究[D]. 林晓萍. 山东师范大学, 2020(08)

- [4]基于设备环网的建筑电气设备控制平台研究[D]. 吴英夫. 大连理工大学, 2020(02)

- [5]电气自动化技术在智能建筑电气工程中的应用研究[J]. 罗跃漠. 福建建材, 2020(01)

- [6]智能建筑照明自动控制系统及关键技术分析[J]. 陈安安. 工程技术研究, 2019(23)

- [7]现代化智能楼宇照明控制系统设计与实现[D]. 杨佳. 西安建筑科技大学, 2019(06)

- [8]群智能建筑空间单元信息模型与调控应用[D]. 华鹏敏. 大连理工大学, 2020

- [9]首钢西十广场办公楼综合能效管理系统的设计与实现[D]. 闫雅婷. 华北理工大学, 2019(01)

- [10]异构网络环境下的楼宇系统集成关键技术研究[D]. 陈瑾. 南京师范大学, 2017(02)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/d3991a3e91ec47c972a539a7.html