# 浅谈报警系统的主要技术指标

### 一、浅谈报警系统的主要技术指标（论文文献综述）

栾语,徐晓梅,苏德颂,刘至垚,昌海,徐志辉[1]（2021）在《报警系统性能监测指标的标准分析及研究》文中研究表明报警系统用于提示工厂的异常情况并指导操纵员及时进行处理。报警系统性能降低与设计不当,可能导致操纵员负荷过大,无法有效应对工厂异常,甚至带来严重后果。为确保报警系统性能可靠和功能可用,及时识别缺陷并在必要时采取改进措施,有必要开展报警系统性能监测。为了确定报警系统性能监测要求和关键性能指标,对国内外报警相关的标准规范及良好实践进行系统梳理,对报警系统性能监测指标设置的考虑因素、表征意义及数值目标进行对比分析。结合核电领域报警系统情况,提出了报警性能监测相关指标在核电领域的适用性考虑。相关成果为报警系统性能监测的功能设计与研究提供了参考。

薛小丹[2]（2021）在《智能发电运行控制中智能报警技术的研究》文中指出电力行业作为现代工业生产的典型代表,正朝着智能化、信息化、数字化发展。发电过程中,总是希望电厂设备能一直正常运行,但在实际生产中,由于设备参数设置不合理或设备的老化等问题可能会引发故障。所以,需要对运行中的设备进行实时地监控。报警系统则可以对工厂中的设备进行快速地诊断并提醒操作员。然而在实际生产中由于变量之间的关联性和耦合性,一旦工况异常,会造成警涌现象,产生大量的无效报警,这会严重地影响操作员处理故障的效率。调查显示,历史上发生的许多工业性灾难,基本是因为报警系统不能及时地发现设备故障造成的。所以,设计出一个高效、智能的报警系统对于安全高效生产是很有必要的。为了更好地解决问题,本文重点介绍了工业中经常用到的报警配置技术,以及性能指标（误报率、漏报率和检测延迟期望）的定量分析与计算公式。并在此基础上提出一种新的报警系统设计方法——改进广义时间延迟技术。具体工作内容如下:1.本文首先介绍了死区的分类,并通过简化带有死区的马尔可夫链模型,给出了系统衡量准确性和敏捷性的指标计算方法;随后又研究了广义时延,与传统时延相比,广义时延放宽了报警的条件,增加了激活（消除）报警的方式,改善了系统的性能;2.无论是传统时延还是广义时延,都只设计了一个单阈值,无法更好地利用过程变量的信息。改进广义时延技术是在广义的基础上通过增加多个设定点,将过程变量进行更细致地划分,针对不同区域设定不同的判定条件。最后总结了该时间延迟相比于广义时间延迟,可以更好地改善系统的性能;3.研究了基于改进广义时延技术的智能报警系统的设计,与广义时延技术对比,该技术可以有效地改善报警系统的准确性和敏捷性。并利用实际电厂数据,验证了基于改进广义时间延迟技术的智能报警系统在电力行业中的优越性。

谷艾[3]（2021）在《面向信息物理系统的安全机制与关键技术研究》文中认为随着信息化与工业化的深度融合,未来制造模式正朝着集成化、网络化、智能化方向发展,随之涌现出的智能制造、绿色制造等先进制造理念正在工业制造领域引发影响深远的产业变革。其中,建立基于复杂分布式系统、物联网、大数据、云计算、移动互联网等技术的信息物理系统（Cyber Physical System,CPS）,提升先进装备制造过程的柔性、透明性、资源利用率等,满足产品个性化快速定制和智能化安全生产,正成为新一代制造技术的重要发展方向。随着CPS的不断发展,其安全问题也越来越多的暴露出来,传统的安全评估分析方法与防护机制已经不再适用于日益复杂的CPS安全问题。针对上述问题,论文首先介绍了CPS存在的安全问题,从功能安全和信息安全角度进行了分析,之后对功能安全和信息安全相关的概念评估标准进行了阐述,对功能安全与信息安全的相同点、不同点以及将功能安全与信息安全相结合形成安全一体化分析方法进行了讨论。基于上述分析,提出了一种基于扩展故障树与攻击树相结合的模型,并应用该模型对某型号的信息物理数控装置进行了硬件的功能安全评估。针对CPS的功能安全保障,本文采用不同的瞬时容错控制技术保障CPS不同层次的功能安全。区块链的数据和交易的内容在传输与存储的过程中被加密,能够保护CPS数据的安全。而不可篡改和可回溯性等特性,可以在保护CPS的数据安全的同时为CPS的故障诊断机制提供可靠的历史数据集。区块链由于有多备份账本,能够增加CPS系统的可用性。这些特性都十分契合CPS安全防护机制的发展趋势。因此,本文的第五章第六章将区块链技术及智能合约技术应用到CPS安全的防护机制中,并通过实验证明了这两种技术应用于CPS安全防护中的可行性。论文的主要研究内容及创新点如下:（1）从功能安全和信息安全角度对信息物理系统的安全问题进行了分析。分别对功能安全和信息安全相关的概念、安全周期、评估标准等基本概念进行了介绍。之后分析了功能安全与信息安全的异同以及二者相结合的可能性。提出了两种安全一体化的综合分析与评估方法。（2）针对CPS的安全问题,制定了功能安全和信息安全相结合的综合评估流程,提出了基于扩展故障树与攻击树相结合的评估模型,介绍了扩展故障树的构造流程及数学模型,将信息安全风险分析的攻击树模型与功能安全评估的故障树模型结合在一起,作为影响功能安全的一个顶事件,增加了CPS物理设备硬件功能安全评估的准确性。在某特定型号的数控设备上验证了基于上述模型的CPS硬件功能安全评估的完整过程,为信息安全与功能安全相结合的分析方法提供了新的研究思路及研究方法。功能安全相关系统在执行安全功能的同时,自身也需要满足CPS对安全完整性等级的要求,本文以信息物理数控系统的安全报警系统为例,对安全功能相互独立与不独立两种情况进行了分析与讨论,之后得到了安全报警系统的安全完整性等级。（3）从CPS的整体结构出发,研究不同层次的瞬时故障发生时,如何通过容错控制技术来保障系统的功能安全。对基础层级,提出了基于Petri网的故障检测算法。针对集成层级,提出了基于性能和功能两方面的瞬时故障容错控制方法。建立了小型智能产线的符号有向图（SDG）模型,并结合后面章节的研究内容,对故障节点进行了故障溯源的分析。（4）结合CPS的分布式分层结构,介绍了CPS的基础层级和集成层级两个层区块的具体构造。针对基础层级的设备之间的通信,设计了通信区块及其详细的通信过程,提出了一种带有时钟的安全阈值传输机制,使功能安全与信息安全都得到了保障。最后,在第4章介绍的小型智能产线上,验证了基于区块链技术的CPS安全防护机制的合理性,在保障数据与通信安全的同时,区块链技术的应用还能够满足CPS系统的实时性与可扩展性的需求。（5）提出了一种基于功能安全的信息物理系统的软件设计方法。从软件开发阶段开始,构建符合国际标准的基于功能安全的组件化软件开发方法。针对可配置资源,提出了一种基于层次分析法及文化算法的程序优先级分配方法,通过实验证明该方法的可以有效的保证可配置的组件资源能够满足CPS的安全需求。之后,构建了信息物理系统安全组件知识库,并且通过Protégé软件对安全组件的本体进行了描述。（6）设计了基于智能合约的安全组件共享策略,在实现动态和灵活的身份管理的同时,避免了传统的访问控制策略所带来的一些常见问题,并且降低了经济成本,带来了一定的社会效益。

张腾[4]（2021）在《W市地铁1号线火灾自动报警系统项目质量管理研究》文中认为随着近年来城市轨道交通的迅速发展,地铁以其安全、快捷等优点逐渐成为居民出行的首选。但是,由于地铁车站的结构一般处于地面以下,人流密度高,运营线路长,一旦发生火灾,将造成巨大的经济损失和人员伤亡。地铁车站的火灾自动报警系统可在发生火灾前期时进行报警,启动轨道交通的消防设备,及时控制或扑灭火灾,指导车站人员进行疏散和撤离,保证站内人员的生命安全,将火灾造成的损失降至最低。但是地铁火灾报警系统涉及的专业繁多,组成的设备繁杂,给项目质量管理带来的巨大的挑战。如何有效提高地铁火灾自动报警系统项目的质量管理水平,具有十分重要的现实意义。本文以W市地铁1号线火灾自动报警系统项目为研究对象,从项目质量管理的角度出发,对项目过程中出现的问题进行研究探讨。在论文开篇,通过对工程项目现场实地调研、收集资料、参与项目质量管理等过程,结合项目特点,总结出本项目中在人员、机械、材料、技术方法和施工环境等方面存在的问题,为论文的研究分析提供现实基础依据。其次,结合项目实际情况,对已存在问题进行科学分析,在归纳出问题原因的基础上提出项目质量管理的优化目标,从组织、经济和技术的角度出发编制优化措施,针对本项目各阶段的管理问题制定优化方案。最后,以W市地铁1号线南段为例,作为1号线第二阶段进行的南段工程,在项目质量管理的过程中实施优化方案,为了论证优化方案的可行性和有效性,先从人员、机械、材料、技术方法、施工环境管理的角度把方案实施的效果与优化前的进行对比,再从整体角度分析优化方案的结果。本文的研究成果解决了W市1号线地铁火灾自动报警系统项目质量管理问题,形成一个完整的工程项目质量管理模式,对工程项目质量管理水平的提高有一定的启示与借鉴意义。

张帆[5]（2021）在《高速公路隧道消防工程安全管理与评价研究 ——以云南武倘寻高速公路为例》文中认为高速公路是人类社会不断发展的产物,高速公路的诞生对提升社会的运转效率和人们群众的生活水平有着重要的作用和价值。众所周知,现代化高速公路的建设工程,由于各项程序复杂、多项工序交叉,使得工程建设过程中发生安全事故的可能性较大,因而对于施工安全的管理要求也较高。作为高速公路建设这一整体复杂性的系统建设工程中的重要环节,高速公路隧道消防工程的安全管理更是重中之重。所以,探讨高速公路隧道消防工程安全管理与评价问题,实现把安全事故降到最低,是当前急需解决的问题。论文运用文献分析、案例分析和实地调研等研究方法,在阐述高速公路隧道消防工程安全管理理论相关知识的基础上,以云南武倘寻高速公路隧道消防工程为研究对象,在全面梳理分析其安全管理现状、影响因素后,科学建立评价指标体系并对其安全管理进行了系统地评价,继而提出了加强安全管理的意见和建议。作者经过分析,认为施工环境、施工设备、从业人员、管理水平等因素,是高速公路隧道消防工程安全管理中最主要的几类影响因素。作者在论文的研究中,基于这四类因素设计评价指标体系,对云南武倘寻高速公路隧道消防工程的安全管理进行评价和分析,发现其中的不足,并针对性从优化工程环境、提升人员素质、加强工程设备养护、完善安全管理体系、健全消防工程设计、编制工程应急预案等方面,提出了加强安全管理的建议和对策。

叶茂[6]（2020）在《大型文旅项目智能化系统总体规划方案设计》文中提出随着社会经济和技术的发展,商业项目建设规模越来越大,特别是近几年来,建筑面积超过百万平方米的超大型项目越来越多。在快速发展的同时,也相应发现了诸多的问题,尤其是这类项目,智能化系统的设计问题尤为突出,往往都是只关注逐个单体建筑的设计,而忽略了项目整体运营管理的客观需求,从而在项目整体交付运营的时候才发现公共区域成为设计和施工的真空地带,项目内各功能建筑独立运行,人造孤岛比比皆是。这对于以“良好体验”,和“优质服务”决定成败的文化旅游综合体项目而言,这是最大的痛点。本设计的意义在于,通过对这类项目智能化系统的设计和研究,统一各功能建筑接入园区管理的技术标准;增加项目整体的可扩展性,尽量减少后期改造投入;提升项目运营管理水平带来显着社会和经济效益;并为其他类似项目的智能化系统建设提供借鉴。本文主要介绍了大型文旅类综合园区建设发展现状,并归纳了其中智能化系统建设中存在的相关问题,以及对园区运营和管理带来的困扰。本文采用智能化系统设计方法,完成了如下内容:总体方案设计部分,首先对项目背景、类似项目和周边环境进行了调研分析（境外部分非自行调研成果）,并总结分析了现有新技术发展方向;参考前面调研成果和相关规范对总体架构、运营模式、管控模式及其职能分类进行了分析、归纳和设计。各子系统方案设计部分,对各子系统用途作了简要介绍、详细描述了各系统结构、技术选型、重要功能,以及与园区平台的集成要求,最后对设计规范之外,新增的智能化系统的使用价值作了归纳总结。园区集成管理平台设计部分,先对园区集成管理平台的用途和功能作了简要介绍,系统分析了对园区集成管理平台的集成需求、功能架构、通信接口及应用具体应用。其他智慧化应用建议部分,结合高级办公、高级酒店和大型商业的使用需求,总结整理了以往相同或类似项目案例中,成功应用的新技术和新产品,并对其进行了归类整理和简要介绍,期望在本项目或其他项目建设中提供引导。总结与展望部分对本文做了总体概括和总结,对后续类似项目智能化总体规划设计的创新和需要注重的问题进行了进一步探讨。基于人性化、精准服务和智慧化的服务解决方案将是本项目智能化系统总体规划方案设计的的核心。通过利用最新的信息技术,可以从各个方面增强对数据的采集和分析能力,从而进一步有针对性的总结经验,不断优化创新服务。对提升园区运营管理水平带来了显着社会和经济效益。

韩倩倩[7]（2020）在《基于LoRa技术的无线火灾报警系统研究》文中研究说明随着我国科学技术的发展和经济的快速增长,自然因素或人为因素导致的火灾问题时有发生,人们对火灾报警系统提出了更高的要求。另外,物联网和无线通讯技术的发展为无线火灾报警系统提供了技术支撑。针对现有的火灾报警系统安装和施工位置变更困难等缺点,本文探讨了一种基于LoRa技术的无线火灾报警系统。本文首先介绍和分析了国内外研究现状,通过对火灾发展状况和系统功能要求的研究分析,探讨了基于LoRa技术的无线火灾报警系统的设计思想和总体方案。该系统主要由感烟探测器和监控主机组成,探测器和监控主机通过LoRa网络进行长距离通信。本文设计了光电感烟探测器的硬件部分,包括信号采集电路、无线通信电路、通信接口电路等,监控主机的供电电源电路、复位电路、报警电路等,绘制了硬件电路的原理图及PCB板图。本文分别对火灾报警系统的烟雾报警节点、无线通讯节点和监控主机节点的软件流程进行设计研究,实现了火灾发生时,感烟探测器可以实时采集并处理数据,通过无线传输方式将报警信号传输至监控主机,监控主机发出报警并存储数据,值班人员可以尽快做出判断并采取灭火措施。为了提高系统的传输信号灵敏度、延长系统信号传输距离,本文利用HFSS、ADS等电磁仿真软件对天线进行仿真研究,设计了阻抗匹配网络,研究了无线火灾报警系统的最佳拓扑结构。在HFSS软件中,建立法向模螺旋天线模型,利用控制变量法对天线结构参数进行分析,得到最佳天线模型。在ADS软件中通过非辐射网络来模拟天线的匹配电路,实现天线匹配网络的仿真模型。总体仿真结果表明,法向模螺旋天线增益可达1.85dB,天线馈电端口的回波损耗由-0.78dB降低为-37.61dB,匹配后的阻抗约为50?,可达到最佳匹配状态。最后论文对无线火灾报警系统进行了电磁特性、功能性和传输距离的测试,测试结果表明,在满足远距离、高可靠性无线传输的前提下,基于LoRa的无线火灾报警系统电磁场特性基本满足卫生部要求的人体安全标准。

沈敬杭[8]（2020）在《基于分段线性表示的干扰报警识别与消除》文中进行了进一步梳理

曲俊潇,王建东,王振[9]（2020）在《基于变化速率的单变量报警系统设计》文中提出报警系统是现代工业安全运行的重要组成部分,其作用是检测工业信号的异常状态,以便操作人员能及时处理系统的异常运行状况。传统的单变量报警系统大多通过监测模拟信号的幅值变化来判断系统是否发生异常,当信号幅值超出报警阈值则触发报警。目前工业中有部分信号,明显需要根据变化速率来判断系统发生异常,因此,设计了一种新的报警系统——速率报警器,通过判断分布稳定的历史变化速率样本集合来确定速率信号的报警阈值,利用基于时间序列的分段线性表示法计算过程信号的变化速率并判断系统是否发生异常,提高了报警系统的性能,使用数据仿真和工业案例验证该方法的有效性。

贾智有[10]（2020）在《商住建筑群电气火灾监测预警及消防安全对策研究》文中研究表明一直以来,火灾都作为一种常见灾害威胁着我们的生活,其中电气方面是引发火灾的主要因素之一,因此,能提前预警火情,及时处理故障,遏制火灾事故发生是消防科技防范需要完成的首要任务。本论文从电气火灾成因和建筑群电气火灾特点分析入手,围绕作者在工程实践领域遇到的商住一体建筑群实例,从满足该项目对电气火灾监测预警的需求为目标,多角度开展研究工作,所研究的电气火灾监测预警技术是基于现场总线技术和多传感器数据融合技术,可以满足该工程实例及城市、县城区其他建筑及类似建筑群对电气火灾预警的基本要求,具有较高的实用性。当前常见的电气火灾监测预警技术主要有火灾自动报警系统和电气火灾监控系统,电气火灾监控系统为独立设置的系统,但仍属于火灾自动报警的范畴,与火灾自动报警系统在建筑防火方面发挥着不同的作用,前者强调的是预防,是预警于火灾发生前,而后者是为了减少损失,是作用于燃烧、冒烟现象发生后。本文从中心管理层、网络通信层和现场设备层三个层级结合项目建筑群特点研究设计电气火灾监控系统。由于建筑数量较多,选取其中便于管理的一栋建筑的消防控制室设置监控主机,对其余建筑进行集中控制。通过温度和剩余电流监测将报警信号转化,并传送给电气火灾监控主机,提供可靠的报警信息,值班人员迅速派工作人员核实查证,以及时排除故障将火灾消除在萌芽状态或更早的扑救初期火灾。本文研究的电气火灾监控系统是一种分布式智能系统,汇集了许多较为成熟的新技术,电气火灾监控系统故障的自我诊断和消除能力得到进一步提高,不仅解决了工程实际问题,也为下一步接入消防远程监控系统和融入“智慧消防”奠定了基础,确保了建筑群在消防安全管理和火灾预防方面的措施更有成效。同时,对当前商住建筑群在消防安全管理方面存在的不足和存在的消防安全风险,研究提出消防安全对策,以实现综合火灾防控,确保建筑群的消防安全。

### 二、浅谈报警系统的主要技术指标（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈报警系统的主要技术指标（论文提纲范文）

#### （1）报警系统性能监测指标的标准分析及研究（论文提纲范文）

0 引言

1 报警性能监测简介

2 国内外标准规范分析

2.1 核电领域标准分析

2.1.1 国内标准

2.1.2 欧洲标准

2.1.3 美国标准

2.1.4 IEC标准

2.2 过程工业标准分析

2.3 报警系统性能监测相关标准总结

3 具体报警系统性能指标对比分析

3.1 每个操纵员控制台的平均报警率

3.2 稳态报警率超出可接受性目标的时间百分比

3.3 每个操纵员控制台的峰值报警率

3.4 报警洪水

3.5 高频报警/前10报警负荷率

3.6 搁置报警、持续报警和陈旧报警

3.7 抖动报警和瞬时报警

3.8 报警优先级分布

3.9 未经授权的报警抑制和报警属性监控

3.10 报警系统性能监测指标总结

4 报警性能监测指标在核电领域适用性分析

4.1 报警雪崩与报警洪水

4.2 报警优先级分布

5 结论

#### （2）智能发电运行控制中智能报警技术的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 报警系统的研究现状

1.2.2 报警阈值的设计方法

1.3 本文主要研究内容

第2章 报警系统的概述

2.1 引言

2.2 报警的定义

2.3 马尔科夫链

2.4 评价指标

2.4.1 准确性

2.4.2 敏捷性

2.5 常用的报警配置方法

2.5.1 信号滤波器

2.5.2 死区

2.5.3 延时定时器

2.6 本章小结

第3章 广义时间延迟技术

3.1 引言

3.2 准确性

3.3 敏捷性

3.4 Monte-Carlo验证实验

3.4.1 蒙特卡罗(Monte-Carlo)方法简介

3.4.2 仿真验证

3.5 本章小结

第4章 改进广义时间延迟技术

4.1 引言

4.2 改进广义时间延迟

4.3 性能指标

4.3.1 准确性

4.3.2 敏捷性

4.4 Monte-Carlo验证实验

4.5 本章小结

第5章 基于改进广义时延的智能报警系统设计

5.1 引言

5.2 时延技术设计步骤

5.2.1 广义时间延迟

5.2.2 改进广义时间延迟

5.3 工程应用设计

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 研究总结

6.2 研究展望

参考文献

致谢

详细摘要

#### （3）面向信息物理系统的安全机制与关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外相关领域研究现状

1.3 主要研究内容

第2章 信息物理系统的安全

2.1 引言

2.2 信息物理系统的功能安全

2.2.1 安全生命周期与功能安全管理

2.2.2 功能安全评估

2.2.3 安全完整性等级与失效概率

2.2.4 安全完整性等级确定原理

2.2.5 平均失效时间、平均恢复时间、平均失效间隔时间

2.3 信息物理系统的信息安全

2.3.1 信息物理系统的信息安全定义

2.3.2 信息安全等级

2.4 功能安全与信息安全的关系

2.4.1 功能安全与信息安全的相同点

2.4.2 功能安全与信息安全的不同点

2.4.3 功能安全与信息安全的联系

2.5 本章小结

第3章 信息物理系统的功能安全与信息安全综合评估与分析

3.1 信息物理系统的功能安全评估分析

3.1.1 功能安全指标及要素

3.1.2 信息物理系统硬件功能安全评估

3.2 信息物理系统的信息安全评估分析

3.2.1 信息物理系统的信息安全需求与目标

3.2.2 信息物理系统相关信息安全标准

3.2.3 基于攻击树的信息物理系统的信息安全风险分析方法

3.3 信息物理系统的功能安全与信息安全综合评估方法

3.3.1 基于失效模式、影响及诊断分析的信息物理数控装置失效概率分析

3.3.2 信息物理数控系统的硬件安全完整性评估方法

3.4 安全功能的SIL分析

3.5 本章小结

第4章 基于容错控制技术的信息物理系统的功能安全保障

4.1 引言

4.2 基于瞬时容错控制技术的信息物理系统功能安全保障

4.2.1 容错控制技术

4.2.2 基础层级的瞬时故障容错控制

4.2.3 集成层级的瞬时故障容错控制技术

4.3 基于符号有向图的信息物理系统故障溯源方法

4.3.1 基于SDG的故障溯源原理

4.3.2 基于SDG的故障溯源方法

4.3.3 测试与仿真

4.4 本章小结

第5章 基于区块链技术的信息物理系统安全防护机制

5.1 区块链技术

5.1.1 区块链的概念及结构

5.1.2 区块链的工作原理

5.2 基于区块链的信息物理系统功能安全与信息安全防护机制

5.2.1 基础层级的区块链设计

5.2.2 集成层级的区块链设计

5.3 基于区块链的智能产线安全技术

5.3.1 智能产线的安全问题描述

5.3.2 测试与仿真

5.4 本章小结

第6章 基于智能合约的信息物理系统软件设计方法

6.1 引言

6.2 智能合约技术

6.3 基于功能安全的信息物理系统的软件设计方法

6.3.1 安全组件知识库的构建

6.3.2 基于智能合约的安全组件共享策略详细设计

6.3.3 基于智能合约的安全组件共享机制主要流程

6.4 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 全文总结

7.2 工作展望

参考文献

致谢

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果

#### （4）W市地铁1号线火灾自动报警系统项目质量管理研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究目标与内容

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.4 研究方法

2 相关概念及理论基础

2.1 项目质量管理相关概念

2.1.1 项目质量管理原则

2.1.2 项目质量管理思想

2.1.3 项目质量管理方法

2.1.4 项目质量影响因素

2.2 火灾自动报警系统项目管理概述

2.2.1 火灾自动报警系统项目管理内容

2.2.2 火灾自动报警系统项目管理要点

2.3 本章小结

3 W市地铁1 号线火灾自动报警系统项目质量管理现状分析

3.1 项目介绍

3.1.1 工程概况

3.1.2 工程难点

3.2 项目质量管理思路

3.3 项目质量管理现状与存在问题

3.3.1 人员管理现状与问题

3.3.2 机械管理现状与问题

3.3.3 材料管理现状与问题

3.3.4 技术方法管理现状与问题

3.3.5 施工环境管理现状与问题

3.4 项目质量管理问题分析

3.4.1 人员管理问题分析

3.4.2 机械管理问题分析

3.4.3 材料管理问题分析

3.4.4 技术方法管理问题分析

3.4.5 施工环境管理问题分析

3.5 本章小结

4 W市地铁1 号线火灾自动报警系统项目质量管理优化研究

4.1 基于PDCA循环的质量管理优化目标

4.2 基于PDCA循环的质量管理优化方案

4.2.1 人员管理优化

4.2.2 机械管理优化

4.2.3 材料管理优化

4.2.4 技术方法管理优化

4.2.5 施工环境管理优化

4.3 基于PDCA循环的实施优化方案保障措施

4.3.1 组织措施

4.3.2 经济措施

4.3.3 技术措施

4.3.4 合同措施

4.4 本章小结

5 优化方案结果分析—以W市地铁1 号线南段项目为例

5.1 基于PDCA循环的项目质量管理体系(P阶段)

5.2 基于PDCA循环的项目质量管理方案应用(D阶段)

5.3 基于PDCA循环的项目质量管理优化结果(C阶段)

5.3.1 人员管理优化结果

5.3.2 机械管理优化结果

5.3.3 材料管理优化结果

5.3.4 技术方法管理优化结果

5.3.5 施工环境管理优化结果

5.4 基于PDCA循环的方案整体结果分析(A阶段)

5.5 本章小结

6 结论

6.1 全文总结

6.2 待完善工作

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （5）高速公路隧道消防工程安全管理与评价研究 ——以云南武倘寻高速公路为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 研究意义及目的

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究思路和方法

1.5 主要研究内容以及技术路线

1.6 本章小结

第二章 高速公路隧道消防工程安全管理相关理论基础概述

2.1 高速公路隧道火灾事故的原因

2.2 高速公路隧道消防工程安全管理的特点

2.3 高速公路隧道消防工程安全管理内容

2.3.1 建立消防安全管理组织

2.3.2 安全施工方面的教育与培训

2.3.3 隧道消防工程安全检查

2.3.4 现场安全管理

2.3.5 消防应急设施维护管理

2.4 高速公路隧道消防安全管理理论

2.4.1 系统安全理论

2.4.2 公共安全管理理论

2.5 评价的相关理论

2.5.1 系统评价理论

2.5.2 安全评价方法

2.6 本章小结

第三章 云南武倘寻高速公路隧道消防工程安全管理现状

3.1 云南高速公路及隧道消防概况

3.2 云南武倘寻高速公路隧道消防工程安全管理基本情况

3.2.1 隧道消防工程项目概况

3.2.2 项目安全管理组织

3.2.3 项目安全管理目标

3.2.4 项目安全管理基本制度

3.2.5 项目安全管理具体措施

3.3 本章小结

第四章 云南武倘寻高速公路隧道消防工程安全管理的影响因素

4.1 项目人为因素

4.1.1 项目人员对安全管理重要性的认识

4.1.2 设计人员的综合素质

4.2 项目材料设备因素

4.2.1 消防产品质量

4.2.2 施工现场可燃材料

4.2.3 电气线路

4.2.4 消防水源设置

4.3 项目环境因素

4.3.1 自然环境

4.3.2 项目周围环境

4.4 项目管理因素

4.4.1 消防设备安装施工管理

4.4.2 消防设备的质量验收或检测管理

4.4.3 竣工验收管理

4.4.4 安全监督管理工作

4.5 本章小结

第五章 云南武倘寻高速公路隧道消防工程安全管理评价

5.1 安全管理评价指标体系的建立原则和思路

5.1.1 指标体系的建立原则

5.1.2 指标体系的建立思路

5.2 安全管理评价指标体系的构建

5.2.1 评价指标的选择

5.2.2 评价指标权重的确定

5.3 武倘寻高速公路消防工程项目安全管理评价

5.3.1 评价过程

5.3.2 评价结果

5.4 本章小结

第六章 高速公路隧道消防工程安全管理优化对策

6.1 完善隧道消防工程安全管理体系

6.1.1 安全管理目标体系的完善

6.1.2 责任制度体系的完善

6.1.3 完善安全管理组织机构和加强安全教育培训

6.2 提高从业人员的综合素质

6.2.1 重视人员配置和安全意识培养

6.2.2 重视从业人员能力和水平的培养

6.3 优化消防工程设计,严格控制施工质量

6.3.1 控制消防设计质量

6.3.2 加强消防工程设计监管

6.4 重视机械设备的养护维护,降低安全事故发生率

6.5 优化施工环境,制定安全管理应急预案

6.6 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 研究结论

7.2 论文的不足及展望

7.2.1 论文的不足

7.2.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

附录

#### （6）大型文旅项目智能化系统总体规划方案设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究意义

1.2 国内外类似案例调研分析

1.2.1 国内类似项目

1.2.2 国外类似项目

1.2.3 经验借鉴

1.3 研究内容及本文结构

第二章 智能化系统总体规划方案设计

2.1 项目背景调研分析

2.1.1 项目背景分析及项目设计定位

2.1.2 新技术发展调研分析

2.2 需求分析及设计目标

2.2.1 需求分析

2.2.2 设计目标

2.3 总体架构规划设计

2.3.1 建设总体架构分析

2.3.2 建筑业态智能化系统的运行模式建议

2.3.3 智能化系统综合管控模式建议

2.3.4 三种系统综合管控的集成模式比选

2.3.5 两种集成模式组合

2.3.6 综合管控平台的职能分类分析

2.4 智能化系统总体规划设计

2.5 智能化职能中心规划设计

第三章 各子系统方案设计

3.1 总体设计说明

3.1.1 设计范围

3.1.2 设计依据

3.1.3 智能化重要机房设置

3.2 视频监控系统设计

3.2.1 系统介绍

3.2.2 系统设计

3.2.3 平台设计总体要求

3.3 入侵报警系统设计

3.3.1 系统介绍

3.3.2 系统设计

3.3.3 平台设计总体要求

3.4 出入口控制(门禁)系统设计

3.4.1 系统介绍

3.4.2 系统设计

3.4.3 平台设计总体要求

3.5 电子巡更系统设计

3.5.1 系统介绍

3.5.2 系统设计

3.5.3 平台设计总体要求

3.6 建筑设备监控系统设计

3.6.1 系统介绍

3.6.2 系统设计

3.6.3 平台设计总体要求

3.7 能耗计量系统设计

3.7.1 系统介绍

3.7.2 系统设计

3.7.3 平台设计总体要求

3.8 背景音乐及应急广播系统设计

3.8.1 系统介绍

3.8.2 系统设计

3.8.3 平台设计总体要求

3.9 信息发布系统设计

3.9.1 系统介绍

3.9.2 系统设计

3.9.3 平台设计总体要求

3.10 停车场管理系统设计

3.10.1 系统介绍

3.10.2 系统设计

3.10.3 平台设计总体要求

3.11 车位引导管理系统设计

3.11.1 系统介绍

3.11.2 参考案例与分析

3.11.3 系统设计

3.11.4 平台设计总体要求

3.12 紧急求助系统设计

3.12.1 系统介绍

3.12.2 参考案例与分析

3.12.3 系统设计

3.12.4 平台设计总体要求

3.13 智能照明控制系统设计

3.13.1 系统介绍

3.13.2 参考案例与分析

3.13.3 系统设计

3.13.4 平台设计总体要求

3.14 环境监测系统设计

3.14.1 系统介绍

3.14.2 参考案例与分析

3.14.3 系统设计

3.14.4 平台设计总体要求

3.15 客流统计系统设计

3.15.1 系统介绍

3.15.2 参考案例与分析

3.15.3 系统设计

3.15.4 平台设计总体要求

3.16 能源管理系统设计

3.16.1 系统介绍

3.16.2 系统架构设计

3.16.3 系统功能设计

3.16.4 对比传统能源管理的优势

3.16.5 系统数据对接

3.16.6 系统效益分析

3.17 智能系统应用效益总结

3.17.1 设计与应用说明

3.17.2 增补智能系统应用经济价值估算

第四章 园区集成管理平台方案设计

4.1 系统简介

4.2 参考案例及分析

4.3 系统设计

4.3.1 系统总体架构

4.3.2 关键技术选型

4.3.3 系统软件功能设计指导建议

4.4 平台设计总体需求

4.4.1 子系统与平台通信接口说明

4.4.2 子系统集成需求

4.5 平台子系统集成管理功能要求

4.5.1 防盗报警系统集成管理模块功能标准

4.5.2 视频监控系统集成管理模块功能标准

4.5.3 门禁系统集成管理模块功能标准

4.5.4 楼宇自控系统集成管理模块功能标准

4.5.5 环境监测模块功能标准

4.5.6 智能照明控制系统集成管理模块功能标准

4.5.7 背景音乐系统集成管理模块功能标准

4.5.8 计算机网络系统集成管理模块功能标准

4.5.9 机房监控系统集成管理模块功能标准

4.5.10 消防联动系统集成管理模块功能标准

4.5.11 电子巡更系统集成管理模块功能标准

4.5.12 停车场系统集成管理模块功能标准

4.5.13 信息发布系统集成模块功能标准

4.5.14 客流统计系统集成模块功能标准

4.6 平台重要基础功能模块

第五章 其他智慧化应用建议

5.1 高级办公楼智慧化应用

5.2 高级酒店智慧化应用

5.3 大型商业智慧化应用

总结与展望

一、论文总结

二、后续展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （7）基于LoRa技术的无线火灾报警系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究意义

1.4 研究内容及结构安排

第2章 系统总体设计及相关技术

2.1 火灾特性

2.2 无线火灾报警系统方案设计

2.2.1 感烟探测器

2.2.2 火灾监控主机

2.2.3 无线通讯方式

2.3 LORA技术

2.4 本章小结

第3章 无线火灾报警系统总体设计

3.1 系统总体方案设计

3.1.1 射频芯片选型

3.2 无线感烟探测器的硬件设计

3.2.1 主控芯片MCU电路设计

3.2.2 烟雾探测器

3.2.3 通讯接口电路

3.2.4 无线通信电路设计

3.3 监控主机的硬件设计

3.3.1 硬件系统选型

3.3.2 蜂鸣器报警电路

3.3.3 复位电路

3.3.4 电源模块设计

3.3.5 RS232 接口电路

3.4 火灾报警系统工作流程

3.4.1 LoRa通信节点工作流程

3.4.2 烟雾报警节点工作流程

3.4.3 监控主机节点工作流程

3.5 本章小结

第4章 螺旋天线以及阻抗匹配网络设计

4.1 HFSS及其他电磁仿真软件

4.2 螺旋天线

4.2.1 螺旋天线的方向特性参数

4.2.2 螺旋天线的增益

4.2.3 螺旋天线的阻抗特性

4.3 螺旋天线设计

4.4 阻抗匹配

4.4.1 天线阻抗匹配原理

4.4.2 天线阻抗匹配流程

4.4.3 天线阻抗匹配仿真

4.5 拓扑结构仿真

4.5.1 星型拓扑结构

4.5.2 树型拓扑结构

4.5.3 网状拓扑结构

4.6 本章小结

第5章 无线火灾报警系统测试

5.1 安全性测试

5.2 功能性测试

5.2.1 火警测试

5.2.2 故障测试

5.3 传输距离测试

5.4 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

#### （8）基于分段线性表示的干扰报警识别与消除（论文提纲范文）

变量注释表

1 绪论

1.1 课题来源

1.2 研究背景与意义

1.3 国内外研究现状

1.4 论文的主要研究内容及结构安排

2 工业报警系统

2.1 报警系统理念

2.2 报警系统模型

2.3 报警信号的产生

2.4 报警系统性能指标

2.5 常用报警配置方法

2.6 本章小结

3 检测报警系统正常和异常运行状态的方法

3.1 引言

3.2 传统检测正常和异常运行状态方法

3.3 分段线性表示方法

3.4 确定最优分段数方法

3.5 假设检验

3.6 仿真案例

3.7 本章小结

4 报警延时器设计

4.1 引言

4.2 配置报警延时器的报警系统性能指标计算

4.3 根据性能指标进行报警延时器设计

4.4 本章小结

5 案例分析

5.1 引言

5.2 干扰报警识别与消除方法步骤

5.3 仿真案例

5.4 工业案例

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （9）基于变化速率的单变量报警系统设计（论文提纲范文）

1 问题描述

2 主要方法

2.1 训练数据确定参数

2.1.1 历史数据计算斜率

2.1.2 确定速率报警阈值

2.2 在线运行

3 现有方法

4 方法验证

4.1 仿真案例

4.2 工业案例

5 结论

#### （10）商住建筑群电气火灾监测预警及消防安全对策研究（论文提纲范文）

摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 现阶段存在问题

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.3.3 研究方法和技术路线

2 商住建筑群电气火灾成因与特点分析

2.1 电气火灾的成因分析

2.1.1 引发电气火灾的直接原因分析

2.1.2 引发电气火灾的深层次原因分析

2.2 陕西省电气火灾情况分析

2.2.1 电气火灾的基本情况

2.2.2 电气火灾的时间分布

2.2.3 起火区域、场所的分析

2.2.4 引火源、起火源的分析

2.3 商住建筑群电气火灾的特点分析

2.3.1 规律性

2.3.2 不确定性

2.3.3 危害大

2.4 本章小结

3 商住建筑群电气火灾监测预警方法

3.1 火灾自动报警系统的原理与组成

3.1.1 火灾自动报警系统的原理

3.1.2 火灾自动报警系统的组成

3.1.3 火灾自动报警系统的形式

3.2 电气火灾监控系统的原理与组成

3.2.1 电气火灾监控系统的原理

3.2.2 电气火灾监控系统的组成

3.2.3 电气火灾监控系统的形式

3.3 火灾自动报警系统与电气火灾监控系统的作用分析

3.4 电气火灾监控系统各模块设计

3.4.1 现场设备层模块设计

3.4.2 网络通信层模块设计

3.4.3 中心管理层模块设计

3.5 本章小结

4 某商住建筑群电气火灾监测预警应用实例

4.1 某商住建筑群及各单体建筑情况分析

4.1.1 建筑群基本情况

4.1.2 单体建筑情况

4.1.3 电气火灾监测预警功能需求分析

4.2 某商住建筑群电气火灾监测预警系统构架研究

4.2.1 系统整体布局

4.2.2 系统有关探测器布局

4.2.3 系统各模块间通信线路布置及有关要求

4.3 某商住建筑群电气火灾监测预警系统各模块选择

4.3.1 现场设备层模块选择

4.3.2 网络通信层模块选择

4.3.3 中心管理层模块选择

4.4 监测预警系统调试与验收

4.4.1 系统调试

4.4.2 系统验收

4.5 系统报警及故障的处理

4.5.1 报警的一般处理方法

4.5.2 系统故障的一般处理方法

4.5.3 漏电故障检查

4.6 本章小结

5 商住建筑群消防安全对策研究

5.1 建筑群消防安全问题分析

5.1.1 建筑群建筑本质消防风险较大

5.1.2 建筑自动消防设施日常未发挥作用

5.1.3 火灾扑救方面存在制约因素较多

5.1.4 电气火灾科技防范动力不足

5.2 建筑群消防安全对策

5.2.1 加强电气火灾隐患综合治理

5.2.2 加强各级消防责任制落实

5.2.3 加强消防科技防范

5.2.4 加强灭火救援准备工作

5.3 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 工作展望

致谢

参考文献

### 四、浅谈报警系统的主要技术指标（论文参考文献）

- [1]报警系统性能监测指标的标准分析及研究[J]. 栾语,徐晓梅,苏德颂,刘至垚,昌海,徐志辉. 自动化仪表, 2021(S1)

- [2]智能发电运行控制中智能报警技术的研究[D]. 薛小丹. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [3]面向信息物理系统的安全机制与关键技术研究[D]. 谷艾. 中国科学院大学(中国科学院沈阳计算技术研究所), 2021

- [4]W市地铁1号线火灾自动报警系统项目质量管理研究[D]. 张腾. 北京交通大学, 2021(02)

- [5]高速公路隧道消防工程安全管理与评价研究 ——以云南武倘寻高速公路为例[D]. 张帆. 昆明理工大学, 2021(01)

- [6]大型文旅项目智能化系统总体规划方案设计[D]. 叶茂. 华南理工大学, 2020(02)

- [7]基于LoRa技术的无线火灾报警系统研究[D]. 韩倩倩. 北京建筑大学, 2020(07)

- [8]基于分段线性表示的干扰报警识别与消除[D]. 沈敬杭. 山东科技大学, 2020(06)

- [9]基于变化速率的单变量报警系统设计[J]. 曲俊潇,王建东,王振. 科学技术与工程, 2020(19)

- [10]商住建筑群电气火灾监测预警及消防安全对策研究[D]. 贾智有. 西安科技大学, 2020(01)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/d73e44264a21ba0dcca8a09c.html