# SANTAK-500 UPS电源维修

### 一、SANTAK—500型UPS电源的检修（论文文献综述）

管波[1]（2018）在《110kV昆明文化宫地下智能变电站设计与建设管理研究》文中研究表明我国城市化进程正在加速推进,城市中心区的用电负荷持续攀升,但可供建设使用的土地资源极其有限,且大型城市综合体大多是在拆迁原址上规划建设。为满足城市核心区域新增用电需求,建设新的变电站就迫在眉睫,但站址的选择确日趋困难,需要我们探索利用地下空间资源建设供电设施。因此,110kV文化宫变电站的建设对昆明市东风广场周边的项目开发就显得尤为重要,土地资源的紧张促使采用地下变电站建设模式。本文全面分析了地下变、智能变发展情况,通过与常规变电站技术设备的比较,在地下变、智能变电站技术导则、设计规范等的指导下,完成了110kV文化宫变设计。分别提出了布置形式、建设规模、主接线、主设备选型、地下变附属系统设计,设计融入南方电网公司3C绿色电网理念,选用部分智能化一次设备、引入智能监控系统,提升了全站设备的智能化水平。另外,围绕地下智能变建设和运维难点和风险,提出了预控措施。110kV文化宫地下智能变设计方案已通过云南电网公司专家组评审,该变电站的建设充分体现了“节地、和谐、简约”的设计原则和南网绿色电网理念,将开创云南地下变建设的先河,可为地下变、智能变建设与运行维护提供丰富的经验。

白帆,李作平,宋岷釜,高燕,金文岩,庄永富[2]（2017）在《气象自动站供电系统结构与维护》文中指出随着气象事业发展,气象自动站不断更新换代,气象自动站供电系统已经成为重要组成部分。为更好保障气象装备正常运行,文章就常用气象自动站供电系统的结构原理及维修维护方法进行研究。

卢光松[3]（2017）在《船舶机舱监测与报警系统设计与应用研究》文中提出船舶机舱监测与报警系统是船舶自动化的一个重要研究方向,是船舶实现无人机舱的关键技术。其工作状况的好坏对船舶安全运行的可靠性和经济性、提高船员操作和管理效率,保证船舶和船上全体人员的安全起着至关重要的作用。本文以实验室自动化机舱项目为依托,根据项目实际要求对机舱监测与报警进行功能分析、总体结构设计、硬件选型、程序设计。机舱监测与报警系统的设计结合使用PLC技术、OPC技术、WPF技术以及数据库等技术设计了一套应用于自动化机舱的监测报警系统。本文详细阐述了船舶机舱监测报警系统的开发过程,主要内容有系统功能分析、测点明细表的编制、配置选型、网络设计、供电设计、采集站控制箱设计等。以S7-300PLC作为核心,在STEP7环境下设计开发PLC程序。监控软件应用程序在Visual Studio 2013开发平台上,使用C#语言开发WPF应用程序,监控软件界面根据机舱实际系统原理来设计。采用WPF设计的监控软件界面不受特定的假定屏幕分辨率的限制,支持自动伸缩功能。利用OPC通讯技术实现监控软件应用程序与监控软件的通讯。同时本文从实际应用的角度,阐述了以PLC为核心的机舱监测与报警系统的设计思路。系统设计满足项目相关规范的功能要求,将该系统应用到陆地自动化机舱项目中结果表明系统稳定可靠、界面人机交互友好。为机舱监测与报警系统的研究设计提供了一定的参考意义。

王大海[4]（2014）在《河北南网廉州500kV变电站综合自动化系统改造设计与实现》文中研究指明进入新世纪以来,随着中国经济的腾飞,国内各项生产技术得到日新月异发展,作为经济发展支柱的电力行业建设力度也得以不断加大。为适应新形势的需要,国家电网公司推出了“三集五大”体系建设,其中“大运行”体系建设的需要,使得在500kV变电站实施以“集中监控、无人值守”为标志的运行管理模式转变成为必然。国网河北分公司为顺应国家电网公司的“三集五大”体系建设的需求,对河北检修分公司所管辖的500kV变电站,尤其是针对早期建设的以廉州500kV变电站为代表的各站,进行重新设计与改造。本文以运行已达14年的位于石家庄南部地区的廉州500kV变电为例,研究了国内外500kV超高压变电站综合自动化系统的发展情况及方向,阐述了变电站综合自动化系统的基本功能、基本结构、运行模式及数据通信等,对变电站综合自动化系统的硬件结构、监控系统、微机保护装置、数据通信等进行了深入的理论研究,并结合研究内容给出了廉州500kV变电站综合自动化系统中的监控系统、继电保护、通信系统的改造方案。监控系统是变电站综合自动化系统的核心部分,文中结合“集中监控、无人值守”要求下的运维模式的变化,侧重于变电站监控系统图形界面的规范进行研究,给出了廉州站监控系统图形界面相关的图元、标识、标注、数据、颜色、布局的具体要求。通过对500kV变电站进行综合自动化技术改造,将改造现有的电力设备,对现有的继电保护、通信装置等自动化装备进行针对性的更新换代,从而实现对全站的主设备的测量、控制、保护、监视以及信息传输,达到提高安全运行水平的目的。本研究课题对目前的电网运行维护有着典型性、普遍性、实践性意义,对500kV变电站综合自动化改造工作具有重要指导意义。

王鲁锋[5]（2014）在《化工企业供电系统抗晃电技术改造方案设计与实现》文中研究表明由于电网覆盖范围广,用户性质复杂,受自然、设备、人为等多种因素影响,电网波动不可避免。现代大型煤化工企业化工工艺流程具有高温高压、易燃易爆、强腐蚀、易中毒等特点,当电网电压降低到一定程度时,设备机组的出力降低,造成介质中断,可能发生设备甚至人身事故,需要在电网晃电甚至断电的情况下,机组能够安全停车。兖矿国泰化工有限公司是工艺流程连续性强、自动化程度控制高的化工企业,在近几年来电网晃电故障造成生产波动甚至停车的现象几率较高,经济损失巨大,大大影响了安全生产。本文针对历次晃电后收集的现场跳车情况,根据运行经验和理论分析,找出系统薄弱环节,制定抗晃电改造方案,逐步进行技术改造,提升企业内部电气设备抗晃电能力。本课题的研究成果对现代大型化工企业的供电系统提高供电稳定、保障化工安全生产,具有重要的理论指导与实践意义。

郭永宏,韩春艳[6]（2007）在《小功率UPS常见故障及维修》文中认为本文着重介绍了STK-500UPS的工作方式和特点,分析了典型故障,并给出了相应的处理方法。小功率UPS电路很具有代表性,对很多品牌的UPS的故障处理也具有很好的参考价值。

杨战伟,李德水,刘凤玲[7]（2006）在《西霞院水电站计算机监控系统的配置和功能》文中进行了进一步梳理西霞院水电站计算机监控系统采用全分布开放式系统结构,为容错设计,由电站主控级和现地控制级两层组成。系统按照“无人值班”（无人值守）进行总体设计和配置,功能较为全面和完善,具有实时性、高可靠性、易维护性、安全性等特点。

李京生,刘勇[8]（2006）在《TPS在离子膜烧碱自动控制中的应用》文中研究指明用TPS取代了原烧碱装置常规仪表的控制方式,重点介绍了供电系统、离子膜树脂塔程序控制部分的改造及机柜配线、连锁部分的设计情况。

左淑萍[9]（2006）在《宁东供水工程监控系统及可靠性保证设计》文中进行了进一步梳理随着计算机监控系统技术的迅速发展及其在大、中型泵站中的广泛应用，大多数采用计算机监控系统的大、中型泵站已要求实行“无人值班，少人值守”的运行方式，实行“无人值班，少人值守”方式就要求计算机监控系统具有很高的可靠性。 本人有幸参与并承担了宁东供水工程计算机监控系统的主要设计任务，本文通过对此工程的设计、安装、调试、投运中的心得体会，借助本人掌握的工程资料，撰写本论文。论文首先简单阐述了计算机监控系统可靠性保证的必要性，介绍了在“无人值班，少人值守”的运行方式及供水高保证率要求下的宁东供水工程计算机监控系统的设计情况，并对宁东供水工程计算机监控系统可靠性设计进行了阐述。在分析了影响计算机监控系统可靠性因素的基础上，对保证计算机监控系统高可靠性设计的原则和方法进行了探讨，提出了在计算机监控系统设计过程中，先进的可靠性好的系统结构形式选择、完善的系统功能配置、合理的设备选型及冗余设计、技术层面、管理层面上安全的措施，都是增强计算机监控系统可靠性的重要保障。最后对宁东供水工程计算机监控系统存在的不足及其他方面进行了探讨，并提出个人的建议。必然对今后的计算机监控系统设计有显着帮助。

曲华[10]（2003）在《SANTAK-500型UPS故障检修及处理》文中研究指明

### 二、SANTAK—500型UPS电源的检修（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、SANTAK—500型UPS电源的检修（论文提纲范文）

#### （1）110kV昆明文化宫地下智能变电站设计与建设管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题的背景及意义

1.2 地下变电站发展现状

1.2.1 地下变电站简介

1.2.2 地下变电站国际发展现状

1.2.3 地下变电站国内发展现状

1.3 智能变电站发展现状

1.3.1 智能变电站简介

1.3.2 智能变电站发展现状

1.4 论文的主要内容

第二章 地下变电站、智能变电站设计技术要点

2.1 引言

2.2 地下变电站设计技术要点

2.2.1 站址选择

2.2.2 变电站规模与电气主接线

2.2.3 主设备选型

2.2.4 总体布置

2.2.5 附属系统设计

2.3 智能变电站构成及设计要点

2.3.1 智能变电站主要技术特点

2.3.2 智能变电站的构成

2.3.3 智能变电站设计要点

2.4 本章小结

第三章 110kV文化宫地下变电站设计

3.1 引言

3.2 工程建设必要性

3.2.1 110 kV文化宫变负荷预测

3.2.2 110 kV文化宫变建设必要性

3.3 建设规模与电气主接线

3.3.1 建设规模及系统接入方式

3.3.2 电气主接线

3.4 110 kV文化宫地下变设计

3.4.1 总体布置

3.4.2 通风设计

3.4.3 消防设计

3.4.4 设备运输吊装

3.4.5 给排水系统与防洪设计

3.4.6 变电站防噪

3.4.7 备用电源

3.5 本章小结

第四章 110kV文化宫变智能化设计

4.1 引言

4.2 一次设备智能化

4.2.1 电子式互感器

4.2.2 智能合并单元与智能终端

4.2.3 变电设备在线监测

4.3 主设备选型

4.3.1 短路电流计算

4.3.2 设备选型

4.4110 kV文化宫变智能系统设计方案

4.4.1 智能监控系统

4.4.2 计量系统

4.4.3 一体化电源系统

4.4.4 环境监控及智能巡检系统

4.4.5 状态监测与辅助控制系统

4.4.6 二次设备的布置

4.4.7 电缆在线监测系统

4.5 本章小结

第五章 110kV文化宫输变电工程建设及运维风险预控

5.1 引言

5.2 工程建设项目管理与风险预控

5.2.1 文化宫变建设不利因素分析

5.2.2 工程技术管理与风险预控措施

5.2.3 工程质量管理与风险预控措施

5.2.4 工程进度管理与风险预控措施

5.3 变电站运维风险与预控

5.3.1 文化宫变运维不利因素分析

5.3.2 运维风险与预控

5.4 本章小结

第六章 结论和展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （2）气象自动站供电系统结构与维护（论文提纲范文）

1 国家级自动站电源

1.1 CAWS600-DT500型自动站

1.1.1 结构与功能

1.1.2 检修与测量

1.2 DYYZⅡ型自动站

1.2.1 结构与功能

1.2.2 检修与测量

2 区域自动站供电

2.1 CAWS600RT-T310 (3140) 型自动站

2.1.1 结构与功能

2.1.2 维修与测量

2.2 CAWS600-DT50型自动站

2.2.1 结构与功能

2.2.2 维修与测量

3 不间断电源

3.1 结构与原理

3.2 使用与维护

#### （3）船舶机舱监测与报警系统设计与应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 论文研究的背景意义

1.2 国内外研究的现状

1.3 论文的主要工作

第2章 系统分析与总体规划

2.1 系统需求分析

2.1.1 系统设计依据

2.1.2 系统功能分析

2.2 系统的总体规划设计

2.3 系统设计的关键技术

2.3.1 WPF技术

2.3.2 PLC技术

2.3.3 OPC技术

2.4 本章小结

第3章 监测报警系统硬件设计

3.1 系统硬件模块选型

3.1.1 PLC系统配置

3.1.2 UPS电源选型

3.2 DPU采集站设计

3.3 系统供电设计

3.4 系统网络设计

3.5 本章小结

第4章 监测报警系统PLC程序设计

4.1 硬件组态

4.2 程序结构规划

4.3 PLC程序设计

4.3.1 符号表编制

4.3.2 数据采集

4.3.3 数据处理

4.3.4 报警处理

4.4 DeadMan安全报警

4.5 本章小结

第5章 监测报警系统软件设计

5.1 系统软件程序结构

5.2 程序控件设计

5.3 监控软件界面设计

5.3.1 系统主界面

5.3.2 列表视图

5.3.3 Mimic系统

5.3.4 趋势视图

5.3.5 自定义视图

5.4 系统与PLC通信

5.4.1 OPC服务器与PLC的通信

5.4.2 OPC客户端程序的实现

5.5 程序调试

5.6 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

附录A

附录B

攻读学位期间公开发表的论文及参与的科研项目

致谢

作者简介

#### （4）河北南网廉州500kV变电站综合自动化系统改造设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 选题背景及其意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外综合自动化系统的发展概况

1.2.2 廉州500kV变电站概况

1.3 课题主要工作及章节安排

第2章 廉州500kV变电站概况

2.1 廉州500kV变电站电气主接线

2.2 廉州500kV变电站电气设备情况

2.2.1 廉州500kV变电站设备沿袭

2.2.2 廉州500kV变电站设备概况

2.3 廉州站综合自动化系统改造必要性分析

2.3.1 设备存在的问题

2.3.2 造成问题原因分析

2.3.3 对电网设备或系统的影响

2.3.4 改造的意义和实际功效

2.4 本章小结

第3章 廉州变电站综合自动化系统改造设计与实施

3.1 变电站综合自动化系统概述

3.1.1 变电站综合自动化设计的基本原则

3.1.2 变电站综合自动化系统设计的结构原理

3.1.3 变电站综合自动化系统的基本功能

3.2 廉州500kV变电站综合自动化系统改造方案

3.2.1 一次设备

3.2.2 继电保护设备

3.2.3 监控系统

3.2.4 五防开票系统

3.2.5 通信系统

3.2.6 视频系统

3.2.7 电源系统

3.2.8 二次接线及其他

3.3 廉州站综合自动化改造工作措施

3.3.1 组织措施

3.3.2 现场安全措施

3.3.3 现场技术措施

3.4 本章小结

第4章 廉州变电站监控系统图形界面规范的研究

4.1 基本要求

4.2 图形设计要素

4.2.1 画面比例

4.2.2 画面颜色

4.2.3 画面图元

4.2.4 标注字体

4.2.5 接线布局

4.2.6 遥测标注

4.2.7 遥信标注

4.3 索引画面

4.3.1 基本要求

4.3.2 变电站首页索引图

4.3.3 光字牌索引图

4.4 主接线图

4.4.1 画面布局

4.4.2 画面要求

4.5 间隔分图

4.5.1 画面布局

4.5.2 画面要求

4.6 本章小结

第5章 廉州站综合自动化系统改造效益评估

5.1 直接经济效益

5.2 间接经济效益

5.3 本章小结

第6章 结论

参考文献

致谢

#### （5）化工企业供电系统抗晃电技术改造方案设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 供电系统抗晃电技术的研究现状

1.2.1 晃电与抗晃电定义

1.2.2 供电产生晃电的原因

1.2.3 供电系统产生晃电的基本类型

1.2.4 晃电对供电系统设备的影响

1.2.5 抗晃电改造范围及目标

1.2.6 供电系统抗晃电改造应遵循的原则

1.2.7 供电系统抗晃电改造一般技术措施

1.3 本论文的研究内容与章节安排

1.3.1 研究内容

1.3.2 本论文章节安排

1.4 文中所用术语、代号

1.4.1 术语

1.4.2 代号

1.5 规范性引用文件

第2章 兖矿国泰公司抗晃电改造关键节点分析

2.1 原料储运

2.1.1 工艺流程简述

2.1.2 关键节点分析

2.2 空分

2.2.1 工艺流程简述

2.2.2 关键节点分析

2.3 热电(锅炉)

2.3.1 工艺流程简述

2.3.2 关键节点分析

2.4 供水

2.4.1 工艺流程简述

2.4.2 关键节点分析

2.5 煤气化

2.5.1 工艺流程简述

2.5.2 关键节点分析

2.6 煤气净化、分离

2.6.1 工艺流程简述

2.6.2 关键节点分析

2.7 煤气合成醇、酸、酯、烯烃类衍生产品工序

2.7.1 工艺流程简述

2.7.2 关键节点分析

2.8 仪控系统

2.8.1 仪控系统特征

2.8.2 关键节点分析

2.9 供电系统

2.9.1 110kV系统

2.9.2 6kV系统

2.9.3 0.4kV系统

2.9.4 变电站自动化监控系统

2.9.5 继电保护系统

2.9.6 直流装置系统

2.9.7 发电机系统

2.10 本章小结

第3章 抗晃电技术改造方案设计

3.1 抗晃电技术改造方案设计

3.1.1 0.4kV接触器

3.1.2 变频器

3.1.3 PLC及其自动装置

3.1.4 UPS/EPS电源的应用

3.1.5 系统联锁设置

3.1.6 电气设备负载率及继电保护配置

3.1.7 双电源切换装置

3.2 电网波动应急措施

3.3 本章小结

第4章 抗晃电改造方案实施

4.1 工艺系统抗晃电措施

4.1.1 原料系统抗晃电措施

4.1.2 空分系统抗晃电措施

4.1.3 热电系统抗晃电措施

4.1.4 供水工段抗晃电措施

4.1.5 煤气化系统抗晃电措施

4.1.6 煤气净化、分离系统抗晃电措施

4.1.7 煤气合成醇、酸、酯、烯烃类衍生产品工序系统抗晃电措施

4.1.8 各工段关键设备更换AF接触器明细

4.1.9 各工段关键设备更换重载型变频器ABB ACS800明细

4.1.10 各工段关键设备加装UPS设备明细

4.2 仪控系统抗晃电措施

4.3 供电系统抗晃电措施

4.4 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.1.1 抗晃电技术改造总结

5.1.2 对超出上述范围的电网波动的应对措施

5.2 展望

5.2.1 6(10)kV中压系统及以上电压等级的抗晃电措施

5.2.2 0.4kV及以下低压系统抗晃电措施

5.2.3 变频器抗晃电措施

5.2.4 继电保护配置原则

参考文献

致谢

#### （7）西霞院水电站计算机监控系统的配置和功能（论文提纲范文）

1 计算机监控系统配置及功能

1.1 电站主控级

1.1.1 主控级的组成

1.1.2 主控级的功能

(1) 数据采集与处理功能。

(2) 安全监视及事件报警。

(3) 电厂运行指导。

(4) 控制操作与功率调节。

(5) 自动发电控制 (AGC) 功能。

(6) 自动电压控制 (AVC) 功能。

(7) 模拟培训功能。

1.2 现地控制级

1.2.1 现地控制级的结构

1.2.2 主要功能

2 计算机监控系统的特点

3 结 语

#### （9）宁东供水工程监控系统及可靠性保证设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 综述

1.1 宁东工程简介

1.1.1 工程概况

1.1.2 宁东供水工程设计要求

1.2 提高工程计算机监控系统可靠性的必要性

1.3 重视计算机监控系统可靠性设计所取得的成效

1.4 保证可靠性设计所涉及的方面

1.4.1 影响计算机监控系统可靠性的因素

1.4.2 系统可靠性保证方法

2 宁东供水工程计算机监控系统设计

2.1 计算机监控系统的设计原则

2.2 计算机监控系统主要任务

2.3 计算机监控系统的控制方式及控制权限

2.3.1 分层(级)控制方式

2.3.2 控制权限

2.4 系统结构

2.4.1 系统分布及组网

2.4.2 调度中心计算机监控系统

2.4.3 泵站计算机监控系统

2.4.4 鸭子荡水库计算机监控系统

2.5 设备选型配置

2.5.1 硬件配置

a. 调度中心计算机监控系统

b. 泵站计算机监控系统

c. 鸭子荡水库计算机监控系统

2.5.2 软件配置

a. 操作系统

b. 实时监控软件

c. 电话/报警软件

d. 时间/日历程序

e. 局域网网管系统软件

f. 应用软件

3 宁东供水工程监控系统功能设置及性能指标

3.1 系统功能

3.1.1 主要功能

3.1.2 调度中心监控系统功能

a. 数据采集与监视

b. 输水监视和控制

c. 人机联系及操作

d. 运行监视功能

e. 运行管理指导

f. 历史资料系统

g. 报表生成和打印

h. 系统自诊断和自恢复功能

i. GPS同步时钟系统

j. 安全分析功能

k. 直接拨号告警功能

l. 语音告警功能

3.1.3 泵站监控系统功能

a. 控制方式

b. 流量给定方式

c. 数据采集和监视

d. 人机联系及操作

e. 自动流量和水位控制

f. 无功功率控制

g. 事故分析处理

h. 统计和制表打印

i. 系统主时钟

j. 语音信号系统

k. 系统自诊断和自恢复

l. 现地控制单元功能

3.1.4 鸭子荡水库监控系统功能

a. 控制方式

b. 流量给定方式

c. 数据采集和监视

d. 人机联系及操作

e. 自动流量

f. 自动水位控制

g. 事故分析处理

h. 统计和制表打印

i. 通信功能

j. 系统主时钟

k. 语音信号系统

l. 系统自诊断和自恢复

m. 现地控制单元 LCU

3.2 计算机监控系统的性能指标

3.2.1 远动技术指标

3.2.2 实时性指标

3.2.3 可靠性指标

3.2.4 可维修性性指标

3.2.5 可利用率(A)

3.2.6 计算机系统之间的数据通信通道

3.2.7 主机 CPU负荷率

3.2.8 适应环境能力及抗干扰能力

3.2.9 可扩展性

3.2.10 安全性

3.2.11 可变性

4 计算机监控系统数据采集及控制流程设计

4.1 泵站监控设备

4.1.1 计算机监控系统控制设备

4.1.2 计算机监控系统监视设备

4.2 计算机监控系统控制流程设计及I/O采集

4.2.1 全线控制流程

a. 宁东供水工程工艺设备示意图

b. 宁东供水工程全线启动流程

c. 宁东供水工程全线停机流程

4.2.2 机组 LCU控制流程设计及I/O采集

a. 单台机组I/O参数见表4-1

b. 主机控制流程、运行监视

4.2.3 公用 LCU

4.2.4 辅机系统

a. 辅机系统的组成

b. 辅机系统的性能特点

c. 辅机系统的控制方式

d. 辅机系统控制流程设计及I/O采集

5 宁东供水工程监控系统可靠性保证设计

5.1 计算机监控系统控制方式和结构形式

5.1.1 控制方式

5.1.2 结构形式

5.2 保证系统高可靠性的功能设置

5.2.1 调度中心监控系统

a. 数据采集与监视功能

b. 事故和报警处理功能

c. 扰动量的采集功能

d. 开关跳闸报警功能

e. 趋势分析功能

f. 事故分析与处理功能

g. 用户访问管理

h. 操作指导及操作限时功能

i. 运行监视功能

j. 系统自诊断和自恢复功能

k. GPS同步时钟系统

l. 安全分析功能

m. 直接拨号告警功能

n. 语音告警功能

5.2.2 泵站监控系统功能

a. 数据采集和处理功能

b. 运行监视和事件报警功能

c. 事故和报警报告功能

d. 用户访问管理功能

e. 操作指导及操作限时功能

f. 事故分析处理功能

g. 系统主时钟

h. 语音告警功能

i. 系统自诊断和自恢复功能

j. 现地控制单元功能

k. 小结

5.3 系统硬件设备选型及软件配置

5.3.1 主要硬件设备选型

a. 工业交换机的选用

b. 现地控制单元设备配置

c. 数据备份系统磁带库系统配置

5.3.2 软件配置

a. 操作系统

b. 实时监控软件

c. 电话/报警系统

d. 局域网网管系统软件

e. 备份管理软件系统

f. 软件标准

g. 小结

5.4 系统的冗余结构设计

5.4.1 监控主机、操作员站热备

5.4.2 PLC现地子站热备

5.4.3 网络总线

5.4.4 电源冗余

a. 中控室 UPS电源冗余

b. 现地控制单元等重要设备电源冗余

5.5 其他方面

5.5.1 系统的技术先进性、成熟性

5.5.2 系统的可靠性

5.5.3 系统的开放性、合理性

6 探讨的几个问题与建议

6.1 水泵电动机的选型应综合考虑对它的监控要求

6.2 取消智能马赛克模拟屏

6.3 重要监测点的传感器、变送器要冗余配置

6.4 重要监测点的传感器、变送器要良好实时性

6.5 报警与故障处理功能应由 LCU独立完成

6.6 重要监控点的示流信号器选型问题

6.7 监控系统软件应具有“黑匣子”功能

6.8 建立严格的上岗运行责任制度

6.9 设立“风险”释放区

7 结论

8 致谢

9 参考文献

### 四、SANTAK—500型UPS电源的检修（论文参考文献）

- [1]110kV昆明文化宫地下智能变电站设计与建设管理研究[D]. 管波. 昆明理工大学, 2018(04)

- [2]气象自动站供电系统结构与维护[J]. 白帆,李作平,宋岷釜,高燕,金文岩,庄永富. 农业技术与装备, 2017(05)

- [3]船舶机舱监测与报警系统设计与应用研究[D]. 卢光松. 大连海事大学, 2017(07)

- [4]河北南网廉州500kV变电站综合自动化系统改造设计与实现[D]. 王大海. 华北电力大学, 2014(05)

- [5]化工企业供电系统抗晃电技术改造方案设计与实现[D]. 王鲁锋. 华东理工大学, 2014(06)

- [6]小功率UPS常见故障及维修[J]. 郭永宏,韩春艳. 中国高新技术企业, 2007(09)

- [7]西霞院水电站计算机监控系统的配置和功能[J]. 杨战伟,李德水,刘凤玲. 人民黄河, 2006(09)

- [8]TPS在离子膜烧碱自动控制中的应用[J]. 李京生,刘勇. 氯碱工业, 2006(08)

- [9]宁东供水工程监控系统及可靠性保证设计[D]. 左淑萍. 西安理工大学, 2006(06)

- [10]SANTAK-500型UPS故障检修及处理[J]. 曲华. 设备管理与维修, 2003(03)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/e277774a8daf1f24e58e77d9.html