# 超纯水设备采购调研报告

##### 问：实验室超纯水机怎么选购？

答：一、该定多少预算？李银凳

通常我们在定预算之前会进行市场调研，如今市面上的实验室超纯水设备厂家有一两百家，低端的中高端的、国产的进口的，分类也挺多。去掉低端产品不谈（价格低至小一万，但是质量无法保证），中高端产品里，进口实验室超纯水设备价格普遍偏贵，一般高出国产品牌的50%以上，越是高端的超纯水设备相差会更大。大佬的话，可以定个20-30万+买进口品牌（Millipore），产品质量好，价格不亲民。而国产高端超纯水设备的价格一般在5万-18万左右（多禾），性价比相对高。

二、搏大超纯水设备哪家好？

定好预算之后，该考虑选哪个品牌哪旅的实验室超纯水设备了。国内外的品牌众多，主流品牌有Millipore、DHT-Bio、多禾、赛默飞等，一般是高校实验室、***机构研究院等首选，主要还是质量好，水质持续稳定是关键。

三、纯水工艺有哪些？

- 预算和品牌都确定了以后就是具体选型的问题，先了解一下超纯水设备现在的工艺吧。蒸馏水器工艺已经被大多实验室所放弃使用，原因是产出的水质不高，费时费力又费钱。目前大多使用RO反渗透工艺，分单级和双级反渗透，还有EDI连续电去离子技术，可喜的是现在国产高端超纯水设备的工艺已经可以和国外大品牌的纯水机媲美，逐步替代进口品牌。

答：首先实验室超纯水机的外观一定平整洁净的，而不是粗糙的，所以我们可以从细节处断定它是否是一个合格的品牌。

其次则是工艺方面，在对水质概念以及用水量都比较模糊的情况下，尽量选择预置水质检测系统的超纯水机，最好是设有多个检测点，这样就可以随时镇伏斗检测超纯水机出水是否是实验所需的水质。选择那种可以过滤空气并且能够随时清洗的水箱，这样就既可以储存纯水又不会滋生细菌。用水量不确定的实验室可以选择可以随时改变产水量的超纯水机，就可以有效避免用水量突然增加的时候出现无水可用的现象。

- 最后是售后服务,服务是判断品牌的标准，如果没有完整的售后体系，系统一旦出现问题必然厅镇会影响御磨工作进度。

答：一、明确进水水源

主要是以城市自来水还是以纯水作为进水水源，如果是市政自来水，那么水质较差应在设备进水前设置预处理工艺，以保证水质符合反渗透装置的进水要求。

二、知州纳道用水量

1、高峰期用水：取水高峰持续的时间与用水量要求，确定设备的规格配置。

2、日用水量：分纯水与超纯水两种考虑，以便进一步确定所需要产品的规格。

3、尘迹友取水方式：运行期间是连续取水还是间歇式取水，对出水压力或储水桶、软管等是否有特殊的要求。

三、产水水质

- 产水水质的要求可根据国家实验室用水(GB6682-2000)标准，另外还要根据实验是否对TOC、细菌、热源、微颗粒等物质有具派槐体的要求。还有就是纯水机水质用来做哪些方面实验或与哪些仪器设备配套使用等。

答：纯水设备涉及众多部件，每一个微小的细节都有可能影响水系统的稳定运行。在纯水系统设计时，需要综合考虑企业的实际用水需求，有针对性地设计专业的水系统解决方案，解决不同行业中物的实际用水问题。

选购实验室纯水设备应考虑：

在企业实力方面：拥有专业化、规模化的生产制造基地，而且技术实力强大，专业人祥培禅才资源丰富，拥有多项行业谨尘生产技术专利，能够满足大多数企业生产的工艺用水需求。

- 在服务方面：做到快速响应企业需求，并解决企业生产用水需求的实际痛点和难点。完善的售后服务，设备上门安装调试，企业人员技术培训，延长质保，以及设立长期用户售后档案。

##### 问：一体化超纯水处理设备有哪些优点和缺点?

答：一体化超纯水处理设备的优点：

1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。

2、具有脱氨除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。

3、接触氧化池内的填料多为组合软腔中纳填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能伍没力强，污水与生物膜的接触效率高。

4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。

5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。

6、潜水泵中可设培州于设备之中，减少工程投资。

7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少。

8、易于完成自动控制，管理操作简单。

9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。

一体化超纯水处理设备缺点：

1.不利于维修，设备出现故障后，不方便检修与更换。这通常是业主最烦恼的。

2.对环境适应性弱，冬天需要防冻，夏天需要防洪，北方则需要埋入较深，并做保温处理。

- 3.由于设备的局限性，该设备只能用在废水量比较小的项目中。

答：目前的一体化超纯水设备多为处理系统，我就只说一下 仟 净 的吧，优点：其出水水质稳定，占地小，施工工期短，安装调试方便。操作不需要培训，耗电量少，设备占地小，投资省，使用方便，安装简单，历键不肢困巧需专人安装。只需接个进出水口及排水口。设备的配置齐全，基本不需要另购配置，就可与自来水龙头连接。

- 设备用途:涂装、电泳、食品等各行业的配制水金属除渍清洗用水，化工助尺段剂配制水;灯具、工艺品清洗用水;涂料、胶粘剂配制水;光学玻璃清洗用水;消毒剂、洗涤剂配制水

答：一体化纯水设备简介：一体化纯水设备是针对小型食品企业设计的一款供水系统，满足食品生产加工过程中的工艺用水、包装洗瓶用水以及原材料、配料清洗用水等，设备采用介质截留系统、曲线微导力系统、UV波粒系统三大工艺配置组合成一体，结构紧凑合理，实现设备集成化，既保证了水质的高效过滤、又保证了操作管理亩汪的方便。

一体化纯水设备优势

底部安装4组万向轮，可随意滚动

工艺精简、占地小、操作简单、迅唯仔成本低

省水：无反洗再生水耗

省电：无需电器控制

- 零风险：水管道零污染、电器山毕元件零损坏、零漏电

答：LTLD一体化超纯水处理设备的优点：

1、可以连续的产出超纯水，嫌嫌并且水质具有稳定性，以高产率产生超纯水(产率可以高达95%)。

2、EDI超纯水设备可以进行模块化生产，实现设备的全自动控制。

3、不需要酸碱再生，不会因再生而停机，不需要酸碱稀释运输设施和酸碱储备，使用安全可靠，避免人工接触酸碱。

4、EDI超纯水设备结构紧，体积小，从而占地面积也相对较少。颤者庆

- 5、节省了反冲和清洗用水，无再生污茄握水，不需污水处理设备。

##### 问：超纯水机怎么选？

答：超纯水机怎么选需要考虑型号纳侍迟洞李，功率，电压，工作压力，杀菌率，类型，水温等多方面因素，比如类型有紫外线杀菌灯管，紫外线消毒灯，材料等；型型号有SSY-UP、SSY-UPH、SSY-UPJ、SSY-UPII等；额定电压有220V、380V等。等。超纯水设备的价格大概在每台几两万左右，贵的好的有十几万的。在您选择前，建议咨询“水思源”让您充分了解超纯水机的特谈乱点供您参考。

1、LCD液晶屏幕，全程实时动画显示制水流程

2、系统采用PLC控制+PCB系列模块控制

3、采用两级预处理柱过滤⌄有效去除水中颗粒和有机物，更换简单方便。

4、主机采用一体化设计，结构紧凑，占地面积小

5、具有水质超标排放，耗材更换时间提示，定时取水功能，设备运行更稳定。

- 6、系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、水质等参数进行预判告警和指示

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/efc9ffee4f140613ddf11890.html