# 污水处理厂提标改造调研报告

##### 问：漫谈怎样做好污水处理厂的提标改造工作

答：主要要考虑现有污水处理系统核心问题有哪些和能做哪些。

1、就近新建污水处理设备设施，分担一部分处理任务，提高停留时间，提高处理效果；

2、原有池体内换更有效的生物填料/增添生物填料。提高生物膜数量，增加生化效能；

3、引入膜系统，保证出水指标。前端加药剂，维持平衡；相比之下，第二种经济、效果稳定、速度坦颤快根据部分城市水资源短缺的现状，一些地方污水处理厂提标改造的目标值估计应考虑达到再生水标准..应优先考虑优化运行管理，而不要急于改造。尽量利用现有设施和设备以及控制新增能耗.

- 中国污水处理业也晌培不乏遗憾和隐患.”中国工程院院士、中国科学院生态环境研究中心研究员曲久辉说，污水处理业从顶层设计到具体实践，可持续发展理念的缺位导致行业的短视、粗放、混乱，甚至劣质.清华大学教授、环境学院副院长王凯军介绍，我国绝大部分污水处理厂取消了初沉池设计，大量采用延时曝气等高能耗工艺，以高能耗让谨败为代价实现污染物削减与减排，形成了“减排污染物、增排温室气体”的尴尬局面。夏青认为，真要污水处理厂提标，就再不能在终端卖力，让十大污染行业的帽子继续留在污水处理厂.必须在前端源分离下功夫，从粪尿不入污水处理厂开刀，用城乡营养物绿色大循环的战略措施为污水处理厂分担压力。

##### 问：关于要求对污水处理厂进行提标改造的请示

- 答：由于我国城市河道补水的重要来源是城镇污水厂出世携水，排入河道后，稀释能力小，若不提高出水水质排放标准，将严重威胁城市生态茄芹环境。国家环保总局要求，对于污水处理厂出水作为城市景观用水的此类污水处理厂，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)中的一级A标准，因此，对我国城镇污水搜纳伏处理厂进行提标改造势在必行。

##### 问：农村生活污水处理设备提标改造该怎么做啊？有了解这方面的技术不？

答：每一种提标改造污水处理工艺与设备，都有各自的适应条件，因地制宜开展农村生活污水设备改造才能实现低成本高效益。在改造中常见的问题及应对措施如下：

1、提标改造的工期和具体实施方案是怎么样的

2、污水处理设施提标改造的花费及运营成本

3、农村污水处理设施如何实现长效管理

…………

1、提标改造，调研先行

在进行农村污水处理设施提标模缓改造前，必须做好项目的调研工作。特别是农村污水处理收集管网是连接农户生活污水与农村污水处理设施的枢纽。一般在设计提标改造方案前，一般会做常规管道检测，摸清污水管网底数，排除管网渗漏、堵塞、沉降等问题，掌握比较准确的水量及排水规律。需要对进水水质进行多次化验，确定进水污水物成分及浓度。

2、依据排放标准及预算，设计高性价比提标改造工艺方案

农村污水处理设备提标改造及工程拆乱施工、工艺变更、设备安装、配件更换，需要安排技术工程师现场勘查，为业主梳理每个站区的水质及故障情况。针对问题较少的站区，改造方案应侧重于修复，以最小的投入提升水质；对于问题突出的站点，需提供站区设计、施工、设备安装一站式解决方案。

3、智慧水务赋能，托管运营提升效率

- 农村污水处理设施三分靠建设，七分靠运营。拥有智慧水务系统可采集数据，同步到监管平台，还能及时预警设备故障，提醒运营人员及时排除故障。在污水处理设施提标改造过旦御模程中，用户可以选择配智慧水务监控软件、硬件，实现24小时在线实时监控。

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/f6819305030c54d92d590178.html